RXCR智能蓄电池检测仪
[image: image1.jpg]



RXCR智能蓄电池检测仪是对高压蓄电池组进行深度放电，容量测试而设计。功耗元件全部采用PTC，体积小、重量轻、移动方便，微处理器控制，液晶显示。放电参数按键输入也可由计算机下传，参数一旦设定，自动完成放电过程。完全实现智能化。
主要功能及特点：
1.微电脑控制、液晶显示、中文菜单；实时显示各种检测数据（放电电流、电池组总电压、放电时长、放电容量、启动时间等），随时了解设备运行状态。 

2.键盘操作：通过键盘设置各种放电参数及机器运行的各种指令。 

3.自动保护：设定放电时长或放电容量到；蓄电池组电压低于保护电压或负载连线出现异常，
自动停止放电并报警。同时自动记录停机方式。 

4.掉电功能：在放电过程中如意外停电，自动保存所设置的放电参数，等来电后自动持续放

电，各种放电数据连续存储，且不会对设备造成损坏。
5.数据采集：放电前二分钟以每秒一次的频率采集存储数据，以后每分种一次。便于对蓄电
池组性能的分析。
6.数据处理：检测到的各种数据可通过232通讯口上传计算机，经专用软件进行
处理，生成各种直观反映蓄电池组性能的曲线、图表等，并可打印。 

7.修正功能：对显示的电压、电流值不论在放电前或放电过程中都可进行修正。 

8.数据存贮：可存贮每次放电不超过12小时连续八次的放电数据。 

9.功耗元件：采用新型PTC，无冲击电流、无明火、体积小、重量轻、散热快、无污染。
10.保护功能：具有负载连线反接保护功能。

技术性能参数：
等级：DC220V/30A
负载电压范围：±10%

放电电流：0－30A
电流调节精度：0.1A
电流测量精度：1%

电压测量精度：1%

定时时长：0—12小时
工作电源：AC220±15%　　50±5HZ

外形尺寸(mm) ：430×300×410

重量（Kg）：20

随机配置：

1、 负载线二根，5米/根

2、 电源线一根，数据传输线一根

3、 数据处理光盘一张

4、 使用说明书、装箱单、合格证各1份

5、 木箱包装
