上海日行电气有限公司                                           卤素气体检漏仪产品说明书

             上海日行电气有限公司

卤

素

气

体

测

漏

仪

产品说明书

上海日行电气有限公司
卤素气体测漏仪产品说明书
一、介绍
1、适用范围
RX838检漏仪是一款带充电功能的卤素气体检测仪，可检测所有卤素气体，包括氯和氟起反应，但还不局限于这些：

CFCs：R11、R12、R500、R503等，

HCFCs：R22、R123、R124、R502等，

HCFCs：R134a、R404a、R125等;

A.检测医用设备用到的乙烯氧化物、乙醇气体等；

B.检测灭火系统中的哈龙气体；

C.检测空调、冷冻系统和冷媒回收装置等.

功能
能检测所有的卤素制冷剂；

配备较长的柔性不锈钢探头，探测范围广。使用方便、灵活；

配有抽气泵、抽气时增强测试灵敏度；

增强性电子电路具有快速预热的能力;

能超灵敏。精确的跟踪卤素气体的反应；

独一无二的扫描模式，增加灵敏度，加快泄漏测量;

超灵敏度（scan）-OFF--一般灵敏（NORMAL）档位转换：

便携式备用充电器可在、重复充电使用。

各部位名称及功能
喇叭

充电状态指示灯

充电状态指示灯

漏率指示灯----亮的指示灯越多，漏率越大

电源指示灯----指示灯闪烁（指示低电）需要关机并接上电源适配器充电

Scan--off-normal 状态开关

探头

蛇型管--测试过程中，可随时弯曲使用。

抽气泵:抽气时增强测试灵敏度。

电池仓---先用螺丝批将螺丝拧，然后打开电池门，按电池的极性将电池装入电池仓，最后盖上电磁门并拧紧螺丝。

[image: image1.jpg](a0




操作说明：

检漏：
将状态开关置于scan（HI）or norrmal （lo）STATUS[SCAN(LO)即超灵敏检测STATUS；NOTMAL(LO)即：一般灵敏检测STATUS]:

此时测漏仪处于预热STATUS,等待喇叭发出有节奏的滴答声，即：预热完毕，可以测试;

将探头靠近卤素气体泄漏处时，当仪器发出警报（喇叭滴答声节奏加快&漏率指示灯点亮）说明有气体泄漏，泄漏气体的浓度与漏率指示灯越多；（伴随着滴答声越快）表明漏率越大，卤素气体浓度越大；

将状态开关置于中间位置OFFSTATUS即关闭此仪器；

当power 指示灯闪烁时，表示电池处于低电status。

充电
检测状态下如果电源指示灯为闪烁状态（表明低电），这时您需要对电池进行充电。

将状态开关拨至"OF"，然后把电源适配器插在220v、50HZ的电源插座上，并将适配器插头插入仪器插孔（图2），充电指示灯呈红色，指示灯电池电压尚低，并已进入充电状态（新电池使用前需充足16小时）；

注意：充电时一定要将状态开关置于OFF位置！！！

C、当充电指示灯由红色完全转为绿色（指示灯电池已充满）时，方可拔掉电源适配器。

[image: image2.jpg]Fuat, X‘rﬁlﬁﬁﬁiiﬂl%ﬁkﬁﬁﬂ
!

) (2)





注意事项
、请勿在风大的环境中使用本仪器。（即使很大的漏孔，也可能不被检测到，因为溢出的卤素气体会被风迅速吹离漏电，在这种情况下需要在可能产生的区域将风挡住。）

要小心仪器在碰到潮湿和溶剂时会报警，因此在检测时，要避免碰到潮气和溶剂。

、为了保证本仪器的正常检测，请在洁净的空气中进行预热。

若长期未用本机，启用时请先充电最少16小时，否则预热时间会较长。

电池充电时间不得超过24小时。

在检测比较复杂的区域时，可将手柄从仪器上拿下，靠弹簧线连接来灵活的进行两手操作。

产品规格
	探测项目
	所有卤素气体

	灵敏度
	科探测到泄露量低于0.5盎司/年的所有卤素气体

	反应时间
	瞬间

	预热时间
	<90秒

	连续工作时间
	5小时（随工作状态略有变化）

	低电指示
	5.5+0.3v

	使用环境温度
	0~52.c （0至110

	电源
	1200mAh，6v镍氢可充电电池）

	重量/尺寸
	480克：235×86×46毫米

	标准配件
	大pp盒

电源适配器（DC10VAT240mALOADING)


上海日行电气有限公司
地址：周家嘴路1220弄众和金融大厦

邮编：200082

电话：021-65411255  65410977

传真：021-65351917

官方网站：www.shrxdq.com 

业务电话：021-65411255                                                            创造精品！！

