	检测气体
	英文名称
	FULL-SCALE RANGES（满刻度量程）

	醋酸，乙酸
	Acetic Acid 
	100, 200 ppm

	丙酮
	Acetone 
	100, 200, 500, 1000, 5000 ppm; % LEL

	氰化甲烷，氰甲烷，乙腈
	Acetonitrile 
	100 ppm

	乙炔，电石气
	Acetylene
	50 ppm; % LEL; 3% by Volume

	丙烯醛
	Acrolein (Acrylaldehyde)
	50 ppm

	丙烯酸
	Acrylic Acid
	100 ppm

	丙烯腈，氰乙烯
	Acrylonitrile
	50, 60, 80, 100, 200, 500 ppm; % LEL

	烯丙醇
	Allyl Alcohol
	% LEL

	烯丙基氯，氯丙烯
	Allyl Chloride
	 200 ppm

	氨气
	Ammonia
	50, 70, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 2500, 4000, 5000 ppm; 1%, 2%, 10% by Vol., 10%, 25%, 100% LEL

	苯甲醚，茴香醚
	Anisole
	100 ppm

	五氟化砷
	Arsenic Pentafluoride
	5 ppm

	砷化三氢，砷化氢，胂
	Arsine
	1, 10 ppm

	苯
	Benzene
	50, 75, 100, 1000 ppm; % LEL

	联苯，联二苯
	Biphenyl
	50%, 100% LEL

	三氯化硼
	Boron Trichloride
	500 ppm

	三氟化硼
	Boron Trifluoride
	500 ppm

	溴气
	Bromine
	20 ppm

	丁二烯
	Butadiene
	50, 100, 3000 ppm; % LEL

	丁烷
	Butane
	400, 1000 ppm; 100%, 200% LEL

	丁醇，丁基醇
	Butanol
	1000 ppm, 100% LEL

	丁烯
	Butene
	100% LEL

	醋酸丁酯，乙酸丁酯
	Butyl Acetate
	100 ppm; % LEL

	二硫化碳
	Carbon Disulfide
	50, 60, 100 ppm; 5% by Volume

	一氧化碳
	Carbon Monoxide
	50, 100, 150, 200, 250, 300, 500, 1000, 3000, 5000 ppm; 3%, 5% by Volume, % LEL

	四氯化碳
	Carbon Tetrachloride
	50, 100, 10000 ppm

	乙酸溶纤剂
	Cellosolve Acetate
	100 ppm

	氯气
	Chlorine
	10, 20, 50, 100, 200 ppm

	二氧化氯
	Chlorine Dioxide
	10, 20 ppm

	氯丁二烯
	Chlorobutadiene
	100% LEL

	氯乙醇，乙氯醇
	Chloroethanol
	200 ppm

	氯仿，三氯甲烷
	Chloroform
	50, 100, 200 ppm

	三氟氯乙烯
	Chlorotrifluoroethylene
	100% LEL

	异丙基苯，异丙苯，枯烯
	Cumene
	100% LEL

	氯化氰
	Cyanogen Chloride
	20 ppm

	环己烷
	Cyclohexane
	100 ppm, 100% LEL

	环戊烷
	Cyclopentane
	50 ppm

	氘气，重氢
	Deuterium
	50%, 100% LEL

	乙硼烷
	Diborane
	10, 50 ppm

	二溴乙烷
	Dibromoethane
	50 ppm

	二丁胺
	Dibutylamine
	100% LEL

	二氯丁烯
	Dichlorobutene
	1% by Volume

	二氯乙烷
	Dichloroethane (EDC)
	50, 100 ppm, % LEL

	二氯氟乙烷
	Dichlorofluoroethane
	100, 1000 ppm

	二氯戊烷
	Dichloropentadiene
	50 ppm

	二氯甲硅烷
	Dichlorosilane
	50, 100 ppm

	柴油
	Diesel Fuel
	50 ppm; 100% LEL

	二乙基苯
	Diethyl Benzene
	100% LEL

	二乙基硫，乙硫醚
	Diethyl Sulfide
	10 ppm

	二氟氯乙烷
	Difluorochloroethane
	100% LEL

	二氟乙烷
	Difluoroethane (152A)
	100% LEL

	二甲醚
	Dimethyl Ether
	100% LEL

	二甲胺
	Dimethylamine (DMA)
	30, 50 ppm

	表氯醇，环氧氯丙烷
	Epichlorohydrin
	50, 100, 500, 1000 ppm

	乙烷
	Ethane
	1000 ppm

	乙醇，酒精
	Ethanol
	200, 1000, 2000 ppm; % LEL

	乙酸乙酯
	Ethyl Acetate
	200, 1000 ppm; % LEL

	乙苯，苯乙烷
	Ethyl Benzene
	200 ppm; % LEL

	乙基氯，氯乙烷
	Ethyl Chloride
	100 ppm; % LEL

	氯甲酸乙酯
	Ethyl Chlorocarbonate
	1% by Volume

	乙醚
	Ethyl Ether
	100, 800, 1000 ppm; % LEL

	乙烯
	Ethylene
	100, 1000, 1200 ppm; % LEL

	环氧乙烷，氧化乙烯，乙撑氧
	Ethylene Oxide (ETO)
	5, 10, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 1000, 1500, 2000, 3000 ppm; % LEL

	氟气
	Fluorine
	20, 100 ppm

	甲醛
	Formaldehyde
	15, 50, 100, 500, 1000 ppm

	氟利昂-11
	Freon-11
	1000, 2000, 5000 ppm

	氟利昂-12
	Freon-12
	1000, 2000, 3000 ppm

	氟利昂-22
	Freon-22
	100, 200, 500, 1000, 2000 ppm

	氟利昂-113
	Freon-113
	100, 200, 500, 1000, 2000 ppm; 1% by Vol.

	氟利昂-114
	Freon-114
	1000, 2000, 20000 ppm

	氟利昂-123
	Freon-123
	1000 ppm

	煤油
	Fuel Oil or Kerosene
	100% LEL

	汽油
	Gasoline
	100, 1000, 2000, 20000 ppm; % LEL

	锗烷
	Germane
	10, 50 ppm

	庚烷
	Heptane
	1000 ppm, % LEL

	正己烷，己烷
	Hexane
	50, 100, 200, 2000, 2500, 3000 ppm, % LEL

	己烯
	Hexene
	% LEL

	联胺，肼
	Hydrazine
	5, 10, 20, 100, 1000 ppm, 1% by Volume

	氢气
	Hydrogen
	50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 ppm; 3%, 5% by Vol., 2% to 100% LEL

	溴化氢
	Hydrogen Bromide
	50 ppm

	氯化氢
	Hydrogen Chloride
	50, 100, 200, 400, 500, 1000 ppm

	氰化氢，氢氰酸
	Hydrogen Cyanide
	20, 30, 50, 100, 200, 1000, 10000 ppm

	氟化氢
	Hydrogen Fluoride
	20, 50, 100, 200 ppm

	硫化氢
	Hydrogen Sulfide
	5, 10, 20, 30, 50, 100, 300, 1000 ppm; % LEL

	异丁烷
	Isobutane
	1000, 3000 ppm, % LEL

	异丁烯
	Isobutylene
	% LEL

	异戊烷
	Isopentane
	1000 ppm

	异戊二烯
	Isoprene
	% LEL

	异丙醇
	Isopropanol
	200, 400, 500, 1000 ppm; % LEL

	  
	JP4
	1000 ppm; % LEL

	  
	JP5
	1000, 5000 ppm, % LEL

	甲烷，沼气
	Methane
	100, 200, 1000, 1500, 2000, 5000 ppm; 1%, 2% by Volume, 100%, 200% LEL

	甲醇
	Methanol
	200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 5000 ppm; 15%, 30%, 100% LEL

	乙酸甲酯
	Methyl Acetate
	30 ppm

	丙烯酸甲酯
	Methyl Acrylate
	60 ppm

	溴化甲烷，甲基溴
	Methyl Bromide
	20, 50, 60, 100, 500, 1000, 10000; 40,000 ppm

	甲基丁醇
	Methyl Butanol
	% LEL

	甲基溶纤剂
	Methyl Cellosolve
	% LEL

	氯甲烷，甲基氯
	Methyl Chloride
	100, 200, 300, 2000, 10000 ppm; % LEL

	甲乙基酮，丁酮
	Methyl Ethyl Ketone
	100, 500, 1000, 4000 ppm; 100% LEL

	甲腙
	Methyl Hydrazine
	5 ppm

	甲基异丁酮
	Methyl Isobutyl Ketone
	200, 500, 2000 ppm; 50%, 100% LEL

	甲硫醇
	Methyl Mercaptan
	30 ppm

	甲基丙烯酸甲酯，异丁烯酸甲酯
	Methyl Methacrylate
	100 ppm; % LEL

	  
	Methyl-Tert Butyl Ether
	100% LEL

	二氯甲烷
	Methylene Chloride
	20, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 1000, 2000, 3000, 5000 ppm; % LEL

	矿物油精
	Mineral Spirits
	200, 3000 ppm; % LEL

	氯苯，一氯代苯
	Monochlorobenzene
	100% LEL

	单乙烷胺
	Monoethylamine
	30, 100, 1000 ppm

	吗啉
	Morpholine
	500 ppm

	石脑油，粗挥发油
	Naphtha
	1000 ppm, 100% LEL

	天然气
	Natural Gas
	1000, 2000 ppm; 2%, 4% by Volume, % LEL

	一氧化氮
	Nitric Oxide
	20, 50 ppm

	二氧化氮
	Nitrogen Dioxide
	20, 50, 100 ppm

	三氟化氮
	Nitrogen Trifluoride
	50, 500, 1000 ppm

	壬烷
	Nonane
	2000 ppm

	戊烷，正戊烷
	Pentane
	200, 1000 ppm, % LEL

	全氯乙烯
	Perchloroethylene
	200, 1000, 2000, 20000 ppm

	苯酚，石炭酸
	Phenol
	100 ppm

	光气，碳酰氯
	Phosgene
	50 ppm

	磷化氢，三氢化磷
	Phosphine
	3, 5, 10, 20, 30, 50 ppm

	磷酰氯，三氯氧化磷
	Phosphorus Oxychloride
	200 ppm

	甲基吡啶，皮考啉
	Picoline
	% LEL

	丙烷
	Propane
	100, 1000 ppm; 100% LEL

	丙烯
	Propylene
	100, 200, 1000, 5000 ppm; %LEL

	环氧丙烷，氧化丙烯
	Propylene Oxide
	100 ppm,; % LEL

	硅烷
	Silane
	10, 20, 50 ppm

	四氯化硅
	Silicon Tetrachloride
	1000 ppm

	四氟化硅
	Silicon Tetrafluoride
	1000 ppm

	苯乙烯
	Styrene
	200, 300 ppm; % LEL

	二氧化硫
	Sulfur Dioxide
	50, 100 ppm

	四氢呋喃
	Tetrahydrofuran
	200, 300, 1000 ppm; % LEL

	四氢化萘，萘满,1,2
	Tetraline
	100 ppm

	甲苯
	Toluene
	50, 100, 200, 500, 2000, 5000 ppm; % LEL

	甲苯二异氰酸盐
	Toluene Diisocyanate
	15 ppm

	三氯乙烷
	Trichloroethane
	50, 100, 500, 1000 ppm; 1% by Volume

	三氯乙烯
	Trichloroethylene
	50, 100, 200, 300, 500, 1000, 2000 ppm; %LEL

	三乙胺
	Triethylamine (TEA)
	100 ppm

	三氟乙醇
	Trifluoroethanol
	25, 100 ppm

	三甲胺
	Trimethylamine (TMA)
	50 ppm

	六氟化钨
	Tungsten Hexafluoride
	50 ppm

	松节油，松脂
	Turpentine
	% LEL

	醋酸乙烯酯
	Vinyl Acetate
	1000 ppm; % LEL

	氯乙烯
	Vinyl Chloride
	20, 50, 100, 200, 400, 500, 1000, 4000, 10000 ppm; 10%, 100% LEL

	偏二氯乙烯
	Vinylidene Chloride
	50 ppm

	二甲苯
	Xylene
	100, 200, 300, 1000 ppm, 1% by Volume


