价 格 目  录

- 培养箱

智能人工气候箱系列。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 2

智能光照培养箱系列。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 3

智能生化培养箱系列。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 4

智能恒温恒湿培养箱系列。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 4

智能霉菌培养箱系列。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 5

震荡光照培养箱系列。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 5

电热鼓风干燥箱系列。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 6

电热恒温培养箱系列。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 6

真空干燥箱系列。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 6

二氧化碳培养箱系列。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 7

隔水式培养箱系列。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 7

二氧化碳人工气候箱系列。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 7

三箱式光照培养箱系列。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 7

- 低温（高温）培养箱

低温生化培养箱（程序）系列。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 8

低温光照培养箱（程序）系列。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 8

低温人工气候箱（程序）系列。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 8

高低温（交变）试验箱系列。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。9-10

高低温湿热实验箱（高低温交变湿热箱）系列。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。11-12

盐雾腐蚀试验箱系列。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 13

恒定湿热试验箱（沙尘试验箱）系列。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 13

冷热冲击试验箱系列。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 13

药品稳定性试验箱系列。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 14

三、变频摇床。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 15

- 恒温槽

低温恒温槽系列。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 16

超级恒温水槽（油槽）系列。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 17

低温（恒温）冷却液循环泵（机）系列。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 17

高精度恒温水槽、恒温油槽、低温恒温槽系列。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 18

微机程序低温恒温槽系列。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 19

五、昆虫饲养笼、植物培养架。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 19

六、洁净工作台。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 19

七、凝胶成像系统。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 19

八、人工气候室（组培室）。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 19

九、超声波细胞破碎机。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 20

十、超声波清洗机。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 21

智能人工气候箱

| 型号 | 容积 升 | 外型尺寸 （宽*深*高） | 控温范围 精度 ℃ | 控湿精度 精度％RH | 光照度 LX | 出厂价（元）二段控制 | 出厂价（元）多段控制 | 出厂价（元）计算机控制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRX-80A | 80 | 544*544*1000 | 0-50±0.5 | 30-95±2 | 3000 | 8280.00 | 9780.00 | 11780.00 |
| PRX-80B |  |  |  |  | 12000 | 8900.00 | 10400.00 | 12400.00 |
| PRX-80C |  |  |  |  | 22000 | 9400.00 | 10900.00 | 12900.00 |
| PRX-150A | 150 | 594*594*1250 | 0-50±0.5 | 30-95±2 | 3000 | 8980.00 | 10480.00 | 12480.00 |
| PRX-150B |  |  |  |  | 12000 | 9600.00 | 11100.00 | 13100.00 |
| PRX-150C |  |  |  |  | 22000 | 10820.00 | 12323.00 | 14320.00 |
| PRX-250A | 250 | 544*544*1690 | 0-50±0.5 | 30-95±2 | 3000 | 11800.00 | 13300.00 | 15300.00 |
| PRX-250B |  |  |  |  | 12000 | 12880.00 | 14380.00 | 16380.00 |
| PRX-250C |  |  | 0-50±1 |  | 22000 | 15460.00 | 16960.00 | 18960.00 |
| PRX-250D |  |  |  |  | 30000 | 17080.00 | 18580.00 | 20580.00 |
| PRX-350A | 350 | 594*594*1850 | 0-50±0.5 | 30-95±2 | 3000 | 12860.00 | 14360.00 | 16360.00 |
| PRX-350B |  |  |  |  | 12000 | 14280.00 | 15780.00 | 17780.00 |
| PRX-350C |  |  | 0-50±1 |  | 22000 | 16960.00 | 18460.00 | 20460.00 |
| PRX-350D |  |  |  |  | 30000 | 18380.00 | 19880.00 | 21880.00 |
| PRX-450A | 450 | 643*648*1850 | 0-50±0.5 | 30-95±2 | 3000 | 14980.00 | 16480.00 | 19480.00 |
| PRX-450B |  |  |  |  | 12000 | 16800.00 | 18300.00 | 21300.00 |
| PRX-450C |  |  | 0-50±1 |  | 22000 | 18260.00 | 19760.00 | 22760.00 |
| PRX-450D |  |  |  |  | 30000 | 20880.00 | 22380.00 | 25380.00 |
| PRX-600A | 600 | 1265*594*1525 | 0-50±1 | 30-95±2 | 3000 | 19800.00 | 21800.00 | 23800.00 |
| PRX-600B |  |  |  |  | 12000 | 22800.00 | 24800.00 | 26800.00 |
| PRX-600C |  |  |  |  | 22000 | 25800.00 | 27800.00 | 29800.00 |
| PRX-1000A | 1000 | 1265*648*1850 | 0-50±1 | 30-95±2 | 3000 | 26500.00 | 28000.00 | 32000.00 |
| PRX-1000B |  |  |  |  | 12000 | 29860.00 | 31360.00 | 35360.00 |
| PRX-1250A | 1250 | 1798*675*1830 | 0-50±1 | 30-95±2 | 3000 | 41980.00 | 43480.00 | 45480.00 |
| PRX-1500A | 1500 | 1892*760*1830 | 0-50±1 | 30-95±2 | 3000 | 46800.00 | 49300.00 | 51800.00 |
| PRX-2000A | 2000L | 2395*760*1880 | 0-50±1 | 30-95±2 | 3000 | 68800.00 | 71300.00 | 73800.00 |

智能光照培养箱

| 型号 | 容积 （升） | 外型尺寸 （宽*深*高） | 控温范围 精度 ℃ | 光照度 LX | 出厂价（元）二段控制 | 出厂价（元）多段控制 | 出厂价（元） 计算机控制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PGX-80A | 80 | 544*544*1000 | 0-50±0.5 | 3000 | 7800.00 | 9300.00 | 11300.00 |
| PGX-80B |  |  |  | 12000 | 8400.00 | 9900.00 | 11900.00 |
| PGX-80C |  |  |  | 22000 | 8800.00 | 10300.00 | 12300.00 |
| PGX-150A | 150 | 594*594*1250 | 0-50±0.5 | 3000 | 7860.00 | 9360.00 | 11360.00 |
| PGX-150B |  |  |  | 12000 | 8600.00 | 10100.00 | 12100.00 |
| PGX-150C |  |  |  | 22000 | 9640.00 | 11140.00 | 13140.00 |
| PGX-250A | 250 | 544*544*1690 | 0-50±0.5 | 3000 | 8580.00 | 10080.00 | 12080.00 |
| PGX-250B |  |  |  | 12000 | 9400.00 | 10900.00 | 12900.00 |
| PGX-250C |  |  | 0-50±1 | 22000 | 11560.00 | 13060.00 | 15060.00 |
| PGX-250D |  |  |  | 30000 | 13420.00 | 14920.00 | 16920.00 |
| PGX-350A | 350 | 594*594*1850 | 0-50±0.5 | 3000 | 9600.00 | 11100.00 | 13100.00 |
| PGX-350B |  |  |  | 12000 | 10580.00 | 12080.00 | 14080.00 |
| PGX-350C |  |  | 0-50±1 | 22000 | 12600.00 | 14100.00 | 16100.00 |
| PGX-350D |  |  |  | 30000 | 16380.00 | 17880.00 | 19880.00 |
| PGX-450A | 450 | 643*648*1850 | 0-50±0.5 | 3000 | 12800.00 | 14300.00 | 16300.00 |
| PGX-450B |  |  |  | 12000 | 14520.00 | 16020.00 | 18020.00 |
| PGX-450C |  |  | 0-50±1 | 22000 | 16260.00 | 17760.00 | 19760.00 |
| PGX-450D |  |  |  | 30000 | 18980.00 | 20480.00 | 22480.00 |
| PGX-600A | 600 | 1265*594*1525 | 0-50±1 | 3000 | 16800.00 | 19300.00 | 21800.00 |
| PGX-600B |  |  |  | 12000 | 18800.00 | 21300.00 | 23800.00 |
| PGX-600C |  |  |  | 22000 | 20800.00 | 23300.00 | 25800.00 |
| PGX-1000A | 1000 | 1265*648*1850 | 0-50±1 | 3000 | 22580.00 | 24080.00 | 24080.00 |
| PGX-1000B |  |  |  | 12000 | 25860.00 | 27360.00 | 29360.00 |
| PGX-1250A | 1250 | 1798*675*1830 | 0-50±1 | 3000 | 34980.00 | 36480.00 | 38480.00 |
| PGX-1500A | 1500 | 1892*760*1830 | 0-50±1 | 3000 | 42800.00 | 45300.00 | 47800.00 |
| PGX-2000A | 2000 | 2395*760*1880 | 0-50±1 | 3000 | 63800.00 | 66300.00 | 68800.00 |

智能生化培养箱

| 型号 | 容积 升 | 外型尺寸 （宽*深*高） | 控温 范围 ℃ | 控温精度 | 出厂价（元）标准控制 | 出厂价（元） 多段控制 | 出厂价（元） 计算机控制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPX-80 | 80 | 544*544*1000 | 0-50 | ±0.5 | 6460.00 | 7960.00 | 9960.00 |
| SPX-150 | 150 | 594*594*1250 |  | ±0.5 | 6980.00 | 8480.00 | 10480.00 |
| SPX-250 | 250 | 544*544*1690 |  | ±0.5 | 7660.00 | 9160.00 | 11160.00 |
| SPX-350 | 350 | 594*594*1850 |  | ±0.5 | 8580.00 | 10080.00 | 12080.00 |
| SPX-450 | 450 | 643*648*1850 |  | ±0.8 | 10960.00 | 12460.00 | 14460.00 |
| SPX-600 | 600 | 1265*594*1525 |  | ±0.8 | 15600.00 | 18100.00 | 20600.00 |
| SPX-1000 | 1000 | 1265*648*1850 |  | ±0.8 | 22600.00 | 25100.00 | 27600.00 |
| SPX-1250 | 1250 | 1798*675*1830 |  | ±0.8 | 28000.00 | 30500.00 | 33000.00 |
| SPX-1500 | 1500 | 1892*760*1830 |  | ±0.8 | 36000.00 | 38500.00 | 41000.00 |
| SPX-2000 | 2000 | 2395*760*1880 |  | ±0.8 | 48000.00 | 50500.00 | 51000.00 |

智能恒温恒湿培养箱

| 型号 | 容积 升 | 外型尺寸 （宽*深*高） | 控温范围 精度 ℃ | 控湿范围 精度％RH | 出厂价（元）标准控制 | 出厂价（元）多段控制 | 出厂价（元）计算机控制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HWS-80 | 80 | 544*544*1000 | 0-50 ±0.5 | 30-95±2 | 7860.00 | 9360.00 | 11360.00 |
| HWS-150 | 150 | 594*594*1250 | 0-50 ±0.5 | 30-95±2 | 8280.00 | 9780.00 | 11780.00 |
| HWS-250 | 250 | 544*544*1690 | 0-50 ±0.8 | 30-95±2 | 9560.00 | 11060.00 | 13060.00 |
| HWS-350 | 350 | 594*594*1850 | 0-50 ±0.8 | 30-95±2 | 11580.00 | 12080.00 | 16080.00 |
| HWS-450 | 450 | 643*648*1850 | 0-50 ±0.8 | 30-95±2 | 14860.00 | 16360.00 | 18360.00 |
| HWS-600 | 600 | 1265*594*1525 | 0-50 ±0.8 | 30-95±2 | 17800.00 | 20300.00 | 22800.00 |
| HWS-1000 | 1000 | 1265*648*1850 | 0-50 ±1 | 30-95±2 | 21980.00 | 23480.00 | 25480.00 |
| HWS-1250 | 1250 | 1798*675*1830 | 0-50 ±1 | 30-95±2 | 31800.00 | 34300.00 | 36800.00 |
| HWS-1500 | 1500 | 1892*760*1830 | 0-50 ±1 | 30-95±2 | 41600.00 | 44100.00 | 46600.00 |
| HWS-2000 | 2000 | 2395*760*1880 | 0-50 ±1 | 30-95±2 | 52600.00 | 55100.00 | 57600.00 |

智能霉菌培养箱

| 型号 | 容积 升 | 外型尺寸 （宽*深*高） | 控温范围 精度℃ | 控温精度 精度％RH | 消毒功率W | 出厂价（元）二段控制 | 出厂价（元） 多段控制 | 出厂价（元） 计算机控制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MJX-80 | 80 | 544*544*1000 | 0-50 ±0.5 | / | 15 | 6880.00 | 8380.00 | 10380.00 |
| MJX-80S |  |  |  | 30-95±2 |  | 9800.00 | 11300.00 | 13800.00 |
| MJX-150 | 150 | 594*594*1250 | 0-50 ±0.5 | / | 15 | 7580.00 | 9080.00 | 11080.00 |
| MJX-150S |  |  |  | 30-95±2 |  | 11280.00 | 12780.00 | 14780.00 |
| MIJ-250 | 250 | 544*544*1690 | 0-50 ±0.8 | / | 15 | 8360.00 | 9860.00 | 11860.00 |
| MJX-250S |  |  |  | 30-95±2 |  | 12580.00 | 14080.00 | 16080.00 |
| MJX-350 | 350 | 594*594*1850 | 0-50 ±0.8 | / | 20 | 9840.00 | 11340.00 | 13340.00 |
| MJX-350S |  |  |  | 30-95±2 |  | 14680.00 | 16180.00 | 18180.00 |
| MJX-450 | 450 | 643*648*1850 | 0-50 ±0.8 | / | 30 | 11800.00 | 13300.00 | 15300.00 |
| MJX-450S |  |  |  | 30-95±2 |  | 16960.00 | 18460.00 | 20460.00 |
| MJX-600 | 600 | 643*648*1850 | 0-50 ±0.8 | / | 2*30 | 17800.00 | 20300.00 | 22800.00 |
| MJX-600S |  |  |  | 30-95±2 |  | 25600.00 | 28100.00 | 30600.00 |
| MJX-1000 | 1000 | 1265*648*1850 | 0-50 ±1 | / | 2*30 | 24800.00 | 27300.00 | 29800.00 |
| MJX-1000S |  |  |  | 30-95±2 |  | 29800.00 | 32300.00 | 34800.00 |
| MJX-1250 | 1250 | 1798*675*1830 | 0-50 ±1 | / | 2*30 | 28800.00 | 31300.00 | 33800.00 |
| MJX-1250S |  |  |  | 30-95±2 |  | 34800.00 | 37300.00 | 39800.00 |
| MJX-1500 | 1500 | 1892*760*1830 | 0-50 ±1 | / | 3*30 | 37800.00 | 40300.00 | 42800.00 |
| MJX-1500S |  |  |  | 30-95±2 |  | 45200.00 | 47700.00 | 50200.00 |
| MJX-2000 | 2000 | 2395*760*1880 | 0-50 ±1 | / | 3*30 | 49600.00 | 52100.00 | 54600.00 |
| MJX-2000S |  |  |  | 30-95±2 |  | 54600.00 | 57100.00 | 59600.00 |

震荡光照培养箱

| 型号 | 容积 升 | 外型尺寸 （宽*深*高） | 控温 范围 ℃ | 转速范围 | 控温精度 | 出厂价（元） 二段控制 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZDX-150 | 150 | 594*594*1450 | 0-50 | 0-250转 | ±0.5 | 14400.00 | 内置摇床（可拆式）≤500ml, 可放500ml*3 250ml*6锥形瓶 |
| ZDX-250 | 250 | 594*594*1850 |  | 0-250转 | ±0.5 | 16900.00 |  |
| ZDX-350 | 350 | 643*648*1850 |  | 0-250转 | ±0.5 | 21000.00 |  |

电热鼓风干燥箱

| 型号 | 温度范围 ℃ | 外型尺寸 | 内胆尺寸（mm) | 备注 | 出厂价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DGX-9053BC-1 | 室温+10-300 | 560*540*560 | 415*340*345 | 新一代国际流行的圆弧形门,微电脑智能控温仪，设定，箱内温度，同时数字显示，镜面不锈钢内胆，四角圆弧形，带观察窗和无观察窗，便于用户选择。可选配分时，分段控温。 备注：室温+10-250的有液晶显示的，型号后面带-2，请用户留意。 | 3190.00 |
| DGX-9073BC-1 |  | 590*520*660 | 400*400*500 |  | 3590.00 |
| DGX-9143BC-1 |  | 690*600*760 | 450*550*550 |  | 4900.00 |
| DGX-9243BC-1 |  | 740*720*850 | 500*600*750 |  | 6400.00 |
| DGX-9423BC-1 |  | 745*700*1700 | 600*550*1300 |  | 11200.00 |
| DGX-9623BC-1 |  | 980*800*1800 | 800*600*1300 |  | 13700.00 |
| DGX-9053B-1 | 室温+10-250 | 560*540*560 | 415*340*345 |  | 3190.00 |
| DGX-9073B-1 |  | 590*520*660 | 400*400*500 |  | 3590.00 |
| DGX-9143B-1 |  | 690*600*760 | 450*550*550 |  | 4900.00 |
| DGX-9243B-1 |  | 740*720*850 | 500*600*750 |  | 6400.00 |

电热恒温培养箱

| 型号 | 内胆尺寸（mm) （宽*深*高） | 外型尺寸（mm) （宽*深*高） | 备注 | 出厂价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DPX-9052B-1 | 415*370*345 | 570*560*520 | 微电脑控制恒温培养箱,镜面不锈钢内胆,四角圆弧形,内有便于观察玻璃门 备注：带有液晶显示的，型号后面是-2，请用户留意 | 2980.00 |
| DPX-9082B-1 | 500*400*410 | 650*550*570 |  | 3900.00 |
| DPX-9162B-1 | 500*500*650 | 650*660*830 |  | 5290.00 |
| DPX-9272B-1 | 600*600*750 | 740*740*920 |  | 6780.00 |

真空干燥箱

| 型号 | 内胆尺寸（mm) （宽*深*高） | 外型尺寸（mm) （宽*深*高） | 控温范围 精度 ℃ | 加热功率 | 备注 | 出厂价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DZX-6020B | 300*275*300 | 590*430*440 | 室温+5-250 低温区+5-60 高温区+50-250 | 400VA | 优质不锈钢内胆带观察窗，微电脑控制钢化防弹双层玻璃门，带有高低温控制开关，带直联式真空泵及电磁阀。真空度＜60Pa | 4050.00 |
| DZX-6050B | 410*370*340 | 710*500*510 |  | 1200VA |  | 5980.00 |
| DZX-6090B | 450*450*450 | 600*620*1470 |  | 1600VA |  | 21380.00 |
| DCZ-6210B | 560*640*600 | 720*820*1750 |  | 2160VA |  | 43800.00 |

二氧化碳培养箱

| 型号 | 容积 升 | 内胆尺寸（mm) （宽*深*高） | 外型尺寸（mm） （宽*深*高） | 控温范围 ℃ | 温度波动度 ℃ | 加热方式 | 功率 (VA) | CO2控制范围 及方式 | 出厂价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HH、CP-01 | 160 | 500*500*650 | 760*630*790 | 室温+5-65 | ±0.3 | 气套式 | 600 | CO2温度数字显示，微机控制不锈钢内胆， 四角圆弧易清洁。0-20％（配气式） | 21400.00 |
| HH、CP-T | 80 | 500*400*400 | 750*510*550 |  |  |  | 300 |  | 15800.00 |
| HH、CP-01W | 160 | 500*500*650 | 650*660*990 | 室温+5-65 | ±0.3 | 水套式 | 1350 |  | 25000.00 |
| HH、CP-TW | 80 | 500*400*400 | 550*560*840 |  |  |  | 960 |  | 18000.00 |

隔水式培养箱

| 型号 | 内胆尺寸（mm) （宽*深*高） | 外型尺寸（mm) （宽*深*高） | 温度 范围 ℃ | 温度 波动度 ℃ | 功率 (VA) | 备注 | 出厂价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GHX-9050B-1 | 350*350*410 | 500*560*590 | 室温+5-70 | ±0.5 | 320 | 微电脑控制恒温培养箱,镜面不锈钢内胆,四角圆弧形,内有便于观察玻璃门，加热方式：水套式 | 3980.00 |
| GHX-9080B-1 | 400*400*500 | 550*560*680 |  |  | 470 |  | 4880.00 |
| GHX-9160B-1 | 500*500*600 | 650*660*830 |  |  | 620 |  | 7100.00 |
| GHX-9270B-1 | 600*600*750 | 750*770*930 |  |  | 770 |  | 8900.00 |

二氧化碳人工气候箱

| 型号 | 容积L | 外形尺寸（mm） | 备注 | 出 厂 价 （5000PPM） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRX-250C-CO2 | 250 | 544*544*1690 | 控温范围：0-50℃ 精度：±0.8℃ 控湿范围：30-90%RH 精度：±2 %RH 光照度：0~22000LX（五级可调） CO2浓度控制范围：280~5000/50000PPM 原装进口远红外CO2传感器， LED显示（可做液晶显示） 备注：如量程到50000PPM。在折扣后再加15000元/台 | 32800.00 |
| PRX-350C-CO2 | 350 | 594*594*1850 |  | 35000.00 |
| PRX-450C-CO2 | 450 | 648*648*1850 |  | 38600.00 |
| PRX-600C-CO2 | 600 | 1265*594*1525 |  | 42800.00 |
| PRX-1000C-CO2 | 1000 | 1265*648*1850 |  | 45800.00 |
| PRX-1250C-CO2 | 1250 | 1798*675*1830 |  | 48500.00 |
| PRX-1500C-CO2 | 1500 | 1892*760*1830 |  | 52000.00 |
| PRX-2000C-CO2 | 2000 | 2395*760*1880 |  | 78000.00 |

三箱式光照培养箱

| 型号 | 容积L | 外形尺寸（mm） | 控温范围 精度℃ | 容积L*3 | 备注 | 出厂价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PGX3—250C | 250 | 544*544*1690 | 0-50 ±0.8 | 70 | 光照度： 0~22000 LX（可调） 每个大箱包含独立控制器，独立温度、独立的光照度的三个小箱体，真正保证了样品的安全。 | 25800.00 |
| PGX3—350C | 350 | 594*594*1850 | 0-50 ±0.8 | 100 |  | 28600.00 |
| PGX3—450C | 450 | 648*648*1850 | 0-50 ±0.8 | 120 |  | 31800.00 |
| PGX3—600C | 600 | 1265*594*1525 | 0-50 ±0.8 | 180 |  | 43500.00 |
| PGX3—1000C | 1000 | 1265*648*1850 | 0-50 ±0.8 | 280 |  | 65000.00 |
| PGX3—1250C | 1250 | 1798*675*1830 | 0-50 ±0.8 | 380 |  | 85000.00 |

低温生化培养箱

| 型号 | 容积 升 | 外型尺寸 （宽*深*高） | 控温 范围 ℃ | 控温 精度℃ | 备注 | 出厂价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPXD-250 | 250 | 544*544*1690 | -15-65 | ±0.5 | 单门、四面保温，内胆不锈钢，带锁。 可定做30段温、时程序控制。 | 26000.00 |
| SPXD-350 | 350 | 594*594*1850 |  | ±0.5 |  | 29800.00 |
| SPXD-450 | 450 | 643*648*1850 |  | ±0.8 |  | 35600.00 |

低温光照培养箱系列

| 型号 | 容积 （升） | 外型尺寸 （宽*深*高） | 控温范围 精度 ℃ | 光照度 LX | 备注 | 出厂价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PGXD-250 | 250 | 544*544*1690 | -15-65 ±1 | 12000 | 单门、四面保温，内胆不锈钢，可配植物光，带锁。可定做30段温、湿、时设置。光照度12000LX（含）以上分五级可调。 | 28600.00 |
| PGXD-350 | 350 | 594*594*1850 |  | 12000 |  | 32600.00 |
| PGXD-450 | 450 | 643*648*1850 |  | 12000 |  | 38000.00 |

低温人工气候箱系列

| 型号 | 容积 （升） | 外型尺寸 （宽*深*高） | 控温范围 精度 ℃ | 控湿范围 精度%RH | 光照度 LX | 备注 | 出厂价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRXD-250 | 250 | 544*544*1690 | -15-65 ±1 | 30-95±2 | 12000 | 单门、四面保温，内胆不锈钢，可配植物光，带锁。可定做30段温、湿、时设置。光照度12000LX（含）以上分五级可调。湿度控制在10度以上有效 | 31800.00 |
| PRXD-350 | 350 | 594*594*1850 |  |  | 12000 |  | 34500.00 |
| PRXD-450 | 450 | 643*648*1850 |  |  | 12000 |  | 42800.00 |

高低温试验箱

| 型 号 | 工作尺寸(D×W×H) | 技术参数 | 备注 | 价格(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GDW-50A | 320×350×450 | 温度范围: -20℃~100℃ 均匀度:±2℃ | a.高低温采用日本原装富士数显温控器； b.法国{泰康}制冷机组； c.高低温交变采用日本原装OYO触摸屏温控器；带R232通讯接口； | 27500.00 |
| GDW-100A | 400×500×500 |  |  | 34900.00 |
| GDW-250A | 500×600×810 |  |  | 45800.00 |
| GDW-500A | 700×800×900 |  |  | 65000.00 |
| GDW-800A | 800×1000×1000 |  |  | 81000.00 |
| GDW-1000A | 1000×1000×1000 |  |  | 85800.00 |
| GDW-50B | 320×350×450 | 温度范围: -40℃~100℃ 均匀度:±2℃ |  | 31800.00 |
| GDW-100B | 400×500×500 |  |  | 45000.00 |
| GDW-250B | 500×600×810 |  |  | 57500.00 |
| GDW-500B | 700×800×900 |  |  | 82500.00 |
| GDW-800B | 800×1000×1000 |  |  | 92000.00 |
| GDW-1000B | 1000×1000×1000 |  |  | 98500.00 |
| GDW-50C | 320×350×450 | 温度范围: -60℃~150℃ 均匀度:±2℃ |  | 49800.00 |
| GDW-100C | 400×500×500 |  |  | 65800.00 |
| GDW-250C | 500×600×810 |  |  | 85000.00 |
| GDW-500C | 700×800×900 |  |  | 108000.00 |
| GDW-800C | 800×1000×1000 |  |  | 113800.00 |
| GDW-1000C | 1000×1000×1000 |  |  | 138000.00 |
| GDW-50F | 320×350×450 | 温度范围: -70℃~150℃ 均匀度:±2℃ |  | 54800.00 |
| GDW-100F | 400×500×500 |  |  | 71000.00 |
| GDW-250F | 500×600×810 |  |  | 92000.00 |
| GDW-500F | 700×800×900 |  |  | 115000.00 |
| GDW-800F | 800×1000×1000 |  |  | 120800.00 |
| GDW-1000F | 1000×1000×1000 |  |  | 142800.00 |

高低温交变试验箱

| 型 号 | 工作尺寸(D×W×H) | 技术参数 | 备 注 | 价格(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GDWJ-50A | 320×350×450 | 温度范围: -20℃-~100℃ 均匀度:±2℃ | a.高低温采用日本原装富士数显温控器； b.法国{泰康}制冷机组； c.高低温交变采用日本原装OYO触摸屏温控器；带R232通讯接口； | 37500.00 |
| GDWJ-100A | 400×500×500 |  |  | 44900.00 |
| GDWJ-250A | 500×600×810 |  |  | 55800.00 |
| GDWJ-500A | 700×800×900 |  |  | 75000.00 |
| GDWJ-800A | 800×1000×1000 |  |  | 93000.00 |
| GDWJ-1000A | 1000×1000×1000 |  |  | 95800.00 |
| GDWJ-50B | 320×350×450 | 温度范围: -40℃~100℃ 均匀度:±2℃ |  | 40500.00 |
| GDWJ-100B | 400×500×500 |  |  | 53500.00 |
| GDWJ-250B | 500×600×810 |  |  | 62500.00 |
| GDWJ-500B | 700×800×900 |  |  | 87800.00 |
| GDWJ-800B | 800×1000×1000 |  |  | 95000.00 |
| GDWJ-1000B | 1000×1000×1000 |  |  | 98800.00 |
| GDWJ-50C | 320×350×450 | 温度范围: -60℃~150℃ 均匀度:±2℃ |  | 57800.00 |
| GDWJ-100C | 400×500×500 |  |  | 73500.00 |
| GDWJ-250C | 500×600×810 |  |  | 92000.00 |
| GDWJ-500C | 700×800×900 |  |  | 114800.00 |
| GDWJ-800C | 800×1000×1000 |  |  | 135000.00 |
| GDWJ-1000C | 1000×1000×1000 |  |  | 143800.00 |
| GDWJ-50F | 320×350×450 | 温度范围: -70℃~150℃ 均匀度:±2℃ |  | 58400.00 |
| GDWJ-100F | 400×500×500 |  |  | 74000.00 |
| GDWJ-250F | 500×600×810 |  |  | 92900.00 |
| GDWJ-500F | 700×800×900 |  |  | 116000.00 |
| GDWJ-800F | 800×1000×1000 |  |  | 139000.00 |
| GDWJ-1000F | 1000×1000×1000 |  |  | 144000.00 |

高低温湿热试验箱（恒温恒湿试验箱）

| 型 号 | 工作尺寸(D×W×H) | 技术参数 | 备注 | 价 格(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GDWS-50A | 320×350×450 | 温度范围: -20℃~100℃ 湿度范围: 30~98%R.H | a.高低温采用日本原装富士数显温控器； b.法国{泰康}制冷机组； c.高低温交变采用日本原装OYO触摸屏温控器；带R232通讯接口 | 38500.00 |
| GDWS-100A | 400×500×500 |  |  | 42800.00 |
| GDWS-250A | 500×600×810 |  |  | 52000.00 |
| GDWS-500A | 700×800×900 |  |  | 59800.00 |
| GDWS-800A | 800×1000×1000 |  |  | 85800.00 |
| GDWS-1000A | 1000×1000×1000 |  |  | 93800.00 |
| GDWS-50B | 320×350×450 | 温度范围: -40℃~100℃ 湿度范围: 30~98%R.H |  | 40800.00 |
| GDWS-100B | 400×500×500 |  |  | 52800.00 |
| GDWS-250B | 500×600×810 |  |  | 65800.00 |
| GDWS-500B | 700×800×900 |  |  | 83600.00 |
| GDWS-800B | 800×1000×1000 |  |  | 95600.00 |
| GDWS-1000B | 1000×1000×1000 |  |  | 112000.00 |
| GDWS-50C | 320×350×450 | 温度范围: -60℃~150℃ 湿度范围: 30~98%R.H |  | 54800.00 |
| GDWS-100C | 400×500×500 |  |  | 71600.00 |
| GDWS-250C | 500×600×810 |  |  | 91800.00 |
| GDWS-500C | 700×800×900 |  |  | 115600.00 |
| GDWS-800C | 800×1000×1000 |  |  | 128000.00 |
| GDWS-1000C | 1000×1000×1000 |  |  | 144000.00 |
| GDWS-50F | 320×350×450 | 温度范围: -70℃~150℃ 湿度范围: 30~98%R.H |  | 55000.00 |
| GDWS-100F | 400×500×500 |  |  | 72000.00 |
| GDWS-250F | 500×600×810 |  |  | 92200.00 |
| GDWS-500F | 700×800×900 |  |  | 116000.00 |
| GDWS-800F | 800×1000×1000 |  |  | 136500.00 |
| GDWS-1000F | 1000×1000×1000 |  |  | 146800.00 |

高低温交变湿热试验箱（可程式恒温恒湿试验箱）

| 型 号 | 工作尺寸(D×W×H) | 技术参数 | 备注 | 价 格(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GDWJS-50A | 320×350×450 | 温度范围: -20℃-~100℃ 湿度范围: 30~98%R.H | a.高低温采用日本原装富士数显温控器； b.法国{泰康}制冷机组； c.高低温交变采用日本原装OYO触摸屏温控器；带R232通讯接口 | 47500.00 |
| GDWJS-100A | 400×500×500 |  |  | 60800.00 |
| GDWJS-250A | 500×600×810 |  |  | 71600.00 |
| GDWJS-500A | 700×800×900 |  |  | 80000.00 |
| GDWJS-800A | 800×1000×1000 |  |  | 95800.00 |
| GDWJS-1000A | 1000×1000×1000 |  |  | 114800.00 |
| GDWJS-50B | 320×350×450 | 温度范围: -40℃~100℃ 湿度范围: 30~98%R.H |  | 50800.00 |
| GDWJS-100B | 400×500×500 |  |  | 69500.00 |
| GDWJS-250B | 500×600×810 |  |  | 78800.00 |
| GDWJS-500B | 700×800×900 |  |  | 85800.00 |
| GDWJS-800B | 800×1000×1000 |  |  | 98600.00 |
| GDWJS-1000B | 1000×1000×1000 |  |  | 125800.00 |
| GDWJS-50C | 320×350×450 | 温度范围: -60℃~150℃ 湿度范围: 30~98%R.H |  | 74600.00 |
| GDWJS-100C | 400×500×500 |  |  | 89800.00 |
| GDWJS-250C | 500×600×810 |  |  | 108000.00 |
| GDWJS-500C | 700×800×900 |  |  | 128900.00 |
| GDWJS-800C | 800×1000×1000 |  |  | 148800.00 |
| GDWJS-1000C | 1000×1000×1000 |  |  | 159800.00 |
| GDWJS-50F | 320×350×450 | 温度范围: -70℃~150℃ 湿度范围: 30~98%R.H |  | 75600.00 |
| GDWJS-100F | 400×500×500 |  |  | 91800.00 |
| GDWJS-250F | 500×600×810 |  |  | 112800.00 |
| GDWJS-500F | 700×800×900 |  |  | 136800.00 |
| GDWJS-800F | 800×1000×1000 |  |  | 152000.00 |
| GDWJS-1000F | 1000×1000×1000 |  |  | 165600.00 |

盐雾腐蚀试验箱系列

| 名 称 | 型 号 | 工作尺寸（D×W×H） | 技术参数 | 备注 | 价 格 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湿热盐雾 腐蚀 | SY/Q-150 | 400×600×450 | 湿度85%~98%R.H | 箱体板材采用 进口原材料玻璃钢； 箱体板材整体 造型美观，耐腐蚀、 耐震、易清洗； | 16800.00 |
|  | SY/Q-250 | 600×900×500 |  |  | 18700.00 |
|  | SY/Q-750 | 750×1100×600 |  |  | 22800.00 |
| 二氧化硫 盐雾腐蚀 | SO2Y/Q-150 | 400×600×450 | 浓度SO2 气体浓度0.1%-1% |  | 17800.00 |
|  | SO2Y/Q-250 | 600×900×500 |  |  | 19800.00 |
|  | SO2Y/Q-750 | 750×1100×600 |  |  | 28800.00 |
|  | SO2Y/Q-010 | 600×1000×1300 |  |  | 35800.00 |
| 盐雾腐蚀 试验箱 | GYWX-150 | 500×630×450 | 室温RT~55℃ 饱和温度 5℃~55℃沉降量2ml/(80cm平方/h) |  | 15600.00 |
|  | GYWX-250 | 550×900×600 |  |  | 17800.00 |
|  | GYWX-750 | 750×1100×600 |  |  | 19800.00 |
|  | GYWX-010 | 1000×1300×600 |  |  | 28800.00 |
|  | GYWX-016 | 900×1600×900 |  |  | 35800.00 |
|  | GYWX-020 | 1000×2000×800 |  |  | 45500.00 |

沙尘试验箱

| 名 称 | 型 号 | 工作尺寸（D×W×H） | 技术参数 | 备 注 | 价 格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沙尘 试验 箱 | SC600 | 800×800×800 | 金属网标称线径：50um 线间标称间距：75 um | 根据国家电器外壳 防护等级标准GB4208 | 68800.00 |
|  | SC900 | 900×900×900 |  |  | 72800.00 |
| 恒 定 湿 热 | GHS-5 | 350×350×400 | 温度范围： RT+10~80 湿度范围： 80%~98%R. H | 本试验设备可满足 国家电子、仪器仪表等行业标准要求 | 16500.00 |
|  | GHS-10 | 400×400×500 |  |  | 19500.00 |
|  | GHS-25 | 500×600×810 |  |  | 23500.00 |
|  | GHS-45 | 600×800×900 |  |  | 28600.00 |
|  | GHS-50 | 700×800×900 |  |  | 34850.00 |
|  | GHS-100 | 1000×1000×1000 |  |  | 45000.00 |

冷热冲击试验箱

| 名 称 | 型 号 | 工作尺寸（D×W×H） | 技术参数 | 备 注 | 价 格 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 两箱式冲击试验试验箱 | WCX—50 | 480×480×460 | 温度：-60℃~150℃ | 用来测试材料或复合材料，在瞬间经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度 | 156000.00 |
| 三箱式冷热冲击 | WCX—200 | 410×370×460 |  |  | 238000.00 |

药品稳定性试验箱系列

| 名 称 | 型 号 | 工作尺寸（D×W×H） | 技术参数 | 备 注 | 价 格 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 药品稳 定性 试验箱 | YP-150SD | 600×405×620 | 温度范围：0～65℃ 湿度范围40~95%R。H | 设备用于制药业，医学，生物技术，食品工业等行业、电子工业和所有包括生命科学的相关工业的潜心研究。WHO 原则的要求 30 ℃ /70%RH湿度长期稳定性试验 条件。 P：指带程式控制 G：指温湿度光照 功能全部 SD：指只有温湿 功能 | 35800.00 |
|  | YP-250SD | 680×605×730 |  |  | 38800.00 |
|  | YP-500SD | 700×800×900 |  |  | 55800.00 |
|  | YP-150SDP | 600×405×620 |  |  | 38800.00 |
|  | YP-250SDP | 680×500×730 |  |  | 46800.00 |
|  | YP-500SDP | 700×800×900 |  |  | 68000.00 |
| 综合药品稳定试验箱 | YP-150GSP | 600×405×620 | 温度范围：0～65℃ 湿度范围40~95%R。H光照强度：0--6000 LX可调节 |  | 60800.00 |
|  | YP-250GSP | 610×500×810 |  |  | 64800.00 |
|  | YP-500GSP | 700×800×900 |  |  | 75800.00 |
| 药品强光稳定性试验箱 | YP-150GP | 600×405×620 | 温度范围：0～65℃光照强度：0--6000 LX可调节 |  | 21500.00 |
|  | YP-250GP | 580×510×830 |  |  | 24500.00 |
| 二箱式药品试验箱 | YP-GSD | 上箱光照400x400x500 下箱湿热400x500x500 | 温度范围：0～65℃ 湿度范围40~95%R。H 光照强度：0--6000 LX可调节 |  | 65400.00 |
| 三箱式药品试验箱 | YP-TSD | 上箱湿热400x500x500 下箱湿热400x500x500 右箱光照300x400x500 |  |  | 75800.00 |

变频摇床

| 产品名称 | 型号 | 控温范围 ℃ | 温控精度 （恒温状态） | 旋转频率 rpm | 摇板尺寸 (mm) | 外型尺寸 (mm) | 最大容量 | 标准配置 | 出厂价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变频恒温摇床 | BHWY-100C | 室温+3℃-55℃ | ±0.1℃ | 20-350 | 290*250 | 540*440*380 | 100ml*9 | 可配烧瓶类基因板、酶标板 | 6000.00 |
| 变频恒温摇床 | BHWY-100B | 室温+3℃-55℃ | ±0.1℃ | 20-350 | 370*400 | 590*600*520 | 50ml*20 或100ml*16 或250ml*12 或500ml*9 或1000ml*6 | 可配500ml*3 250ml*3 100ml*4 50ml*4 | 12000.00 |
| 变频全温摇床 | BHWY-200 | 3℃-55℃ | ±0.1℃ | 20-350 | 450*400 | 730*666*510 |  | 可配500ml*3 250ml*4 100ml*5 50ml*5 | 16000.00 |
| 变频恒温摇床 | BHWY-111 | 室温+3℃-55℃ | ±0.1℃ | 20-350 | 920*500 | 1200*650*740 | 可配烧瓶类1000ml*18 或500ml*28 或250ml*36 | 500ml*28 | 20000.00 |
| 变频全温摇床 | BHWY-211 | 3℃-55℃ | ±0.1℃ | 20-350 | 920*500 | 1240*680*780 |  |  | 24000.00 |
| 双层大容量恒温变频摇床 | BHWY-1102C | 室温 +3℃-55℃ | ±0.1℃ | 20-350 | 500*350 | 700*590*1230 | 可配烧瓶类 100ml*48 或250ml*24 或500ml*24 | 250ml*24 | 16000.00 |
| 双层小容量全温变频摇床 | BHWY-2102C | 3℃-55℃ | ±0.1℃ | 20-350 | 500*350 |  |  |  | 18800.00 |
| 双层大容量恒温变频摇床 | BHWY-1102 | 室温 +3℃-55℃ | ±0.1℃ |  | 730*460 | 950*810*1290 | 可配烧瓶类 100ml*90 或250ml*56 或500ml*48 | 250ml*56 | 23800.00 |
| 双层大容量全温变频摇床 | BHWY-2102 | 3℃-55℃ | ±0.1℃ |  | 730*460 |  |  |  | 27800.00 |
| 变频大型双层恒温摇床 | BHWY-1112 | 室温+3℃-55℃ | ±0.1℃ | 20-350 | 960*500 | 1200*850*1520 | 1000ml*56 500ml*90 250ml*92 | 500ml*28 250ml*46 | 32000.00 |
| 变频大型双层恒温摇床 | BHWY-2112 | 3℃-55℃ | ±0.1℃ | 20-350 | 960*500 |  |  |  | 38000.00 |
| 摇瓶机 | BHWY-3222 | ---- | --- | 20-300 | 920×640 | 1100*760*780 | ---- | 500ml/1000ml×40 | 19800.00 |
| 摇瓶机 | BHWY-3112 | ---- | ---- | 20-300 | 800×600 | 900*6408780 | ---- | 250mL×70支或500mL×48支 | 18800.00 |
| 摇摆器 | ZP-200 | ----- | --- | 40-300 | 420*340 | Y420*340*200 | ---- | 250ML*16 | 2480.00 |

低温恒温槽

| 型号 | 温度范围（℃） | 温度波动度 （℃） | 工作槽容积（mm3) | 槽深度（m） | 循环泵流量（L/min) | 工作槽开口（mm2) | 出厂价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DC-0506 | -5-100 | ±0.05 | 250X200X150 | 150 | 4 | 180X140 | 6500 |
| DC-1006 | -10-100 | ±0.05 | 250X200X150 | 150 | 4 | 180X140 | 6800 |
| DC-2006 | -20-100 | ±0.05 | 250X200X150 | 150 | 4 | 180X140 | 7100 |
| DC-3006 | -30-100 | ±0.1 | 250X200X150 | 150 | 4 | 180X140 | 9980 |
| DC-4006 | -40-100 | ±0.1 | 250X200X130 | 130 | 4 | 180X140 | 18500 |
| DC-0510 | -5-100 | ±0.05 | 250X200X200 | 200 | 4 | 180X140 | 8250 |
| DC-1010 | -10-100 | ±0.05 | 250X200X200 | 200 | 4 | 180X140 | 8850 |
| DC-2010 | -20-100 | ±0.05 | 250X200X200 | 200 | 4 | 180X140 | 9850 |
| DC-3010 | -30-100 | ±0.1 | 250X200X200 | 200 | 4 | 180X140 | 11800 |
| DC-4010A | -40-100 | ±0.1 | 310X210X150 | 150 | 4 | 185X180 | 28000 |
| DC-4010B | -40-100 | ±0.1 | 250X200X200 | 200 | 4 | 180X140 | 29000 |
| DC-1015 | -5-100 | ±0.05 | 280X250X220 | 220 | 4 | 235X160 | 9980 |
| DC-2015 | -20-100 | ±0.05 | 300X250X200 | 200 | 4 | 235X160 | 12300 |
| DC-3015 | -30-100 | ±0.1 | 300X250X200 | 200 | 4 | 235X160 | 15500 |
| DC-4015 | -40-100 | ±0.1 | 300X250X200 | 200 | 4 | 235X160 | 31000 |
| DC-1020 | -5-100 | ±0.05 | 280X250X280 | 280 | 4 | 235X160 | 11800 |
| DC-2020 | -20-100 | ±0.05 | 280X250X280 | 280 | 4 | 235X160 | 15950 |
| DC-3020 | -30-100 | ±0.1 | 280X250X280 | 280 | 4 | 235X160 | 25500 |
| DC-0530 | -5-100 | ±0.05 | 400X325X230 | 230 | 13 | 310X280 | 14900 |
| DC-1030 | -10-100 | ±0.05 | 400X325X230 | 230 | 13 | 310X280 | 17800 |
| DC-2030 | -20-100 | ±0.05 | 400X325X230 | 230 | 13 | 310X280 | 19900 |
| DC-3030 | -30-100 | ±0.1 | 400X325X230 | 230 | 13 | 310X280 | 28000 |
| DC-3005A | -30-100 | ±0.1 | 250X200X120 | 120 | 4 | 180X140 | 9600 |
| DCW-2008 | -20-100 | ±0.05 | 280X250X140 | 140 | 4 | 235X160 | 9800 |
| DCW-1015 | -10-100 | ±0.05 | 280X250X220 | 220 | 4 | 235X160 | 11000 |
| DCW-3506 | -35-100 | ±0.1 | 250X200X150 | 150 | 4 | 180X140 | 16900 |
| DCW-3510 | -35-100 | ±0.1 | 250X200X200 | 200 | 4 | 180X140 | 18600 |
| DCW-0506 | -6-100 | ±0.05 | 250X200X150 | 150 | 6 | 180X140 | 7950 |
| DCW-4006 | -40-100 | ±0.1 | 250X200X130 | 130 | 6 | 180X140 | 18950 |

超级恒温水槽、恒温油槽

| 型号 | 温度范围（℃） | 温度波动度（℃） | 工作槽容积（mm3) | 槽深度（m） | 循环泵流量（L/min) | 工作槽开口（mm2) | 出厂价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC-5A | 室温-95 | ±0.05 | 240X150X150 | 150 | 内循环 | 直径120 | 1700 |
| SC-15 | 室温-100 | ±0.05 | 280X250X200 | 200 | 4 | 235X160 | 2500 |
| SC-15A | 室温-200 | ±0.1-0.2 | 280X250X200 | 200 | 内循环 | 235X160 | 4600 |
| SC-15B | 室温-200 | ±0.1-0.2 | 280X250X200 | 200 | 4 | 235X160 | 5200 |
| SC-25 | 室温-100 | ±0.05 | 280X250X300 | 300 | 4 | 235X160 | 3600 |
| SC-25A | 室温-200 | ±0.1-0.2 | 280X250X300 | 300 | 内循环 | 235X160 | 5680 |
| SC-30 | 室温-100 | ±0.05 | 400X330X230 | 230 | 6 | 310X280 | 4500 |
| SC-30A | 室温-200 | ±0.1-0.2 | 400X330X230 | 230 | 内循环 | 310X280 | 6280 |
| ZC-10 | 室温-100 | ±0.1 | 280X190X200 | 200 | 6 | 180X160 | 2400 |
| ZC-18Q | 室温-100 | ±0.05 | 320X275X200 | 200 | 6 | 250X230 | 3700 |

DL系列低温冷却液循环泵（机）

| 型号 | 产品名称 | 最低工作温度(℃) | 冷槽容积 (L) | 制冷量(W) | 恒温精度 (℃) | 泵流量(L/min) | 极限温度 (℃) | 出厂价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DL-1005 | 低温冷却液环泵（机） | -10 | 5 | 350 | ±0.5 | 6 | -15 | 6500 |
| DL-1505 | 低温冷却液环泵（机） | -15 | 5 | 300 | ±0.5 | 6.0 | -25 | 6900 |
| DL-2005 | 低温冷却液环泵（机） | -20 | 5 | 180 | ±0.5 | 6.0 | -25 | 7200 |
| DL-3005 | 低温冷却液环泵（机） | -30 | 5 | 150 | ±0.5 | 6.0 | -35 | 9500 |
| DL-4005 | 低温冷却液环泵（机） | -40 | 5 | 200 | ±0.5 | 6.0 | -45 | 15300 |
| DL-1510 | 低温冷却液环泵（机） | -15 | 10 | 600 | ±0.5 | 15.0 | -25 | 7900 |
| DL-3010 | 低温冷却液环泵（机） | -30 | 10 | 300 | ±0.5 | 15 | -40 | 13500 |
| DL-1015 | 低温冷却液环泵（机） | -10 | 15 | 800 | ±0.5 | 15.0 | -20 | 9980 |
| DL-1020 | 低温冷却液环泵（机） | -10 | 20 | 1000 | ±0.5 | 15 | -20 | 15400 |
| DL-2020 | 低温冷却液环泵（机） | -20 | 20 | 1300 | ±0.5 | 15.0 | -25 | 18450 |
| DL-3020 | 低温冷却液环泵（机） | -30 | 20 | 1400 | ±0.5 | 15 | -40 | 25000 |
| DL-4020 | 低温冷却液环泵（机） | -40 | 20 | 1700 | ±0.5 | 15.0 | -50 | 34000 |

恒温液循环泵（机）

| 型号 | 温度范围（℃） | 温度波动度（℃） | 工作槽容积（L) | 循环泵流量(L/MIM) | 泵扬程(M) | 加热功率 (KW) | 出厂价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WCH-10 | 50-105 | ±0.1 | 10 | 15 | 3 | 1.2 | 4200 |
| WCH-15 | 50-105 | ±0.1 | 15 | 15 | 3 | 1.6 | 4850 |
| WCH-30 | 50-105 | ±0.1 | 30 | 15 | 3 | 2.0 | 5980 |
| WCH-15A | 80-200 | ±0.03 | 15 | 12 | 2 | 1.6 | 11850 |
| WCH-30A | 80-200 | ±0.03 | 30 | 12 | 2 | 2.0 | 12900 |
| WCH-15G | 50-100 | ±0.005-0.001 | 15 | 15 | 3 | 1.6 | 10500 |
| WCH-30G | 50-100 | ±0.005-0.001 | 30 | 15 | 3 | 2.0 | 11900 |

高精度恒温水槽、恒温油槽

| 型号 | 温度范围（℃） | 温度波动度（℃） | 工作槽容积（mm3) | 槽深度（m） | 数显分辨率 （℃） | 工作槽开口（mm2) | 出厂价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GH-15 | 室温-80 | ±0.005-±0.01 | 300X250X200 | 200 | 0.001 | 235X160 | 8800 |
| GH-15A | 室温-200 | ±0.005-±0.02 | 300X250X200 | 200 | 0.001 | 235X160 | 10800 |
| GH-30 | 室温-95 | ±0.005-±0.01 | 400X330X230 | 230 | 0.001 | 310X280 | 10900 |
| GH-30A | 室温-200 | ±0.005-±0.02 | 400X330X230 | 230 | 0.001 | 310X280 | 12800 |

高精度低温恒温槽

| 型号 | 温度范围 （℃） | 温度波动度 （℃） | 工作槽容积 （mm3) | 槽深度（m） | 数显分辨率 （℃） | 循环泵流量（L/min) | 工作槽开口（mm2) | 出厂价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GDH-0506 | -5-100 | ±0.005-±0.02 | 250X200X150 | 150 | 0.001 | 6 | 180X140 | 9500 |
| GDH-1006 | -10-100 | ±0.005-±0.02 | 250X200X150 | 150 | 0.001 | 6 | 180X140 | 9850 |
| GDH-2006 | -20-100 | ±0.005-±0.02 | 250X200X150 | 150 | 0.001 | 6 | 180X140 | 10500 |
| GDH-3006 | -30-100 | ±0.005-±0.02 | 250X200X150 | 150 | 0.001 | 6 | 180X140 | 12000 |
| GDH-4006 | -40-100 | ±0.005-±0.02 | 250X200130 | 130 | 0.001 | 6 | 180X140 | 21500 |
| GDH-0510 | -5-100 | ±0.005-±0.02 | 250X200X200 | 200 | 0.001 | 6 | 180X140 | 10200 |
| GDH-2010 | -20-100 | ±0.005-±0.02 | 250X200X200 | 200 | 0.001 | 6 | 180X140 | 11900 |
| GDH-3010 | -30-100 | ±0.005-±0.02 | 250X200X200 | 200 | 0.001 | 6 | 180X140 | 13800 |
| GDH-1015 | -5-100 | ±0.005-±0.02 | 280X250X220 | 220 | 0.001 | 6 | 235X160 | 12300 |
| GDH-2015 | -20-100 | ±0.005-±0.02 | 300X250X200 | 200 | 0.001 | 6 | 235X160 | 13500 |
| GDH-3015 | -30-100 | ±0.005-±0.02 | 300X250X200 | 200 | 0.001 | 6 | 235X160 | 18000 |
| GDH-1020 | -5-100 | ±0.005-±0.02 | 280X250X280 | 280 | 0.001 | 6 | 235X160 | 13800 |
| GDH-0530 | -5-100 | ±0.005-±0.02 | 400X325X230 | 230 | 0.001 | 6 | 310X280 | 17500 |
| GDH-1030 | -10-100 | ±0.005-±0.02 | 400X325X230 | 230 | 0.001 | 13 | 310X280 | 19500 |
| GDH-2030 | -20-100 | ±0.005-±0.02 | 400X325X230 | 230 | 0.001 | 13 | 310X280 | 22500 |
| GDH-3030 | -30-100 | ±0.005-±0.02 | 400X325X230 | 230 | 0.001 | 13 | 310X280 | 28000 |
| GDH-3005A | -30-100 | ±0.005-±0.02 | 250X200X120 | 120 | 0.001 | 6 | 180X140 | 12000 |
| GDH-2008W | -20-100 | ±0.005-±0.02 | 280X250X140 | 140 | 0.001 | 6 | 235X160 | 11800 |
| GDH-1015W | -10-100 | ±0.005-±0.02 | 280X250X220 | 220 | 0.001 | 6 | 235X160 | 12800 |
| GDH-3506W | -35-100 | ±0.005-±0.02 | 250X200X150 | 150 | 0.001 | 6 | 180X140 | 19000 |
| GDH-3510W | -35-100 | ±0.005-±0.02 | 250X200X200 | 200 | 0.001 | 6 | 180X140 | 19800 |
| GDH-0506W | -6-100 | ±0.005-±0.02 | 250X200X150 | 150 | 0.001 | 6 | 180X140 | 9800 |
| GDH-4006W | -40-100 | ±0.005-±0.02 | 250X200X130 | 130 | 0.001 | 6 | 180X140 | 22000 |

微机程序低温恒温槽

| 型号 | 温度范围 ℃ | 温度波动度 ℃ | 升温速度 ℃/min | 降温速度 ℃/min | 工作槽容积L | 出厂价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SF-01 | -40～40 | ±0.3 | 0～3.0 | 0～2.0 | 5～10 | 39800.00 |
| SF-02 | -20～120 | ±0.3 | 0～3.0 | 0～2.0 | 5～10 | 23800.00 |
| SF-03 | 40～140 | ±0.3 | 0～3.0 | 0～2.0 | 5～15 | 16600.00 |

植物培养架、昆虫饲养笼

| 型号 | 架子尺寸 | 日光灯盏数/层 | 技术参数 | 备注 | 出厂价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DPJ-1 | 1200*600*1800 | 2/4 | 自动，手动控光（8段），每层2根植物灯，独立开关，共5层（实际用4层）， | 特殊的尺寸和日光灯盏数都可由客户指定生产。 | 1600元/架 |
| 昆虫饲养笼 | 60*60*60 |  | 120目，大开口，小开口 | 可以订做 | 200元/只 |

洁净工作台

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 出厂价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超级洁净工作台 | Safe-CJ-1N /1F | 单人单面/双面垂直风 | 10800 |
| 2 | 超级洁净工作台 | Safe-CJ-2N /2F | 双人单面/双面垂直风 | 12800 |
| 3 | 超级洁净工作台 | Safe-CJ-920 | 单人水平风 | 10800 |

凝胶成像系统

| 型号 | CCD | 自动（手动） 变焦镜头 | 滤光片 | 暗箱 | 透紫 面积 | 软件 | 出厂价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gel-pro2020D-Ⅰ | 专业数码CCD,水平解析度800线，有效像素：1280（H）X1024（V） | 6倍光学变焦8-48mm,光圈F1.2-16 | 采用专业干涉滤光片 | 紫外透,反射光源,紫外光源波长:312,白光透,反射光源 | 200X200 | 进口分析软件 | 48000.00 |
| Gel-pro2020D-Ⅱ | 低照度0.0003LUX, 水平解析度570线，有效像素：752（H）X582（V） | 6倍光学变焦,光圈F1.2-16 | 采用专业干涉滤光片 | 紫外透,反射光源,紫外光源波长:312,白光透,反射光源 | 200X200 | 积分拍摄摄取图象软件,进口分析软件 | 58000.00 |
| Gel-pro2020D-Ⅲ | 低照度0.0003LUX, 水平解析度570线，有效像素：752（H）X582（V） | 6倍光学变焦,光圈F1.2-16 | 采用专业干涉滤光片 | 紫外透,反射光源,紫外光源波长:312mm,白光透射光源 | 200X150 | 积分拍摄摄取图象软件,进口分析软件 | 68000.00 |

人工气候室报价

根据用户的需要不同的温度（-30~50℃），湿度（30~95%RH），光照度1000~100000LX），气体种类（O2/CO2），风速，等气候环境的各个参数进行综合预算作出的一个整体报价。

超声波细胞破碎机

| 型号 | 技术参数 | 出厂价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| JY92-Ⅱ/ⅡD | 650W/900W,随机￠6或￠8,破碎量0.2-500ml/0.2-600ml | 12998/16940 | 此超声波细胞粉碎机（含隔音箱，可选配变幅杆，带D的微电脑控制，LED显示） |
| JY88-Ⅱ/96-Ⅱ | 250W/150W,随机￠6或￠3, 破碎量0.2-250ml/0.2-150ml | 11400/9260 |  |
| JY98-Ⅲ | 1200W,适合中试，可24小时使用,随机￠20, 破碎量50-1000ml | 21200 |  |
| JY98-ⅢD/99-ⅡD | 1200W/1800W,适合中试，随机￠20或￠25, 破碎量50-1000ml /250-1200ml | 22180/28000 |  |
| JY92-ⅡN/ⅡDN | 650W/900W,随机￠6或￠8,破碎量0.2-500ml/0.2-600ml | 14298/18600 | 全电脑新型超声波细胞粉碎机（含隔音箱，可选配变幅杆，带D的微电脑控制，LED显示，带N的温度控制） |
| JY88-ⅡN/96-ⅡN | 250W/150W,随机￠6或￠3, 破碎量0.2-250ml/0.2-150ml | 12480/10160 |  |
| JY98-ⅢN | 1200W,适合中试，可24小时使用,随机￠20, 破碎量50-1000ml | 22980 |  |
| JY98-ⅢDN/99-ⅡDN | 1200W/1800W,适合中试，随机￠20或￠25, 破碎量50-1000ml /250-1200ml | 24298/30800 |  |
| JY-950D | 950W,随机￠6或￠8,破碎量0.2-700ml | 17500 |  |
| JY-500D | 500W,随机￠6或￠8,破碎量0.2-450ml | 12500 |  |
| UP400S | 400W,随机￠3或￠6,破碎量0.2-400ml | 12800 |  |
| JY99-ⅢD | 2800W,随机￠28X2, 破碎量1-10L/H,适合中试，或小批量生产，可选配低温冷却液循环泵 | 68000 | 超声波连续流细胞粉碎机 |
| JY92-ⅡDD | 频率：15-40KHZ，可选，功率：10-2000W可调。适用于纳米材料的分散/加速化学反应/中草药的提取/污水处理等 | 面议 | 非标订制 |
| JY98-ⅢB | 1200W，随机￠20或￠22,破碎量50-1000ml。 | 24800 | 杯式超声波细胞粉碎机 |
| 变幅杆 | ￠2-￠15/￠20-￠28 | 1000/1500 | 钛合金 |
| HF-2B | 有效容积：2升，80W，处理能力0.8-1.6KG/hr | 59800 | 超声提取机 |
| HF-5B | 有效容积：5升，80W，处理能力1.2-30KG/hr | 85800 |  |
| HF-10B | 有效容积：10升，150W，处理能力2.2-60KG/hr | 95800 |  |

超声波清洗机系列

| 型号 | 内 槽 长*宽*高 | 容量 (L) | 频率 (KH2) | 功率 （W） | 功率可调（％） | 加热功率（W) | 温度可调（℃） | 时间可调（min） | 数显累计时间(h) | 网架 | 降音盖 | 排水 | 单 价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SB-80 | 155*140*100 | 2 | 40 | 80 | / | / | / | 1-60 | / | 有 | 有 | / | 1580.00 |
| SB-120D | 240*140*100 | 3 | 40 | 120 | / | / | / | 1-600 | 99999 | 有 | 有 | / | 2830.00 |
| SB-120D | 240*140*150 | 5 | 40 | 120 | / | / | / | 1-600 | 99999 | 有 | 有 | / | 3280.00 |
| SB-120DT | 240*140*100 | 3 | 40 | 120 | / | 150-600 | 室温-80 | 1-600 | 99999 | 有 | 有 | / | 3280.00 |
| SB-120DT | 240*140*150 | 5 | 40 | 120 | / | 150-600 | 室温-80 | 1-600 | 99999 | 有 | 有 | / | 3280.00 |
| SB-3200D | 300*155*150 | 6 | 40 | 180 | / | / | / | 1-600 | 99999 | 有 | 有 | / | 3500.00 |
| SB-3200DT | 300*155*150 | 6 | 40 | 180 | / | 150-800 | 室温-80 | 1-600 | 99999 | 有 | 有 | / | 3850.00 |
| SB-3200DTD | 300*155*150 | 6 | 40 | 180 | 40-100 | 150-800 | 室温-80 | 1-600 | 99999 | 有 | 有 | / | 4350.00 |
| SB-3200DTS | 300*155*150 | 6 | 25/45 | 180 | / | 150-800 | 室温-80 | 1-600 | 99999 | 有 | 有 | / | 5800.00 |
| SB-5200D | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | / | / | / | 1-600 | 99999 | 有 | 有 | 有 | 4080.00 |
| SB-5200DT | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | / | 240-800 | 室温-80 | 1-600 | 99999 | 有 | 有 | 有 | 4480.00 |
| SB-5200DTD | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 240-800 | 室温-80 | 1-600 | 99999 | 有 | 有 | 有 | 4900.00 |
| SB-5200D | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | / | / | / | 1-600 | 99999 | 有 | 有 | 有 | 4400.00 |
| SB-5200DT | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | / | 240-800 | 室温-80 | 1-600 | 99999 | 有 | 有 | 有 | 5180.00 |
| SB-5200DTD | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 240-800 | 室温-80 | 1-600 | 99999 | 有 | 有 | 有 | 5680.00 |
| SB-5200D | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | / | / | / | 1-600 | 99999 | 有 | 有 | 有 | 4500.00 |
| SB-5200DT | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | / | 240-800 | 室温-80 | 1-600 | 99999 | 有 | 有 | 有 | 5280.00 |
| SB-5200DTD | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 240-800 | 室温-80 | 1-600 | 99999 | 有 | 有 | 有 | 5780.00 |
| SB-5200DTS | 300*240*150 | 10 | 25/45 | 300 | / | 240-800 | 室温-80 | 1-600 | 99999 | 有 | 有 | 有 | 6800.00 |
| SB-4200D | 300*240*200 | 144 | 40 | 400 | / | / | / | 1-600 | 99999 | 有 | 有 | 有 | 6200.00 |
| SB-4200DT | 300*240*200 | 144 | 40 | 400 | / | 240-800 | 室温-80 | 1-600 | 99999 | 有 | 有 | 有 | 6980.00 |
| SB-4200DTD | 300*240*200 | 144 | 40 | 400 | 40-100 | 240-800 | 室温-80 | 1-600 | 99999 | 有 | 有 | 有 | 7480.00 |
| SB-4200DTS | 300*240*200 | 144 | 25/45 | 400 | / | 240-800 | 室温-80 | 1-600 | 99999 | 有 | 有 | 有 | 8380.00 |
| SB25-12D | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | / | / | / | 1-600 | 99999 | 有 | 有 | 有 | 8000.00 |
| SB25-12DT | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | / | 400-1000 | 室温-80 | 1-600 | 99999 | 有 | 有 | 有 | 8560.00 |
| SB25-12DTD | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 400-1000 | 室温-80 | 1-600 | 99999 | 有 | 有 | 有 | 8960.00 |
| SB25-12D | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | / | / | / | 1-600 | 99999 | 有 | 有 | 有 | 8710.00 |
| SB25-12DT | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | / | 400-1000 | 室温-80 | 1-600 | 99999 | 有 | 有 | 有 | 9560.00 |
| SB25-12DTD | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 400-1000 | 室温-80 | 1-600 | 99999 | 有 | 有 | 有 | 9960.00 |
| SB25-12DTS | 500*300*150 | 22.5 | 25/45 | 600 | / | 1800 | 室温-80 | 1-600 | 99999 | 有 | 有 | 有 | 12500.00 |
| SC1200D | 600*400*300 | 70 | 40 | 1200 | / | 3000 | 室温-80 | 1-600 | 99999 | 有 | / | 有 | 20980.00 |
| SC1500D | 600*500*300 | 90 | 40 | 1500 | / | 4000 | 室温-80 | 1-600 | 99999 | / | / | 有 | 27890.00 |
| 备注:非标、医用超声波清洗机可按用户要求另行报价，医用超声波清洗机除超声清洗功能外，还有漂洗、消毒、烘干功能。 |