高低温湿热交变试验箱试验标准依据

性能指标符合GB5170、2、3、5、6-95《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法低温、高温、恒定湿热、交变湿热试验设备》的要求

电工电子产品基本环境试验规程 试验A：低温试验方法GB 2423.1-89 (IEC68-2-1)

电工电子产品基本环境试验规程 试验B：高温试验方法GB 2423.2-89 (IEC68-2-2)

电工电子产品基本环境试验规程 试验Ca：恒定湿热试验方法GB/T 2423.3-93(IEC68-2-3)

电工电子产品基本环境试验规程 试验Da：交变湿热试验方法GB/T423.4-93(IEC68-2-30)

GJB150.3(ML-STD0-810D)高温试验方法

GJB150.4(MIL-STD-810D)低温试验方法

GJB150.9-1986《军用设备环境试验方法：湿热试验》

GJB4.5-1983《船舶电子设备环境试验恒定湿热试验》

GJB4.6-1983《船舶电子设备环境试验交变湿热试验》

GJB367.2-1987《军用通信设备通用技术条件环境试验方法》411 湿热试验

GJB360.8-87(MIL-STD-202f)高温寿命试验

GB/T5170.2-96《温度试验设备》

GB/T5170.5-96《湿热试验设备》

GB 10592-93《高、低温试验箱技术条件》
GB10586-93《湿热试验箱技术条件》

UL1642《锂电池标准中环境试验——加热、热循环试验方法及要求》

UN38.3《锂电池及电池组测试标准规章——温度试验》

GB/T 18287-2000《蜂窝电话用锂离子电池总规范高温、低温、恒定湿热性能、热冲击试验》

SJ/T 11169-1998《锂电池标准烘箱、温度循环、温度试验》

YD 1268-2003《移动通信手持机锉电池及充电器的安全要求标准高温性能试验、温度循环试验、热冲击试验》

YD 1268.2-2003《移动通信手持机铿电池充电器的安全要求标准湿热试验》

QC/T 744-2006《电动汽车用金属氢化物镍蓄电池标准加热试验》

QC/T 743-2006《电动汽车用金属氢化物镍蓄电池标准加热试验》

SJ/T 11170-1998《家用及商用电池标准环境试验中的加热、温度循环试验》

GB 8897.4-2002《原电池第4部分：锂电池的安全要求环境试验——热冲击、高低试验》

GB 8897.4-2002《原电池第4部分：锂电池的安全要求环境试验——热冲击、热滥用试验》

UL2054-2005《电池标准中环境测试——加热、热循环测试》