天平标定方法

- 按着[去皮]键开机，出现CAL

- 按[去皮]键，出现0000.00

- 按[打印]键移动数字位,按[单位]键数字循环,输入砝码值,(如要输入200g砝码值,按[打印]键一次,第二个数字位在跳动,再按两次[单位]键,便第二个数字位的数字从0变成2,此时变成0200.00)

- 按[去皮]键,出现内码,待稳定后,按[置零],出现0

- 放上砝码,待稳定后,按[去皮],出现输入的砝码值,标定完成.