佰伦斯计重桌秤标定

按[去皮]键开机，出现CAL

按[去皮]键，出现00000.0

按[单位]键移动数字位，按[累加]键增加数字，输入实际砝码值

按[去皮]键,出现内码,待稳定后,按[置零]键归零,放上砝码,出现内码

侍稳定后，按[去皮]键，显示砝码值,标定完毕