五. 称量标定

如刚进行以上参数设定操作且没有关机可直接继续进行以下操作，按图表所示步骤进行称量标定。如在关机状态下，要直接进入称量标定，可打开仪表后面电源开关，按住【→0←】键不要放开，按【①】键，版本末位显示[   -]就可直接进行以下操作，进行称量标定。

步骤	操作	显示	解释

1	按【*】

按【→】	〖CAL SP〗	称量标定

进入称量设定

2

按【*】

按【*】	〖CAL 00〗

〖------〗

〖 300.0〗

〖------〗	零位校正

表示正在进行零位校正

数秒后，显示最大称量值

表示正在进行量程校正

3		〖 300.0〗	标定结束