HOZAN日本宝山(HOZAN)H-767电烙铁温度计

| • | 使用电池的数字式 |
| --- | --- |
| • | 结构简单无论哪里都能搬过去使用的电池式数字烙铁温度计。 传感器方面，标准配备了新设计的精密烙铁用传感器。 |

| 测量范围 | 0~500°C |
| --- | --- |
| Sensor | H-768 |
| 分辨率 | 1°C |
| 准确度 | ±(1.0% rdg + 1dgt) |
| 室温补正 | 自动补正 |
| 显示 | LCD |
| 电源 | 层组(6F22)电池×1 |
| 电池寿命 | 100小时 (连续使用时) |
| 外形尺寸 | 120(W)×100(H)×145(D)mm |
| 重量 | 660g |

H-767 // 烙铁温度计（数字式）

资料提供：日本宝山（HOZAN）中国区域总代理，杉本贸易有限公司。

资料提供人：朱小姐

TEL：13691635989  QQ:1395129478