浮游生物培养器规格指标：
容积：2.5L
内径：80mm
长度：80cm
管接口：6mm
照明单元：18W荧光灯【PLR浮游植物培养器配备】
浮游生物培养器标准配置：
培养器，墙托，气泵接口，固定夹，充气泵，照明系统，特殊反光板【PLR培养器专用】