数显白度仪/数显白度计/白度计  型号：HXR-WSB-2

主要适用于非彩色表面平整的物体或粉末的白度测量，可以准确地得出与视感度相一致的白度值。对于经荧光增白剂处理过的物体，可以定量反映荧光增光后的白度值。对于纸张的不透明度可以准确测量。　　 
　　可以广泛应用于纺织印染、油漆涂料、化工建材、纸张纸板、塑料制品、白色水泥、陶瓷、搪瓷、滑石粉、淀粉、食盐、洗涤剂、化妆品等物质的白度测量
产品参数：

测量范围：0～199

照测条件：45/0

白度表示：R457蓝光白度

分辨率：0.1

漂移：≤±0.1

示值误差：≤±1

重复性：≤0.2

测量孔径：Ø30

仪器光源：模拟 D65光源

主要特点：

• 采有进口原装元器件，高效率、低损耗开关电源，可靠性好
• 合理、简洁的光路设计，采用经修正的滤色系统，可以定量反映荧光增白后的白度值
• 可靠的活动平台设计，可以有效避免测量孔口漏光现象
• 简单操作，可以准确的测量纸张的不透明度
• 采用国家标定白板来传递标准值，测量准确可靠