不溶性微粒检测仪 型号：HAD-J20B

一、HAD-J20B仪器性能特点：

1.满足输液器具GB8368-2005、 GB8368-1998等国家标准的规定，设有多种标准的专用检测程序。

2.采用进口激光光源寿命长，保证了各种有色无色澄明样品测试精度。

3.采用进口样品流动池，百级洁净度保证检品数据的准确性。

4.国内首创内置单通道独立校准程序及通道分辨率自动校准。优于国内外同行业仪器。

5.采用LED彩色大屏幕液晶显示屏，同时显示多通道测试数据等信息。

二、HAD-J20B主要技术指标：

1.光学系统:激光光阻法

2.测试范围:1～500μm

3.通道设置:8个通道 ≥5μm、≥8μm、≥10μm、≥12μm≥25μm、25-50μm、51--100μm、＞100μm、 等通道查看、测试、打印

4.具备无限次通道自动校验功能。可自动校验通道数据和通道分辨率；无需厂家上门校验；实现用户随时获取精准数据的目标。优于《中国药典》

5.采用LED彩色大屏幕液晶显示屏；具有自动处理、可以存储近万次历史使用数据；可调用和打印功能；

6.内置《中国药典》数百种注射剂药品名称，自动调用及打印药品名称

7.进样体积:0.2～2000ml;注射泵自设定取样体积 .

8.注射器体积：10mL  （可选25mL）

9.计数范围:0～9999999粒

10.准确度:规定值±10％ (可控制±5％)

11.相对标准偏差:RSD<2％（标准粒子≥1200粒/ml）

12.工作温度:10～40℃

13.搅拌速度:0～2000r/min，界面中可调

14.电源:AC220V±10%；50Hz；≤45W

15.体积:390*280*380 （mm）