硝酸盐氮测定仪，硝酸盐检测仪 型号：H27962

H27962硝酸盐氮测定仪产品简述：仪器利用光学法，采用微电脑自动处理数据，直接显示水样的硝酸盐氮浓度值。仪器广泛适用于饮用水、地下水、地面水及废水中硝酸盐氮的测定。
产品详细介绍：
H27962硝酸盐氮测定仪技术参数：
1、测量范围：0. 20-10.00mg/L（可扩展到100mg/L）
2、基本误差： ±5%(F.S)
3、最低检出限：0.20mg/L
4、工作温度：5～35℃
5、外形尺寸：266mm×200mm×130mm
6、重量：1.0kg
7、正常使用条件：
⑴ 环境温度:5～40℃   ⑵ 相对湿度: ≤85%
⑶ 供电电源: AC(220±22)V；（50±0.5）Hz
⑷ 无显著的振动及电磁干扰，避免阳光直射。
产品特点：
1.利用V/F转换，数字滤波等技术，抗干扰能力强，稳定性高。
2.大屏幕液晶显示，所有设定、标定、记录操作全部在同集成环境下实现。
3.采用国家标准方法，直接显示硝酸盐含量。
4.分析速度快，10分钟出结果，精度高。
5.可贮存10条工作曲线及99个历史记录，断电不丢失。
H27962硝酸盐氮测定仪产品配制清单：
主机1台、电源线1根、试剂1套、比色管3支，使用说明书1份、产品合格证1份及保修卡1份。