电子剥离试验机/不干胶粘附力测试仪 型号：GP/BLD-200N

是一款专业适用于胶粘剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、保护膜、离型纸、复合膜、人造革、编织袋、薄膜、纸张等相关产品的剥离、拉断等性能测试的电子剥离试验机

  系统采用微电脑控制，搭配LED数码显示屏幕和PVC操作面板，方便用户快速、直观的查看检测数据和结果

  配备多种规格力值传感器，支持剥离和拉伸双重试验模式

  提供7档试验速度，满足不同测试条件的要求

  每次试验均给出测试数据的最大值、最小值、和平均值，且提供成组统计分析功能

  限位保护、过载保护、自动清零、以及故障提示等智能配置，保证用户的操作安全

  配备精密读数标尺，轻松读取试样的伸长量

  配备微型打印机和RS232通用数据接口，方便数据输出和传递

  支持Lystem™实验室数据共享系统，统一管理试验结果和检测报告

  该仪器满足多项国家标准：GB/T 4850-2002、GB 8808、GB/T 1040.3-2006、GB/T 17200、GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、QB/T 2358

  部分应用举例：

| 基础应用 | 扩展应用 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗拉强度与变形率 | 抗撕裂性能 | 剪切性能 | 热封性能 | 低速解卷力 |
| 拉断力 | 离型纸剥离力 | 瓶盖去除力 | 黏附强度测试（软） | 黏附强度测试（硬） |
| 180度剥离 |  |  |  |  |
| 90度剥离 |  |  |  |  |



| 指标 | 参数 |
| --- | --- |
| 负荷范围 | 0～200 N（可选配置30 N 50 N 100 N） |
| 精度 | 1 级 |
| 分辨率 | 0.01 N |
| 加载速度 | 50 100 150 200 250 300 500 mm/min |
| 试样宽度 | ≤30 mm |
| 行程 | 500 mm |
| 电源 | AC220V 50Hz |
| 外形尺寸 | 1000 mm (L) × 370 mm (W) × 400 mm (H) |
| 净重 | 27 kg |