安全鞋拉力试验      型号：QS-T206

主要用途 
QS-T206 安全带拉力试验机主要用于安全带部件和整体的负荷测试；缝线破断负荷测试；整体静负荷测试等。可用于各种安全鞋、织物、服装、复合材料拉伸断裂强力、接缝强力、织物缝口脱开试验等。

仪器特征 
1、仪器采用微型计算机控制，操作智能，方便。 
2、各种实时测试数据通过微型打印机打印出来。 
3、各种测试参数都可根据需要设定（但默认值为标准规定的值）。 
4、可以输出力值平均值、最大值、测试结果以报表形式打印输出。 
5、具有量程超限停止、报警功能。 
6、提供软件免费升级。 
7、提供夹具1套、传感器1套。

主要技术指标 
1、测试力值范围：0～20KN
2、测试力值精确度：1%
3、拉伸长度范围：0～600mm 
4、拉伸长度精确度：±1mm 
5、拉伸速度：10～100mm/min，可以任意选择。 
6、电源：220V? 50Hz? 2KW

适用标准：

国家标准《GB/T 20991-2007? 个体防护装备 鞋的测试方法》