圆形恒温水浴锅 型号：HHY-S

圆形恒温水浴锅是我厂根据客户需求研制生产的多用型水浴锅，该机采用微电脑液晶控制器，控温精确，是一款性价比较高的实验室工具。广泛用于蒸馏、干燥、浓缩以及温渍化学药品或生物制品。

二、圆形恒温水浴锅特点：

1、钢化玻璃盖子，内部工作情况一目了然。

2、双屏LED显示屏，时间、温度清晰可见。

三、圆形恒温水浴锅技术参数：

1、控温范围：室温-100℃

2、加热功率：600W

3、控温精度：±0.1℃

4、工作尺寸：Ф235×140mm

5、定时范围：常开或1分钟-99小时59分钟

6、显示方式：LED显示

7、控温方式：微电脑PID控制

8、具有超温声光报警功能

9、电源：220v 50Hz