石油密度计/比重计  型号；HAD-SY-05

用途：

石油计用于交通、航空、石油开采、炼油等部门对石油产品测定密度之用。我公司还按ASTM系列规格特定生产。

各种规格齐全~欢迎来电详谈!

SY-02,SY-05,SY-10数据

SY-05型石油密度计

Petroleum Hydrometers

| 测量范围Range (600~1100) kg/cm3 |  | 分度Subdivision 0.5 kg/cm3 |  | 全长Total length 310 mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600~650 |  | 6 |  | 850~900 |
| 2 | 650~700 |  | 7 |  | 900~950 |
| 3 | 700~750 |  | 8 |  | 950~1000 |
| 4 | 750~800 |  | 9 |  | 1000~1050 |
| 5 | 800~850 |  | 10 |  | 1050~1100 |

SY-02型石油密度计

Petroleum Hydrometers

| 测量范围Range (600~1100)kg/cm3 |  |  |  | 分度Subdivision 0.2kg/cm3 |  |  |  | 全长Total length （320 10）mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600~620 | 6 | 700~720 |  | 11 | 800~820 | 16 | 900~920 | 21 | 1000~1020 |
| 2 | 620~640 | 7 | 720~740 |  | 12 | 820~840 | 17 | 920~940 | 22 | 1020~1040 |
| 3 | 640~660 | 8 | 740~760 |  | 13 | 840~860 | 18 | 940~960 | 23 | 1040~1060 |
| 4 | 660~680 | 9 | 760~780 |  | 14 | 860~880 | 19 | 960~980 | 24 | 1060~1080 |
| 5 | 680~700 | 10 | 780~800 |  | 15 | 880~900 | 20 | 980~1000 | 25 | 1080~1100 |

SY-10型石油密度计

Petroleum Hydrometers

| 测量范围Range (600~1100)kg/cm3 |  | 分度Subdivision 1.0kg/cm3 |  | 全长Total length （180 10）mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600~650 |  | 6 |  | 850~900 |
| 2 | 650~700 |  | 7 |  | 900~950 |
| 3 | 700~750 |  | 8 |  | 950~1000 |
| 4 | 750~800 |  | 9 |  | 1000~1050 |
| 5 | 800~850 |  | 10 |  | 1050~1100 |

■BFS210二等标准石油密度计

Second Grade Standard Densitometers for Petroleum

| 测量范围Range (600~1100) kg/cm3 |  | 分度Subdivision 0.5 kg/cm3 |  | 全长Total length （360 10）mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600~650 |  | 6 |  | 850~900 |
| 2 | 650~700 |  | 7 |  | 900~950 |
| 3 | 700~750 |  | 8 |  | 950~1000 |
| 4 | 750~800 |  | 9 |  | 1000~1050 |
| 5 | 800~850 |  | 10 |  | 1050~1100 |

■    GFS液化石油气密度计

Liquefied petroleum gas densimeter

| 测量范围 Range | (0.500~0.650) g/cm3 |
| --- | --- |
| 分度 Subdivision | 0.001g/cm3 |
| 全长 Total length | (330 10)mm |

■    GFS-W液化石油气密度计(附温)

Liquefied petroleum gas densimeter(with temperature)

| 测量范围 Range | (0.500~0.650)g/cm3 |
| --- | --- |
| 分度 Subdivision | 0.001g/cm3 |
| 全长 Total length | (380 10)mm |

■     润滑油空气释放值密度计

Emission rate of lubrication air densimeter

| 测量范围 Range |  | (0.830~0.870)g/cm3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分度 Subdivision |  | 0.0005g/cm3 |  |
| 全长 Total length |  | (120 10)mm |  |
| 1 | 0.830~0.840 | 2 | 0.840~0.850 |
| 3 | 0.850~0.860 | 4 | 0.860~0.870 |