紫外可见分光光度计/可见分光光度计/分光光度计  型号：BRL-UV-9600

■ 技术指标及基本参数
* 波长范围： 190～1100nm

* 光谱带宽： 5.0nm（1nm、2nm、4nm可选）

* 波长准确度： ±2.0nm

* 波长重现性： 1.0nm

* 透射比准确度: ±0.5% τ

* 透射比重复性：0.2% τ

* 杂散光： ≤0.05% τ （220nm NaI，340nm NaNO2）

* 稳定性： 0.001A/30min（500nm预热后）

* 测光方式： 透过率、吸光度、浓度、能量

* 光度范围： -0.3～3A

* 显示方式： 16×2液晶

* 检测器： 进口硅光二极管

* 光源： 进口氘灯（选），进口钨灯

* 电源： AC 220V/50Hz 110V/60Hz

* 功率： 120W

* 仪器尺寸： 530×410×210mm

* 主机净重： 16Kg