双气路恒流大气采样器  型号：HAD-QC6H

大气采样器特点：
1、具有超强负载能力，在10000Pa负压下流量大于0.6L/min，最大负压可达20000Pa；
2、采用创新的恒流控制技术，真正做到显示的流量即为实际流量；
3、采用创新的恒流控制技术，使仪器在采样时间内始终运行在所设定的流量值；
4、流量调节采用调节电机转速的办法，使得流量准确且耗电量少；
5、采用锂电池，容量大，寿命长，重量轻，持续放电效果好；
6、流量设为0.4-0.6L/min，专用于室内环境检测GB50325（2010版）；

恒流采样器—专用于室内环境检测
           —专用于GB50325（2010版）
技术指标：
HAD-QC6H型双气路恒流大气采样器
1、采样流量                 0.4~0.6 L/min
2、负载能力：               10000Pa时流量大于0.6L/min
3、流量稳定性               ≤5%
4、流量误差                  ≤±5%  （6000Pa负压内）   
5、定时范围                  1~99min   误差＜0.1%
6、工作电源                  AC 220V 50Hz
                             直流7.4V 锂离子充电电池组
7、连续工作时间              ≥6小时
8、工作温度                  -10~45℃
9、外形尺寸                 210×125×80 mm
10、重量(含电池)            1470g