便携式彩屏混凝试验搅拌器 型号：HAD3000-4N

HAD3000-4N主要性能
1、7寸超大彩色液晶屏，动态显示各种参数，数据更清晰
2、微电脑控制、程序可储存20种，每种自动无级变速10次
3、中英文双显系统，国内国外用户均适用
4、自动测温，自动计算显示G值和GT值
5、搅拌轴既可以同步运行，也可以独立运行
6、沉淀结束时有语音信号提示
7、交直流双电源，适用于各种场合
8、配送专用有机玻璃试验杯和试管
9、银白色烤漆机箱制造

HAD3000-4N主要参数
①可设程序：20种；每种自动无级变速10次                      
②速度梯度G值：10  ~  1000秒 -1                                              
③转速范围：10  ~  1000转/分      ± 0.01%
④时间范围：0  ~  99 分59秒 x 10  ± 0.01秒                          
⑤测温范围：0  ~  50℃            ± 1℃
⑥电   压：    ~  220V            ± 5%