红外线体温仪/快速体温仪  型号：TZD03A

TZD03A(14个探头)红外线体温仪具有非接触式测温、准确度高、测量速度快、超温语音报警等优点。特别适合于出入境口岸、港口、机场、码头、车站、等场合使用。
◆非接触式测试，安全可靠；
◆落地式设计，经过扫描探头检测的范围0.3秒钟内（或小于0.3秒）即可显示及语音提示检测结果；
◆检测结果数码显示，红、绿发光二极管显示工作状态清晰、直观；
◆自动开启测量系统；
◆垂直的14个扫描探头，以适应不同身高人群准确测量；
◆温度超报警温度语音播报系统自动播报
◆基本尺寸： 40cm×15cm×200cm
◆测量时间间隔：≤0.3秒
◆重量：17kg
◆测温范围：34.0-42℃
◆示值分辨力：0.1℃
◆环境温度：10-40℃
◆相对湿度要求：≤80%
◆电源：AC/220V±10% 50Hz
◆多次测量时间间隔：≤1s
◆整机功率：≤20W
◆示值误差：±0.2℃
◆显示方式：二位半LED显示
◆警示温度测量误差：±0.4℃