滴点软化点测定仪/软化点测定仪/软化点检测仪 型号：HAWQD-1A

主要用途：测定非晶体高分子化合物的滴点和软化点，确定其浓密度、聚合度、耐热度等理化特性，用于煤焦油，沥青，松香，凡士林，润滑油、合成树脂及各种药膏的成份检测或质量控制，可代替传统的乌氏滴点测定和环球法软化点测定。光电检测，温度程序控制，数显读数，精度高，性能稳定采用GB8728－88标准，符合ASTM，DIN及ISO相关标准。

主要技术参数： 
熔点测量范围：室温～300℃。
温度显示最小数值：0.1℃。
线性升温速率：0.2,0.5,1.0,1.5,2.0,3.0,4.0,5.0 (℃/min)。 
炉温准确度：<200℃时：±0.5℃ >200℃-300℃时：±1℃

最小读数值：0.1°C

仪器重量：11kg