溴测定仪/溴检测仪/溴分析仪/水质测定仪/水质分析仪/水质检测仪  型号：XT18-103SM

- 仪器特点：

* 国家标准方法(GB8538.38-87)

* 检测时间6分钟

* 一次性专用试剂盒

* 可现场定量检测出溴的含量

* 脉冲供电，耗电量低（一节9V电池可使用40小时）

* 测定下限：0.1mg/L

* 测定范围：0.0-3.0mg/L

* 测量精度：±5%

* 主机1台

* 比色器具1套

* 试剂一套（50次）