日照计/日照仪  型号：HX-FJ1

本仪器为记录太阳下被云遮盖所照过的时数，并在记录纸上显示阳光照射的起迄时间.

该仪器由金属园筒及座架组成，园筒内装有记录纸，上面涂有感光混液，阳光能直接射至记录纸上留下痕迹。

  日照记录时间：5时-19时

  纬度使用范围：0°-60°

  记录时间误差：±3分