USB2088  Windows2000/XP/2003 驱 动 程 序 使 用 说 明 书

请您务必阅读《使用纲要》，他会使您事半功倍!

# 目      录

目      录	1

第一章  版权信息	3

第二章  使用纲要	3

第三章  USB设备专用函数接口介绍	5

第一节、设备驱动接口函数列表（每个函数省略了前缀“USB2088_”）	5

第二节、设备对象管理函数原型说明	6

第三节、AD采样操作函数原型说明	9

第四节、AD硬件参数系统保存与读取函数原型说明	11

第五节、DIO数字开关量输入输出简易操作函数原型说明	13

第六节、DA输出函数原型说明	14

第四章  硬件参数结构	15

第一节、AD硬件参数介绍（主要用于AD数据采集部分）	15

第二节、DI数字开关量输入参数介绍（USB2088_PARA_DI）	17

第三节、DO数字开关量输出参数介绍（USB2088_PARA_DO）	19

第五章  数据格式转换与排列规则	20

第一节、AD原始数据LSB转换成电压值Volt的换算方法	20

第二节、DA电压值转换成LSB原码数据的换算方法	21

第三节、AD采集函数的ADBuffer缓冲区中的数据排放规则	21

第六章 上层用户函数接口应用实例	22

第一节、简易程序演示说明	22

第二节、高级程序演示说明	23

第七章 基于USB总线的大容量连续数据采集详述	23

第八章 公共接口函数介绍	25

第一节、公用接口函数列表	25

第二节、公用接口函数原型说明	25

附录A  LabView/CVI图形语言专述	30

第一章 图形化编程语言LabVIEW环境及其开放性	30

第一节、LabVIEW概述	30

第二节、程序设计结构	31

第三节、LabVIEW的运算形式	32

第四节、LabVIEW的开放性	33

第五节、调试工具	33

第六节、工具软件包	33

第七节、总结	34

第二章 图形化编程加标准C语言LabWindowsCVI环境及其开放性	34

提醒用户：

通常情况下，WINDOWS系统在安装时自带的DLL库和驱动不全，所以您不管使用那种语言编程，请您最好先安装上Visual C++6.0版本的软件，方可使我们的驱动程序有更完备的运行环境。

有关设备驱动安装和产品二次发行请参考USB2088Inst.doc文档。

有关VC等高级测控演示程序的说明请参考USB2088Demo.doc文档。

## 第一章  版权信息

本软件产品及相关套件均属北京市阿尔泰科贸有限公司所有，其产权受国家法律绝对保护，除非本公司书面允许，其他公司、单位及个人不得非法使用和拷贝，否则将受到国家法律的严厉制裁。您若需要我公司产品及相关信息请及时与我们联系，我们将热情接待。

## 第二章  使用纲要

- 如何管理USB设备

由于我们的驱动程序采用面向对象编程，所以要使用设备的一切功能，则必须首先用CreateDevice函数创建一个设备对象句柄hDevice，有了这个句柄，您就拥有了对该设备的控制权。然后将此句柄作为参数传递给其他函数，如InitDeviceAD可以使用hDevice句柄以初始化设备的AD部件并启动AD设备，ReadDeviceAD函数可以用hDevice句柄实现对AD数据的采样批量读取，SetDeviceDO函数可用实现开关量的输出等。最后可以通过ReleaseDevice将hDevice释放掉。

- 如何批量取得AD数据

当您有了hDevice设备对象句柄后，便可用InitDeviceAD函数初始化AD部件，关于采样通道、频率等的参数的设置是由这个函数的pADPara参数结构体决定的。您只需要对这个pADPara参数结构体的各个成员简单赋值即可实现所有硬件参数和设备状态的初始化，然后这个函数启动AD设备。接着便可用ReadDeviceAD反复读取AD数据以实现连续不间断采样当您需要关闭AD设备时，ReleaseDeviceAD便可帮您实现（但设备对象hDevice依然存在）。（注：ReadDeviceAD虽然主要面对批量读取，高速连续采集而设计，但亦可用它以少量点如32个点读取AD数据，以满足慢速采集需要）。具体执行流程请看下面的图2.1.1。

注意：图中较粗的虚线表示对称关系。如红色虚线表示CreateDevice和ReleaseDevice两个函数的关系是：最初执行一次CreateDevice，在结束是就须执行一次ReleaseDevice。绿色虚线InitDeviceAD与ReleaseDeviceAD成对称方式出现。

开始

创建设备对象

CreateDevice()

初始化和启动AD

InitDeviceAD()

读取AD数据

ReadDeviceAD ()

用户对采集到的AD数据进行处理

其代码应由用户根据需要编写

需要再紧接着读取AD数据以实现连续采集吗？

是

释放和停止AD设备

ReleaseDeviceAD()

需要改变通道或频率或清

FIFO后再采集吗？

否

释放设备对象

ReleaseDevice()

不需要

结 束

图2.1.1 AD采集实现过程

接着上次再读AD数据

重新初始化AD

三、哪些函数对您不是必须的？

当公共函数如CreateFileObject，WriteFile，ReadFile等一般来说都是辅助性函数，除非您要使用存盘功能。它们只是对我公司驱动程序的一种功能补充，对用户额外提供的。

## 第三章  USB设备专用函数接口介绍

### 第一节、设备驱动接口函数列表（每个函数省略了前缀“USB2088_”）

| 函数名 | 函数功能 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| ① 设备对象操作函数 |  |  |
| CreateDevice | 创建USB总线的设备对象 |  |
| GetDeviceCount | 取得设备总数 |  |
| GetDeviceCurrentID | 取得设备当前ID号 |  |
| ResetDevice | 复位USB设备 |  |
| ReleaseDevice | 关闭设备，且释放USB总线设备对象 |  |
| ② AD采样操作函数 |  |  |
| InitDeviceAD | 初始化USB设备AD部件，准备传数 |  |
| ReadDeviceAD | 连续批量读取USB设备上的AD数据 |  |
| ReleaseDeviceAD | 释放USB设备对象中的AD部件 |  |
| ③ 辅助函数（硬件参数设置、保存、读取函数） |  |  |
| LoadParaAD | 从Windows系统中读取硬件参数 |  |
| SaveParaAD | 往Windows系统保存硬件参数 |  |
| ④ 开关量函数 |  |  |
| GetDeviceDI | 开关输入函数 |  |
| SetDeviceDO | 开关输出函数 |  |
| ⑤ DA输出函数 |  |  |
| WriteDeviceDA | DA输出函数 |  |

- 使用需知

- Visual C++ & C++Builder：

- 首先将USB2088.h和USB2088.lib两个驱动库文件从相应的演示程序文件夹下复制到您的源程序文件夹中，然后在您的源程序头部添加如下语句，以便将驱动库函数接口的原型定义信息和驱动接口导入库(USB2088.lib)加入到您的工程中。

- #include “USB2088.H”

- 在VC中，为了使用方便，避免重复定义和包含，您最好将以上语句放在StdAfx.h文件。一旦完成了以上工作，那么使用设备的驱动程序接口就跟使用VC/C++Builder自身的各种函数，其方法一样简单，毫无二别。

- 关于USB2088.h和USB2088.lib两个文件均可在演示程序文件夹下面找到。

- Visual Basic:

- 首先将USB2088.Bas驱动模块头文件从VB的演示程序文件夹下复制到您的源程序文件夹中，然后将此模块文件加入到您的VB工程中。其方法是选择VB编程环境中的工程(Project)菜单，执行其中的"添加模块"(Add Module)命令,在弹出的对话中选择USB2088.Bas模块文件即可，一旦完成以上工作后，那么使用设备的驱动程序接口就跟使用VB自身的各种函数，其方法一样简单，毫无二别。

- 请注意，因考虑Visual C++和Visual Basic两种语言的兼容问题，在下列函数说明和示范程序中，所举的Visual Basic程序均是需要编译后在独立环境中运行。所以用户若在解释环境中运行这些代码，我们不保证能完全顺利运行。

- Delphi:

- 首先将USB2088.Pas驱动模块头文件从Delphi的演示程序文件夹下复制到您的源程序文件夹中，然后将此模块文件加入到您的Delphi工程中。其方法是选择Delphi编程环境中的View菜单,执行其中的"Project Manager"命令,在弹出的对话中选择*.exe项目，再单击鼠标右键，最后Add指令，即可将USB2088.Pas单元模块文件加入到工程中。或者在Delphi的编程环境中的Project菜单中，执行Add To Project命令，然后选择*.Pas文件类型也能实现单元模块文件的添加。最后请在使用驱动程序接口的源程序文件中的头部的Uses关键字后面的项目中加入：“USB2088”。如：

- uses

- Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,

- USB2088;  // 注意： 在此加入驱动程序接口单元USB2088

- LabView / CVI:

- LabVIEW是美国国家仪器公司(National Instrument)推出的一种基于图形开发、调试和运行程序的集成化环境，是目前国际上唯一的编译型的图形化编程语言。在以 PC 机为基础的测量和工控软件中，LabVIEW的市场普及率仅次于C++/C语言。LabVIEW开发环境具有一系列优点，从其流程图式的编程、不需预先编译就存在的语法检查、调试过程使用的数据探针，到其丰富的函数功能、数值分析、信号处理和设备驱动等功能，都令人称道。关于LabView/CVI的驱动程序接口的详细说明请参考其演示源程序。

### 第二节、设备对象管理函数原型说明

-  创建设备对象函数

- 函数原型：

- Visual C++ & C++ Builder：

HANDLE CreateDevice(int DeviceID = 0)

Visual Basic：

Declare Function CreateDevice Lib "USB2088" (Optional ByVal DeviceID As Long = 0) As Long

Delphi：

Function CreateDevice(DeviceID:Integer = 0):Integer; StdCall; External 'USB2088' Name 'CreateDevice';

LabView:

功能：该函数负责创建设备对象，并返回其设备对象句柄。

参数：

DeviceID 设备ID( Identifier )标识号。当向同一个Windows系统中加入若干相同类型的USB设备时，系统将以该设备的“基本名称”与DeviceID标识值为名称后缀的标识符来确认和管理该设备。比如若用户往Windows系统中加入第一个USB2088 AD模板时，系统则以“USB2088”作为基本名称，再以DeviceID的初值组合成该设备的标识符“USB2088-0”来确认和管理这第一个设备，若用户接着再添加第二个USB2088 AD模板时，则系统将以“USB2088-1”来确认和管理第二个设备，若再添加，则以此类推。所以当用户要创建设备句柄管理和操作第一个USB设备时，DeviceID应置0，第二应置1，也以此类推。默认值为0。

返回值：如果执行成功，则返回设备对象句柄；如果没有成功，则返回错误码INVALID_HANDLE_VALUE。由于此函数已带容错处理，即若出错，它会自动弹出一个对话框告诉您出错的原因。您只需要对此函数的返回值作一个条件处理即可，别的任何事情您都不必做。

相关函数：ReleaseDevice

Visual C++ & C++Builder程序举例

：

HANDLE hDevice;   // 定义设备对象句柄

hDevice=CreateDevice(0); // 创建设备对象,并取得设备对象句柄

if(hDevice==INVALIDE_HANDLE_VALUE)  // 判断设备对象句柄是否有效

{

return;   // 退出该函数

}

：

Visual Basic程序举例

：

Dim hDevice As Long  ' 定义设备对象句柄

hDevice = CreateDevice(0)  ' 创建设备对象,并取得设备对象句柄，管理第一个USB设备

If hDevice = INVALID_HANDLE_VALUE Then  ' 判断设备对象句柄是否有效

Else

Exit Sub     ' 退出该过程

End If

：

-  取得在系统中的设备总台数

- 函数原型：

- Visual C++ & C++Builder:

- int GetDeviceCount (HANDLE hDevice)

- Visual Basic:

- Declare Function GetDeviceCount Lib "USB2088" (ByVal hDevice As Long ) As Long

- Delphi:

- Function GetDeviceCount (hDevice : LongInt):LongInt; StdCall; External 'USB2088' Name ' GetDeviceCount ';

- LabView:

- 请参考相应演示程序。

- 功能：取得在系统中物理设备的总台数。

- 参数：hDevice 设备对象句柄，它应由CreateDevice创建。

- 返回值：若成功，则返回实际设备台数, 否则返回0, 用户可以用GetLastError捕获错误码。

- 相关函数：CreateDevice		ReleaseDevice

-  取得当前设备对象句柄指向的设备所在的设备ID

- 函数原型：

- Visual C++ & C++Builder:

- int GetDeviceCurrentID (HANDLE hDevice)

- Visual Basic:

- Declare Function GetDeviceCurrentID Lib "USB2088" (ByVal hDevice As Long ) As Long

- Delphi:

- Function GetDeviceCurrentID (hDevice : Longint):LongInt;

- StdCall; External 'USB2088' Name ' GetDeviceCurrentID ';

- LabView:

- 请参考相应演示程序。

- 功能：取得指定设备对象所代表的设备在设备链中的当前设备ID号（即索引位置）。

- 参数：hDevice 设备对象句柄，它应由CreateDevice创建。

- 返回值：若成功，则返回由hDevice参数代表的设备在设备链中的设备ID， 否则返回-1, 用户可以用GetLastError捕获错误码。注意其返回的ID是一定与在CreateDevice函数中指定的DeviceID参数值相等。

- 相关函数：CreateDevice		ReleaseDevice

-  复位整个USB设备

- 函数原型：

- Visual C++ & C++Builder:

- BOOL ResetDevice (HANDLE hDevice)

- Visual Basic:

- Declare Function ResetDevice Lib "USB2088" (ByVal hDevice As Long ) as Boolean

- Delphi:

- Function ResetDevice (hDevice : LongInt):Boolean; StdCall; External 'USB2088' Name 'ResetDevice';

- LabView:

- 请参考相应演示程序。

- 功能：复位整个USB设备，相当于它与PC机端重新建立。其效果与重新插上USB设备等同。一般在出错情况下，想软复位来建决重连接问题，就可以调用该函数解决此问题。

- 参数：hDevice 设备对象句柄，它应由CreateDevice创建。由它指向要复位的设备。

- 返回值：若成功，则返回TRUE, 否则返回FALSE, 用户可以用GetLastError捕获错误码。

- 相关函数：CreateDevice		ReleaseDevice

-  释放设备对象所占的系统资源及设备对象

- 函数原型：

- Visual C++ & C++Builder:

- BOOL ReleaseDevice(HANDLE hDevice)

- Visual Basic:

- Declare Function ReleaseDevice Lib "USB2088" (ByVal hDevice As Long ) as Boolean

- Delphi:

- Function ReleaseDevice(hDevice : Longint):Boolean; StdCall; External 'USB2088' Name 'ReleaseDevice';

- LabView:

- 功能：释放设备对象所占用的系统资源及设备对象自身。

- 参数：hDevice 设备对象句柄，它应由CreateDevice创建。

- 返回值：若成功，则返回TRUE, 否则返回FALSE, 用户可以用GetLastError捕获错误码。

- 相关函数：CreateDevice

应注意的是，CreateDevice必须和ReleaseDevice函数一一对应，即当您执行了一次CreateDevice，再一次执行这些函数前，必须执行一次ReleaseDevice函数，以释放由CreateDevice占用的系统软硬件资源，如系统内存等。只有这样，当您再次调用CreateDevice函数时，那些软硬件资源才可被再次使用。

### 第三节、AD采样操作函数原型说明

 初始化设备对象

函数原型:

Visual C++ & C++Builder:

BOOL InitDeviceAD( HANDLE hDevice,

PUSB2088_PARA_AD pADPara )

Visual Basic:

Declare Function InitDeviceAD Lib "USB2088" ( ByVal hDevice as Long, _

ByRef pADPara as USB2088_PARA _AD) As Boolean

Delphi:

Function InitDeviceAD( hDevice : Integer; pADPara:PUSB2088_PARA_AD):Boolean;

StdCall; External 'USB2088' Name 'InitDeviceAD';

LabView:

功能：它负责初始化设备对象中的AD部件,为设备操作就绪有关工作,如预置AD采集通道,采样频率等,然后启动AD设备开始AD采集，随后，用户便可以连续调用ReadDeviceAD读取USB设备上的AD数据以实现连续采集。注意：每次在InitDeviceAD之后所采集的所有数据，其第一个点是无效的，必须丢掉，有效数据从第二个点开始。

参数：

hDevice 设备对象句柄,它应由USB设备的CreateDevice创建。

pADPara 设备对象参数结构, 它决定了设备对象的各种状态及工作方式,如AD采样通道、采样频率等。

返回值：如果初始化设备对象成功,则返回TRUE, 且AD便被启动。否则返回FALSE, 用户可用GetLastError捕获当前错误码,并加以分析。

相关函数:	CreateDevice		ReadDeviceAD	ReleaseDevice

注意：该函数将试图占用系统的某些资源，如系统内存区、DMA资源等。所以当用户在反复进行数据采集之前，只须执行一次该函数即可，否则某些资源将会发生使用上的冲突，便会失败。除非用户执行了ReleaseDeviceAD函数后，再重新开始设备对象操作时，可以再执行该函数。所以该函数切忌不要单独放在循环语句中反复执行，除非和ReleaseDeviceAD配对。

-  批量读取USB设备上的AD数据

函数原型：

Visual C++ & C++Builder:

- BOOL ReadDeviceAD ( HANDLE hDevice,

- PWORD pADBuffer,

- LONG nReadSizeWords,

- PLONG nRetSizeWords）

- Visual Basic:

- Declare Function ReadDeviceAD Lib "USB2088" (ByVal hDevice As Long, _

- ByRef pADBuffer As Integer, _

- ByVal nReadSizeWords As Long, _

- ByRef Val nRetSizeWords As Long ) As Boolean

- Delphi:

- Function ReadDeviceAD(hDevice : Integer;

- pADBuffer : Word;

- nReadSizeBytes:LongWord;

- nRetSizeWords : PLongArray) : Boolean;

- StdCall; External 'USB2088' Name 'ReadDeviceAD';

- LabView:

功能： 读取USB设备AD部件上的批量数据。它不负责初始化AD部件，待读完整过指定长度的数据才返回。它必须在InitDeviceAD之后，ReleaseDeviceAD之前调用。

参数：

hDevice 设备对象句柄,它应由CreateDevice创建。

pADBuffer 用户数据缓冲区地址。接受的是从设备上采集的LSB原码数据，关于如何将LSB原码数据转换成电压值，请参考《数据格式转换与排列规则》章节。

nReadSizeWords读取数据的长度（以字为单位），为了提高读取速率，根据特定要求，其长度必须指定为32字的整数倍长，如32、64、128 …… 8192等字长，否则，USB设备对象将失败该读操作。注意此参数不能大于AD硬件参数中的ADPara. nReadSizeWords成员值。关于ADPara. nReadSizeWords的定义请参考《AD硬件参数介绍》章节。

nRetSizeWords在当前操作中该函数实际读取的点数。只有当函数成功返回时该参数值才有意义，而当函数返回失败时，则该参数的值与调用此函数前的值相等，不会因为函数被调用而改变，因此最好在读取AD数据前，将此参数值赋初值0。需要注意的是在函数成功返回后，若此参数值等于0，则需要重新调用此函数读取AD数据，直到此参数的值不等于0为止。

返回值：若成功，则返回TRUE，否则返回FALSE，用户可以用GetLastError捕获错误码。

相关函数:	CreateDevice		InitDeviceAD			ReleaseDevice

-  释放设备对象中的AD部件

- 函数原型：

- Visual C++ & C++Builder:

- BOOL ReleaseDeviceAD(HANDLE hDevice)

- Visual Basic:

- Declare Function ReleaseDeviceAD Lib "USB2088" (ByVal hDevice As Long ) as Boolean

- Delphi:

- Function ReleaseDeviceAD(hDevice : Longint):Boolean;

- StdCall; External 'USB2088' Name 'ReleaseDeviceAD';

- LabView:

- 功能：释放设备对象中的AD部件所占用的系统资源。

- 参数：hDevice 设备对象句柄，它应由CreateDevice创建。

- 返回值：若成功，则返回TRUE, 否则返回FALSE, 用户可以用GetLastError捕获错误码。

- 相关函数：CreateDevice         InitDeviceAD		ReleaseDevice

应注意的是，InitDeviceAD必须和ReleaseDeviceAD函数一一对应，即当您执行了一次InitDeviceAD，再一次执行这些函数前，必须执行一次ReleaseDeviceAD函数，以释放由InitDeviceAD占用的系统软硬件资源，如系统内存等。只有这样，当您再次调用InitDeviceAD函数时，那些软硬件资源才可被再次使用。这个对应关系对于非连续采样的场合特别适用。比如用户先采集一定长度的数据后，然后对根据这些数据或其他条件，需要改变采样通道或采样频率等配置时，则可以先用ReleaseDeviceAD释放先已由InitDeviceAD占用的资源，然后再用InitDeviceAD重新分配资源和初始化设备状态，即可实现所提到的功能。

 以上函数调用一般顺序

- CreateDevice

- InitDeviceAD

- ReadDeviceAD

- ReleaseDeviceAD

- ReleaseDevice

- 用户可以反复执行第③步，以实现高速连续不间断数据采集。如果在采集过程中要改变设备状态信息，如采样通道等，则执行到第④步后再回到第②步用新的状态信息重新初始设备。

- 注意在第③步中，若其ReadDeviceAD函数成功返回，且nRetSizeWords参数值等于0，则需要重新执行第③步，直到不等于0为止。

### 第四节、AD硬件参数系统保存与读取函数原型说明

 从Windows系统中读入硬件参数函数

函数原型：

Visual C++ & C++Builder:

BOOL LoadParaAD(HANDLE hDevice, PUSB2088_PARA_AD pADPara)

Visual Basic:

Declare Function LoadParaAD Lib "USB2088" ( ByVal hDevice As Long, _

ByRef pADPara As USB2088_PARA_AD) As Boolean

Delphi:

Function LoadParaAD(hDevice : Integer; pADPara:PUSB2088_PARA_AD):Boolean;

StdCall; External 'USB2088' Name 'LoadParaAD';

LabView:

功能：负责从Windows系统中读取设备硬件参数。

- 参数：

- hDevice 设备对象句柄,它应由CreateDevice创建。

pADPara属于PUSB2088_PARA的结构指针型，它负责返回USB硬件参数值，关于结构指针类型PUSB2088_PARA请参考相应USB2088.h或该结构的帮助文档的有关说明。

返回值：若成功，返回TRUE，否则返回FALSE。

相关函数:	CreateDevice			SaveParameter				ReleaseDevice

Visual C++ & C++Builder举例：

：

USB2088_PARA_AD ADPara;

HANDLE  hDevice;

HDevice = CreateDevice(0) ;    // 管理秕一个USB设备

if(!LoadParaAD(hDevice, &ADPara))

{

AfxMessageBox(“读入硬件参数失败，请确认您的驱动程序是否正确安装”)；

Return;   // 若错误，则退出该过程

}

：

Visual Basic举例：

：

Dim ADPara As USB2088_PARA_AD

Dim hDevice As Long  ：

hDevice = CreateDevice(0)   ‘ 管理第一个USB设备

If Not LoadParaAD(hDevice, ADPara) Then

MsgBox “读入硬件参数失败，请确认您的驱动程序是否正确安装”

Exit Sub    ' 若错误，则退出该过程

End If

：

 往Windows系统写入设备硬件参数函数

- 函数原型：

- Viusal C++ & C++Builder:

- BOOL SaveParaAD(HANDLE hDevice, PUSB2088_PARA_AD pADPara)

- Visual Basic:

- Declare Function SaveParaAD Lib "USB2088" (ByVal hDevice As Long, _

- ByRef pADPara As USB2088_PARA_AD) As Boolean

- Delphi:

- Function SaveParaAD (hDevice : Integer; pADPara:PUSB2088_PARA_AD):Boolean;

- StdCall; External 'USB2088' Name 'SaveParaAD';

- LabView:

- 功能：负责把用户设置的硬件参数保存在Windows系统中，以供下次使用。

- 参数：

- hDevice 设备对象句柄,它应由CreateDevice创建。

- pADPara AD设备硬件参数，请参考《硬件参数结构》章节。

- 返回值：若成功，返回TRUE，否则返回FALSE。

相关函数:	CreateDevice			LoadParaAD		ReleaseDevice

### 第五节、DIO数字开关量输入输出简易操作函数原型说明

 十六路开关量输入

函数原型：

Visual C++ & C++Builder:

BOOL GetDeviceDI (HANDLE hDevice, PUSB2088_PARA_DI pDIPara)

Visual Basic:

Declare Function GetDeviceDI Lib "USB2088" ( ByVal hDevice As Long, _

ByRef pDIPara As USB2088_PARA_DI) As Boolean

Delphi:

Function GetDeviceDI ( hDevice : Integer; pDIPara:PUSB2088_PARA_DI):Boolean;

StdCall; External 'USB2088' Name ' GetDeviceDI ';

LabView(包括相关演示)：

功能：负责将USB设备上的输入开关量状态读入内存。

- 参数：

- hDevice 设备对象句柄,它应由CreateDevice决定。

pDIPara八路开关量输入状态的参数结构，共有8个成员变量，分别对应于DI0-DI7路开关量输入状态位。如果pDIPara->DI0为“1”则使0通道处于开状态，若为“0”则0通道为关状态。其他同理。具体定义请参考《DO数字开关量输出参数介绍》章节。

- 返回值：若成功，返回TRUE，其pDIPara中的值有效；否则返回FALSE，其pDIPara中的值无效。

相关函数:	CreateDevice		SetDeviceDO			ReleaseDevice

	以上函数调用一般顺序

① CreateDevice

② SetDeviceDO (或GetDeviceDI，当然这两个函数也可同时进行)

- ③ ReleaseDevice

- 用户可以反复执行第②步，以进行数字I/O的输入输出（数字I/O的输入输出及AD采样可以同时进行，互不影响）。

-  十六路开关量输出

函数原型：

Visual C++ & C++Builder:

BOOL SetDeviceDO (HANDLE hDevice, PUSB2088_PARA_DO pDOPara)

Visual Basic:

Declare Function SetDeviceDO Lib "USB2088" (ByVal hDevice As Long, _

ByVal pDOPara As USB2088_PARA_DO) As Boolean

Delphi:

Function SetDeviceDO ( hDevice : Integer; pDOPara:PUSB2088_PARA_DO):Boolean;

StdCall; External 'USB2088' Name ' SetDeviceDO ';

LabView(包括相关演示)：

功能：负责将USB设备上的输出开关量置成相应的状态。

- 参数：

- hDevice 设备对象句柄,它应由CreateDevice决定。

pDOPara八路开关量输出状态的参数结构，共有八个成员变量，分别对应于DO0-DO7路开关量输出状态位。比如置pDOPara->DO0为“1”则使0通道处于“开”状态，若为“0”则置0通道为“关”状态。其他同理。请注意，在实际执行这个函数之前，必须对这个参数结构的DO0至DO7共8个成员变量赋初值，其值必须为“1”或“0”。具体定义请参考《DO数字开关量输出参数介绍》。

返回值：若成功，返回TRUE，否则返回FALSE。

相关函数:	CreateDevice		GetDeviceDI		ReleaseDevice

### 第六节、DA输出函数原型说明

 DA输出(DA output)

函数原型：

Visual C++ & C++Builder:

BOOL WriteDeviceDA (HANDLE hDevice,

WORD nDAData,

BYTE nDAChannel);

Visual Basic:

Declare Function WriteDeviceDA Lib "USB2013" ( ByVal hDevice As Long, _

ByVal nDAData As Integer,_

ByVal nDAChannel As Byte) As Boolean

Delphi:

Function WriteDeviceDA ( hDevice : Integer;

nDAData: Word;

nDAChannel: Byte ):Boolean;

StdCall; External 'USB2013' Name ' WriteDeviceDA ';

LabView:

功能：输出DA数据。

- 参数：

- hDevice 设备对象句柄,它应由CreateDevice创建。

nDAData 12位DA原始数据，取值范围为[0, 4095]。

- nDAChannel DA通道号。

返回值：若成功，返回TRUE，否则返回FALSE。

相关函数:	CreateDevice			ReleaseDevice

## 第四章  硬件参数结构

### 第一节、AD硬件参数介绍（主要用于AD数据采集部分）

Visual C++ & C++Builder:

- typedef struct _USB2088_PARA_AD      // 板卡各参数值

- {

- LONG nReadSizeWords;    // ReadDeviceAD函数每次读取数据的长度

- LONG FirstChannel;       // 首通道[0, 15]

- LONG LastChannel;		// 末通道[0, 15]

- LONG Frequency;		    // AD采样频率，单位Hz, 每个采样通道的频率[1, 400000]Hz

- LONG TriggerSource;	    // 触发源选择(内/外触发源)

- LONG TriggerType;		// 触发类型选择(边沿/电平触发类型)

- LONG TriggerDir;	        // 触发方向选择(正向/负向触发方向)

- LONG bSetTrigLevel;      // 是否置触发电平,若要使TrigLevelLsb有效，则置TRUE

- LONG TrigLevelLsb;       // 触发电平(0-4095Lsb)

- LONG ClockSource;       // 时钟源选择(内时钟/外时钟源)

- LONG bClockOutput;      // 是否允许内时钟输出,要内部时钟输出则置TRUE

- } USB2088_PARA_AD, *PUSB2088_PARA_AD;

- Visual Basic：

- Private Type USB2088_PARA_AD

- nReadSizeWords As Long			' ReadDeviceAD函数每次读取数据的长度

- FirstChannel As Long       ' 首通道[0, 15]

- LastChannel As Long		' 末通道[0, 15]

- Frequency As Long		' AD采样频率，单位Hz, 每个采样通道的频率[1, 400000]Hz

- TriggerSource As Long	    ' 触发源选择(内/外触发源)

- TriggerType As Long		' 触发类型选择(边沿/电平触发类型)

- TriggerDir As Long	    ' 触发方向选择(正向/负向触发方向)

- bSetTrigLevel As Long	    ' 是否置触发电平,若要使TrigLevelLsb有效，则置TRUE

- TrigLevelLsb As Long		' 触发电平(0-4095Lsb)

- ClockSource As Long	    ' 时钟源选择(内时钟/外时钟源)

- bClockOutput As Long	    ' 是否允许内时钟输出,要内部时钟输出则置TRUE

End Type

Delphi:

Type  // 定义结构体数据类型

- PUSB2088_PARA_AD = ^USB2088_PARA_AD;  // 指针类型结构

- USB2088_PARA_AD = record   // 标记为记录型

- nReadSizeWords: LongInt			// ReadDeviceAD函数每次读取数据的长度

- FirstChannel : LongInt      // 首通道

- LastChannel : LongInt		// 末通道

- Frequency : LongInt	    // AD采集频率(Hz)

- TriggerSource: LongInt	    // 触发源选择(内/外触发源)

- TriggerType : LongInt		// 触发类型选择(边沿/电平触发类型)

- TriggerDir: LongInt	    // 触发方向选择(正向/负向触发方向)

- bSetTrigLevel : LongInt		// 是否置触发电平,若要使TrigLevelLsb有效，则置TRUE

- TrigLevelLsb : LongInt	    // 触发电平(0-4095Lsb)

- ClockSource: LongInt	    // 时钟源选择(内时钟/外时钟源)

- bClockOutput: LongInt		// 是否允许内时钟输出,要内部时钟输出则置TRUE

- End;

- LabView:

- 首先请您关注一下这个结构与前面ISA总线部分中的硬件参数结构PARA比较，该结构实在太简短了。其原因就是在于USB设备是系统全自动管理的设备，什么端口地址，中断号，DMA等将与USB设备的用户永远告别，一句话USB设备简单得就象使用电源插头一样。

硬件参数说明：此结构主要用于设定设备硬件参数值，用这个参数结构对设备进行硬件配置完全由InitDeviceAD函数完成。

nReadSizeWords 采集长度，它指定了ReadDeviceAD函数每次读取AD数据的长度，即它应与ReadDeviceAD函数的nReadSizeWords的参数相等。

FirstChannel首通道值，取值范围应根据设备的总通道数设定，本设备的AD采样首通道取值范围为0～3，要求首通道等于或小于末通道。

LastChannel末通道值，取值范围应根据设备的总通道数设定，本设备的AD采样首通道取值范围为0～3，要求末通道大于或等于首通道。

注：当首通道和末通道相等时，即为单通道采集。

Frequency 它指各个通道的采样频率，单位Hz，最大频率可为400KHz，但其最小值不能小于1Hz。注意由于本设备的AD为四芯片同步采集模式，所以该参数指定的频率表示每个通道的采样频率。比如设定该参数为100000Hz，首末通道分别为0，3（即四个通道同时采样），则每个通道的采样率为100000Hz，那么每秒钟的总数据量为400000个点。

TriggerSource AD转换触发源，若等于常量USB2088_TRIGSRC_IN则为内部定时触发，若等于常量USB2088_TRIGSRC_OUT则为外触发。两种方式的主要区别是：外触发是当设备被InitDeviceAD函数初始化就绪后，并没有立即启动AD采集，仅当外接管脚ATR上有一个符合要求的信号时，AD转换器便被启动，且按用户预先设定的采样频率由板上的硬件定时器时定触发AD等间隔转换每一个AD数据，其触发条件由触发类型和触发方向及触发电平决定。

| 常量名 | 常量值 | 功能定义 |
| --- | --- | --- |
| USB2088_TRIGSRC_IN | 0x0000 | 内触发方式 |
| USB2088_TRIGSRC_OUT | 0x0001 | 外触发方式 |

TriggerType AD外触发方式使用信号方向。它的其选项值如下表：

| 常量名 | 常量值 | 功能定义 |
| --- | --- | --- |
| USB2088_TRIGTYPE_EDGE | 0x0000 | 边沿触发 |
| USB2088_TRIGTYPE_PULSE | 0x0001 | 脉冲触发(电平方式),适用于采集馒头波信号 |

TriggerDir AD外触发方式使用信号方向。它的其选项值如下表：

| 常量名 | 常量值 | 功能定义 |
| --- | --- | --- |
| USB2088_TRIGDIR_NEGATIVE | 0x0000 | 下降沿/低脉冲外触发(属于负向) |
| USB2088_TRIGDIR_POSITIVE | 0x0001 | 上升沿/高脉冲外触发(属于正向) |
| USB2088_TRIGDIR_POSIT_NEGAT | 0x0002 | 正负向触发(高/低脉冲或上升/下降沿触发) |

当TriggerType= USB2088_SIGNAL_EDGE时（此种方式下，要求触发信号相对于门坎电压必须有上下跳变）：

当TriggerDir= USB2088_NEGATIVE_DIR时，表示外部触发信号须由大于AO2变成小于AO2时触发产生（即下降沿触发）。一旦触发产生后，其后续的触发信号变化均无效。

当TriggerDir= USB2088_TRIGDIR_POSITIVE时，表示外部触发信号由大于AO2或由小于AO2变成大于AO2时触发产生(即上升沿触发)。一旦触发产生后，其后续的触发信号变化均无效。

当TriggerDir= USB2088_POSIT_NEGAT_DIR时，表示外部触发信号由大于AO2或由小于AO2变成大于AO2以及外部触发信号由小于AO2或由大于AO2变成小于AO2时均产生触发((即上下沿均触发))。一旦触发产生后，其后续的触发信号变化均无效。

当TriggerType=USB2088_SIGNAL_VOLT时（此种方式下，不要求触发信号必须有大跳变，而是相对稳定）：

当TriggerDir= USB2088_NEGATIVE_DIR时，表示外部触发信号若小于触发电平(TriggerLevelLsb)，则触发产生，AD开始工作，但一旦触发信号大于触发电平时，则AD自动停止工作，直到触发信号再次小于触发电平时AD便会又自动开始工作，即只采集触发电平下方的波形。

当TriggerDir= USB2088_TRIGDIR_POSITIVE时，表示外部触发信号若大于触发电平(TriggerLevelLsb)，则触发产生，AD开始工作，但一旦触发信号小于触发电平时，则AD自动停止工作，直到触发信号再次大于触发电平时AD便会又自动开始工作，即只采集触发电平上方的波形。

当TriggerDir= USB2088_POSIT_NEGAT_DIR时，不管触发信号（ATR）大于还是小于触发电平均触发，AD开始工作，此种情况相当于没有使用内触发方式，这里只是为了和边沿触发功能对齐。

当选择外触发或需要实现触发点时，请用WriteDeviceDA输出触发门坎电压，然后由外接触发管理上输入触发电压，当这个电压与门坎电压相比成指定关系时，触发成立。

bSetTrigLevel 是否重置触发电平，＝TRUE：表示重新设置触发电压AO2。

TrigLevelLsb 触发电平取值。它的取值范围为[0,4095]。

ClockSource AD外时钟选择：

| 常量名 | 常量值 | 功能定义 |
| --- | --- | --- |
| USB2088_CLOCKSRC_IN | 0x0000 | 内部时钟定时触发 |
| USB2088_CLOCKSRC_OUT | 0x0001 | 外部时钟定时触发 |

当选择外触发或需要实现触发点时，请用WriteDeviceDA输出触发门坎电压，然后由外接触发管理上输入触发电压，当这个电压与门坎电压相比成指定关系时，触发成立。

bClockOutput AD允许时钟输出

| 常量名 | 常量值 | 功能定义 |
| --- | --- | --- |
| PCI2008_CLOCKOUT_ENABLE | 0x0000 | 允许内部时钟向外输出 |
| PCI2008_CLOCKOUT_DISABLE | 0x0001 | 禁止内部时钟向外输出 |

相关函数:	InitDeviceAD			LoadParaAD		SaveParaAD

### 第二节、DI数字开关量输入参数介绍（USB2088_PARA_DI）

Visual C++ & C++Builder:

typedef struct _USB2088_PARA_DI      // 数字量输入参数

{

BYTE DI0;       // 0通道

BYTE DI1;       // 1通道

BYTE DI2;       // 2通道

BYTE DI3;       // 3通道

BYTE DI4;       // 4通道

BYTE DI5;       // 5通道

BYTE DI6;       // 6通道

BYTE DI7;       // 7通道

} USB2088_PARA_DI,*PUSB2088_PARA_DI;

- Visual Basic：

Type USB2088_PARA_DI

DI0 As Byte  ' 0通道

DI1 As Byte  ' 1通道

DI2 As Byte  ' 2通道

DI3 As Byte  ' 3通道

DI4 As Byte  ' 4通道

DI5 As Byte  ' 5通道

DI6 As Byte  ' 6通道

DI7 As Byte  ' 7通道

End Type

- Delphi:

- Type  // 定义结构体数据类型

- PUSB2088_PARA_DI = ^USB2088_PARA_DI;  // 指针类型结构

- USB2088_PARA_DI = record      // 标记为记录型

- DI0: Byte;   // 0通道

- DI1: Byte;   // 1通道

- DI2: Byte;   // 2通道

- DI3: Byte;   // 3通道

- DI4: Byte;   // 4通道

- DI5: Byte;   // 5通道

- DI6: Byte;   // 6通道

- DI7: Byte;   // 7通道

- End;

该参数结构的使用极大的方便了不熟悉硬件端口控制和二进制位操作的用户。在这里您不需要了解技术细节，只需要执行GetDeviceDI即可完成数字量输入操作。然后象Visual Basic中的属性操作那样，简单的进行属性成员分析即可确定各路状态。

关于LabView的参数，由于需要的是返回值，因此根据LabView的特点，应分配一个8字节的内存单元，每一个字节的内存单元对应相应位置上的开关量输入状态。要使用这些状态，则应在GetDeviceDI之后，将存放实际的当前开关量状态的内存单元用Index Array数组操作控件将其每一路开关量状态分离出来，即可确定每一路开关输入状态。详见开关量输入输出LabView演示部分。

其每一个成员变量对应于相应的DI通道，即DI0-DI7分别对应于DI通道0-7。且这些成员变量只能是“0”或“1”数值。“0”代表“关”状态或“低”状态，“1”代表“开”状态或“高”状态。

### 第三节、DO数字开关量输出参数介绍（USB2088_PARA_DO）

- Visual C++ & C++Builder:

typedef struct _USB2088_PARA_DO      // 数字量输出参数

{

BYTE DO0;       // 0通道

BYTE DO1;       // 1通道

BYTE DO2;       // 2通道

BYTE DO3;       // 3通道

BYTE DO4;       // 4通道

BYTE DO5;       // 5通道

BYTE DO6;       // 6通道

BYTE DO7;       // 7通道

} USB2088_PARA_DO,*PUSB2088_PARA_DO;

- Visual Basic：

Type USB2088_PARA_DO

DO0 As Byte  ‘ 0通道

DO1 As Byte  ‘ 1通道

DO2 As Byte  ‘ 2通道

DO3 As Byte  ‘ 3通道

DO4 As Byte  ‘ 4通道

DO5 As Byte  ‘ 5通道

DO6 As Byte  ‘ 6通道

DO7 As Byte  ‘ 7通道

End Type

- Delphi:

- Type  // 定义结构体数据类型

- PUSB2088_PARA_DO = ^USB2088_PARA_DO;  // 指针类型结构

- USB2088_PARA_DO = record      // 标记为记录型

- DO0: Byte;   // 0通道

- DO1: Byte;   // 1通道

- DO2: Byte;   // 2通道

- DO3: Byte;   // 3通道

- DO4: Byte;   // 4通道

- DO5: Byte;   // 5通道

- DO6: Byte;   // 6通道

- DO7: Byte;   // 7通道

- End;

- LabView:

该参数结构的使用极大的方便了不熟悉硬件端口控制和二进制位操作的用户。在这里您不需要了解技术细节，只需要象Visual Basic中的属性操作那样，只需要有简单的进行属性赋值，然后执行SetDeviceDO即可完成数字量输出。注意关于LabView的参数定义，他最主要表达了在LabView环境中怎样使用SetDeviceDO实现开关量输出操作的基本实现方法。在用户实际使用中，您可以将左边的常量图标换成开关控件图标等，以实现动态改变开关量输出状态。但需要注意的是开关控件图标（xxx Switch）输出的值是布尔变量，因此在开关控件图标与PUSB2088_PARA_DO之间，应使用Boolean To (0,1)逻辑转换控件，即先将布尔变量转换成0或1的整型值，再将这个整型值传递给PUSB2088_PARA_DO，详见开关量输入输出LabView演示部分。

其每一个成员变量对应于相应的DO通道，即DO0-DO7分别对应于DO通道0-7。且这些成员变量只能被赋值为“0”或“1”数值。“0”代表“关”状态或“低”状态，“1”代表“开”状态或“高”状态。

## 第五章  数据格式转换与排列规则

### 第一节、AD原始数据LSB转换成电压值Volt的换算方法

在换算过程中弄清模板精度（即Bit位数）是很关键的，因为它决定了LSB数码的总宽度CountLSB。比如8位的模板CountLSB为256。而本设备的AD为14位，则为16384。其他类型同理均按2n=LSB总数（n为Bit位数）换算即可。

| 量程(毫伏) | 计算机语言换算公式 | Volt取值范围mV |
| --- | --- | --- |
| ±20000mV | Volt = (40000.00 / 16384 ) * ADBuffer[0]– 20000.00 | [-20000， + 19997.55] |
| ±10000mV | Volt = (20000.00 / 16384) * ADBuffer[0] – 10000.00 | [-10000， +9998.77] |
| ±5000mV | Volt = (10000.00 / 16384) * ADBuffer[0]– 5000.00 | [-5000， +4999.38] |
| ±2000mV | Volt = (4000.00 / 16384) * ADBuffer[0]– 2000.00 | [-2000， +1999.75] |
| ±1000mV | Volt = (2000.00 / 16384) * ADBuffer[0]– 1000.00 | [-1000， +999.87] |

换算举例：（设量程为±20000mV, 这里只转换第一个点）

Visual C++&C++Builder：

SHORT Lsb; // 定义存放标准LSB原码的变量

float Volt;   // 定义存放转换后的电压值的变量

float PerLsbVolt = 40000.00/16384; // 求出每个LSB原码单位电压值

Lsb = ADBuffer [0]^0x2000;　// 求补，即将D13位求反

Lsb = Lsb&0x3FFF;　// 将最高2位屏蔽，只保留低14位数据

Volt = PerLsbVolt * Lsb – 20000.00;  // 用单位电压值与LSB原码相乘再减去偏移求得实际电压值

Visual Basic:

Dim Lsb As Integer  ' 定义存放标准LSB原码的变量

Dim Volt As Single　' 定义存放转换后的电压值的变量

Dim PerLsbVolt As Single

PerLsbVolt = 40000.00/16384  ' 求出每个LSB原码单位电压值

Lsb = ADBuffer [0] Xor &H2000  ' 求补，即将D13位求反

Lsb = Lsb And &H3FFF   ' 将最高2位屏蔽，只保留低14位数据

Volt = PerLsbVolt * Lsb – 20000.00　' 用单位电压值与LSB原码相乘再减去偏移求得实际电压值

Delphi:

Lsb : Word;　// 定义存放标准LSB原码的变量

Volt ：Single;　// 定义存放转换后的电压值的变量

PerLsbVolt : Single;

PerLsbVolt = 40000.00/16384;  // 求出每个LSB原码单位电压值

Lsb ：= pADBuffer [0] Xor $2000;　 // 求补，即将D13位求反

Lsb = Lsb And $3FFF;   // 将最高2位屏蔽，只保留低14位数据

Volt ：= PerLsbVolt * Lsb – 20000.00; // 用单位电压值与LSB原码相乘再减去偏移求得实际电压值

### 第二节、DA电压值转换成LSB原码数据的换算方法

| 量程(伏) | 计算机语言换算公式 | Lsb取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 0～10000mV | Lsb = Volt/ (10000.00 / 4096 ) | [0，4095] |
| ±5000mV | Lsb = Volt / (10000.00 / 4096) + 2048 | [0，4095] |
| ±10000mV | Lsb = Volt/ (20000.00 / 4096 ) + 2048 | [0，4095] |

请注意这里求得的LSB数据就是用于WriteDeviceDA中的nDAData参数的。

### 第三节、AD采集函数的ADBuffer缓冲区中的数据排放规则

当首末通道相等时，即为单通道采集，假如FirstChannel=5, LastChannel=5,其排放规则如下：

| 数据缓冲区索引号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通道号 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | … |

两通道采集(CH0 – CH2)

| 数据缓冲区索引号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通道号 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | … |

四通道采集(CH0 - CH3)

| 数据缓冲区索引号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通道号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | … |

其他通道方式以此类推。

如果用户是进行连续不间断循环采集，即用户只进行一次初始化设备操作，然后不停的从设备上读取AD数据，那么需要用户特别注意的是应处理好各通道数据排列和对齐问题，尤其任意通道数采集时。否则，用户无法将规则排放在缓冲区中的各通道数据正确分离出来。怎样正确处理呢？我们建议的方法是，每次从设备上读取的点数应置为所选通道数量的整数倍长（在USB设备上同时也应32的整数倍），这样便能保证每读取的这批数据在缓冲区中的相应位置始终固定对应于某一个通道的数据。比如用户要求对1、2两个AD通道的数据进行连续循环采集，则置每次读取长度为其2的整倍长2n(n为每个通道的点数)，这里设为2048。试想，如此一来，每次读取的2048个点中的第一个点始终对应于1通道数据，第二个点始终对应于2通道，第三个点再应于1通道，第四个点再对应于2通道……以此类推。直到第2047个点对应于1通道数据，第2048个点对应2通道。这样一来，每次读取的段长正好包含了从首通道到末通道的完整轮回，如此一来，用户只须按通道排列规则，按正常的处理方法循环处理每一批数据。而对于其他情况也是如此，比如3个通道采集，则可以使用3n(n为每个通道的点数)的长度采集。为了更加详细地说明问题民，请参考下表（演示的是采集1、2、3共三个通道的情况）。由于使用连续采样方式，所以表中的数据序列一行的数字变化说明了数据采样的连续性，即随着时间的延续，数据的点数连续递增，直至用户停止设备为止，从而形成了一个有相当长度的连续不间的多通道数据链。而通道序列一行则说明了随着连续采样的延续，其各通道数据在其整个数据链中的排放次序，这是一种非常规则而又绝对严格的顺序。但是这个相当长度的多通道数据链则不可能一次通过设备对象函数如ReadDeviceAD函数读回，即便不考虑是否能一次读完的问题，但对用户的实时数据处理要求来说，一次性读取那么长的数据，则往往是相当矛盾的。因此我们就得分若干次分段读取。但怎样保证既方便处理，又不易出错，而且还高效。还是正如前面所说，采用通道数的整数倍长读取每一段数据。如表中列举的方法1（为了说明问题，我们每读取一段数据只读取2n即3*2＝6个数据）。从方法1不难看出，每一段缓冲区中的数据在相同缓冲区索引位置都对应于同一个通道。而在方法2中由于每次读取的不是通道整数倍长，则出现问题，从表中可以看出，第一段缓冲区中的0索引位置上的数据对应的是第1通道，而第二段缓冲区中的0索引位置上的数据则对应于第2通道的数据，而第三段缓冲区中的数据则对应于第3通道……，这显然不利于循环有效处理数据。

在实际应用中，我们在遵循以上原则时，应尽可能地使每一段缓冲足够大，这样，可以一定程度上减少数据采集程序和数据处理程序的CPU开销量。

| 数据序列 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通道序列 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | … |
| 方法1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | … |
| 缓冲区号 | 第一段缓冲 |  |  |  |  |  | 第二段缓冲区 |  |  |  |  |  | 第三段缓冲区 |  |  |  |  |  | 第n段缓冲 |  |  |  |
| 方法2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | … |
|  | 第一段缓冲区 |  |  |  | 第二段缓冲区 |  |  |  | 第三段缓冲区 |  |  |  | 第四段缓冲区 |  |  |  | 第五段缓冲区 |  |  |  | 第n段缓 |  |

## 第六章 上层用户函数接口应用实例

如果您想快速的了解驱动程序的使用方法和调用流程，以最短的时间建立自己的应用程序，那么我们强烈建议您参考相应的简易程序。此种程序属于工程级代码，可以直接打开不用作任何配置和代码修改即可编译通过，运行编译链接后的可执行程序，即可看到预期效果。

如果您想了解硬件的整体性能、精度、采样连续性等指标以及波形显示、数据存盘与分析、历史数据回放等功能，那么请参考高级演示程序。特别是许多不愿意编写任何程序代码的用户，您可以使用高级程序进行采集、显示、存盘等功能来满足您的要求。甚至可以用我们提供的专用转换程序将高级程序采集的存盘文件转换成相应格式，即可在Excel、MatLab第三方软件中分析数据（此类用户请最好选用通过Visual C++制作的高级演示系统）。

### 第一节、简易程序演示说明

一、怎样使用ReadDeviceAD函数进行AD连续数据采集

其详细应用实例及工程级代码请参考Visual C++简易演示系统及源程序，您先点击Windows系统的[开始]菜单，再按下列顺序点击，即可打开基于VC的Sys工程(主要参考USB2088.h和Sys.cpp)。

[程序] [阿尔泰测控演示系统] [Microsoft Visual C++] [简易代码演示] [AD采集演示源程序]

其简易程序默认存放路径为：系统盘\ART\USB2088\SAMPLES\VC\SIMPLE\AD

二、怎样使用SetDeviceDO和GetDeviceDI函数进行开关量输入输出操作

其详细应用实例及正确代码请参考Visual C++简易演示系统及源程序，您先点击Windows系统的[开始]菜单，再按下列顺序点击，即可打开基于VC的Sys工程(主要参考USB2088.h和Sys.cpp)。

[程序] [阿尔泰测控演示系统] [Microsoft Visual C++] [简易代码演示] [开关量演示源程序]

其默认存放路径为：系统盘\ART\USB2088\SAMPLES\VC\SIMPLE\DIO

三、怎样使用WriteDeviceDA函数进行模拟量输出操作

其详细应用实例及正确代码请参考Visual C++简易演示系统及源程序，您先点击Windows系统的[开始]菜单，再按下列顺序点击，即可打开基于VC的Sys工程(主要参考USB2088.h和Sys.cpp)。

[程序] [阿尔泰测控演示系统] [Microsoft Visual C++] [简易代码演示] [DA演示源程序]

其默认存放路径为：系统盘\ART\USB2088\SAMPLES\VC\SIMPLE\DA

其他语言的演示可以用上面类似的方法找到。

### 第二节、高级程序演示说明

高级程序演示了本设备的所有功能，您先点击Windows系统的[开始]菜单，再按下列顺序点击，即可打开基于VC的Sys工程(主要参考USB2088.h和DADoc.cpp)。

[程序] [阿尔泰测控演示系统] [Microsoft Visual C++] [高级代码演示]

其默认存放路径为：系统盘\ART\USB2088\SAMPLES\VC\ADVANCED

其他语言的演示可以用上面类似的方法找到。

## 第七章 基于USB总线的大容量连续数据采集详述

与ISA、PCI设备同理，使用子线程跟踪AD转换进度，并进行数据采集是保持数据连续不间断的最佳方案。但是与ISA总线设备不同的是，USB设备在这里不使用动态指针去同步AD转换进度，因为ISA设备环形内存池的动态指针操作是一种软件化的同步，而USB设备不再有软件化的同步，而完全由硬件和驱动程序自动完成。这样一来，用户要用程序方式实现连续数据采集，其软件实现就显得极为容易。每次用ReadDeviceAD函数读取AD数据时，那么设备驱动程序会按照AD转换进度将AD数据一一放进用户数据缓冲区，当完成该次所指定的点数时，它便会返回，当您再次用这个函数读取数据时，它会接着上一次的位置传递数据到用户数据缓冲区。只是要求每两次ReadDeviceAD之间的时间间隔越短越好。

但是由于我们的设备是通常工作在一个单CPU多任务的环境中，由于任务之间的调度切换非常平凡，特别是当用户移动窗口、或弹出对话框等，则会使当前线程猛地花掉大量的时间去处理这些图形操作，因此如果处理不当，则将无法实现高速连续不间断采集，那么如何更好的克服这些问题呢？用子线程则是必须的（在这里我们称之为数据采集线程），但这还不够，必须要求这个线程是绝对的工作者线程，即这个线程在正常采集中不能有任何窗口等图形操作。只有这样，当用户进行任何窗口操作时，这个线程才不会被堵塞，因此可以保证正常连续的数据采集。但是用户可能要问，不能进行任何窗口操作，那么我如何将采集的数据显示在屏幕上呢？其实很简单，再开辟一个子线程，我们称之数据处理线程，也叫用户界面线程。最初，数据处理线程不做任何工作，而是在Win32 API函数WaitForSingleObject的作用下进入睡眠状态，此时它不消耗CPU任何时间，即可保证其他线程代码有充分的运行机会（这里当然主要指数据采集线程），当数据采集线程取得指定长度的数据到用户空间时，则再用Win32 API函数SetEvent将指定事件消息发送给数据处理线程，则数据处理线程即刻恢复运行状态，迅速对这批数据进行处理，如计算、在窗口绘制波形、存盘等操作。

可能用户还要问，既然数据处理线程是非工作者线程，那么如果用户移动窗口等操作堵塞了该线程，而数据采集线程则在不停地采集数据，那数据处理线程难道不会因此而丢失数据采集线程发来的某一段数据吗？如果不另加处理，这个情况肯定有发生的可能。但是，我们采用了一级缓冲队列和二级缓冲队列的设计方案，足以避免这个问题。即假设数据采集线程每一次从设备上取出8K数据，那么我们就创建一个缓冲队列，在用户程序中最简单的办法就是开辟一个两维数组如PADBuffer[Count][DataLen], 我们将DataLen视为数据采集线程每次采集的数据长度，Count则为缓冲队列的成员个数。您应根据您的计算机物理内存大小和总体使用情况来设定这个数。假如我们设成32，则这个缓冲队列实际上就是数组ADBuffer[32][8192]的形式。那么如何使用这个缓冲队列呢？方法很简单，它跟　一个普通的缓冲区如一维数组差不多，唯一不同是，两个线程首先要通过改变Count字段的值，即这个下标Index的值来填充和引用由Index下标指向某一段DataLen长度的数据缓冲区。需要注意的两个线程不共用一个Index下标变量。具体情况是当数据采集线程在AD部件被InitDeviceProAD或InitDeviceIntAD初始化之后，首次采集数据时，则将自己的ReadIndex下标置为0，即用第一个缓冲区采集AD数据。当采集完后，则向数据处理线程发送消息，且两个线程的公共变量SegmentCounts加1，（注意SegmentCounts变量是用于记录当前时刻缓冲队列中有多少个已被数据采集线程使用了，但是却没被数据处理线程处理掉的缓冲区数量。）然后再接着将ReadIndex偏移至1，再用第二个缓冲区采集数据。再将SegmentCounts加1，至到ReadIndex等于15为止，然后再回到0位置，重新开始。而数据处理线程则在每次接受到消息时判断有多少由于自已被堵塞而没有被处理的缓冲区个数，然后逐一进行处理，最后再从SegmentCounts变量中减去在所接受到的当前事件下所处理的缓冲区个数。因此，即便应用程序突然很忙，使数据处理线程没有时间处理已到来的数据，但是由于缓冲区队列的缓冲作用，可以让数据采集线程先将数据连续缓存在这个区域中，由于这个缓冲区可以设计得比较大，因此可以缓冲很大的时间，这样即便是数据处理线程由于系统的偶而繁忙面被堵塞，也很难使数据丢失。而且通过这种方案，用户还可以在数据采集线程中对SegmentCounts加以判断，观察其值是否大小了32，如果大于，则缓冲区队列肯定因数据处理采集的过度繁忙而被溢出，如果溢出即可报警。因此具有强大的容错处理。

下面只是简要的策略说明，其详细应用实例请参考Visual C++测试与演示系统，您先点击Windows系统的[开始]菜单，再按下列顺序点击，即可打开基于VC的Sys工程。

pADBuffer0

pADBuffer1

pADBuffer2

pADBuffer3

pADBuffer4

pADBufferN

：

：

数据采集线程

数据处理线程

缓冲队列

填充由ReadIndex指向的缓冲区

处理由CurrentIndex指向的缓冲区

数据流向

数据流向

pADBufferN-1

发出同步信号SetEvent

等待同步信号WaitForSingleObject

同步事件hEvent

[程序] [阿尔泰测控演示系统] [Microsoft  Visual C++ Sample ……]

下面只是基于C语言的简要的策略说明，其详细应用实例及正确代码请参考Visual C++测试与演示系统，您先点击Windows系统的[开始]菜单，再按下列顺序点击，即可打开基于VC的Sys工程(ADDoc.h和ADDoc.cpp)。

[程序] [阿尔泰测控演示系统] [Microsoft  Visual C++ Sample]

然后，您着重参考ADDoc.cpp源文件中以下函数：

void CADDoc::StartDeviceAD()		  // 启动线程函数

UINT ReadDataThread (PVOID hWnd)   // 读数据线程

UINT ProcessDataThread (PVOID hWnd)  // 绘制数据线程

void CADDoc::StopDeviceAD()          // 终止采集函数

## 第八章 公共接口函数介绍

这部分函数不参与本设备的实际操作，它只是为您编写数据采集与处理程序有力的辅助手段，使您编写应用程序更容易，使您的应用程序更高效。

### 第一节、公用接口函数列表

| 函数名 | 函数功能 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 创建Visual Basic子线程，线程数量可达32个以上 |  |  |  |
| CreateVBThread | 在VB环境中建立子线程对象 | 在VB中可实现多线程 |  |
| TerminateVBThread | 终止VB中的子线程 |  |  |
| CreateSystemEvent | 创建系统内核事件对象 | 用于线程同步或中断 |  |
| ② 文件对象操作函数 |  |  |  |
| CreateFileObject | 初始设备文件对象 |  |  |
| WriteFile | 写用户数据到磁盘文件 |  |  |
| ReadFile | 请求文件对象读数据到用户空间 |  |  |
| ReleaseFile | 释放已有的文件对象 |  |  |
| ③ 其他函数 |  |  |  |
| GetDiskFreeBytes | 取得指定磁盘的可用空间(字节) |  | 适用于所有设备 |

### 第二节、公用接口函数原型说明

一、 创建VB子线程

-  在VB环境中,创建子线程对象,以实现多线程操作

- Visual Basic：

- Declare Function CreateVBThread Lib "USB2088" (ByVal hThread As Long, _

- ByVal RoutineAddr As Long ) As Boolean

- 功能：该函数在VB环境中解决了不能实现或不能很好地实现多线程的问题。通过该函数用户可以很轻松地实现多线程操作。

- 参数：

- hThread 若成功创建子线程, 该参数将返回所创建的子线程的句柄, 当用户操作这个子线程时将用到这个句柄，如启动线程,暂停线程,以及删除线程等。

- RoutineAddr 作为子线程运行的函数的地址, 在实际使用时,请用AddressOf关键字取得该子线程函数的地址,再传递给CreateVBThread函数。

- 返回值：当成功创建子线程时,返回TRUE, 且所创建的子线程为挂起状态,用户需要用ResumeThread函数启动它。若失败,则返回FALSE, 用户可用GetLastError捕获当前错误码。

相关函数：	CreateVBThread			TerminateVBThread

注意: RoutineAddr指向的函数或过程必须放在VB的模块文件中,如USB2088.Bas文件中.

Visual Basic程序举例:

- ' 在模块文件中定义子线程函数(注意参考实例)

- Function NewRoutine() As Long     ' 定义子线程函数

- ： 			   ' 线程运行代码

- NewRoutine = 1  ' 返回成功码

- End Function

- '____________________________________________________________________

- ' 在窗体文件中创建子线程

- ：

- Dim hNewThread As Long

- If Not CreateVBThread(hNewThread, AddressOf NewRoutine) Then ' 创建新子线程

- MsgBox "创建子线程失败"

- Exit Sub

- End If

- ResumeThread (hNewThread)  '启动新线程     	：

- ：

-  在VB中,删除子线程对象

- Visual Basic:

- Declare Function TerminateVBThread Lib "USB2088" (ByVal hThread As Long) As Boolean

- 功能：在VB中删除由CreateVBThread创建的子线程对象。

- 参数：hThread 指向需要删除的子线程对象的句柄，它应由CreateVBThread创建。

- 返回值：当成功删除子线程对象时,返回TRUE.否则返回FALSE,用户可用GetLastError捕获当前错误码。

相关函数：	CreateVBThread				TerminateVBThread

Visual Basic程序举例:

- ：

- If Not TerminateVBThread (hNewThread)  ' 终止子线程

- MsgBox "创建子线程失败"

- Exit Sub

- End If

- ：

-  创建内核系统事件

- Visual C++:

- HANDLE CreateSystemEvent(void);

- Visual Basic:

- Declare Function CreateSystemEvent Lib " USB2088 " () As Long

- Delphi:

- Function CreateSystemEvent():Integer; StdCall; External 'USB2088' Name 'CreateSystemEvent';

- LabView:

- 功能：创建系统内核事件对象,它将被用于中断事件响应或数据采集线程同步事件。

- 参数：无。

- 返回值：若成功，系统内核事件对象句柄，否则返回－1(或INVALID_HANDLE_VALUE)。

- Visual C++程序举例：

- ：

- HANDLE hEvent;

- hEvent=CreateSystemEvent ()

- if(hEvent==INVALID_HANDLE_VALUE)

- MessageBox(“创建内核事件失败…”);

- return;     // 退出该函数

- }

- ：

- Visual Basic程序举例:

- ：

- hEvent = CreateSystemEvent() ' 创建内核事件

- If hEvent = INVALID_HANDLE_VALUE Then

- MsgBox "创建事件对象失败"

- Exit Sub

- End If

- ：

- 二、 文件对象操作函数

 创建设备文件对象

函数原型：

Visual C++:

HandLe CreateFileObject ( HANDLE hDevice,

LPCTSTR NewFileName,

int Mode)

Visual Basic:

- Declare Function CreateFileObject Lib "USB2088" (ByVal hDevice As Long, _

- ByVal NewFileName As String, _

- ByVal Mode As Long ) As Long

- Delphi:

- Function CreateFileObject (hDevice : Integer; NewFileName: string; Mode: Integer):LongInt;

- Stdcall; external 'USB2088' name ' CreateFileObject ';

- LabView:

- 功能：初始化设备文件对象, 以期待WriteFile请求准备文件对象进行文件操作。

- 参数：

- hDevice 设备对象句柄,它应由CreateDevice创建。

NewFileName 与新文件对象关联的磁盘文件名，可以包括盘符和路径等信息。在C语言中，其语法格式如：”C:\\USB2088\\Data.Dat”,　在Basic中，其语法格式如：”C:\USB2088\Data.Dat”。

Mode  文件操作方式, 所用的文件操作方式控制字定义如下(可通过或指令实现多种方式并操作)

USB2088_modeRead   只读文件方式

USB2088_modeWrite   只写文件方式

USB2088_modeReadWrite   既读又写文件方式

USB2088_modeCreate     如果文件不存可以创建该文件，如果存在，则重建此文件，并清0

返回值：若成功，则返回TRUE，否则返回FALSE，用户可以用GetLastError捕获错误码。

- 相关函数：	CreateDevice			CreateFileObject			WriteFile

- ReadFile				ReleaseFile				ReleaseDevice

 通过设备对象,往指定磁盘上写入用户空间的采样数据

函数原型：

Visual C++:

BOOL WriteFile(HANDLE hFileObject,

PWORD pDataBuffer,

LONG nWriteSizeBytes)

Visual Basic:

- Declare Function WriteFile Lib "USB2088" (By REF hFileObjectAs Long,

- ByVal pDataBuffer As Integer,_

- ByVal nWriteSizeBytes As Long ) As Boolean

- Delphi:

- Function WriteFile( hFileObject: Integer;

- pDataBuffer:PWordArray;

- nWriteSizeBytes: LongWord):Boolean;

- Stdcall; external 'USB2088' name 'WriteFile';

- LabView:

- 功能：通过向设备对象发送写盘消息，设备对象便会以最快的速度完成写操作。注意为了保证写入的数据是可用的，这个操作将与用户程序保持同步，但与设备对象中的环形内存池操作保持异步，以得到更高的数据吞吐量，其文件名及路径应由CreateFileObject函数中的NewFileName指定。

- 参数：

- hDevice 设备对象句柄,它应由CreateDevice创建。

- pDataBuffer 用户数据空间地址。

nWriteSizeBytes 告诉设备对象往磁盘上一次写入数据的长度(以字节为单位)。

返回值：若成功，则返回TRUE，否则返回FALSE，用户可以用GetLastError捕获错误码。

- 相关函数：	CreateDevice			CreateFileObject 			WriteFile

- ReadFile				ReleaseFile	        		ReleaseDevice

 通过设备对象,从指定磁盘文件中读采样数据

函数原型：

Visual C++:

BOOL ReadFile( HANDLE hFileObject,

PVOID pDataBuffer,

LONG OffsetBytes,

LONG nReadSizeBytes,)

Visual Basic:

Declare Function ReadFile Lib "USB2088" (ByVal hFileObjectAs Long, _

- ByRef pDataBuffer As Integer, _

- ByVal OffsetBytes As Long, _

- ByVal ReadSizeBytes As Long ) As Boolean

- Delphi:

- Function ReadFile(  hFileObject: Integer;

- pDataBuffer:PWordArray;

- OffsetBytes:LongWord;

- nReadSizeBytes:LongWord):Boolean;

- Stdcall; external 'USB2088' name 'ReadFile';

- LabView:

- 功能：通过向设备对象发送写盘消息，设备对象便会以最快的速度完成写操作。注意为了保证写入的数据是可用的，这个操作将与用户程序保持同步，但与设备对象中的环形内存池操作保持异步，以得到更高的数据吞吐量，其文件名及路径应由 CreateFileObject 函数中的NewFileName指定。

- 参数：

- hDevice 设备对象句柄,它应由CreateDevice创建。

- pDataBuffer 用于接受文件数据的用户缓冲区指针。

- OffsetBytes 指定从文件始端起所偏移的读位置。

ReadSizeBytes 告诉设备对象从磁盘上一次读入数据的长度(以字为单位)，其取值范围为[1, 65535]。

返回值：若成功，则返回TRUE，否则返回FALSE，用户可以用GetLastError捕获错误码。

- 相关函数：	CreateDevice			CreateFileObject 				WriteFile

- ReadFile				ReleaseFile					ReleaseDevice

- 注意： 它读出磁盘的数据将放置于InitDeviceAD中的PADBuffer用户内存区前端。

-  释放设备文件对象

- 函数原型：

- Visual C++:

- BOOL ReleaseFile (HANDLE hFileObject)

- Visual Basic:

- Declare Function ReleaseFile Lib "USB2088" (ByVal hFileObject As Long) as Boolean

- Delphi:

- function ReleaseFile ( hFileObject: Integer):Boolean;

- Stdcall; external 'USB2088' name 'ReleaseFile';

- LabView:

- 功能：释放设备文件对象。

- 参数：hDevice 设备对象句柄，它应由CreateDevice创建。

- 返回值：若成功，则返回TRUE, 否则返回FALSE, 用户可以用GetLastError捕获错误码。

- 相关函数：	CreateDevice			CreateFileObject				WriteFile

- ReadFile				ReleaseFile					ReleaseDevice

三、取得指定磁盘的可用空间

函数原型：

Visual C++:

LONGLONG GetDiskFreeBytes（LPCTSTR DiskName )

Visual Basic:

Declare Function GetDiskFreeBytes Lib "USB2088" (ByVal DiskName As String ) As Boolean

Delphi:

- Function GetDiskFreeBytes ( DiskName: String):Boolean;

- Stdcall; external 'USB2088' name ' GetDiskFreeBytes ';

- LabView:

功能：取得指定磁盘的可用剩余空间(以字为单位)。

参数：需要访问的盘符,若为C盘为"C:\\", D盘为"D:\\"，以此类推。

返回值：若成功，返回大于或等0的长整型值,否则返回负值，用户可用GetLastError捕获错误码，注意使用64位变量。

# 附录A  LabView/CVI图形语言专述

## 第一章 图形化编程语言LabVIEW环境及其开放性

图形化编程语言LabVIEW是著名的虚拟仪器开发平台。LabVIEW是美国国家仪器公司(National Instrument)推出的一种基于图形开发、调试和运行程序的集成化环境，是目前国际上唯一的编译型的图形化编程语言。在以 PC 机为基础的测量和工控软件中，LabVIEW的市场普及率仅次于C++/C语言。LabVIEW开发环境具有一系列优点，从其流程图式的编程、不需预先编译就存在的语法检查、调试过程使用的数据探针，到其丰富的函数功能、数值分析、信号处理和设备驱动等功能，都令人称道。本文对LabVIEW开发环境及其开放性作一简述。

### 第一节、LabVIEW概述

LabVIEW使用了一种称为G的数据流编程模式，它有别于基于文本语言的线性结构。在LabVIEW中执行程序的顺序是由块之间的数据流决定的，而不是传统文本语言的按命令行次序连续执行的方式。

LabVIEW程序称为虚拟仪表(Vitual Instrument)程序，简称VI。VI包括3个部分：前面板、框图程序和图标/连接口。前面板用于输入数值和观察输出量。

输入量被称为Controls，输出量被称为Indicators。用户可以使用许多图标，如旋钮、开关、文本框和刻度盘等来使前面板易看易懂。如图1所示，它是一个温度计程序(Thermometer VI)的前面板。

图1　温度计的前面板

每一个前面板都伴有一个对应的框图(block diagram)程序。框图程序使用图形编程语言编写，可以把它理解成传统程序的源代码。框图中的程序可以看成程序节点，如循环控制、事件控制和算术功能等。这些部件用连线联接，以定义框图内的数据流动方向。上述温度计程序的框图程序如图2所示，框图程序的编写过程与人的思维过程非常接近。LabVIEW提供的3类可移动的图形化工具模板用于创建和运行程序，它们是工具(Tools Palette)、控制(Controls Palette)和功能(Functions Palette)等。工具模板用于创建、修改和调试程序(如连线、着色等)；控制模板用来设计仪器的前面板(如增加输入控制量和输出指示量等)；功能模板用来创建相当于源代码的 LabVIEW 框图程序(如循环、数值运算、文件I/O等)。LabVIEW平台的特点可归结为以下几个方面：

图2　温度计的框图程序

(1)图形编程方式：使用直观形象的数据流程图式的语言书写程序源代码；

(2)提供程序调试功能，如设置断点或探针，单步执行，语法检查等；

(3)拥有数据采集、仪器控制、分析、网络、 ActiveX 等集成库；

(4)继承传统编程语言结构化和模块化的优点，这对于建立复杂应用和代码的可重用性来说是至关重要的；

(5)提供DLL库接口、CIN节点以及大量的仪器驱动器、网络通信VIs与其它应用程序或外部设备进行连接；

(6)采用编译方式运行32位应用程序；

(7)支持多种系统平台，如Macintosh、HP-UX、SUN SPARC和Windows 3.x/95/NT等，LabVIEW 应用程序能在上述各平台之间跨平台进行移植；

(8)提供大量的函数库及附加工具。如数学函数、字串处理函数、数组运算函数、文件I/O、高级数字信号处理函数、数据分析函数、仪器驱动和通信函数等。

### 第二节、程序设计结构

(1)层次化结构

LabVIEW是模块化程序设计语言，用户可以把一个 VI 程序创建成自己的一个图标/接口(即VI子程序) ，然后被其它VI程序所调用。用这种方法可设计出一个有层次关系的VIs或子 VIs ，而且调用阶数是无限制的。

(2)并行工作

LabVIEW是一个多任务的软件系统，当创建具有同步工作的程序块时，就可交互地运行并行VIs程序。

(3)常规语法结构：While Loops，For Loop，Case结构，顺序结构等;

(4)基于文本的公式结(Formula Node)

公式结是一种用于书写数学公式的文本编辑框。

### 第三节、LabVIEW的运算形式

(1)模块化图标运算

LabVIEW中的图标/连接口表示一定的函数功能，将若干个图标/连接口组合起来就可进行有关运算，如算术、布尔逻辑、比较和数组运算、数值运算(三角函数、对数等)、字符串运算和文件I/O等；

(2)公式运算

使用公式结运行数学公式。公式结包含一个或多个公式表达式，各公式之间用分号"；"隔开。公式表达式使用了一种类似于大多数基于文本编程语言(如BASIC语言)的算术表达式的语法。如图3所示，输入变量为m、b和x，经公式结运算后的输出变量为y1和y2。公式结中使用的变量或公式的数量是无限制的。

图3　公式结运算例子

图4　使用功能子模块进行温度曲线分析

(3)　使用集成库的功能子模板完成运算

LabVIEW中集成了大量的生成图形界面的模板，丰富实用的数值分析、数字信号处理功能，以及多种硬件设备驱动器(包括RS232、GPIB、VXI、DAQ卡和网络等)。用户不需了解有关运算细节就能直接使用这些功能子模块，这对于编程工作来说，可节省了大量的时间开销。如图4所示，使用两个功能子模块进行温度曲线分析，以求出数组的最大值、最小值和平均值。

(4)通过链接DLL形式的代码进行运算

LabVIEW提供DLL库接口和CIN节点来使用户有能力在该平台上使用其它软件开发平台生成的模块。即用户可通过其它开发平台(如BC++)建立一个子例程，并生成动态链接库DLL，然后与LabVIEW框图程序进行链接。LabVIEW的这一开放性，为用户自行编写某些软件模块提供了方便。如用户可通过C++/C语言为某一新设备开发通信及驱动程序，或编写一控制算法软件，然后链入LabVIEW程序。

### 第四节、LabVIEW的开放性

LabVIEW是开放型的开发环境，它拥有大量的与其它应用程序进行通信的VI库。因此，LabVIEW可从众多的外部设备获取或传送数据，这些设备包括GPIB、VXI、PXI、串行设备、PLCs、和插件式DAQ板等；LabVIEW甚至可以通过Internet取得外部数据源。

(1)DLLs

在Windows或其它平台下调用内部或外部的DLL形式的代码或分享其它平台(包括Windows)中的库资源；使用CodeLink，同样可自动分享在LabWindows/CVI中开发的C程序库；

(2)ActiveX，DDE,SQL

使用自动化ActiveX、DDE和SQL，与其它Windows应用程序一起集成用户的应用程序；

(3)远程通信：Internet，TCP/IP

使用TCP/IP和UDP网络VIs，与远程应用程序进行通信；在用户的应用程序中融入e-mail、FTP和浏览器等；通过远程自动控制VIs，可远程操作其它机器上的分散VIs的执行。

### 第五节、调试工具

(1)语法检查：如果程序有错，则无需编译，工具栏的运行按钮就会出现一个折断的箭头。点击该箭头，就会给出错误列表信息。

(2)运行灯高亮：运行灯高亮用于在单步模式下跟踪框图程序中的数据流动。

(3)单步执行：按顺序一个节点一个节点地执行程序。

(4)探针：探针工具用来查看程序流经某一根连线上的数据。

(5)断点：设置断点可在程序的某一地方终止程序的执行，以观察调试部分的执行结果。

综上所述，列出LabVIEW的开发环境表，如表1所示。

### 第六节、工具软件包

NI公司及其协作单位提供众多的软件工具箱和支持软件，用于扩展支持LabVIEW。这些工具软件包有：

(1)常用工具箱

Application Builder:创建可单独运行的应用程序；

控件与指示器

按钮/开关LED，滑块/数显，计量器/刻度盘/旋钮，水槽/温度表，曲线图/图表，表格/数组，密度图，菜单/列表/环，文本框；

仪器控制

GPIB，VXI，Serial，CAMAC，PLC等600多种仪器驱动器；

文件I/O 电子表格，二进制，ASCII码，日志；

开放性联接

Internet，SQL，TCP/IP，Activex，DLLs，DDE等；

数据采集

DAQ，单点输入/输出，波形采集/发生，图像采集，信号调理，触发/定时，TTL/CMOS输入/输出，数字图案发生，数字握手，脉冲发生，事件计数，边界检测，周期和脉宽测量等；

程序设计结构

While Loops，For Loop，Case结构，顺序结构，基于文本的公式结；

程序设计原则

算术运算，布尔逻辑，数组处理，串函数，时间/日期函数，多数据类型结构，用户子例程；

分析

信号发生，信号处理，图象处理，曲线拟合，窗体，过滤，线性，统计等；

优化与应用程序管理

用于存储管理和执行时间跟踪的Profiler，在所有平台上的TURE编译性能，源代码控制，文档打印等；

调试

断点，探针，单步模式，执行高亮，帮助窗口，在线帮助Test Suite:包括600多个仪器驱动程序软件包、连接到30多个本地或远程数据库的数据库连接工具、程序性能测试和分析软件等；

Test Executive:

多用途的附加软件包。使用该软件包，可以控制程序执行的次序，生成应用程序。按照自己的特定要求和标准来设置应用程序。在保持扩展升级兼容性的前提下，允许用户增强操作和人机接口；

SQL:用于与本地或远程数据库的直接访问；

SPC:过程控制中统计方法应用程序库；

Internet:把VI程序转换成可在Internet上执行的应用程序；

PID:给LabVIEW加入复杂的控制算法。该软件包带有许多误差反馈及外部复位的PID算法，同时含有超前-滞后补偿和设置点斜率生成等功能；

Picture Control: 一个多功能的图形软件包，用于生成前面板显示，如特殊的棒形图、饼形图和Smith图表等。

(2)分析工具箱

HIQ：一个交互式的工作环境，可以对数学、科学计算和工程问题的数据进行组织、可视化处理。HIQ集成了数学运算用户接口控制、数值分析、矩阵运算及二维、三维和四维图形处理；

Signal Processing Suite: 提供数据处理功能和高级信号处理工具。如数字滤波器、1/3倍频程分析和动态信号分析等；

G Math:算术运算、数据分析和数据可视化。如常微分方程、最优化、变换和过程控制模拟等；

Image Processing:提供图象处理功能和机器视觉功能等。

### 第七节、总结

LabVIEW 是开放型模块化程序设计语言，使用它可快速建立自己的仪器仪表系统，而又不用担心程序的质量和运行速度。LabVIEW既适合编程经验丰富的用户使用，也适合编程经验不足的工程技术人员使用，所以被誉为工程师和科学家的语言。

## 第二章 图形化编程加标准C语言LabWindowsCVI环境及其开放性

LabWindows/CVI很多功能与LabView差不多，比如提供了很多虚拟仪器控件、分析工具箱、各种数据处理算法等。但不同的是，LabWindows/CVI是基于标准C语言提供的虚拟仪器开发平台。它不仅具有LabView在图形化、可视化方面的编程特点，它更具有C语言代码高效运行的特点。因此，对于更加高速运行，复杂控制的系统，选用LabWindows/CVI显得更得心应手。

关于我公司的LabView/CVI驱动请参考相应演示程序。