# PCI8100 WIN2000/XP 驱动程序使用说明书

请您务必阅读《使用纲要》，他会使您事半功倍!

目            录

| 第一章 | 版权信息 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二章 | 绪 论 |  |
|  | 第一节 使用纲要 |  |
| 第三章 | PCI即插即用设备操作函数接口介绍 |  |
|  | 第一节 设备驱动接口函数列表 |  |
|  | 第二节 设备对象管理函数原型说明 |  |
|  | 第三节 DA数据输出操作函数原型说明 |  |
|  | 第四节 DA数据传输函数原型说明 |  |
|  | 第五节 DA硬件参数系统保存与读取函数原型说明 |  |
|  | 第六节 TTL脉冲输出操作函数原型说明 |  |
|  | 第八节 PCI内存映射寄存器操作函数原型说明 |  |
| 第四章 | 共用函数介绍 |  |
|  | 第一节 公用接口函数列表 |  |
|  | 第二节 公用接口函数原型说明 |  |
|  | 第三节 其他函数 |  |
| 第五章 | 硬件参数结构 |  |
|  | 第一节 DA硬件参数结构（PCI8100_PARA_DA） |  |
|  | 第二节 DA状态参数结构（PCI8100_STATUS_DA） |  |
|  | 第三节 TTL硬件参数结构（PCI8100_PARA_TTL） |  |
| 第六章 | 数据转换与排列规则 |  |
|  | 第一节 DA的电压值如何转换成输出到DA转换器的LSB原码数据 |  |
| 第七章 | 上层用户函数接口应用实例 |  |
|  | 第一节 简易程序演示说明 |  |
|  | 第二节 高级程序演示说明 |  |
| 第八章 | PCI底层编程接口说明 |  |
| 附录A | LabView驱动程序接口 |  |
|  | 第一节 内嵌式驱动程序介绍 |  |

- 第一章  版权信息

本软件产品及相关套件均属北京市阿尔泰科技发展有限公司所有，其产权受国家法律绝对保护，除非本公司书面允许，其他公司、单位、我公司授权的代理商及个人不得非法使用和拷贝，否则将受到国家法律的严厉制裁。您若需要我公司产品及相关信息请及时与我们联系，我们将热情接待。

- 第二章　绪  论

- 使用纲要

- 一、使用上层用户函数，高效、简单

- 如果您只关心通道及频率等基本参数，而不必了解复杂的硬件知识和控制细节，那么我们强烈建议您使用上层用户函数，它们就是几个简单的形如Win32 API的函数，具有相当的灵活性、可靠性和高效性。诸如InitDeviceDA、WriteDeviceBulkDA等。而底层用户函数如WriteRegisterULong、ReadRegisterULong、WritePortByte、ReadPortByte……则是满足了解硬件知识和控制细节、且又需要特殊复杂控制的用户。但不管怎样，我们强烈建议您使用上层函数（在这些函数中，您见不到任何设备地址、寄存器端口、中断号等物理信息，其复杂的控制细节完全封装在上层用户函数中。）对于上层用户函数的使用，您基本上可以必参考硬件说明书，除非您需要知道板上D型插座等管脚分配情况。因为上层函数的命名、参数的命名极其规范。

- 二、如何管理PCI设备

- 由于我们的驱动程序采用面向对象编程，所以要使用设备的一切功能，则必须首先用CreateDevice函数创建一个设备对象句柄hDevice，有了这个句柄，您就拥有了对该设备的绝对控制权。然后将此句柄作为参数传递给其他函数，如InitDeviceDA可以使用hDevice句柄以程序查询方式初始化设备的DA部件，WriteDeviceBulkDA函数可以用hDevice句柄实现将DA数据写到板载RAM中。最后可以通过ReleaseDevice将hDevice释放掉。

- 三、如何实现DA波形数据输出

- 当您有了hDevice设备对象句柄后，便可用InitDeviceDA函数初始化DA部件，关于频率等参数的设置是由这个函数的pDAPara参数结构体决定的。您只需要对这个pDAPara参数结构体的各个成员简单赋值即可实现所有硬件参数和设备状态的初始化。然后调用WriteDeviceBulkDA将准备好的DA数据写入板载RAM中，接着用StartDeviceDA即可启动DA部件，开始DA输出，GetDevStatusDA函数以查询DA的状态，用户可以根据其状态作出相应的处理。当您需要暂停设备时，执行StopDeviceDA，当您需要关闭DA设备时，ReleaseDeviceDA便可帮您实现（但设备对象hDevice依然存在）具体执行流程请看下面的图2.1.1。

- 注意：图中较粗的虚线表示对称关系。如红色虚线表示CreateDevice和ReleaseDevice两个函数的关系是：最初执行一次CreateDevice，在结束是就须执行一次ReleaseDevice。

开始

创建设备对象

CreateDevice()

初始化设备对象AD

InitDeviceDA()

启动DA设备

StartDeviceDA()

查询DA状态

GetDevStatusDA ()

释放DA设备

StopDeviceDA()

释放设备对象

ReleaseDevice()

结 束

图2.1.1 DA输出实现过程

写入DA数据

WriteDeviceBulkDA ()

- 四、如何实现DA的简便输出

- 当您有了hDevice设备对象句柄后，反复调用WriteDeviceOneDA函数输出每一个DA数据。

- 五、哪些函数对您不是必须的？

- 当公共函数如CreateFileObject, WriteFile,ReadFile等一般来说都是辅助性函数，除非您要使用存盘功能。如果您使用上层用户函数访问设备，那么GetDeviceAddr,WriteRegisterByte, WriteRegisterWord, WriteRegisterULong, ReadRegisterByte, ReadRegisterWord, ReadRegisterULong等函数您可完全不必理会，除非您是作为底层用户管理设备。而WritePortByte, WritePortWord, WritePortULong, ReadPortByte, ReadPortWord, ReadPortULong则对PCI用户来说，可以说完全是辅助性，它们只是对我公司驱动程序的一种功能补充，对用户额外提供的，它们可以帮助您在NT、Win2000等操作系统中实现对您原有传统设备如ISA卡、串口卡、并口卡的访问，而没有这些函数，您可能在新操作系统中无法继续使用您原有的老设备（除非您自己愿意去编写复杂的硬件驱动程序）。

- 第三章 PCI即插即用设备操作函数接口介绍

由于我公司的设备应用于各种不同的领域，有些用户可能根本不关心硬件设备的控制细节、只关心DA的通道、采样频率等，然后就能通过一两个简易的采集函数便能轻松DA数据的输出。这方面的用户我们称之为上层用户。那么还有一部分用户不仅对硬件控制熟悉，而且由于应用对象的特殊要求，则要直接控制设备的每一个端口，这是一种复杂的工作，但又是必须的工作，我们则把这一群需要直接跟设备端口打交道的用户称之为底层用户。因此总的看来，上层用户要求简单，快捷，他们最希望他们在软件操作上所要面对的全是他们最关心的问题，比如在正式DA数据输出之前，只须用户调用一个简易的初始化函数（如InitDeviceDA）告诉设备我要使用的采样频率是多少赫兹等，然后便可以用WriteDeviceProDA函数往板载RAM写入指定点数的DA数据，然后再执行StartDeviceDA即可实现DA数据连续不间断输出。而关于设备的物理地址、端口分配及功能定义等复杂的硬件信息则与上层用户无任何关系。那么对于底层用户则不然。他们不仅要关心设备的物理地址，还要关心虚拟地址、端口寄存器的功能分配，甚至每个端口的Bit位都要了如指掌，看起来这是一项相当复杂、繁琐的工作。但是这些底层用户一旦使用我们提供的技术支持，则不仅可以让您不必熟悉PCI总线复杂的控制协议，同是还可以省掉您许多繁琐的工作，比如您不用去了解PCI的资源配置空间、PNP即插即用管理，而只须用GetDeviceAddr函数便可以同时取得指定设备的物理基地址和虚拟线性基地址。这个时候您便可以用这个虚拟线性基地址，再根据硬件使用说明书中的各端口寄存器的功能说明，然后使用ReadRegisterULong和WriteRegisterULong对这些端口寄存器进行32位模式的读写操作，即可实现设备的所有控制。

综上所述，用户使用我公司提供的驱动程序软件包极大的方便和满足您的各种需求。但为了您更省心，别忘了在您正式阅读下面的函数说明时，先得明白自己是上层用户还是底层用户，因为在《第一节 接口函数列表》中的备注栏里明确注明了适用对象。

另外需要申明的是，在本章和下一章中列明的关于LabView的接口，均属于外挂式驱动接口，他是通过LabView的Call Labrary Function功能模板实现的。它的特点是除了自身的语法略有不同以外，每一个基于LabView的驱动图标与Visual C++、Visual Basic、Delphi等语言中每个驱动函数是一一对应的，其调用流程和功能是完全相同。那么相对于外挂式驱动接口的另一种方式是内嵌式驱动。这种驱动是完全作为LabView编程环境中的紧密耦合的一部分，它可以直接从LabView的Functions模板中取得，如下图所示。此种方式更适合上层用户的需要，它的最大特点是方便、快捷、简单，而且可以取得它的在线帮助。关于LabView的外挂式驱动和内嵌式驱动更详细的叙述，请参考附录A的《LabView驱动程序接口》章节。

LabView内嵌式驱动接口的获取方法

- 第一节　设备驱动接口函数列表（每个函数省略了前缀“PCI8100_”）

| 函数名 | 函数功能 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 设备对象操作函数 |  |  |
| CreateDevice | 创建PCI设备对象 | 上层及底层用户 |
| GetDeviceCount | 取得同一种PCI设备的总台数 | 上层 |
| GetDeviceCurrentID | 取得指定设备句柄指向的设备ID号 | 上层 |
| ListDeviceDlg | 列表所有同一种PCI设备的各种配置 | 上层 |
| ReleaseDevice | 关闭设备，且释放PCI总线设备对象 | 上层及底层用户 |
| DA数据采样操作函数 |  |  |
| SetDevTrigLevelDA | 设置DA的触发电平 |  |
| InitDeviceDA | 初始化PCI设备上的DA部件准备传输 | 上层用户 |
| SetDevFreqencyDA | 可动态改变DA采样频率 | 上层用户 |
| StartDeviceDA | 启动DA设备，开始转换 | 上层用户 |
| GetDevStatusDA | 取得当前DA状态 | 上层用户 |
| StopDeviceDA | 暂停DA设备 | 上层用户 |
| ReleaseDeviceDA | 释放DA设备 | 上层用户 |
| DA数据传输函数 |  |  |
| WriteDeviceBulkDA | 将DA数据批量写入板载RAM中 | 上层用户 |
| ReadDeviceBulkDA | 从板载RAM中批量读出DA数据(用于校验) | 上层用户 |
| WriteDeviceOneDA | 单点输出DA数据 | 上层用户 |
| ReadDeviceOneDA | 回读单点DA数据 | 上层用户 |
| DA硬件参数系统保存、读取函数 |  |  |
| LoadParaDA | 从Windows系统中读入硬件参数 | 上层用户 |
| SaveParaDA | 往Windows系统写入设备硬件参数 | 上层用户 |
| TTL输出操作函数 |  |  |
| SetDevFrequencyTTL | 可动态改变DA采样频率 | 上层用户 |
| InitDeviceTTL | 初始化PCI设备上的DA部件准备传输 | 上层用户 |
| StartDeviceTTL | 启动DA设备，开始转换 | 上层用户 |
| StopDeviceTTL | 取得当前DA状态 | 上层用户 |
| ReleaseDeviceTTL | 释放TTL | 上层用户 |
| TTL硬件参数系统保存、读取函数 |  |  |
| LoadParaTTL | 从Windows系统中读入硬件参数 | 上层用户 |
| SaveParaTTL | 往Windows系统写入设备硬件参数 | 上层用户 |

- 使用需知：

- Visual C++ & C++Builder：

- 要使用如下函数关键的问题是：

- 首先，将PCI8100.h和PCI8100.lib文件从Visual C++的源程序目录下的任意一个子目录下复制到您的源程序目录下（若有Advanced高级源程序目录，则最好选择它），然后在您的源程序中包含如下语句（若想在整个工程的所有源代码文件中使用本驱动，请您最好在StdAfx.h全局头文件中包含如下语句）：

- #include “PCI8100.H”

- 那么对于导入库PCI8100.lib文件您则可以不必再加入您的工程，因为PCI8100.h头文件已帮助自动完成了。

- C++ Builder:

- 首先，将PCI8100.h和PCI8100.lib文件从C++Builder的源程序目录任意一个子目录下复制到您的源程序目录下，（若有Advanced高级源程序目录，则最好选择它）然后在您的源程序中包含如下语句：

- #include “PCI8100.H”

- 那么对于导入库PCI8100.lib文件您则可以不必再加入您的工程，因为PCI8100.h头文件已帮助自动完成了。

- Visual Basic:

- 要使用如下函数一个关键的问题是首先必须将我们提供的模块文件(*.Bas)加入到您的VB工程中。其方法是选择VB编程环境中的工程(Project)菜单,执行其中的"添加模块"(Add Module)命令,在弹出的对话中选择PCI8100.Bas模块文件，该文件的路径为用户安装驱动程序后其子目录Samples\VB下面。

- 请注意，因考虑Visual C++和Visual Basic两种语言的兼容问题，在下列函数说明和示范程序中，所举的Visual Basic程序均是需要编译后在独立环境中运行。所以用户若在解释环境中运行这些代码，我们不能保证完全顺利运行。

- Delphi:

- 要使用如下函数一个关键的问题是首先必须将我们提供的单元模块文件（*.Pas）加入到您的Delphi工程中。其方法是选择Delphi编程环境中的View菜单,执行其中的"Project Manager"命令,在弹出的对话中选择*.exe项目，再单击鼠标右键，最后Add指令，即可将PCI8100.Pas单元模块文件加入到工程中。或者在Delphi的编程环境中的Project菜单中，执行Add To Project命令，然后选择*.Pas文件类型也能实现单元模块文件的添加。该文件的路径为用户安装驱动程序后其子目录Samples\Delphi下面。最后请在使用驱动程序接口的源程序文件中的头部的Uses关键字后面的项目中加入：“PCI8100”。如：

- uses

- Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,

- PCI8100;  // 注意： 在此加入驱动程序接口单元PCI8100

- LabView/CVI :

- LabVIEW是美国国家仪器公司(National Instrument)推出的一种基于图形开发、调试和运行程序的集成化环境，是目前国际上唯一的编译型的图形化编程语言。在以 PC 机为基础的测量和工控软件中，LabVIEW的市场普及率仅次于C++/C语言。LabVIEW开发环境具有一系列优点，从其流程图式的编程、不需预先编译就存在的语法检查、调试过程使用的数据探针，到其丰富的函数功能、数值分析、信号处理和设备驱动等功能，都令人称道。关于LabView/CVI的进一步介绍请见本文最后一部分关于LabView的专述。其驱动程序接口单元模块的使用方法如下：

- 在LabView中打开PCI8100.VI文件，用鼠标单击接口单元图标，比如CreateDevice图标 然后按Ctrl+C或选择LabView菜单Edit中的Copy命令，接着进入用户的应用程序LabView中，按Ctrl+V或选择LabView菜单Edit中的Paste命令，即可将接口单元加入到用户工程中，然后按以下函数原型说明或演示程序的说明连续该接口模块即可顺利使用。

- 根据LabView语言本身的规定，接口单元图标以黑色的较粗的中坚线为中心，以左边的方格为数据输入端，右边的方格为数据的输出端，如ReadDeviceProDA接口单元，左边为设备对象句柄、用户分配的数据缓冲区、要求采集的数据长度等信息从接口单元左边输入端进入单元，待单元接口被执行后，需要返回给用户的数据从接口单元右边的输出端输出，其他接口完全同理。

三、在单元接口图标中，凡标有“I32”为有符号长整型32位数据类型，“U16”为无符号短整型16位数据类型，“［U16］”为无符号16位短整型数组或缓冲区或指针，“［U32］”与“［U16］”同理，只是位数不一样。

- 设备对象管理函数原型说明

-  创建设备对象函数

Visual C++ & C++Builder：

HANDLE CreateDevice (int DeviceID=0)

Visual Basic：

- Declare Function CreateDevice Lib  “PCI8100”(Optional ByVal DeviceID As long = 0) As long

Delphi：

Function CreateDevice(DeviceID:Integer = 0):Integer;

- StdCall; External 'PCI8100' Name ' CreateDevice';

LabView：

功能：该函数负责创建PCI设备对象，并返回其设备对象句柄。

参数：

DeviceID 设备ID( Identifier )标识号。当向同一个Windows系统中加入若干相同类型的PCI设备时，我们的驱动程序将以该设备的“基本名称”与DeviceID标识值为后缀的构成的全称来确认和管理该设备。比如若用户往Windows系统中加入第一个PCI8100 模板时，驱动程序则以“PCI8100”作为基本名称，再以DeviceID的初值组合成该设备的全称“PCI8100-0”来确认和管理这第一个设备，若用户后期又添加第二个PCI8100 DA模板时，则系统将以“PCI8100-1”来确认和管理第二个设备，若再添加，则以此类推。所以当用户要创建设备句柄管理和操作第一个PCI设备时，DeviceID应置0，第二个应置1，也以此类推。但默认值为0。

返回值：如果执行成功，则返回设备对象句柄；如果没有成功，则返回错误码INVALID_HANDLE_VALUE（或-1）。由于此函数已带容错处理，即若出错，它会自动弹出一个对话框告诉您出错的原因。您只需要对此函数的返回值作一个条件处理即可，别的任何事情您都不必做。

相关函数：ReleaseDevice

Visual C++ & C++Builder程序举例

：

HANDLE hDevice;   // 定义设备对象句柄

hDevice=CreateDevice ( 0 ); // 创建设备对象,并取得设备对象句柄

if(hDevice==INVALIDE_HANDLE_VALUE); // 判断设备对象句柄是否有效

{		return;   // 退出该函数

)

：

Visual Basic程序举例

：

Dim hDevice As Long  ' 定义设备对象句柄

hDevice = CreateDevice ( 0 )  ' 创建设备对象,并取得设备对象句柄

If hDevice = INVALID_HANDLE_VALUE Then  ' 判断设备对象句柄是否有效

Else

Exit Sub     ' 退出该过程

End If

：

-  取得本计算机系统中PCI8100设备的总数量

- 函数原型：

- Visual C++ & C++Builder:

- int GetDeviceCount (HANDLE hDevice)

- Visual Basic:

- Declare Function GetDeviceCount Lib "PCI8100" (ByVal hDevice As Long ) As Long

- Delphi：

- Function PCI8100_GetDeviceCount (hDevice : Integer):Integer;

- StdCall; External 'PCI8100' Name 'GetDeviceCount';

- LabView：

- 功能：取得PCI8100设备的数量。

- 参数：hDevice 设备对象句柄，它应由CreateDevice创建。

- 返回值：返回系统中PCI8100的数量。

- 相关函数：CreateDevice		ReleaseDevice

-  取得指定设备对象句柄指向的设备ID号

- 函数原型：

- Visual C++ & C++Builder:

- int GetDeviceCurrentID (HANDLE hDevice)

- Visual Basic:

- Declare Function GetDeviceCurrentID Lib "PCI8100" (ByVal hDevice As Long ) As Long

- Delphi：

- Function PCI8100_GetDeviceCurrentID (hDevice : Integer):Integer;

- StdCall; External 'PCI8100' Name 'GetDeviceCurrentID';

- 功能：取得指定设备句柄指向的设备ID号。

- 参数：hDevice 设备对象句柄，它应由CreateDevice创建。

- 返回值：返回由hDevice指向的设备ID,此ID应与创建hDevice时,在CreateDevice()函数中的DeviceID参数赋值相等，若句柄无效或设备不存在，则返回-1。

- 相关函数：CreateDevice		ReleaseDevice

-  用对话框控件列表计算机系统中所有PCI8100设备各种配置信息

- 函数原型：

- Visual C++ & C++Builder:

- BOOL ListDeviceDlg (HANDLE hDevice)

- Visual Basic:

- Declare Function ListDeviceDlg Lib "PCI8100" (ByVal hDevice As Long ) As Boolean

- Delphi：

Function ListDeviceDlg (hDevice : Integer):Boolean;

StdCall; External 'PCI8100' Name ' ListDeviceDlg ';

LabView：

- 功能：列表系统中PCI8100的硬件配置信息。

- 参数：hDevice 设备对象句柄，它应由CreateDevice创建。

- 返回值：若成功，则弹出对话框控件列表所有PCI8100设备的配置情况。

- 相关函数：CreateDevice     		ReleaseDevice

-  释放设备对象所占的系统资源及设备对象

- 函数原型：

- Visual C++ & C++Builder:

- BOOL ReleaseDevice(HANDLE hDevice)

- Visual Basic:

- Declare Function ReleaseDevice Lib "PCI8100" (ByVal hDevice As Long ) As Boolean

- Delphi：

- Function ReleaseDevice(hDevice : Integer):Boolean;

- StdCall; External 'PCI8100' Name ' ReleaseDevice';

- LabView：

- 功能：释放设备对象所占用的系统资源及设备对象自身。

- 参数：hDevice 设备对象句柄，它应由CreateDevice创建。

- 返回值：若成功，则返回TRUE, 否则返回FALSE, 用户可以用GetLastError捕获错误码。

- 相关函数：CreateDevice

- 应注意的是，CreateDevice必须和ReleaseDevice函数一一对应，即当您执行了一次CreateDevice后，再一次执行这些函数前，必须执行一次ReleaseDevice函数，以释放由CreateDevice占用的系统软硬件资源，如DMA控制器，系统内存等。只有这样，当您再次调用CreateDevice函数时，那些软硬件资源才可被再次使用。

第三节、DA数据输出操作函数原型说明

- 设置触发电平

- 函数原型

- Visual C++ & C++Builder::

- BOOL SetDevTrigLevelDA ( HANDLE hDevice, WORD nTrigLevelLsb)

- Visual Basic:

- Declare Function SetDevTrigLevelDA Lib "PCI8100" (ByVal hDevice As Long, _

- ByVal nTrigLevelLsb As Integer ) As Boolean

- Delphi:

- Function SetDevTrigLevelDA (hDevice : Integer;

- nTrigLevelLsb : Integer) : Boolean

- StdCall; External 'PCI8100' Name ' SetDevTrigLevelDA';

- LabView(包括相关演示)：

功能：设置触发电平，该触发电平对两个DA通道同时有效。

- 参数：

hDevice 设备对象句柄,它应由CreateDevice创建。

nTrigLevelLsb 触发电平值，它的取值为原码，其取值范围为[0, 4095]，它代表整个量程，该区间的中每一个取值应根据其选择的量程来决定。请参考【数据格式转换与排列规则】的DA数据转换小节。

返回值：如果初始化设备对象成功,则返回TRUE, 否则返回FALSE, 用户可用GetLastError捕获当前错误码,并加以分析。

- 相关函数：	CreateDevice 					 SetDevTrigLevelDA

- SetDevFreqencyDA             InitDeviceDA

- WriteDeviceBulkDA            StartDeviceDA

- GetDevStatusDA               StopDeviceDA

- LoadParaDA                  SaveParaDA

- ReleaseDevice

-  初始化设备对象

- 函数原型

- Visual C++ & C++Builder::

- BOOL InitDeviceDA( HANDLE hDevice, PPCI8100_PARA_DA pDAPara, int nDAChannel)

- Visual Basic:

- Declare Function InitDeviceDA Lib "PCI8100" (ByVal hDevice As Long, _

- ByRef pDAPara As PPCI8100_PARA_DA, _

- ByVal nDAChannel As Long) As Boolean

- Delphi:

- Function InitDeviceDA(hDevice : Integer;

- pDAPara:PPCI8100_PARA_DA;

- nDAChannel : Integer ) : Boolean

- StdCall; External 'PCI8100' Name 'InitDeviceDA';

- LabView(包括相关演示)：

功能：它负责初始化设备对象中的DA部件,为设备操作就绪有关工作,如预置DA采集通道,采样频率等。但它并不启动DA设备，若要启动DA设备，须在调用此函数之后再调用StartDeviceDA。

- 参数：

hDevice 设备对象句柄,它应由CreateDevice创建。

pDAPara 设备对象参数结构, 它决定了设备对象的各种状态及工作方式,如采样频率等。关于具体操作请参考第《硬件参数结构》中的DA硬件参数结构。

nDAChannel DA通道号，其取值范围为0-1。

返回值：如果初始化设备对象成功,则返回TRUE, 否则返回FALSE, 用户可用GetLastError捕获当前错误码,并加以分析。

- 相关函数：	CreateDevice 					 SetDevTrigLevelDA

- SetDevFreqencyDA             InitDeviceDA

- WriteDeviceBulkDA            StartDeviceDA

- GetDevStatusDA               StopDeviceDA

- LoadParaDA                  SaveParaDA

- ReleaseDevice

-  动态改变采样频率

- 函数原型

- Visual C++ & C++Builder::

- BOOL SetDevFreqencyDA ( HANDLE hDevice,  LONG nFrequency, int nDAChannel)

- Visual Basic:

- Declare Function SetDevFreqencyDA Lib "PCI8100" (ByVal hDevice As Long, _

- ByVal nFrequency As Long, _

- ByVal nDAChannel As Long, _

- ) As Boolean

- Delphi:

- Function SetDevFreqencyDA (hDevice : Integer;

- nFrequency: LongInt;

- nDAChannel : LongInt) : Boolean

- StdCall; External 'PCI8100' Name ' SetDevFreqencyDA ';

- LabView(包括相关演示)：

功能：在DA输出过程中，可动态改变输出频率。

- 参数：

hDevice 设备对象句柄,它应由CreateDevice创建。

nFrequency采样频率，单位Hz。其取值范围由1Hz至40MHz。

返回值：如果调用成功,则返回TRUE,　否则返回FALSE, 用户可用GetLastError捕获当前错误码,并加以分析。

- 相关函数：	CreateDevice 					 SetDevTrigLevelDA

- SetDevFreqencyDA             InitDeviceDA

- WriteDeviceBulkDA            StartDeviceDA

- GetDevStatusDA               StopDeviceDA

- LoadParaDA                  SaveParaDA

- ReleaseDevice

-  启动DA设备

- 函数原型

- Visual C++ & C++Builder::

- BOOL StartDeviceDA( HANDLE hDevice, int nDAChannel )

- Visual Basic:

- Declare Function StartDeviceDA Lib "PCI8100" (ByVal hDevice As Long, ByVal nDAChannel As Long, _

- ) As Boolean

- Delphi:

- Function StartDeviceDA (hDevice : Integer;

- nDAChannel : LongInt ): Boolean;

- StdCall; External 'PCI8100' Name ' StartDeviceDA';

- LabView(包括相关演示)：

功能：启动指定通道的DA设备，它必须在调用InitDeviceDA后才能调用此函数。通常也应在WriteDeviceProDA函数被调用之后它才启动DA。

- 参数：

hDevice 设备对象句柄,它应由CreateDevice创建。

nDAChannel 设DA的通道号，其取值范围为0-1。若等于FFFFH，则表示同时启动两个DA通道和TTL通道。

返回值：如果调用成功,则返回TRUE,　且DA立刻开始转换, 否则返回FALSE, 用户可用GetLastError捕获当前错误码,并加以分析。

- 相关函数：	CreateDevice 					 SetDevTrigLevelDA

- SetDevFreqencyDA             InitDeviceDA

- WriteDeviceBulkDA            StartDeviceDA

- GetDevStatusDA               StopDeviceDA

- LoadParaDA                  SaveParaDA

- ReleaseDevice

-  复位DA设备

- 函数原型

- Visual C++ & C++Builder::

- BOOL RestartDeviceDA( HANDLE hDevice, int nDAChannel )

- Visual Basic:

- Declare Function RestartDeviceDA Lib "PCI8100" (ByVal hDevice As Long, ByVal nDAChannel As Long, _

- ) As Boolean

- Delphi:

- Function RestartDeviceDA (hDevice : Integer;

- nDAChannel : LongInt ): Boolean;

- StdCall; External 'PCI8100' Name ' RestartDeviceDA ';

- LabView(包括相关演示)：

功能：在输出过程中复位指定通道，使其回到0段0地址。

- 参数：

hDevice 设备对象句柄,它应由CreateDevice创建。

nDAChannel 设DA的通道号，其取值范围为0-1。若等于FFFFH，则表示同时启动两个DA通道和TTL通道。

返回值：如果调用成功,则返回TRUE,　且DA立刻开始转换, 否则返回FALSE, 用户可用GetLastError捕获当前错误码,并加以分析。

- 相关函数：	CreateDevice 					 SetDevTrigLevelDA

- SetDevFreqencyDA             InitDeviceDA

- WriteDeviceBulkDA            ReadDeviceBulkDA

- StartDeviceDA				 RestartDeviceDA

- GetDevStatusDA               StopDeviceDA

- LoadParaDA                  SaveParaDA

- ReleaseDevice

-  取得DA的状态标志

- Visual C++ & C++Builder:

- BOOL GetDevStatusDA ( HANDLE hDevice, PPCI8100_STATUS_DA pDAStatus, int nDAChannel)

- Visual Basic:

- Declare Function GetDevStatusDA Lib "PCI8100" (ByVal hDevice As Long,_

- ByRef pDAStatus As PCI8100_STATUS_DA,

- int nDAChannel) As Boolean

- Delphi:

Function GetDevStatusDA (hDevice : Integer;

pDAStatus : PPCI8100_STATUS_DA,

nDAChannel As Long):Boolean;

StdCall; External 'PCI8100' Name ' GetDevStatusDA ';

- LabView:

功能：取得指定通道的DA状态，一旦用户使用StartDeviceDA后，通常应立即用此函数查询DA状态，以便根据需要作出某些处理。

参数：

hDevice 设备对象句柄,它应由CreateDevice创建。

pDAStatus 设备状态参数结构, 它返回设备当前的各种状态，如板载RAM是否发生切换、内存段已完成的重复次数等。关于具体操作请参考第《硬件参数结构》中的#DA状态参数结构

nDAChannel 设DA的通道号，其取值范围为0-1。若等于FFFFH，则表示同时启动两个DA通道和TTL通道。

返回值：若DA成功取得状态，则返回TRUE，否则返回FALSE。

- 相关函数：	CreateDevice 					 SetDevTrigLevelDA

- SetDevFreqencyDA             InitDeviceDA

- WriteDeviceBulkDA            ReadDeviceBulkDA

- StartDeviceDA				 RestartDeviceDA

- GetDevStatusDA               StopDeviceDA

- LoadParaDA                  SaveParaDA

- ReleaseDevice

-  暂停DA设备

- 函数原型

- Visual C++ & C++Builder::

- BOOL StopDeviceDA ( HANDLE hDevice, int nDAChannel)

- Visual Basic:

- Declare Function StopDeviceDA Lib "PCI8100" (ByVal hDevice as Long, ByVal nDAChannel As Long) _

- As Boolean

- Delphi:

- Function StopDeviceDA (hDevice : Integer ;

- nDAChannel As LongInt) : Boolean;

- StdCall; External 'PCI8100' Name ' StopDeviceDA ';

- LabView(包括相关演示)：

功能：暂停DA设备。它必须在调用StartDeviceDA后的某个时刻调用此函数。该函数除了停止DA设备不再转换以外，不改变设备的其他任何状态。

- 参数：

hDevice 设备对象句柄,它应由CreateDevice创建。

nDAChannel 设备通道号,取值范围为0-1。nDAChannel 设DA的通道号，其取值范围为0-1。若等于FFFFH，则表示同时启动两个DA通道和TTL通道。

返回值：如果调用成功,则返回TRUE,且DA立刻停止转换, 否则返回FALSE，用户可用GetLastError捕获当前错误码,并加以分析。

- 相关函数：	CreateDevice 					 SetDevTrigLevelDA

- SetDevFreqencyDA             InitDeviceDA

- WriteDeviceBulkDA            ReadDeviceBulkDA

- StartDeviceDA				 RestartDeviceDA

- GetDevStatusDA               StopDeviceDA

- LoadParaDA                  SaveParaDA

- ReleaseDevice

-  释放DA设备

- 函数原型

- Visual C++ & C++Builder::

- BOOL ReleaseDeviceDA ( HANDLE hDevice, int nDAChannel)

- Visual Basic:

- Declare Function ReleaseDeviceDA Lib "PCI8100" (ByVal hDevice as Long, ByVal nDAChannel As Long) _

- As Boolean

- Delphi:

- Function ReleaseDeviceDA (hDevice : Integer ;

- nDAChannel As LongInt) : Boolean;

- StdCall; External 'PCI8100' Name ' ReleaseDeviceDA';

- LabView(包括相关演示)：

功能：释放DA设备。它必须在调用InitDeviceDA后的某个时刻调用此函数。该函数除了停止DA设备，且释放掉所占用的各种资源。

- 参数：

hDevice 设备对象句柄,它应由CreateDevice创建。

nDAChannel 设备通道号,取值范围为0-1。nDAChannel 设DA的通道号。

返回值：如果调用成功,则返回TRUE,且DA立刻停止转换, 否则返回FALSE，用户可用GetLastError捕获当前错误码,并加以分析。

- 相关函数：	CreateDevice 					 SetDevTrigLevelDA

- SetDevFreqencyDA             InitDeviceDA

- WriteDeviceBulkDA            ReadDeviceBulkDA

- StartDeviceDA				 RestartDeviceDA

- GetDevStatusDA               StopDeviceDA

- LoadParaDA                  SaveParaDA

- ReleaseDevice

- 第四节、DA数据传输函数原型说明

-  批量方式将用户缓冲区中的DA数据传输至板载RAM中

函数原型:

- Visual C++ & C++Builder:

BOOL WriteDeviceBulkDA ( HANDLE hDevice,

PSHORT pDABuffer,

LONG nWriteOffsetWords,

LONG nWriteSizeWords,

PLONG nRetSizeWords,

int nSegmentID,

int nADChannel)

- Visual Basic:

- Declare Function WriteDeviceBulkDA Lib "PCI8100" ( _

- ByVal hDevice as Long, _

ByRef pDABuffer As Integer, _

ByVal nWriteOffsetWords As Long, _

ByVal nWriteSizeWords As Long, _

ByRef nRetSizeWords As Long, _

ByVal nSegmentID As Long, _

ByVal nDAChannel As Long) As Long

- Delphi:

Function WriteDeviceBulkDA (hDevice : Integer;

pDABuffer : PWordArray;

nReadOffsetWords : LongInt

nReadSizeWords:LongInt;

nRetSizeWords : PLongIntArray;

nDAChannel : LongInt):LongInt;

StdCall; External 'PCI8100' Name ' WriteDeviceBulkDA ';

- LabView：

功能：往指定通道的RAM中的偏移位置开始将DA数据写入RAM中。在初始化设备之后，启动DA之前，便可以用此函数将DA数据写入板载RAM以供输出。但是在启动之后（即在输出过程中，不能对RAM进行写操作，包括读操作）。

参数：

hDevice 设备对象句柄,它应由CreateDevice创建。

pDABuffer 接受DA数据的用户缓冲区地址，它可以是一个16Bit整型数组，也可以是由其他方式分配的16Bit整型缓冲区。关于如何将这些DA数据转换成相应的电压值，请参考《数据格式转换与排列规则》。

nWriteOffsetWords指定RAM起始位置(以点/字为单位)。此参数不能超过RAM的最大长度(字/点)

nWriteSizeWords 指定一次往物理缓冲区由nWriteOffsetWords 参数指定偏移位置开始写入的数据长度。注意此参数的值与nWriteOffsetWords参数值之和不能大于指定通道的物理缓冲区即板上RAM的最大长度。同时此参数值不能大于pDABuffer指定的缓冲区的长度。

nRetSizeWords 返回当前写操作实际实现的数据长度。它表明该函数调用后，在pDABuffer中有多少数据是有效的。

nDAChannel 设备通道号,取值范围为0-1。

返回值：如果调用成功,则返回TRUE,　否则返回FALSE, 用户可用GetLastError捕获当前错误码,并加以分析。

- 相关函数：	CreateDevice 					 SetDevTrigLevelDA

- SetDevFreqencyDA             InitDeviceDA

- WriteDeviceBulkDA            ReadDeviceBulkDA

- StartDeviceDA				 RestartDeviceDA

- GetDevStatusDA               StopDeviceDA

- LoadParaDA                  SaveParaDA

- ReleaseDevice

-  以程序方式将板载RAM中的DA数据回读至主机的用户缓冲区

函数原型:

- Visual C++ & C++Builder:

BOOL ReadDeviceBulkDA ( HANDLE hDevice,

PSHORT pDABuffer,

LONG nReadOffsetWords,

LONG nReadSizeWords,

PLONG nRetSizeWords,

int nADChannel)

- Visual Basic:

- Declare Function ReadDeviceBulkDA Lib "PCI8100" ( _

- ByVal hDevice as Long, _

ByRef pDABuffer As Integer, _

ByVal nReadOffsetWords As Long, _

ByVal nReadSizeWords As Long, _

ByRef nRetSizeWords As Long, _

ByVal nDAChannel As Long) As Long

- Delphi:

Function ReadDeviceBulkDA (hDevice : Integer;

pDABuffer : PWordArray;

nReadOffsetWords : LongInt

nReadSizeWords:LongInt;

nRetSizeWords : PLongIntArray;

nDAChannel : LongInt):LongInt;

StdCall; External 'PCI8100' Name ' ReadDeviceBulkDA';

- LabView：

功能：从指定通道的RAM中的指定段以及指定段内偏移位置开始将DA数据从板载RAM中读回至主机的用户缓冲区。但是在启动之后（即在输出过程中），不能对RAM进行读操作，包括写操作。该函数的作用是为了验证写入的数据是否正确而提供的。

参数：

hDevice 设备对象句柄,它应由CreateDevice创建。

pDABuffer 接受DA数据的用户缓冲区地址，它可以是一个16Bit整型数组，也可以是由其他方式分配的16Bit整型缓冲区。关于如何将这些DA数据转换成相应的电压值，请参考《数据格式转换与排列规则》。

nReadOffsetWords指定当前RAM段的段内起始位置(以点/字为单位)。此参数不能超过RAM的最大长度(字/点)

nReadSizeWords 指定一次从物理缓冲区由nReadOffsetWords 参数指定偏移位置开始读入的数据长度。注意此参数的值与nWriteOffsetWords参数值之和不能大于指定通道的物理缓冲区即板上RAM的最大长度。同时此参数值不能大于pDABuffer指定的缓冲区的长度。

nRetSizeWords 返回当前写操作实际实现的数据长度。它表明该函数调用后，在pDABuffer中有多少数据是有效的。

nDAChannel指定DA通道号（0-1）

返回值：如果调用成功,则返回TRUE,　否则返回FALSE, 用户可用GetLastError捕获当前错误码,并加以分析。

- 相关函数：	CreateDevice 					 SetDevTrigLevelDA

- SetDevFreqencyDA             InitDeviceDA

- WriteDeviceBulkDA            ReadDeviceBulkDA

- StartDeviceDA				 RestartDeviceDA

- GetDevStatusDA               StopDeviceDA

- LoadParaDA                  SaveParaDA

- ReleaseDevice

-  采样和和传输函数一般调用顺序

- ① CreateDevice

- ② InitDeviceDA

- ③ WriteDeviceBulkDA

- ④ StartDeviceDA

- ⑤ GetDevStatusDA（循环查询DA状态）

- ⑥ StopDeviceDA

- ⑦ ReleaseDevice

- 关于过程的图形说明请参考第二章《绪论》的第一节《使用纲要》。

-  单点方式将用户缓冲区中的DA数据传输至板载RAM中

函数原型:

- Visual C++ & C++Builder:

BOOL WriteDeviceOneDA ( HANDLE hDevice,

SHORT nDAData,

int nDAChannel)

- Visual Basic:

- Declare Function WriteDeviceOneDA Lib "PCI8100" ( _

- ByVal hDevice as Long, _

ByVal nDAData As Integer, _

ByVal nDAChannel As Long) As Long

- Delphi:

Function WriteDeviceOneDA (hDevice : Integer;

nDAData : Word;

nDAChannel : LongInt):LongInt;

StdCall; External 'PCI8100' Name ' WriteDeviceOneDA ';

- LabView：

功能：往指定通道的输出一个点数据。（注：即在批量输出过程中，不能对该通道进行单点输出动作）。

参数：

hDevice 设备对象句柄,它应由CreateDevice创建。

nDAData 往指定通道上输出的DA数据，其格式请参考《数据格式转换与排列规则》。

nDAChannel 设备通道号,取值范围为0-1。

返回值：如果调用成功,则返回TRUE,　否则返回FALSE, 用户可用GetLastError捕获当前错误码,并加以分析。

- 相关函数：	CreateDevice 		WriteDeviceOneDA			ReleaseDevice

-  单点方式回读指定通道的当前数据

函数原型:

- Visual C++ & C++Builder:

BOOL ReadDeviceOneDA ( HANDLE hDevice,

PSHORT pDAData,

int nDAChannel)

- Visual Basic:

- Declare Function ReadDeviceOneDA Lib "PCI8100" ( _

- ByVal hDevice as Long, _

ByRef pDAData As Integer, _

ByVal nDAChannel As Long) As Long

- Delphi:

Function WriteDeviceOneDA (hDevice : Integer;

pDAData : PArrayWord;

nDAChannel : LongInt):LongInt;

StdCall; External 'PCI8100' Name ' WriteDeviceOneDA ';

- LabView：

功能：往指定通道的输出一个点数据。（注：即在批量输出过程中，不能对该通道进行单点输出动作）。

参数：

hDevice 设备对象句柄,它应由CreateDevice创建。

pDAData 从指定通道上回读的DA数据，其格式请参考《数据格式转换与排列规则》。

nDAChannel 设备通道号,取值范围为0-1。

返回值：如果调用成功,则返回TRUE,　否则返回FALSE, 用户可用GetLastError捕获当前错误码,并加以分析。

- 相关函数：	CreateDevice 		WriteDeviceOneDA	ReadDeviceOneDA  ReleaseDevice

-  采样和和传输函数一般调用顺序

- ① CreateDevice

- ② WriteDeviceOneDA

- ③ ReleaseDevice

- 关于过程的图形说明请参考第二章《绪论》的第一节《使用纲要》。

- 第五节、DA硬件参数系统保存与读取函数原型说明

- 1、从Windows系统中读入硬件参数函数

函数原型：

- Visual C++ & C++ Builder:

BOOL LoadParaDA(HANDLE hDevice, PPCI8100_PARA_DA pDAPara)

- Visual Basic:

- Declare Function LoadParaDA Lib "PCI8100" (ByVal hDevice As Long, _

pDAPara As PCI8100_PARA_DA) As Boolean

- Delphi:

Function LoadParaDA (hDevice : Integer; pDAPara:PPCI8100_PARA_DA):Boolean;

StdCall; External 'PCI8100' Name ' LoadParaDA ';

- Labview:

功能：负责从Windows系统中读取设备的硬件参数。

- 参数：

- hDevice 设备对象句柄,它应由CreateDevice创建。

pDAPara属于PPCI8100_PARA_DA的结构指针类型，它负责返回PCI硬件参数值，关于结构指针类型PPCI8100_PARA_DA请参考PCI8100.h或PCI8100.Bas或PCI8100.Pas函数原型定义文件，也可参考本文第六章《硬件参数结构》关于该结构的有关说明。

返回值：若成功，返回TRUE，否则返回FALSE。

- 相关函数：	CreateDevice 					 SetDevTrigLevelDA

- SetDevFreqencyDA             InitDeviceDA

- WriteDeviceBulkDA            ReadDeviceBulkDA

- StartDeviceDA				 RestartDeviceDA

- GetDevStatusDA               StopDeviceDA

- LoadParaDA                  SaveParaDA

- ReleaseDevice

-  往Windows系统写入设备硬件参数函数

- 函数原型：

- Viusal C++ & C++ Builder:

- BOOL SaveParaDA (HANDLE hDevice, PPCI8100_PARA_DA pDAPara)

- Visual Basic:

- Declare Function SaveParaDA Lib "PCI8100" (ByVal hDevice As Long, _

- pADPara As PCI8100_PARA_DA) As Boolean

- Delphi:

Function SaveParaDA (hDevice : Integer; pDAPara:PPCI8100_PARA_DA):Boolean;

StdCall; External 'PCI8100' Name ' SaveParaDA ';

- Labview:

- 功能：负责把用户设置的硬件参数保存在Windows系统中，以供下次使用。

- 参数：

- hDevice 设备对象句柄,它应由CreateDevice创建。

pDAPara设备硬件参数，关于PCI8100_PARA_DA的详细介绍请参考PCI8100.h或PCI8100.Bas或PCI8100.Pas函数原型定义文件，也可参考本文第六章《硬件参数结构》关于该结构的有关说明。

- 返回值：若成功，返回TRUE，否则返回FALSE。

- 相关函数：	CreateDevice 					 SetDevTrigLevelDA

- SetDevFreqencyDA             InitDeviceDA

- WriteDeviceBulkDA            ReadDeviceBulkDA

- StartDeviceDA				 RestartDeviceDA

- GetDevStatusDA               StopDeviceDA

- LoadParaDA                  SaveParaDA

- ReleaseDevice

第六节、TTL脉冲输出操作函数原型说明

-  动态改变采样频率

- 函数原型

- Visual C++ & C++Builder::

- BOOL SetDevFrequencyTTL ( HANDLE hDevice,  LONG nFrequency, LONG nDuty)

- Visual Basic:

- Declare Function SetDevFrequencyTTL Lib "PCI8100" (ByVal hDevice As Long, _

- ByVal nFrequency As Long, _

- ByVal nDuty As Long, _

- ) As Boolean

- Delphi:

- Function SetDevFrequencyTTL (hDevice : Integer;

- nFrequency: LongInt;

- nDuty : LongInt) : Boolean

- StdCall; External 'PCI8100' Name ' SetDevFrequencyTTL ';

- LabView(包括相关演示)：

功能：在TTL输出过程中，可动态改变输出频率。

- 参数：

hDevice 设备对象句柄,它应由CreateDevice创建。

nFrequency采样频率，单位Hz。其取值范围由1Hz至40MHz。

nDuty TTL脉冲占空比，取值范围为[1, 99]，它表示高脉冲部分占整个脉冲周期的百分比。举列说明：假设nFequency = 1000000Hz（等于1MHz），即周期为1uS， 而nDuty = 20， 则表示为占空比为20%，就是说每周期的TTL波形中高脉冲持续占用0.2微秒，低脉冲持续占用0.8微秒。

返回值：如果调用成功,则返回TRUE,　否则返回FALSE, 用户可用GetLastError捕获当前错误码,并加以分析。

- 相关函数：	CreateDevice 					SetDevFrequencyTTL

- InitDeviceTTL                StartDeviceTTL

- StopDeviceTTL               	LoadParaTTL

- SaveParaTTL					ReleaseDevice

-  初始化设备对象

- 函数原型

- Visual C++ & C++Builder::

- BOOL InitDeviceTTL( HANDLE hDevice, PPCI8100_PARA_TTL pTTLPara)

- Visual Basic:

- Declare Function InitDeviceTTL Lib "PCI8100" (ByVal hDevice As Long, _

- ByRef pTTLPara As PPCI8100_PARA_TTL, _

- ) As Boolean

- Delphi:

- Function InitDeviceTTL(hDevice : Integer;

- pTTLPara:PPCI8100_PARA_TTL) : Boolean

- StdCall; External 'PCI8100' Name 'InitDeviceTTL';

- LabView(包括相关演示)：

功能：它负责初始化设备对象中的TTL部件,为设备操作就绪有关工作,如预置输出频率等信息。但它并不启动TTL设备，若要启动TTL设备，须在调用此函数之后再调用StartDeviceTTL。

- 参数：

hDevice 设备对象句柄,它应由CreateDevice创建。

pTTLPara 设备对象参数结构, 它决定了设备对象的各种状态及工作方式,如采样频率等。关于具体操作请参考第《硬件参数结构》中的#TTL硬件参数结构。

返回值：如果初始化设备对象成功,则返回TRUE, 否则返回FALSE, 用户可用GetLastError捕获当前错误码,并加以分析。

- 相关函数：	CreateDevice 					SetDevFrequencyTTL

- InitDeviceTTL                StartDeviceTTL

- StopDeviceTTL               	LoadParaTTL

- SaveParaTTL					ReleaseDevice

-  启动TTL设备

- 函数原型

- Visual C++ & C++Builder::

- BOOL StartDeviceTTL( HANDLE hDevice, BOOL bStartAll = FALSE)

- Visual Basic:

- Declare Function StartDeviceDA Lib "PCI8100" (ByVal hDevice As Long, ByVal bStartAll As Boolean, _

- ) As Boolean

- Delphi:

- Function StartDeviceDA (hDevice : Integer;

- bStartAll : Boolean ): Boolean;

- StdCall; External 'PCI8100' Name ' StartDeviceDA';

- LabView(包括相关演示)：

功能：启动TTL设备，它必须在调用InitDeviceTTL后才能调用此函数。

- 参数：

hDevice 设备对象句柄,它应由CreateDevice创建。

bStartAll 是否启动所有通道，若=TRUE则同时启动所有通道（包括两个DA通道和TTL）， 若=FALSE则表示只启动TTL。

返回值：如果调用成功,则返回TRUE,　且DA立刻开始转换, 否则返回FALSE, 用户可用GetLastError捕获当前错误码,并加以分析。

- 相关函数：	CreateDevice 					SetDevFrequencyTTL

- InitDeviceTTL                StartDeviceTTL

- StopDeviceTTL               	LoadParaTTL

- SaveParaTTL					ReleaseDevice

-  停止TTL设备

- 函数原型

- Visual C++ & C++Builder::

- BOOL StopDeviceTTL( HANDLE hDevice, BOOL bStopAll = FALSE)

- Visual Basic:

- Declare Function StopDeviceDA Lib "PCI8100" (ByVal hDevice As Long, ByVal bStopAll As Boolean, _

- ) As Boolean

- Delphi:

- Function StopDeviceDA (hDevice : Integer;

- bStopAll : Boolean ): Boolean;

- StdCall; External 'PCI8100' Name ' StopDeviceDA';

- LabView(包括相关演示)：

功能：停止TTL设备，它必须在调用InitDeviceTTL后才能调用此函数。

- 参数：

hDevice 设备对象句柄,它应由CreateDevice创建。

bStopAll 是否停止所有通道，若=TRUE则同时停止所有通道（包括两个DA通道和TTL）， 若=FALSE则表示只停止TTL。

返回值：如果调用成功,则返回TRUE,　且立刻停止指定项, 否则返回FALSE, 用户可用GetLastError捕获当前错误码,并加以分析。

- 相关函数：	CreateDevice 					SetDevFrequencyTTL

- InitDeviceTTL                StartDeviceTTL

- StopDeviceTTL               	LoadParaTTL

- SaveParaTTL					ReleaseDevice

-  释放TTL设备

- 函数原型

- Visual C++ & C++Builder::

- BOOL ReleaseDeviceTTL ( HANDLE hDevice)

- Visual Basic:

- Declare Function ReleaseDeviceTTL Lib "PCI8100" (ByVal hDevice As Long _

- ) As Boolean

- Delphi:

- Function ReleaseDeviceTTL (hDevice : Integer ): Boolean;

- StdCall; External 'PCI8100' Name ' ReleaseDeviceTTL ';

- LabView(包括相关演示)：

功能：停止TTL设备，它必须在调用InitDeviceTTL后才能调用此函数。

- 参数：

hDevice 设备对象句柄,它应由CreateDevice创建。

返回值：如果调用成功,则返回TRUE,　且DA立刻开始转换, 否则返回FALSE, 用户可用GetLastError捕获当前错误码,并加以分析。

- 相关函数：	CreateDevice 					SetDevFrequencyTTL

- InitDeviceTTL                StartDeviceTTL

- StopDeviceTTL               	LoadParaTTL

- SaveParaTTL					ReleaseDevice

-  采样和和传输函数一般调用顺序

- ① CreateDevice

- ② InitDeviceTTL

- ③ StartDeviceTTL

- ④ 等着输出

- ⑤ StopDeviceTTL

- ⑥ ReleaseDevice

- 关于过程的图形说明请参考第二章《绪论》的第一节《使用纲要》。

- 第八节、TTL硬件参数系统保存与读取函数原型说明

- 1、从Windows系统中读入硬件参数函数

函数原型：

- Visual C++ & C++ Builder:

BOOL LoadParaTTL(HANDLE hDevice, PPCI8100_PARA_TTL pTTLPara)

- Visual Basic:

- Declare Function LoadParaTTL Lib "PCI8100" (ByVal hDevice As Long, _

pTTLPara As PCI8100_PARA_TTL) As Boolean

- Delphi:

Function LoadParaTTL (hDevice : Integer; pDAPara:PPCI8100_PARA_TTL):Boolean;

StdCall; External 'PCI8100' Name ' LoadParaTTL';

- Labview:

功能：负责从Windows系统中读取设备的硬件参数。

- 参数：

- hDevice 设备对象句柄,它应由CreateDevice创建。

pTTLPara属于PPCI8100_PARA_TTL的结构指针类型，它负责返回PCI硬件参数值，关于结构指针类型PPCI8100_PARA_TTL请参考PCI8100.h或PCI8100.Bas或PCI8100.Pas函数原型定义文件，也可参考本文第六章《硬件参数结构》关于该结构的有关说明。

返回值：若成功，返回TRUE，否则返回FALSE。

- 相关函数：	CreateDevice 					SetDevFrequencyTTL

- InitDeviceTTL                StartDeviceTTL

- StopDeviceTTL               	LoadParaTTL

- SaveParaTTL					ReleaseDevice

-  往Windows系统写入设备硬件参数函数

- 函数原型：

- Viusal C++ & C++ Builder:

- BOOL SaveParaTTL (HANDLE hDevice, PPCI8100_PARA_TTL pTTLPara)

- Visual Basic:

- Declare Function SaveParaTTL Lib "PCI8100" (ByVal hDevice As Long, _

- pTTLPara As PCI8100_PARA_TTL) As Boolean

- Delphi:

Function SaveParaTTL (hDevice : Integer; pTTLPara:PPCI8100_PARA_TTL):Boolean;

StdCall; External 'PCI8100' Name ' SaveParaTTL ';

- Labview:

- 功能：负责把用户设置的硬件参数保存在Windows系统中，以供下次使用。

- 参数：

- hDevice 设备对象句柄,它应由CreateDevice创建。

pTTLPara设备硬件参数，关于PCI8100_PARA_TTL的详细介绍请参考PCI8100.h或PCI8100.Bas或PCI8100.Pas函数原型定义文件，也可参考本文第六章《硬件参数结构》关于该结构的有关说明。

- 返回值：若成功，返回TRUE，否则返回FALSE。

- 相关函数：	CreateDevice 					SetDevFrequencyTTL

- InitDeviceTTL                StartDeviceTTL

- StopDeviceTTL               	LoadParaTTL

- SaveParaTTL					ReleaseDevice

- 第五章　硬件参数结构

- DA硬件参数结构（PCI8100_PARA_DA）

- Visual C++ & C++Builder：

- typedef struct _PCI8100_PARA_DA

- {

- LONG Frequency;         // 输出频率Hz

- LONG SegmentCount;      // 总工作段数[1,16]

- LONG LoopCount;			// 整过RAM的大循环次数,=0:无限循环, =n:表示n次循环(1<n<2048)

- LONG SegLoopCount[16];  // 每个段在大循环中的小循环次数,取值为[1,256]

- LONG SegmentSize[16];   // 每个段在RAM中的长度(单位：字/点)

- LONG TriggerMode;		// 触发方式选择

- LONG TriggerType;		// 触发类型选择

- LONG TriggerDir;		    // 触发方向选择

- LONG ClockSource;		// 时钟源选择

- } PCI8100_PARA_DA,  *PPCI8100_PARA_DA;

- Visual Basic：

- Type PCI8100_PARA_DA

- Frequency As Long        ' 输出频率Hz

- SegmentCount As Long     ' 总工作段数[1,16]

- LoopCount As Long	    ' 整过RAM的大循环次数,=0:无限循环, =n:表示n次循环(1<n<2048)

- SegLoopCount(16) As Long  ' 每个段在大循环中的小循环次数,取值为[1,256]

- SegmentSize(16) As Long	' 每个段在RAM中的长度(单位：字/点)

- TriggerMode As Long		' 触发方式选择

- TriggerType As Long		' 触发类型选择

- TriggerDir As Long		    ' 触发方向选择

- ClockSource As Long		' 时钟源选择

End Type

- Delphi:

- Type  // 定义结构体数据类型

- PPCI8100_PARA_DA = ^ PCI8100_PARA_DA;  // 指针类型结构

- PCI8100_PARA_DA = record      // 标记为记录型

- Frequency : LongInt;       // 输出频率Hz

- SegmentCount : LongInt;    // 总工作段数[1,16]

- LoopCount: LongInt;		// 整过RAM的大循环次数,=0:无限循环, =n:表示n次循环(1<n<2048)

- SegLoopCount[16]: LongInt; // 每个段在大循环中的小循环次数,取值为[1,256]

- SegmentSize[16] : LongInt;  // 每个段在RAM中的长度(单位：字/点)

- TriggerMode : LongInt;		// 触发方式选择

- TriggerType : LongInt;		// 触发类型选择

- TriggerDir : LongInt;		// 触发方向选择

- ClockSource : LongInt;		// 时钟源选择

- End;

- LabView:

- 略

- 首先请您关注一下这个结构实在太简易了。其原因就是通过驱动程序的合理设计简化了用户操作，掩盖什么端口地址，中断号，DMA等物理接口技术细节，一句话有了本驱动，PCI设备便是一种更易于管理和使用的设备。

此结构主要用于设定设备DA硬件参数值，用这个参数结构对设备进行硬件配置完全由InitDeviceDA函数自动完成。用户只需要对这个结构体中的各成员按照下面的说明简单赋值即可。

Frequency DA输出频率，单位为Hz， 取值范围为[1, 40000000]；

SegmentCount 总工作有效段数。本设备可对指定通道的RAM进行1-16段的任意分段。每一段可以有不同的循环次数，且所有段也有一个总循环次数。这样可以实现远远大于物理RAM长度的波形数据的输出，只要这些波形具有周期性特点即可，然后循环时即循环n个周期即可。该参数的取值范围为[1, 16]，若=1，则表示只有段0进入输出队列。若=2；则表示只有段0、段1进入输出队列；若=16则表示段0至段15全部进入输出队列。其每段的循环次数由SegLoopCount[]来决定。其输出顺序时，当开始输出时，设备先从段0开始循环输出，待循环完成后，接着段1开始循环，依次类推。举例说明：该参数=3时，则开始循环段0，接着段1，最后段2再回到段0、段1、段2直到总循环完成用户指定次数设备自动停止,且输出状态保持在最后一个点上。

LoopCount 总循环次数。它指所有进入输出队列的段的总循环次数。其取值范围为[0，2047]， 若=0表示输出队列将以无限循环的方式工作，其他值为有限循环次数。

SegLoopCount[16] 各个段的循环次数。 SegLoopCount[0, 15]分别表示段0至段15的循环次数。其取值范围为[1， 256]。

SegmentSize[16] 总各个段的分段长度，单位为字或点。SegmentSize[0]表示段0的长度，SegmentSize[1]表示段1的长度，依次类推。它的有效段数的总长度只要不大于整个RAM长度，那么每段的长度可以为1至RAM的最大长度。

TriggerMode DA转换触发模式，若等于常量PCI8100_TRIGMODE_SOFT则为内部触发，若等于常量PCI8100_TRIGMODE_HARD则为外触发。两种方式的主要区别是：外触发是当设备被InitDeviceDA函数初始化且用WriteDeviceBulkDA写入有效DA数据后，执行StartDeviceDA启动DA时DA并没有进入输出过程，仅当外接管脚TR上的信号符合设定的触发条件（即产生触发点）时，DA则即刻进入采集过程。两种触发方式的应用场合：对于要严格与外界其他信号完全同步时，那么您需要使用外触发方式，否则使用内触发方式。关于触发条件，它们由TriggerType、TriggerDir参数决定。

| 常量名 | 常量值 | 功能定义 |
| --- | --- | --- |
| PCI8100_TRIGMODE_SOFT | 0x0000 | 内触发方式 |
| PCI8100_TRIGMODE_HARD | 0x0001 | 外触发方式 |

TriggerType DA外触发方式使用信号方向。它的其选项值如下表：

| 常量名 | 常量值 | 功能定义 |
| --- | --- | --- |
| PCI8100_TRIGTYPE_EDGE | 0x0000 | 边沿触发 |
| PCI8100_TRIGTYPE_PULSE | 0x0001 | 脉冲触发(电平方式),适用于采集馒头波信号 |

TriggerDir DA外触发方式使用信号方向。它的其选项值如下表：

| 常量名 | 常量值 | 功能定义 |
| --- | --- | --- |
| PCI8100_TRIGDIR_NEGATIVE | 0x0000 | 下降沿/低脉冲外触发(属于负向) |
| PCI8100_TRIGDIR_POSITIVE | 0x0001 | 上升沿/高脉冲外触发(属于正向) |
| PCI8100_TRIGDIR_POSIT_NEGAT | 0x0002 | 正负向触发(高/低脉冲或上升/下降沿触发) |

当TriggerType= PCI8100_SIGNAL_EDGE时（此种方式下，要求触发信号相对于门坎电压必须有上下跳变）：

当TriggerDir= PCI8100_NEGATIVE_DIR时，表示外部触发信号须由大于AO0变成小于AO0时触发产生（即下降沿触发）。一旦触发产生后，其后续的触发信号变化均无效。

当TriggerDir= PCI8100_TRIGDIR_POSITIVE时，表示外部触发信号由大于AO0或由小于AO0变成大于AO0时触发产生(即上升沿触发)。一旦触发产生后，其后续的触发信号变化均无效。

当TriggerDir= PCI8100_POSIT_NEGAT_DIR时，表示外部触发信号由大于AO0或由小于AO0变成大于AO0以及外部触发信号由小于AO0或由大于AO0变成小于AO0时均产生触发((即上下沿均触发))。一旦触发产生后，其后续的触发信号变化均无效。

当TriggerType=PCI8100_SIGNAL_VOLT时（此种方式下，不要求触发信号必须有大跳变，而是相对稳定）：

当TriggerDir= PCI8100_NEGATIVE_DIR时，表示外部触发信号若小于触发电平(TriggerLevelLsb)，则触发产生，DA开始工作，但一旦触发信号大于触发电平时，则DA自动停止工作，直到触发信号再次小于触发电平时DA便会又自动开始工作。

当TriggerlDir= PCI8100_TRIGDIR_POSITIVE时，表示外部触发信号若大于触发电平(TriggerLevelLsb)，则触发产生，DA开始工作，但一旦触发信号小于触发电平时，则DA自动停止工作，直到触发信号再次大于触发电平时DA便会又自动开始工作。

当TriggerDir= PCI8100_POSIT_NEGAT_DIR时，不管触发信号（ATR）大于还是小于触发电平均触发，DA开始工作。

当选择外触发或需要实现触发点时，请用SetDevTrigLevel函数输出触发门坎电压，然后由外接触发管理上输入触发电压，当这个电压与门坎电压相比成指定关系时，触发成立。

ClockSource DA外时钟选择：

| 常量名 | 常量值 | 功能定义 |
| --- | --- | --- |
| PCI8100_CLOCKSRC_IN | 0x0000 | 内部时钟定时触发 |
| PCI8100_CLOCKSRC_OUT | 0x0001 | 外部时钟定时触发 |

当选择外触发或需要实现触发点时，请用WriteDeviceProDA输出触发门坎电压，然后由外接触发管理上输入触发电压，当这个电压与门坎电压相比成指定关系时，触发成立。

- DA状态参数结构（PCI8100_STATUS_DA）

- Visual C++ & C++Builder：

- typedef struct _PCI8100_STATUS_DA

- {

- LONG bSegSwitch;    // 段是否切换，=TRUE表示切换， =FALSE表示未切换

- LONG bTrigFlag;     // 触发标志是否有效，=TRUE表示触点标有效， = FALSE表示无效（即触发点未到）

- LONG bConverting;   // DA是否正在转换， =TRUE:表示正在转换， =FALS表示转换完成

- LONG nCurSegNum;  // 可读取的RAM段号，取值为[0, 15]

- LONG nCurSegAddr;  // 可读取的RAM段地址

- LONG nCurLoopCount;  // 当前总循环次数

- LONG nCurSegLoopCount;  // 当前段循环次数

- } PCI8100_STATUS_DA, *PPCI8100_STATUS_DA;

- Visual Basic：

- Type PCI8100_STATUS_DA

- bSegSwitch As Long  ' 段是否切换，=TRUE表示切换， =FALSE表示未切换

- bTrigFlag As Long    '  触发标志是否有效，=TRUE表示触点标有效， = FALSE表示无效（即触发点未到）

- bConverting As Long    '  DA是否正在转换， =TRUE:表示正在转换， =FALS表示转换完成

- nCurSegNum As Long  '  可读取的RAM段号，取值为[0, 15]

- nCurSegAddr As Long     '  可读取的RAM段地址

- nCurLoopCount As Long  '  当前总循环次数

- nCurSegLoopCount As Long  '  当前段循环次数

End Type

- Delphi:

- Type  // 定义结构体数据类型

- PPCI8100_STATUS_DA = ^ PCI8100_STATUS_DA;  // 指针类型结构

- PCI8100_STATUS_DA = record      // 标记为记录型

- bSegSwitch: Long;  // 段是否切换，=TRUE表示切换， =FALSE表示未切换

- bTrigFlag: Long;    // 触发标志是否有效，=TRUE表示触点标有效， = FALSE表示无效（即触发点未到）

- bConverting : Long;   // DA是否正在转换， =TRUE:表示正在转换， =FALS表示转换完成

- nCurSegNum: Long;  // 可读取的RAM段号，取值为[0, 15]

- nCurSegAddr: Long;     // 可读取的RAM段地址

- nCurLoopCount: Long;   // 当前总循环次数

- nCurSegLoopCount: Long;  // 当前段循环次数

- End;

- LabView:

- 略

此结构主要用于GetDevStatusDA函数返回设备各状态。

bSegSwitch 段切换标志，=TRUE，表示已发生过段切换，=FALSE表示段未作切换。

bTrigFlag触发标志是否有效，=TRUE表示触点标有效， = FALSE表示无效（即触发点未到。

bConverting DA是否正在转换。=TRUE:表示正在转换， =FALS表示转换完成或未转换。当一旦启动DA时，此标志即为TRUE，若自动循环完成或用户停止DA时，则为FALSE。

nCurSegNum可读取的RAM段号，取值为[0, 15]。此值在输出过程中会不断加1。

nCurSegAddr可读取的RAM段地址，在输出过程中此值会不断加4。

nCurLoopCount当前总循环次数，在输出过程中此值会不断加1。

nCurSegLoopCount当前段循环次数，在输出过程中此值会不断减1。

- TTL硬件参数结构（PCI8100_PARA_TTL）

- Visual C++ & C++Builder：

- typedef struct _PCI8100_PARA_TTL

- {

- LONG Frequency;          // 输出频率Hz

- LONG Duty;              // 占空比(1%-99%)

- LONG ClockSource;		// 时钟源选择

- LONG FirstPulseDir;		// 第一个脉冲方向

- } PCI8100_PARA_DA,  *PPCI8100_PARA_DA;

- Visual Basic：

- Type PCI8100_PARA_DA

- Frequency As Long        ' 输出频率Hz

- Duty As Long            ' 占空比(1%-99%)

- ClockSource As Long      ' 时钟源选择

- FirstPulseDir As Long	    ' 第一个脉冲方向

End Type

- Delphi:

- Type  // 定义结构体数据类型

- PPCI8100_PARA_DA = ^ PCI8100_PARA_DA;  // 指针类型结构

- PCI8100_PARA_DA = record      // 标记为记录型

- Frequency : LongInt;       // 输出频率Hz

- Duty : LongInt;            // 占空比(1%-99%)

- ClockSource : LongInt;		// 时钟源选择

- FirstPulseDir : LongInt;     // 第一个脉冲方向

- End;

- LabView:

- 略

- 首先请您关注一下这个结构实在太简易了。其原因就是通过驱动程序的合理设计简化了用户操作，掩盖什么端口地址，中断号，DMA等物理接口技术细节，一句话有了本驱动，PCI设备便是一种更易于管理和使用的设备。

此结构主要用于设定设备DA硬件参数值，用这个参数结构对设备进行硬件配置完全由InitDeviceTTL函数自动完成。用户只需要对这个结构体中的各成员按照下面的说明简单赋值即可。

Frequency DA输出频率，单位为Hz， 取值范围为[1, 40000000]；

Duty 占空比，取值范围为[1, 99]，表示在每个周期的波形中，其高脉冲部分占用整个脉冲周期的百分比。比如若Frequency = 1000000（1MHz），则每个TTL脉冲的周期为1微秒。Duty = 20, 那么其高脉冲部分为0.2微秒，低脉冲部为0.8微秒。

ClockSource 时钟源选择：

| 常量名 | 常量值 | 功能定义 |
| --- | --- | --- |
| PCI8100_CLOCKSRC_IN | 0x0000 | 内部时钟定时触发 |
| PCI8100_CLOCKSRC_OUT | 0x0001 | 外部时钟定时触发 |

FirstPulseDir 第一个脉冲方向

| 常量名 | 常量值 | 功能定义 |
| --- | --- | --- |
| PCI8100_PULSEDIR_NEGATIVE | 0x0000 | 低脉冲 |
| PCI8100_PULSEDIR_POSITIVE | 0x0001 | 高脉冲 |

其波形情况如下，如图所示，FirstPulseDir=0时，一旦初始化后，其输出变为高电平，待启动后即前低脉冲后高脉冲，FirstPulseDir=1时则所有情况相反。

启动电平

正脉冲

负脉冲

负脉冲方式

FirstPulseDir=0

正脉冲方式

FirstPulseDir=1

启动前的脉冲状态

启动后的脉冲状态

- 数据格式转换与排列规则

第一节、DA的电压值如何转换成输出到DA转换器的LSB原码数据？

| 量程(伏) | 计算机语言换算公式 | Lsb取值范围 |
| --- | --- | --- |
| ±5000mV | Lsb = Volt / (10000 / 4096) + 2048 | [0，4095] |
| 0～10000mV | Lsb = Volt/ (10000 / 4096 ) | [0，4095] |
| ±10000mV | Lsb = Volt/ (20000 / 4096 ) + 2048 | [0，4095] |

请注意这里求得的LSB数据就是用于WriteDeviceBulkDA中的pDABuffer参数的。

- 上层用户函数接口应用实例

- 如果您想快速的了解驱动程序的使用方法和调用流程，以最短的时间建立自己的应用程序，那么我们强烈建议您参考相应的简易程序。此种程序属于工程级代码，可以直接打开不用作任何配置和代码修改即可编译通过，运行编译链接后的可执行程序，即可看到预期效果。

- 如果您想了解硬件的整体性能、精度、采样连续性等指标以及波形显示、数据存盘与分析、历史数据回放等功能，那么请参考高级演示程序。特别是许多不愿意编写任何程序代码的用户，您可以使用高级程序进行采集、显示、存盘等功能来满足您的要求。甚至可以用我们提供的专用转换程序将高级程序采集的存盘文件转换成相应格式，即可在Excel、MatLab第三方软件中分析数据（此类用户请最好选用通过Visual C++制作的高级演示系统）。

- 第一节、简易程序演示说明

- 怎样使用WriteDeviceBulkDA函数进行批量DA数据输出

其详细应用实例及工程级代码请参考Visual C++简易演示系统及源程序，您先点击Windows系统的[开始]菜单，再按下列顺序点击，即可打开基于VC的Sys工程(主要参考PCI8100.h和Sys.cpp)。

[程序] [阿尔泰测控演示系统] [Microsoft Visual C++] [简易代码演示] [DA批量输出演示源程序]

其简易程序默认存放路径为：系统盘\ART\PCI8100\SAMPLES\VC\SIMPLE\DA\BULK

- 二、怎样使用WriteDeviceOneDA函数进行单点DA数据输出

其详细应用实例及正确代码请参考Visual C++简易演示系统及源程序，您先点击Windows系统的[开始]菜单，再按下列顺序点击，即可打开基于VC的Sys工程(主要参考PCI8100.h和Sys.cpp)。

[程序] [阿尔泰测控演示系统] [Microsoft Visual C++] [简易代码演示] [DA单点输出演示源程序]

其默认存放路径为：系统盘\ART\PCI8100\SAMPLES\VC\SIMPLE\DA\ONE

- 三、怎样实现TTL脉冲输出

其详细应用实例及正确代码请参考Visual C++简易演示系统及源程序，您先点击Windows系统的[开始]菜单，再按下列顺序点击，即可打开基于VC的Sys工程(主要参考PCI8100.h和Sys.cpp)。

[程序] [阿尔泰测控演示系统] [Microsoft Visual C++] [简易代码演示] [TTL输出演示源程序]

- 其默认存放路径为：系统盘\ART\PCI8100\SAMPLES\VC\SIMPLE\TTL

- 其他语言的演示可以用上面类似的方法找到。

- 第二节、高级程序演示说明

高级程序演示了本设备的所有功能，您先点击Windows系统的[开始]菜单，再按下列顺序点击，即可打开基于VC的Sys工程(主要参考PCI8100.h和DADoc.cpp)。

[程序] [阿尔泰测控演示系统] [Microsoft Visual C++] [高级代码演示]

其默认存放路径为：系统盘\ART\PCI8100\SAMPLES\VC\ADVANCED

- 其他语言的演示可以用上面类似的方法找到。

- 第八章 PCI底层编程接口说明

- 本章主要介绍为实现底层端口、寄存器访问的驱动函数接口。除非用户有更特殊的控制要求，否则我们不建议用户使用下面这些函数，而是使用前面介绍的，跟硬件无关系的上层高级接口，这些高级接口简单有效，不必过问硬件细节。

| PCI总线内存映射寄存器操作函数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| GetDeviceAddr | 取得指定PCI设备寄存器操作基地址 | 底层用户 |
| WriteRegisterByte | 以字节(8Bit)方式写寄存器端口 | 底层用户 |
| WriteRegisterWord | 以字(16Bit)方式写寄存器端口 | 底层用户 |
| WriteRegisterULong | 以无符号双字(32Bit)方式写寄存器端口 | 底层用户 |
| ReadRegisterByte | 以字节(8Bit)方式读寄存器端口 | 底层用户 |
| ReadRegisterWord | 以字(16Bit)方式读寄存器端口 | 底层用户 |
| ReadRegisterULong | 以无符号双字(32Bit)方式读寄存器端口 | 底层用户 |

-  取得指定内存映射寄存器的线性地址和物理地址

函数原型:

- Visual C++ & C++ Builder:

BOOL GetDeviceAddr( HANDLE hDevice,

PULONG LinearAddr,

PULONG PhysAddr,

int RegisterID)

- Visual Basic:

- Declare Function GetDeviceAddr Lib "PCI8100" (ByVal hDevice as Long, _

ByRef LinearAddr As Long, _

ByRef PhysAddr As Long, _

ByVal RegisterID As Long, _

) As Boolean

- Delphi:

Function GetDeviceAddr(hDevice : Integer;

LinearAddr:Pointer;

PhysAddr:Pointer;

RegisterID:Integer):Boolean;

StdCall; External 'PCI8100' Name 'GetDeviceAddr';

- Labview:

功能：取得PCI设备的指定的内存映射寄存器的线性地址。

参数：

hDevice 设备对象句柄,它应由CreateDevice创建。

LinearAddr 指针参数，用于返回所取得的映射寄存器指向的线性地址，它可用于WriteRegisterX或ReadRegisterX（X代表Byte、ULong、Word）等函数，以便于访问设备寄存器。它指明该设备位于系统空间的虚拟位置。

PhysAddr 所取得的映射寄存器指向的物理地址，它指明该设备位于系统空间的物理位置。

RegisterID 指定映射寄存器的ID号，其取值范围为[0，5]，通常情况下，用户应使用0号映射寄存器，特殊情况下，我们为用户加以申明。

返回值：如果执行成功，则返回TRUE， 它表明由RegisterID指定的映射寄存器的无符号32位线性地址和物理地址被正确返回，否则会返回FALSE，同时还要检查其LinearAddr和PhysAddr是否为0，若为0则依然视为失败。用户可用GetLastError捕获当前错误码,并加以分析。

- 相关函数：	CreateDevice 					GetDeviceAddr

- WriteRegisterByte				WriteRegisterWord

- WriteRegisterULong			ReadRegisterByte

- ReadRegisterWord				ReadRegisterULong

- ReleaseDevice

- Visual C++ & C++ Builder程序举例:

- ：

- HANDLE hDevice;  ULONG LinearAddr, PhysAddr;

- hDevice = CreateDevice(0);

- if(!GetDeviceAddr(hDevice, &LinearAddr, &PhysAddr, 0))

- {

- AfxMessageBox(“取得设备地址失败…”);

- }

- ：

- Visual Basic程序举例:

- ：

- Dim hDevice As Long

- Dim LinearAddr, PhysAddr  As Long

- hDevice = CreateDevice(0)

- if Not GetDeviceAddr(hDevice, LinearAddr,  PhysAddr, 0) then

- MsgBox “取得设备地址失败…”

- End If

- ：

-  以单字节（即8位）方式写PCI内存映射寄存器的某个单元

函数原型:

- Visual C++ & C++ Builder:

BOOL WriteRegisterByte( HANDLE hDevice,

ULONG LinearAddr,

ULONG OffsetBytes,

BYTE Value)

- Visual Basic:

- Declare Function WriteRegisterByte Lib "PCI8100" (ByVal hDevice as Long, _

ByVal LinearAddr As Long, _

ByVal OffsetBytes As Long, _

ByVal Value As Byte ) As Boolean

- Delphi:

Function WriteRegisterByte(hDevice : Integer;

LinearAddr:LongWord;

OffsetBytes:LongWord;

Value:Byte):Boolean;

StdCall; External 'PCI8100' Name 'WriteRegisterByte';

- Labview:

功能：以单字节（即8位）方式写PCI内存映射寄存器。

参数：

hDevice 设备对象句柄,它应由CreateDevice决定。

LinearAddr  PCI设备内存映射寄存器的线性基地址，它的值应由GetDeviceAddr确定。

OffsetBytes  相对于LinearAddr线性基地址的偏移字节数，它与LinearAddr两个参数共同确定WriteRegisterByte函数所访问的映射寄存器的内存单元。

Value 输出8位整数。

返回值：若成功，返回TRUE，否则返回FALSE。

- 相关函数：	CreateDevice 					GetDeviceAddr

- WriteRegisterByte				WriteRegisterWord

- WriteRegisterULong			ReadRegisterByte

- ReadRegisterWord				ReadRegisterULong

- ReleaseDevice

- Visual C++ & C++ Builder程序举例:

- ：

- HANDLE hDevice;

- ULONG LinearAddr, PhysAddr, OffsetBytes;

- hDevice = CreateDevice(0)

- if (!GetDeviceAddr(hDevice, &LinearAddr,  &PhysAddr, 0) )

- {

- AfxMessageBox “取得设备地址失败…”;

- }

- OffsetBytes=100;	// 指定操作相对于线性基地址偏移100个字节数位置的单元

- WriteRegisterByte(hDevice, LinearAddr, OffsetBytes, 0x20);  // 往指定映射寄存器单元写入8位的十六进制数据20

- ReleaseDevice( hDevice );  // 释放设备对象

- ：

- Visual Basic程序举例:

- ：

- Dim hDevice As Long

- Dim LinearAddr, PhysAddr, OffsetBytes As Long

- hDevice = CreateDevice(0)

- GetDeviceAddr( hDevice, LinearAddr, PhysAddr, 0)

- OffsetBytes=100

- WriteRegisterByte( hDevice, LinearAddr, OffsetBytes, &H20)

- ReleaseDevice(hDevice)

：

-  以双字节（即16位）方式写PCI内存映射寄存器的某个单元

函数原型:

- Visual C++ & C++ Builder:

void WriteRegisterWord( HANDLE hDevice,

ULONG LinearAddr,

ULONG OffsetBytes,

WORD Value)

- Visual Basic:

- Declare Function WriteRegisterWord Lib "PCI8100" (ByVal hDevice as Long, _

ByVal LinearAddr As Long, _

ByVal OffsetBytes As Long, _

ByVal Value As Integer) As Boolean

- Delphi:

Function WriteRegisterWord(hDevice : Integer;

LinearAddr:LongWord;

OffsetBytes:LongWord;

Value:Word):Boolean;

StdCall; External 'PCI8100' Name 'WriteRegisterWord';

- Labview:

功能：

以双字节（即16位）方式写PCI内存映射寄存器。

参数：

hDevice 设备对象句柄,它应由CreateDevice确定。

LinearAddr PCI设备内存映射寄存器的线性基地址，它的值应由GetDeviceAddr确定。

OffsetBytes  相对于LinearAddr线性基地址的偏移字节数，它与LinearAddr两个参数共同确定WriteRegisterByte函数所访问的映射寄存器的内存单元。

Value 输出16位整型值。

返回值：无

- 相关函数：	CreateDevice 					GetDeviceAddr

- WriteRegisterByte				WriteRegisterWord

- WriteRegisterULong			ReadRegisterByte

- ReadRegisterWord				ReadRegisterULong

- ReleaseDevice

- Visual C++ & C++ Builder程序举例:

- ：

- HANDLE hDevice;

- ULONG LinearAddr, PhysAddr, OffsetBytes;

- hDevice = CreateDevice(0)

- if (!GetDeviceAddr(hDevice, &LinearAddr,  &PhysAddr, 0) )

- {

- AfxMessageBox “取得设备地址失败…”;

- }

- OffsetBytes=100;	// 指定操作相对于线性基地址偏移100个字节数位置的单元

- WriteRegisterWord(hDevice, LinearAddr, OffsetBytes, 0x2000);  // 往指定映射寄存器单元写入8位的十六进制数据20

- ReleaseDevice( hDevice );  // 释放设备对象

- ：

- Visual Basic程序举例:

- ：

- Dim hDevice As Long

- Dim LinearAddr, PhysAddr, OffsetBytes As Long

- hDevice = CreateDevice(0)

- GetDeviceAddr( hDevice, LinearAddr, PhysAddr, 0)

- OffsetBytes=100

- WriteRegisterWord( hDevice, LinearAddr, OffsetBytes, &H2000)

- ReleaseDevice(hDevice)

：

-  以四字节（即32位）方式写PCI内存映射寄存器的某个单元

函数原型:

- Visual C++ & C++ Builder:

void WriteRegisterULong( HANDLE hDevice,

ULONG LinearAddr,

ULONG OffsetBytes,

ULONG Value)

- Visual Basic:

- Declare Sub WriteRegisterULong Lib "PCI8100" (ByVal hDevice as Long, _

ByVal LinearAddr As Long, _

ByVal OffsetBytes As Long, _

ByVal Value As Long

)

- Delphi:

Function WriteRegisterULong(hDevice : Integer;

LinearAddr:LongWord;

OffsetBytes:LongWord;

Value:LongWord):Boolean;

StdCall; External 'PCI8100' Name 'WriteRegisterULong';

- Labview:

功能：以四字节（即32位）方式写PCI内存映射寄存器。

参数：

hDevice 设备对象句柄,它应由CreateDevice决定。

LinearAddr PCI设备内存映射寄存器的线性基地址，它的值应由GetDeviceAddr确定。

OffsetBytes  相对于LinearAddr线性基地址的偏移字节数，它与LinearAddr两个参数共同确定WriteRegisterByte函数所访问的映射寄存器的内存单元。

Value 输出32位整型值。

返回值：若成功，返回TRUE，否则返回FALSE。

- 相关函数：	CreateDevice 					GetDeviceAddr

- WriteRegisterByte				WriteRegisterWord

- WriteRegisterULong			ReadRegisterByte

- ReadRegisterWord				ReadRegisterULong

- ReleaseDevice

- Visual C++ & C++ Builder程序举例:

- ：

- HANDLE hDevice;

- ULONG LinearAddr, PhysAddr, OffsetBytes;

- hDevice = CreateDevice(0)

- if (!GetDeviceAddr(hDevice, &LinearAddr,  &PhysAddr, 0) )

- {

- AfxMessageBox “取得设备地址失败…”;

- }

- OffsetBytes=100;	// 指定操作相对于线性基地址偏移100个字节数位置的单元

- WriteRegisterULong(hDevice, LinearAddr, OffsetBytes, 0x20000000);  // 往指定映射寄存器单元写入8位的十六进制数据20

- ReleaseDevice( hDevice );  // 释放设备对象

- ：

- Visual Basic程序举例:

- ：

- Dim hDevice As Long

- Dim LinearAddr, PhysAddr, OffsetBytes As Long

- hDevice = CreateDevice(0)

- GetDeviceAddr( hDevice, LinearAddr, PhysAddr, 0)

- OffsetBytes=100

- WriteRegisterULong( hDevice, LinearAddr, OffsetBytes, &H20000000)

- ReleaseDevice(hDevice)

：

-  以单字节（即8位）方式读PCI内存映射寄存器的某个单元

函数原型:

- Visual C++ & C++ Builder:

BYTE ReadRegisterByte( HANDLE hDevice,

ULONG LinearAddr,

ULONG OffsetBytes)

- Visual Basic:

- Declare Function ReadRegisterByte Lib "PCI8100" (ByVal hDevice as Long, _

ByVal LinearAddr As Long, _

ByVal OffsetBytes As Long, _

) As Byte

- Delphi:

Function ReadRegisterByte(hDevice : Integer; LinearAddr:LongWord; OffsetBytes:LongWord):Byte;

StdCall; External 'PCI8100' Name 'ReadRegisterByte';

- Labview:

功能：以单字节（即8位）方式读PCI内存映射寄存器的指定单元。

参数：

hDevice 设备对象句柄,它应由CreateDevice决定。

LinearAddr  PCI设备内存映射寄存器的线性基地址，它的值应由GetDeviceAddr确定。

OffsetBytes  相对于LinearAddr线性基地址的偏移字节数，它与LinearAddr两个参数共同确定 ReadRegisterByte函数所访问的映射寄存器的内存单元。

返回值：返回从指定内存映射寄存器单元所读取的8位数据

- 相关函数：	CreateDevice 					GetDeviceAddr

- WriteRegisterByte				WriteRegisterWord

- WriteRegisterULong			ReadRegisterByte

- ReadRegisterWord				ReadRegisterULong

- ReleaseDevice

- Visual C++ & C++ Builder程序举例:

- ：

- HANDLE hDevice;

- ULONG LinearAddr,  PhysAddr, OffsetBytes;

- BYTE  Value;

- hDevice = CreateDevice(0);  // 创建设备对象

- GetDeviceAddr(hDevice, &LinearAddr, &PhysAddr, 0);   // 取得PCI设备0号映射寄存器的线性基地址

- OffsetBytes=100;	// 指定操作相对于线性基地址偏移100个字节数位置的单元

- Value = ReadRegisterByte(hDevice, LinearAddr, OffsetBytes);  // 从指定映射寄存器单元读入8位数据

- ReleaseDevice( hDevice );  // 释放设备对象

- ：

- Visual Basic程序举例:

- ：

- Dim hDevice As Long

- Dim LinearAddr, PhysAddr, OffsetBytes As Long

- Dim Value As Byte

- hDevice = CreateDevice(0)

- GetDeviceAddr( hDevice, Linearddr, PhysAddr, 0)

- OffsetBytes=100

- Value = ReadRegisterByte( hDevice, LinearAddr, OffsetBytes)

- ReleaseDevice(hDevice)

：

-  以双字节（即16位）方式读PCI内存映射寄存器的某个单元

函数原型:

- Visual C++ & C++ Builder:

WORD ReadRegisterWord( HANDLE hDevice,

ULONG LinearAddr,

ULONG OffsetBytes)

- Visual Basic:

- Declare Function ReadRegisterWord Lib "PCI8100" (ByVal hDevice as Long, _

ByVal LinearAddr As Long, _

ByVal OffsetBytes As Long, _

) As Integer

- Delphi:

Function ReadRegisteWord(hDevice : Integer; LinearAddr:LongWord; OffsetBytes:LongWord):Word;

StdCall; External 'PCI8100' Name 'ReadRegisterWord';

- Labview:

功能：以双字节（即16位）方式读PCI内存映射寄存器的指定单元。

参数：

hDevice 设备对象句柄,它应由CreateDevice决定。

LinearAddr PCI设备内存映射寄存器的线性基地址，它的值应由GetDeviceAddr确定。

OffsetBytes  相对于LinearAddr线性基地址的偏移字节数，它与LinearAddr两个参数共同确定ReadRegisterWord函数所访问的映射寄存器的内存单元。

返回值：返回从指定内存映射寄存器单元所读取的16位数据

- 相关函数：	CreateDevice 					GetDeviceAddr

- WriteRegisterByte				WriteRegisterWord

- WriteRegisterULong			ReadRegisterByte

- ReadRegisterWord				ReadRegisterULong

- ReleaseDevice

- Visual C++ & C++ Builder程序举例:

- ：

- HANDLE hDevice;

- ULONG LinearAddr,  PhysAddr, OffsetBytes;

- WORD Value;

- hDevice = CreateDevice(0);  // 创建设备对象

- GetDeviceAddr(hDevice, &LinearAddr, &PhysAddr, 0);   // 取得PCI设备0号映射寄存器的线性基地址

- OffsetBytes=100;	// 指定操作相对于线性基地址偏移100个字节数位置的单元

- Value = ReadRegisterWord(hDevice, LinearAddr, OffsetBytes);  // 从指定映射寄存器单元读入8位数据

- ReleaseDevice( hDevice );  // 释放设备对象

- ：

- Visual Basic程序举例:

- ：

- Dim hDevice As Long

- Dim LinearAddr, PhysAddr, OffsetBytes As Long

- Dim Value As Word

- hDevice = CreateDevice(0)

- GetDeviceAddr( hDevice, Linearddr, PhysAddr, 0)

- OffsetBytes=100

- Value = ReadRegisterWord( hDevice, LinearAddr, OffsetBytes)

- ReleaseDevice(hDevice)

：

-  以四字节（即32位）方式读PCI内存映射寄存器的某个单元

函数原型:

- Visual C++ & C++ Builder:

BYTE ReadRegisterULong( HANDLE hDevice,

ULONG LinearAddr,

ULONG OffsetBytes)

- Visual Basic:

- Declare Function ReadRegisterULong Lib "PCI8100" (ByVal hDevice as Long, _

ByVal LinearAddr As Long, _

ByVal OffsetBytes As Long, _

) As Long

- Delphi:

Function ReadRegisterULong(hDevice : Integer; LinearAddr:LongWord; OffsetBytes:LongWord):LongWord;

StdCall; External 'PCI8100' Name 'ReadRegisterULong';

- Labview:

功能：以四字节（即32位）方式读PCI内存映射寄存器的指定单元。

参数：

hDevice 设备对象句柄,它应由CreateDevice决定。

LinearAddr  PCI设备内存映射寄存器的线性基地址，它的值应由GetDeviceAddr确定。

OffsetBytes  相对与LinearAddr线性基地址的偏移字节数，它与LinearAddr两个参数共同确定WriteRegisterULong函数所访问的映射寄存器的内存单元。

返回值：返回从指定内存映射寄存器单元所读取的32位数据

- 相关函数：	CreateDevice 					GetDeviceAddr

- WriteRegisterByte				WriteRegisterWord

- WriteRegisterULong			ReadRegisterByte

- ReadRegisterWord				ReadRegisterULong

- ReleaseDevice

- Visual C++ & C++ Builder程序举例:

- ：

- HANDLE hDevice;

- ULONG LinearAddr,  PhysAddr, OffsetBytes;

- ULONG  Value;

- hDevice = CreateDevice(0);  // 创建设备对象

- GetDeviceAddr(hDevice, &LinearAddr, &PhysAddr, 0);   // 取得PCI设备0号映射寄存器的线性基地址

- OffsetBytes=100;	// 指定操作相对于线性基地址偏移100个字节数位置的单元

- Value = ReadRegisterULong(hDevice, LinearAddr, OffsetBytes);  // 从指定映射寄存器单元读入8位数据

- ReleaseDevice( hDevice );  // 释放设备对象

- ：

- Visual Basic程序举例:

- ：

- Dim hDevice As Long

- Dim LinearAddr, PhysAddr, OffsetBytes As Long

- Dim Value As Long

- hDevice = CreateDevice(0)

- GetDeviceAddr( hDevice, Linearddr, PhysAddr, 0)

- OffsetBytes=100

- Value = ReadRegisterULong( hDevice, LinearAddr, OffsetBytes)

- ReleaseDevice(hDevice)

：

- 第四章 共用函数介绍

这部分函数不参与本设备的实际操作，它只是为您编写数据采集与处理程序时的有力手段，使您编写应用程序更容易，使您的应用程序更高效。

- 第一节 公用接口函数列表

| 函数名 | 函数功能 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 创建Visual Basic子线程，线程数量可达32个以上 |  |  |  |
| CreateVBThread | 在VB环境中建立子线程对象 | 在VB中可实现多线程 |  |
| TerminateVBThread | 终止VB的子线程 |  |  |
| CreateSystemEvent | 创建系统内核事件对象 | 用于线程同步或中断 |  |
| ReleaseSystemEvent | 释放系统内核事件对象 |  |  |
| ② 文件对象操作函数 |  |  |  |
| CreateFileObject | 初始设备文件对象 |  |  |
| WriteFile | 请求文件对象写用户数据到磁盘文件 |  |  |
| ReadFile | 请求文件对象读数据到用户空间 |  |  |
| SetFileOffset | 设置文件指针偏移 |  |  |
| GetFileLength | 取得文件长度 |  |  |
| ReleaseFile | 释放已有的文件对象 |  |  |
| ③ ISA总线I/O端口操作函数 |  |  |  |
| WritePortByte | 以字节(8Bit)方式写I/O端口 |  | 用户程序操作端口 |
| WritePortWord | 以字(16Bit)方式写I/O端口 |  | 用户程序操作端口 |
| WritePortULong | 以无符号双字(32Bit)方式写I/O端口 |  | 用户程序操作端口 |
| ReadPortByte | 以字节(8Bit)方式读I/O端口 |  | 用户程序操作端口 |
| ReadPortWord | 以字(16Bit)方式读I/O端口 |  | 用户程序操作端口 |
| ReadPortULong | 以无符号双字(32Bit)方式读I/O端口 |  | 用户程序操作端口 |
| ④ 其他函数 |  |  |  |
| GetDiskFreeBytes | 取得指定磁盘的可用空间(字节) |  | 适用于所有设备 |

- 第二节 公用接口函数原型说明

- 一、创建VB子线程（如果您的VB6.0中线程无法正常运行，可能是VB6.0语言本身的问题，请选用VB5.0）

-  在VB环境中,创建子线程对象,以实现多线程操作

- Visual Basic

- Declare Function CreateVBThread Lib "PCI8100" (hThread As Long, _

- ByVal RoutineAddr As Long _

- ) As Boolean

- 功能：该函数在VB环境中解决了不能实现或不能很好地实现多线程的问题.通过该函数用户可以很轻松地实现多线程操作。

- 参数：

- hThread 若成功创建子线程, 该参数将返回所创建的子线程的句柄, 当用户操作这个子线程时将用到这个句柄，如启动线程,暂停线程,以及删除线程等。

- RoutineAddr 作为子线程运行的函数的地址, 在实际使用时,请用AddressOf关键字取得该子线程函数的地址,再传递给CreateVBThread函数。

- 返回值：当成功创建子线程时,返回TRUE, 且所创建的子线程为挂起状态,用户需要用ResumeThread函数启动它.若失败,则返回FALSE, 用户可用GetLastError捕获当前错误码。

相关函数：	CreateVBThread

- TerminateVBThread

- 注意: RoutineAddr指向的函数或过程必须放在VB的模块文件中,如PCI8100.Bas文件中.

- Visual Basic程序举例:

- ' 在模块文件中定义子线程函数(注意参考实例)

- Function NewRoutine() As Long     ' 定义子线程函数

- ： 			   ' 线程运行代码

- NewRoutine = 1  ' 返回成功码

- End Function

- '____________________________________________________________________

- ' 在窗体文件中创建子线程

- ：

- Dim hNewThread As Long

- If Not CreateVBThread(hNewThread, AddressOf NewRoutine) Then ' 创建新子线程

- MsgBox "创建子线程失败"

- Exit Sub

- End If

- ResumeThread (hNewThread)  '启动新线程     	：

- ：

-  在VB中,删除子线程对象

- Visual Basic:

- Declare Function TerminateVBThread Lib "PCI8100" (ByVal hThread As Long) As Boolean

- 功能：在VB中删除由CreateVBThread创建的子线程对象.

- 参数：hThread 指向需要删除的子线程对象的句柄，它应由CreateVBThread创建。

- 返回值：当成功删除子线程对象时,返回TRUE.,否则返回FALSE,用户可用GetLastError捕获当前错误码。

相关函数：	CreateVBThread

- TerminateVBThread

- Visual Basic程序举例:

- ：

- If Not TerminateVBThread (hNewThread)  ' 终止子线程

- MsgBox "创建子线程失败"

- Exit Sub

- End If

- ：

- 创建内核系统事件

- Visual C++:

- HANDLE CreateSystemEvent(void);

- Visual Basic:

- Declare Function CreateSystemEvent Lib " PCI8100 " () As Long

- Delphi:

- Function CreateSystemEvent():Integer; StdCall; External 'PCI8100' Name 'CreateSystemEvent';

- LabView:

- 功能：创建系统内核事件对象,它将被用于中断事件响应或数据采集线程同步事件。

- 参数：无任何参数

- 返回值：若成功，返回系统内核事件对象句柄，否则返回－1(或INVALID_HANDLE_VALUE)。

- 释放内核系统事件

- Visual C++:

- BOOL ReleaseSystemEvent(HANDLE hEvent);

- Visual Basic:

- Declare Function ReleaseSystemEvent Lib " PCI8100 " (ByVal hEvent As Long) As Boolean

- Delphi:

- Function ReleaseSystemEvent(hEvent : LongInt):Integer; StdCall; External 'PCI8100' Name ' ReleaseSystemEvent ';

- LabView:

- 功能：释放系统内核事件对象。

- 参数：hEvent　被释放的内核事件对象。它应由CreateSystemEvent成功创建的对象。

- 返回值：若成功，则返回TRUE。

五、文件对象操作函数

 创建文件对象

函数原型：

- Visual C++:

- Handle CreateFileObject (

HANDLE hDevice,

LPCTSTR szNewFileName,

int Mode)

- Visual Basic:

- Declare Function CreateFileObjectLib "PCI8100" (ByVal hDevice As Long, _  															   	          ByVal szNewFileName As String, _									                                  ByVal Mode As Long

- ) As Long

- Delphi:

- Function CreateFileObject (hDevice : Integer; szNewFileName: string; Mode: Integer):LongInt;

- stdcall; external 'PCI8100' name 'CreateFileObject';

- LabView:

- 功能：初始化设备文件对象, 以期待WriteFile请求准备文件对象进行文件操作。

- 参数：

- hDevice 设备对象句柄,它应由CreateDevice创建。

NewFileName 与新文件对象关联的磁盘文件名，可以包括盘符和路径等信息。在C语言中，其语法格式如：”C:\\PCI8100\\Data.Dat”,　在Basic中，其语法格式如：”C:\PCI8100\Data.Dat”

Mode  文件操作方式, 所用的文件操作方式控制字定义如下(可通过或指令实现多种方式并操作)

| 常量名 | 常量值 | 功能定义 |
| --- | --- | --- |
| PCI8100_modeRead | 0x0000 | 只读文件方式 |
| PCI8100_modeWrite | 0x0001 | 只写文件方式 |
| PCI8100_modeReadWrite | 0x0002 | 既读又写文件方式 |
| PCI8100_modeCreate | 0x1000 | 如果文件不存可以创建该文件，否则重建此文件，并清0 |
| PCI8100_typeText | 0x4000 | 以文本方式操作文件 |

返回值：若成功，则返回文件对象句柄.

- 相关函数：	CreateDevice 			CreateFileObject

- WriteFile			    ReadFile

- ReleaseFile			ReleaseDevice

 通过设备对象,往指定磁盘上写入用户空间的采样数据.

函数原型：

- Visual C++:

BooL WriteFile( HANDLE hFileObject,

PWORD pDataBuffer,

LONG nWriteSizeBytes)

- Visual Basic:

- Declare Function WriteFile Lib "PCI8100" (ByRef hFileObject As Long,

- ByVal pDataBuffer As Integer,_

- ByVal nWriteSizeBytes As Long, _

- ) As Boolean

- Delphi:

- function WriteFile(hFileObject: Integer;

- pDataBuffer:PWordArray;

- nWriteSizeBytes: LongWord):Boolean;

- stdcall; external 'PCI8100' name 'WriteFile';

- LabView:

- 功能：通过向设备对象发送“写磁盘消息”，设备对象便会以最快的速度完成写操作。注意为了保证写入的数据是可用的，这个操作将与用户程序保持同步，但与设备对象中的环形内存池操作保持异步，以得到更高的数据吞吐量，其文件名及路径应由CreateFileObject函数中的NewFileName指定。

- 参数：

- hFileObject 设备对象句柄,它应由CreateFileObject创建。

- pDataBuffer 用户数据空间地址。

nWriteSizeBytes 告诉设备对象往磁盘上一次写入数据的长度(以字节为单位)

返回值：若成功，则返回TRUE，否则返回FALSE，用户可以用GetLastError捕获错误码。

- 相关函数：	CreateFileObject			WriteFile

- ReadFile					ReleaseFile

 通过设备对象,从指定磁盘文件中读采样数据.

函数原型：

- Visual C++:

BOOL ReadFile( HANDLE hFileObject,

PVOID pDataBuffer,

LONG OffsetBytes,

LONG nReadSizeBytes)

- Visual Basic:

- Declare Function ReadFile Lib "PCI8100" (ByVal hFileObject As Long, _

- ByRef pDataBuffer As Integer, _

- ByVal nOffsetBytes As Long, _

- ByVal nReadSizeBytes As Long, _

- ) As Boolean

- Delphi:

Function ReadFile(hFileObject: Integer;

- pDataBuffer:PWordArray;

- nOffsetBytes:LongWord;

- nReadSizeBytes:LongWord;):Boolean;

- stdcall; external 'PCI8100' name 'ReadFile';

- LabView:

- 功能：通过向设备对象发送写磁盘消息，设备对象便会以最快的速度完成写操作。注意为了保证写入的数据是可用的，这个操作将与用户程序保持同步，但与设备对象中的环形内存池操作保持异步，以得到更高的数据吞吐量，其文件名及路径应由CreateFileObject函数中的NewFileName指定。

- 参数：

- hFileObject 设备对象句柄,它应由CreateFileObject创建。

- pDataBuffer 用于接受文件数据的用户缓冲区指针。

- nOffsetBytes 指定从文件始端起所偏移的读位置。

nReadSizeBytes 告诉设备对象从磁盘上一次读入数据的长度(以字为单位)，其取值范围为[1, 65535]。

返回值：若成功，则返回TRUE，否则返回FALSE，用户可以用GetLastError捕获错误码。

- 相关函数：	CreateFileObject		WriteFile

- ReadFile				ReleaseFile

-  设置文件偏移位置

- 函数原型：

- Visual C++:

- BOOL SetFileOffset (HANDLE hFileObject, int nOffsetBytes)

- Visual Basic:

- Declare Function SetFileOffset Lib "PCI8100" (ByVal hFileObject As Long, ByVal nOffsetBytes As Long) As Boolean

- Delphi:

- Function SetFileOffset (hFileObject: Integer):Boolean;

- stdcall; external 'PCI8100' Name ' SetFileOffset ';

- LabView:

- 功能：设置文件偏移位置，用它可以定位读写起点。

- 参数：hFileObject 文件对象句柄，它应由CreateFileObject创建。

- 返回值：若成功，则返回TRUE, 否则返回FALSE, 用户可以用GetLastError捕获错误码。

- 相关函数：	CreateFileObject			WriteFile

- ReadFile					ReleaseFile

-  取得文件长度（字节）

- 函数原型：

- Visual C++:

- BOOL GetFileLength (HANDLE hFileObject)

- Visual Basic:

- Declare Function GetFileLength Lib "PCI8100" (ByVal hFileObject As Long) As Boolean

- Delphi:

- function GetFileLength (hFileObject: Integer):Boolean;

- stdcall; external 'PCI8100' Name ' GetFileLength ';

- LabView:

- 功能：取得文件长度。

- 参数：hFileObject 设备对象句柄，它应由CreateFileObject创建。

- 返回值：若成功，则返回TRUE, 否则返回FALSE, 用户可以用GetLastError捕获错误码。

- 相关函数：	CreateFileObject			WriteFile

- ReadFile					ReleaseFile

-  释放设备文件对象

- 函数原型：

- Visual C++:

- BOOL ReleaseFile(HANDLE hFileObject)

- Visual Basic:

- Declare Function ReleaseFile Lib "PCI8100" (ByVal hDevice As Long) As Boolean

- Delphi:

- Function ReleaseFile(hDevice : Integer):Boolean;

- stdcall; external 'PCI8100' Name 'ReleaseFile';

- LabView:

- 功能：释放设备文件对象。

- 参数：hFileObject 设备对象句柄，它应由CreateFileObject创建。

- 返回值：若成功，则返回TRUE, 否则返回FALSE, 用户可以用GetLastError捕获错误码。

- 相关函数：	CreateFileObject			WriteFile

- ReadFile					ReleaseFile

- 四、I/O端口读写函数

-  以单字节(8Bit)方式写I/O端口

- Visual C++ & C++ Builder:

- BOOL WritePortByte (HANDLE hDevice, UINT nPort, BYTE Value)

- Visual Basic:

- Declare Function WritePortByte Lib "PCI8100" (ByVal hDevice As Long, _

- ByVal nPort As Long, _

- ByVal Value As Byte) As Boolean

- Delphi:

- Function WritePortByte(hDevice : Integer; nPort:LongWord; Value:Byte):Boolean;

- StdCall; External 'PCI8100' Name 'WritePortByte';

- LabView:

- 功能：以单字节(8Bit)方式写I/O端口

- 参数：

- hDevice 设备对象句柄,它应由CreateDevice或CreateDeviceEx创建。

- nPort  设备的I/O端口号。

- Value  写入由nPort指定端口的值。

- 返回值：若成功，返回TRUE, 否则返回FALSE, 用户可用GetLastError捕获当前错误码。

相关函数：	CreateDevice			WritePortByte

WritePortWord			WritePortULong

ReadPortByte			ReadPortWord

ReleaseDevice

-  以双字(16Bit)方式写I/O端口

- Visual C++ & C++ Builder:

- BOOL WritePortWord (HANDLE hDevice, UINT nPort, WORD Value)

- Visual Basic:

- Declare Function WritePortWord Lib "PCI8100" (ByVal hDevice As Long, _

- ByVal nPort As Long, _

- ByVal Value As Integer) As Boolean

- Delphi:

- Function WritePortWord(hDevice : Integer; nPort:LongWord; Value:Word):Boolean;

- StdCall; External 'PCI8100' Name 'WritePortWord';

- LabView:

- 功能：以双字(16Bit)方式写I/O端口

- 参数：

- hDevice设备对象句柄,它应由CreateDevice创建。

- nPort  设备的I/O端口号。

- Value  写入由nPort指定端口的值。

- 返回值：若成功，返回TRUE, 否则返回FALSE, 用户可用GetLastError捕获当前错误码。

相关函数：	CreateDevice			WritePortByte

WritePortWord			WritePortULong

ReadPortByte			ReadPortWord

ReleaseDevice

-  以四字节(32Bit)方式写I/O端口

- Visual C++ & C++ Builder:

- BOOL WritePortULong(HANDLE hDevice, UINT nPort, ULONG Value)

- Visual Basic:

- Declare Function WritePortULong Lib "PCI8100" (ByVal hDevice As Long, _

- ByVal nPort As Long, _

- ByVal Value As Long ) As Boolean

- Delphi:

- Function WritePortULong(hDevice : Integer; nPort:LongWord; Value:LongWord):Boolean;

- StdCall; External 'PCI8100' Name 'WritePortULong';

- LabView:

- 功能：以四字节(32Bit)方式写I/O端口

- 参数：

- hDevice 设备对象句柄,它应由CreateDevice或CreateDeviceEx创建。

- nPort  设备的I/O端口号。

- Value  写入由nPort指定端口的值。

- 返回值：若成功，返回TRUE, 否则返回FALSE, 用户可用GetLastError捕获当前错误码。

相关函数：	CreateDevice			WritePortByte

WritePortWord			WritePortULong

ReadPortByte			ReadPortWord

ReleaseDevice

-  以单字节(8Bit)方式读I/O端口

- Visual C++ & C++ Builder:

- BYTE ReadPortByte(HANDLE hDevice, UINT nPort)

- Visual Basic:

- Declare Function ReadPortByte Lib "PCI8100" (ByVal hDevice As Long, _

- ByVal nPort As Long ) As Byte

- Delphi:

- Function ReadPortByte(hDevice : Integer; nPort:LongWord):Byte;

- StdCall; External 'PCI8100' Name 'ReadPortByte';

- LabView:

- 功能：以单字节(8Bit)方式读I/O端口

- 参数：

- hDevice设备对象句柄,它应由CreateDevice或CreateDeviceEx创建。

- nPort  设备的I/O端口号。

- 返回值：返回由nPort指定的端口的值

相关函数：	CreateDevice			WritePortByte

WritePortWord			WritePortULong

ReadPortByte			ReadPortWord

ReleaseDevice

-  以双字节(16Bit)方式读I/O端口

- Visual C++ & C++ Builder:

- WORD ReadPortWord(HANDLE hDevice, UINT nPort)

- Visual Basic:

- Declare Function ReadPortWord Lib "PCI8100" (ByVal hDevice As Long, _

- ByVal nPort As Long ) As Integer

- Delphi:

- Function ReadPortWord(hDevice : Integer; nPort:LongWord):Word;

- StdCall; External 'PCI8100' Name 'ReadPortWord';

- LabView:

- 功能：以双字节(16Bit)方式读I/O端口

- 参数：

- hDevice设备对象句柄,它应由CreateDevice或CreateDeviceEx创建。

- nPort  设备的I/O端口号。

- 返回值：返回由nPort指定的端口的值

相关函数：	CreateDevice			WritePortByte

WritePortWord			WritePortULong

ReadPortByte			ReadPortWord

ReleaseDevice

-  以四字节(32Bit)方式读I/O端口

- Visual C++ & C++ Builder:

- WORD ReadPortULong(HANDLE hDevice, UINT nPort)

- Visual Basic:

- Declare Function ReadPortULong Lib "PCI8100" (ByVal hDevice As Long, _

- ByVal nPort As Long ) As Long

- Delphi:

- Function ReadPortULong(hDevice : Integer; nPort:LongWord):LongWord;

- StdCall; External 'PCI8100' Name 'ReadPortULong';

- LabView:

- 功能：以四字节(32Bit)方式读I/O端口

- 参数：

- hDevice设备对象句柄,它应由CreateDevice创建。

- nPort  设备的I/O端口号。

- 返回值：返回由nPort指定端口的值

相关函数：	CreateDevice			WritePortByte

WritePortWord			WritePortULong

ReadPortByte			ReadPortWord

ReleaseDevice

- 第三节 其他函数

- 一、取得指定磁盘的可用空间

- Visual C++:

ULONGLONG GetDiskFreeBytes（LPCTSTR DiskName )

- Visual Basic:

- Declare Function GetDiskFreeBytes Lib "PCI8100" (ByVal DiskName As String ) As Currency

LabView:

功能：取得指定磁盘的可用剩余空间(以字为单位)。

参数：需要访问的盘符,若为C盘为"C:\\", D盘为"D:\\"，以此类推。

返回值：若成功，返回大于或等于0的长整型值, 否则返回零值，用户可用GetLastError捕获错误码。注意使用64位整型变量。

- 附录A  LabView/CVI图形语言专述

- 第一章 图形化编程语言LabVIEW环境及其开放性

图形化编程语言LabVIEW是著名的虚拟仪器开发平台。LabVIEW是美国国家仪器公司(National Instrument)推出的一种基于图形开发、调试和运行程序的集成化环境，是目前国际上唯一的编译型的图形化编程语言。在以 PC 机为基础的测量和工控软件中，LabVIEW的市场普及率仅次于C++/C语言。LabVIEW开发环境具有一系列优点，从其流程图式的编程、不需预先编译就存在的语法检查、调试过程使用的数据探针，到其丰富的函数功能、数值分析、信号处理和设备驱动等功能，都令人称道。本文对LabVIEW开发环境及其开放性作一简述。

- 第一节 LabVIEW概述

LabVIEW使用了一种称为G的数据流编程模式，它有别于基于文本语言的线性结构。在LabVIEW中执行程序的顺序是由块之间的数据流决定的，而不是传统文本语言的按命令行次序连续执行的方式。

LabVIEW程序称为虚拟仪表(Vitual Instrument)程序，简称VI。VI包括3个部分：前面板、框图程序和图标/连接口。前面板用于输入数值和观察输出量。

输入量被称为Controls，输出量被称为Indicators。用户可以使用许多图标，如旋钮、开关、文本框和刻度盘等来使前面板易看易懂。如图1所示，它是一个温度计程序(Thermometer VI)的前面板。

- 图1　温度计的前面板

每一个前面板都伴有一个对应的框图(block diagram)程序。框图程序使用图形编程语言编写，可以把它理解成传统程序的源代码。框图中的程序可以看成程序节点，如循环控制、事件控制和算术功能等。这些部件用连线联接，以定义框图内的数据流动方向。上述温度计程序的框图程序如图2所示，框图程序的编写过程与人的思维过程非常接近。LabVIEW提供的3类可移动的图形化工具模板用于创建和运行程序，它们是工具(Tools Palette)、控制(Controls Palette)和功能(Functions Palette)等。工具模板用于创建、修改和调试程序(如连线、着色等)；控制模板用来设计仪器的前面板(如增加输入控制量和输出指示量等)；功能模板用来创建相当于源代码的 LabVIEW 框图程序(如循环、数值运算、文件I/O等)。LabVIEW平台的特点可归结为以下几个方面：

- 图2　温度计的框图程序

(1)图形编程方式：使用直观形象的数据流程图式的语言书写程序源代码；

(2)提供程序调试功能，如设置断点或探针，单步执行，语法检查等；

(3)拥有数据采集、仪器控制、分析、网络、 ActiveX 等集成库；

(4)继承传统编程语言结构化和模块化的优点，这对于建立复杂应用和代码的可重用性来说是至关重要的；

(5)提供DLL库接口、CIN节点以及大量的仪器驱动器、网络通信VIs与其它应用程序或外部设备进行连接；

(6)采用编译方式运行32位应用程序；

(7)支持多种系统平台，如Macintosh、HP-UX、SUN SPARC等，LabVIEW 应用程序能在上述各平台之间跨平台进行移植；

(8)提供大量的函数库及附加工具。如数学函数、字串处理函数、数组运算函数、文件I/O、高级数字信号处理函数、数据分析函数、仪器驱动和通信函数等。

- 第二节　程序设计结构

(1)层次化结构

LabVIEW是模块化程序设计语言，用户可以把一个 VI 程序创建成自己的一个图标/接口(即VI子程序) ，然后被其它VI程序所调用。用这种方法可设计出一个有层次关系的VIs或子 VIs ，而且调用阶数是无限制的。

(2)并行工作

LabVIEW是一个多任务的软件系统，当创建具有同步工作的程序块时，就可交互地运行并行VIs程序。

(3)常规语法结构：While Loops，For Loop，Case结构，顺序结构等;

(4)基于文本的公式结(Formula Node)

公式结是一种用于书写数学公式的文本编辑框。

- 第三节　LabVIEW的运算形式

- (1)模块化图标运算

LabVIEW中的图标/连接口表示一定的函数功能，将若干个图标/连接口组合起来就可进行有关运算，如算术、布尔逻辑、比较和数组运算、数值运算(三角函数、对数等)、字符串运算和文件I/O等；

- (2)公式运算

使用公式结运行数学公式。公式结包含一个或多个公式表达式，各公式之间用分号"；"隔开。公式表达式使用了一种类似于大多数基于文本编程语言(如BASIC语言)的算术表达式的语法。如图3所示，输入变量为m、b和x，经公式结运算后的输出变量为y1和y2。公式结中使用的变量或公式的数量是无限制的。

- 图3　公式结运算例子

- 图4　使用功能子模块进行温度曲线分析

- (3)　使用集成库的功能子模板完成运算

LabVIEW中集成了大量的生成图形界面的模板，丰富实用的数值分析、数字信号处理功能，以及多种硬件设备驱动器(包括RS232、GPIB、VXI、DAQ卡和网络等)。用户不需了解有关运算细节就能直接使用这些功能子模块，这对于编程工作来说，可节省了大量的时间开销。如图4所示，使用两个功能子模块进行温度曲线分析，以求出数组的最大值、最小值和平均值。

- (4)通过链接DLL形式的代码进行运算

LabVIEW提供DLL库接口和CIN节点来使用户有能力在该平台上使用其它软件开发平台生成的模块。即用户可通过其它开发平台(如BC++)建立一个子例程，并生成动态链接库DLL，然后与LabVIEW框图程序进行链接。LabVIEW的这一开放性，为用户自行编写某些软件模块提供了方便。如用户可通过C++/C语言为某一新设备开发通信及驱动程序，或编写一控制算法软件，然后链入LabVIEW程序。

- 第四节　LabVIEW的开放性

LabVIEW是开放型的开发环境，它拥有大量的与其它应用程序进行通信的VI库。因此，LabVIEW可从众多的外部设备获取或传送数据，这些设备包括GPIB、VXI、PXI、串行设备、PLCs、和插件式DAQ板等；LabVIEW甚至可以通过Internet取得外部数据源。

- (1)DLLs

在Windows或其它平台下调用内部或外部的DLL形式的代码或分享其它平台(包括Windows)中的库资源；使用CodeLink，同样可自动分享在LabWindows/CVI中开发的C程序库；

- (2)ActiveX，DDE,SQL

使用自动化ActiveX、DDE和SQL，与其它Windows应用程序一起集成用户的应用程序；

- (3)远程通信：Internet，TCP/IP

使用TCP/IP和UDP网络VIs，与远程应用程序进行通信；在用户的应用程序中融入e-mail、FTP和浏览器等；通过远程自动控制VIs，可远程操作其它机器上的分散VIs的执行。

- 第五节　调试工具

(1)语法检查：如果程序有错，则无需编译，工具栏的运行按钮就会出现一个折断的箭头。点击该箭头，就会给出错误列表信息。

(2)运行灯高亮：运行灯高亮用于在单步模式下跟踪框图程序中的数据流动。

(3)单步执行：按顺序一个节点一个节点地执行程序。

(4)探针：探针工具用来查看程序流经某一根连线上的数据。

(5)断点：设置断点可在程序的某一地方终止程序的执行，以观察调试部分的执行结果。

综上所述，列出LabVIEW的开发环境表，如表1所示。

- 第六节　工具软件包

NI公司及其协作单位提供众多的软件工具箱和支持软件，用于扩展支持LabVIEW。这些工具软件包有：

(1)常用工具箱

Application Builder:创建可单独运行的应用程序；

控件与指示器

按钮/开关LED，滑块/数显，计量器/刻度盘/旋钮，水槽/温度表，曲线图/图表，表格/数组，密度图，菜单/列表/环，文本框；

仪器控制

GPIB，VXI，Serial，CAMAC，PLC等600多种仪器驱动器；

文件I/O 电子表格，二进制，ASCII码，日志；

开放性联接

Internet，SQL，TCP/IP，Activex，DLLs，DDE等；

数据采集

DAQ，单点输入/输出，波形采集/发生，图像采集，信号调理，触发/定时，TTL/CMOS输入/输出，数字图案发生，数字握手，脉冲发生，事件计数，边界检测，周期和脉宽测量等；

程序设计结构

While Loops，For Loop，Case结构，顺序结构，基于文本的公式结；

程序设计原则

算术运算，布尔逻辑，数组处理，串函数，时间/日期函数，多数据类型结构，用户子例程；

分析

信号发生，信号处理，图象处理，曲线拟合，窗体，过滤，线性，统计等；

优化与应用程序管理

用于存储管理和执行时间跟踪的Profiler，在所有平台上的TURE编译性能，源代码控制，文档打印等；

调试

断点，探针，单步模式，执行高亮，帮助窗口，在线帮助Test Suite:包括600多个仪器驱动程序软件包、连接到30多个本地或远程数据库的数据库连接工具、程序性能测试和分析软件等；

Test Executive:

多用途的附加软件包。使用该软件包，可以控制程序执行的次序，生成应用程序。按照自己的特定要求和标准来设置应用程序。在保持扩展升级兼容性的前提下，允许用户增强操作和人机接口；

SQL:用于与本地或远程数据库的直接访问；

SPC:过程控制中统计方法应用程序库；

Internet:把VI程序转换成可在Internet上执行的应用程序；

PID:给LabVIEW加入复杂的控制算法。该软件包带有许多误差反馈及外部复位的PID算法，同时含有超前-滞后补偿和设置点斜率生成等功能；

Picture Control: 一个多功能的图形软件包，用于生成前面板显示，如特殊的棒形图、饼形图和Smith图表等。

7　　(2)分析工具箱

HIQ：一个交互式的工作环境，可以对数学、科学计算和工程问题的数据进行组织、可视化处理。HIQ集成了数学运算用户接口控制、数值分析、矩阵运算及二维、三维和四维图形处理；

Signal Processing Suite: 提供数据处理功能和高级信号处理工具。如数字滤波器、1/3倍频程分析和动态信号分析等；

G Math:算术运算、数据分析和数据可视化。如常微分方程、最优化、变换和过程控制模拟等；

Image Processing:提供图象处理功能和机器视觉功能等。

- 第七节 总结

LabVIEW 是开放型模块化程序设计语言，使用它可快速建立自己的仪器仪表系统，而又不用担心程序的质量和运行速度。LabVIEW既适合编程经验丰富的用户使用，也适合编程经验不足的工程技术人员使用，所以被誉为工程师和科学家的语言。

关于我公司提供的LABVIEW驱动请参考演示程序：

关于各种功能代码的使用，基本上都有简单演示。其使用流程清晰可见的工程级演示代码（简易方式）请参考安装目标路径下的相应代码（如AD的非空方式采集）：

该代码演示位于：Samples\LabView

其他语言的可在相应目录下的类似位置找到。

也可以从Wndows菜单项里打开其相应工程：

Windows系统的[开始]菜单，再按下列顺序点击，即可打开基于相应工程：

- [程序] [阿尔泰测控演示系统]  [该产品名称] [NI  LabView]