- ART8001

- Win95/98/NT/2000 驱 动 程 序 使 用 说 明 书

请您务必阅读《使用纲要》，他会使您事半功倍!

目            录

| 第一章 | 版权信息 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二章 | 绪 论 |  |
|  | 第一节 使用纲要 |  |
| 第三章 | PC104即插即用设备操作函数接口介绍 |  |
|  | 第一节 设备驱动接口函数列表 |  |
|  | 第二节 设备对象管理函数原型说明 |  |
|  | 第三节 AD数据采样操作函数原型说明 |  |
|  | 第四节 AD数据传输函数原型说明 |  |
|  | 第五节 AD硬件参数系统保存与读取函数原型说明 |  |
| 第四章 | 硬件参数结构 |  |
|  | 第一节 AD硬件参数结构 |  |
|  | 第二节 AD硬件状态结构（ART8001_STATUS_AD） |  |
| 第五章 | 数据转换与排列规则 |  |
|  | 第一节 如何将AD原始数据LSB转换电压值Volt |  |
|  | 第二节 关于采集函数的ADBuffer缓冲区中的数据排放规则 |  |
|  | 第三节 关于测试应用程序创建并形成的数据文件格式 |  |
| 第六章 | 上层用户函数接口应用实例 |  |
|  | 第一节 怎样使用ReadDeviceProAD函数直接取得AD数据 |  |
| 第七章 | 共用函数介绍（辅助功能） |  |
|  | 第一节 公用接口函数列表 |  |
|  | 第二节 公用接口函数原型说明 |  |
|  | 第三节 其他函数 |  |
|  | 附录A LabView/CVI图形语言专述 |  |
| 第一章 | 图形化编程语言LabVIEW环境及其开放性 |  |
| 第二章 | LabView驱动程序接口 |  |
|  | 第一节 内嵌式驱动程序介绍 |  |

- 第一章  版权信息

本软件产品及相关套件均属北京市阿尔泰科技发展有限公司所有，其产权受国家法律绝对保护，除非本公司书面允许，其他公司、单位、我公司授权的代理商及个人不得非法使用和拷贝，否则将受到国家法律的严厉制裁。您若需要我公司产品及相关信息请及时与我们联系，我们将热情接待。

- 第二章　绪  论

- 使用纲要

- 一、使用上层用户函数，高效、简单

- 如果您只关心通道及频率等基本参数，而不必了解复杂的硬件知识和控制细节，那么我们强烈建议您使用上层用户函数，它们就是几个简单的形如Win32 API的函数，具有相当的灵活性、可靠性和高效性。诸如InitDeviceAD、ReadDeviceProAD等。而底层用户函数如WriteRegisterULong、ReadRegisterULong、WritePortByte、ReadPortByte……则是满足了解硬件知识和控制细节、且又需要特殊复杂控制的用户。但不管怎样，我们强烈建议您使用上层函数（在这些函数中，您见不到任何设备地址、寄存器端口、中断号等物理信息，其复杂的控制细节完全封装在上层用户函数中。）对于上层用户函数的使用，您基本上可以必参考硬件说明书，除非您需要知道板上D型插座等管脚分配情况。因为上层函数的命名、参数的命名极其规范。

- 二、如何管理PC104设备

- 由于我们的驱动程序采用面向对象编程，所以要使用设备的一切功能，则必须首先用CreateDevice函数创建一个设备对象句柄hDevice，有了这个句柄，您就拥有了对该设备的绝对控制权。然后将此句柄作为参数传递给其他函数，如InitDeviceAD可以使用hDevice句柄以程序查询方式初始化设备的AD部件，ReadDeviceProAD函数可以用hDevice句柄实现对AD数据的采样读取。最后可以通过ReleaseDevice将hDevice释放掉。

- 三、如何用AD数据采集

- 当您有了hDevice设备对象句柄后，便可用InitDeviceAD函数初始化AD部件，关于频率等参数的设置是由这个函数的pADPara参数结构体决定的。您只需要对这个pADPara参数结构体的各个成员简单赋值即可实现所有硬件参数和设备状态的初始化。接着用StartDeviceAD即可启动AD部件，开始AD采样，GetDevStatusAD函数以查询AD的状态，若状态表明所有数据转换完成，便可用ReadDeviceProAD（）读取AD数据。如果要反复采样，则重复前面斜体字表明的过程。当您需要暂停设备时，执行StopDeviceAD，当您需要关闭AD设备时，ReleaseDeviceAD便可帮您实现（但设备对象hDevice依然存在）具体执行流程请看下面的图2.1.1。

- 注意：图中较粗的虚线表示对称关系。如红色虚线表示CreateDevice和ReleaseDevice两个函数的关系是：最初执行一次CreateDevice，在结束是就须执行一次ReleaseDevice。

开始

创建设备对象

CreateDevice()

重新初始化AD

需要再紧接启动AD以获取新数据吗？

是

需要改变频率等参数后再

采集吗？

否

需要

不需要

结 束

接着再启动AD

初始化设备对象AD

InitDeviceAD()

启动AD设备

StartDeviceAD()

查询方式AD状态

GetDevStatusAD ()

读取AD数据，并处理数据

ReadDeviceProAD ()

释放设备对象

ReleaseDevice()

图2.1.1 AD采集实现过程

- 四、如何实现DA的简便输出

- 当您有了hDevice设备对象句柄后，首先用函数实现DA的复位操作，然后反复调用WriteDeviceProDA函数输出每一个DA数据。

- 五、哪些函数对您不是必须的？

- 当公共函数如CreateFileObject, WriteFile,ReadFile等一般来说都是辅助性函数，除非您要使用存盘功能。如果您使用上层用户函数访问设备，那么GetDeviceAddr,WriteRegisterByte, WriteRegisterWord, WriteRegisterULong, ReadRegisterByte, ReadRegisterWord, ReadRegisterULong等函数您可完全不必理会，除非您是作为底层用户管理设备。而WritePortByte, WritePortWord, WritePortULong, ReadPortByte, ReadPortWord, ReadPortULong则对PC104用户来说，可以说完全是辅助性，它们只是对我公司驱动程序的一种功能补充，对用户额外提供的，它们可以帮助您在NT、Win2000等操作系统中实现对您原有传统设备如ISA卡、串口卡、并口卡的访问，而没有这些函数，您可能在新操作系统中无法继续使用您原有的老设备（除非您自己愿意去编写复杂的硬件驱动程序）。

- 第三章 PC104即插即用设备操作函数接口介绍

由于我公司的设备应用于各种不同的领域，有些用户可能根本不关心硬件设备的控制细节、只关心AD的首末通道、采样频率等，然后就能通过一两个简易的采集函数便能轻松得到所需要的AD数据。这方面的用户我们称之为上层用户。那么还有一部分用户不仅对硬件控制熟悉，而且由于应用对象的特殊要求，则要直接控制设备的每一个端口，这是一种复杂的工作，但又是必须的工作，我们则把这一群需要直接跟设备端口打交道的用户称之为底层用户。因此总的看来，上层用户要求简单，快捷，他们最希望他们在软件操作上所要面对的全是他们最关心的问题，比如在正式采集数据之前，只须用户调用一个简易的初始化函数（如InitDeviceAD）告诉设备我要使用多少个通道，采样频率是多少赫兹等，然后便可以用ReadDeviceProAD函数只须指定每次采集的点数，即可实现数据连续不间断采样。而关于设备的物理地址、端口分配及功能定义等复杂的硬件信息则与上层用户无任何关系。那么对于底层用户则不然。他们不仅要关心设备的物理地址，还要关心虚拟地址、端口寄存器的功能分配，甚至每个端口的Bit位都要了如指掌，看起来这是一项相当复杂、繁琐的工作。但是这些底层用户一旦使用我们提供的技术支持，则不仅可以让您不必熟悉PC104总线复杂的控制协议，同是还可以省掉您许多繁琐的工作，比如您不用去了解PC104的资源配置空间、PNP即插即用管理，而只须用GetDeviceAddr函数便可以同时取得指定设备的物理基地址和虚拟线性基地址。这个时候您便可以用这个虚拟线性基地址，再根据硬件使用说明书中的各端口寄存器的功能说明，然后使用ReadRegisterULong和WriteRegisterULong对这些端口寄存器进行32位模式的读写操作，即可实现设备的所有控制。

综上所述，用户使用我公司提供的驱动程序软件包极大的方便和满足您的各种需求。但为了您更省心，别忘了在您正式阅读下面的函数说明时，先得明白自己是上层用户还是底层用户，因为在《第一节 接口函数列表》中的备注栏里明确注明了适用对象。

另外需要申明的是，在本章和下一章中列明的关于LabView的接口，均属于外挂式驱动接口，他是通过LabView的Call Labrary Function功能模板实现的。它的特点是除了自身的语法略有不同以外，每一个基于LabView的驱动图标与Visual C++、Visual Basic、Delphi等语言中每个驱动函数是一一对应的，其调用流程和功能是完全相同。那么相对于外挂式驱动接口的另一种方式是内嵌式驱动。这种驱动是完全作为LabView编程环境中的紧密耦合的一部分，它可以直接从LabView的Functions模板中取得，如下图所示。此种方式更适合上层用户的需要，它的最大特点是方便、快捷、简单，而且可以取得它的在线帮助。关于LabView的外挂式驱动和内嵌式驱动更详细的叙述，请参考附录A的《LabView驱动程序接口》章节。

LabView内嵌式驱动接口的获取方法

- 第一节　设备驱动接口函数列表（每个函数省略了前缀“ART8001_”）

| 函数名 | 函数功能 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 设备对象操作函数 |  |  |
| CreateDevice | 创建PC104设备对象 | 上层及底层用户 |
| ReleaseDevice | 关闭设备，且释放PC104总线设备对象 | 上层及底层用户 |
| AD数据采样操作函数 |  |  |
| InitDeviceAD | 初始化PC104设备上的AD部件准备传输 | 上层用户 |
| SetDevFreqencyAD | 可动态改变AD采样频率 | 上层用户 |
| StartDeviceAD | 启动AD设备，开始转换 | 上层用户 |
| GetDevStatusAD | 取得当前AD状态 | 上层用户 |
| AD数据传输函数 |  |  |
| ReadDeviceProAD | 以程序方式读取PC104设备上的AD数据 | 上层用户 |
| AD硬件参数系统保存、读取函数 |  |  |
| LoadParaAD | 从Windows系统中读入硬件参数 | 上层用户 |
| SaveParaAD | 往Windows系统写入设备硬件参数 | 上层用户 |

- 使用需知：

- Visual C++ & C++Builder：

- 要使用如下函数关键的问题是：

- 首先，将ART8001.h和ART8001.lib文件从Visual C++的源程序目录下的任意一个子目录下复制到您的源程序目录下（若有Advanced高级源程序目录，则最好选择它），然后在您的源程序中包含如下语句（若想在整个工程的所有源代码文件中使用本驱动，请您最好在StdAfx.h全局头文件中包含如下语句）：

- #include “ART8001.H”

- 那么对于导入库ART8001.lib文件您则可以不必再加入您的工程，因为ART8001.h头文件已帮助自动完成了。

- C++ Builder:

- 首先，将ART8001.h和ART8001.lib文件从C++Builder的源程序目录任意一个子目录下复制到您的源程序目录下，（若有Advanced高级源程序目录，则最好选择它）然后在您的源程序中包含如下语句：

- #include “ART8001.H”

- 那么对于导入库ART8001.lib文件您则可以不必再加入您的工程，因为ART8001.h头文件已帮助自动完成了。

- Visual Basic:

- 要使用如下函数一个关键的问题是首先必须将我们提供的模块文件(*.Bas)加入到您的VB工程中。其方法是选择VB编程环境中的工程(Project)菜单,执行其中的"添加模块"(Add Module)命令,在弹出的对话中选择ART8001.Bas模块文件，该文件的路径为用户安装驱动程序后其子目录Samples\VB下面。

- 请注意，因考虑Visual C++和Visual Basic两种语言的兼容问题，在下列函数说明和示范程序中，所举的Visual Basic程序均是需要编译后在独立环境中运行。所以用户若在解释环境中运行这些代码，我们不能保证完全顺利运行。

- Delphi:

- 要使用如下函数一个关键的问题是首先必须将我们提供的单元模块文件（*.Pas）加入到您的Delphi工程中。其方法是选择Delphi编程环境中的View菜单,执行其中的"Project Manager"命令,在弹出的对话中选择*.exe项目，再单击鼠标右键，最后Add指令，即可将ART8001.Pas单元模块文件加入到工程中。或者在Delphi的编程环境中的Project菜单中，执行Add To Project命令，然后选择*.Pas文件类型也能实现单元模块文件的添加。该文件的路径为用户安装驱动程序后其子目录Samples\Delphi下面。最后请在使用驱动程序接口的源程序文件中的头部的Uses关键字后面的项目中加入：“ART8001”。如：

- uses

- Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,

- ART8001;  // 注意： 在此加入驱动程序接口单元ART8001

- LabView/CVI :

- LabVIEW是美国国家仪器公司(National Instrument)推出的一种基于图形开发、调试和运行程序的集成化环境，是目前国际上唯一的编译型的图形化编程语言。在以 PC 机为基础的测量和工控软件中，LabVIEW的市场普及率仅次于C++/C语言。LabVIEW开发环境具有一系列优点，从其流程图式的编程、不需预先编译就存在的语法检查、调试过程使用的数据探针，到其丰富的函数功能、数值分析、信号处理和设备驱动等功能，都令人称道。关于LabView/CVI的进一步介绍请见本文最后一部分关于LabView的专述。其驱动程序接口单元模块的使用方法如下：

- 在LabView中打开ART8001.VI文件，用鼠标单击接口单元图标，比如CreateDevice图标 然后按Ctrl+C或选择LabView菜单Edit中的Copy命令，接着进入用户的应用程序LabView中，按Ctrl+V或选择LabView菜单Edit中的Paste命令，即可将接口单元加入到用户工程中，然后按以下函数原型说明或演示程序的说明连续该接口模块即可顺利使用。

- 根据LabView语言本身的规定，接口单元图标以黑色的较粗的中坚线为中心，以左边的方格为数据输入端，右边的方格为数据的输出端，如ReadDeviceProAD接口单元，左边为设备对象句柄、用户分配的数据缓冲区、要求采集的数据长度等信息从接口单元左边输入端进入单元，待单元接口被执行后，需要返回给用户的数据从接口单元右边的输出端输出，其他接口完全同理。

三、在单元接口图标中，凡标有“I32”为有符号长整型32位数据类型，“U16”为无符号短整型16位数据类型，“［U16］”为无符号16位短整型数组或缓冲区或指针，“［U32］”与“［U16］”同理，只是位数不一样。

- 设备对象管理函数原型说明

-  创建设备对象函数

Visual C++ & C++Builder：

HANDLE CreateDevice (int DeviceID=0)

Visual Basic：

- Declare Function CreateDevice Lib  “ART8001”(Optional ByVal DeviceID As long = 0) As long

Delphi：

Function CreateDevice(DeviceID:Integer = 0):Integer;

- StdCall; External 'ART8001' Name ' CreateDevice';

LabView：

功能：该函数负责创建PC104设备对象，并返回其设备对象句柄。

参数：

DeviceID 设备ID( Identifier )标识号。当向同一个Windows系统中加入若干相同类型的PC104设备时，我们的驱动程序将以该设备的“基本名称”与DeviceID标识值为名称后缀的标识符来确认和管理该设备。比如若用户往Windows系统中加入第一个ART8001 AD模板时，驱动程序则以“ART8001”作为基本名称，再以DeviceID的初值组合成该设备的标识符“ART8001-0”来确认和管理这第一个设备，若用户接着再添加第二个ART8001 AD模板时，则系统将以“ART8001-1”来确认和管理第二个设备，若再添加，则以此类推。所以当用户要创建设备句柄管理和操作第一个PC104设备时，DeviceID应置0，第二个应置1，也以此类推。但默认值为0。

返回值：如果执行成功，则返回设备对象句柄；如果没有成功，则返回错误码INVALID_HANDLE_VALUE。由于此函数已带容错处理，即若出错，它会自动弹出一个对话框告诉您出错的原因。您只需要对此函数的返回值作一个条件处理即可，别的任何事情您都不必做。

相关函数：ReleaseDevice

Visual C++ & C++Builder程序举例

：

HANDLE hDevice;   // 定义设备对象句柄

hDevice=CreateDevice ( 0 ); // 创建设备对象,并取得设备对象句柄

if(hDevice==INVALIDE_HANDLE_VALUE); // 判断设备对象句柄是否有效

{		return;   // 退出该函数

)

：

Visual Basic程序举例

：

Dim hDevice As Long  ' 定义设备对象句柄

hDevice = CreateDevice ( 0 )  ' 创建设备对象,并取得设备对象句柄

If hDevice = INVALID_HANDLE_VALUE Then  ' 判断设备对象句柄是否有效

Else

Exit Sub     ' 退出该过程

End If

：

-  释放设备对象所占的系统资源及设备对象

- 函数原型：

- Visual C++ & C++Builder:

- BOOL ReleaseDevice(HANDLE hDevice)

- Visual Basic:

- Declare Function ReleaseDevice Lib "ART8001" (ByVal hDevice As Long ) As Boolean

- Delphi：

- Function ReleaseDevice(hDevice : Integer):Boolean;

- StdCall; External 'ART8001' Name ' ReleaseDevice';

- LabView：

- 功能：释放设备对象所占用的系统资源及设备对象自身。

- 参数：hDevice 设备对象句柄，它应由CreateDevice创建。

- 返回值：若成功，则返回TRUE, 否则返回FALSE, 用户可以用GetLastError捕获错误码。

- 相关函数：CreateDevice

- 应注意的是，CreateDevice必须和ReleaseDevice函数一一对应，即当您执行了一次CreateDevice后，再一次执行这些函数前，必须执行一次ReleaseDevice函数，以释放由CreateDevice占用的系统软硬件资源，如系统内存等。只有这样，当您再次调用CreateDevice函数时，那些软硬件资源才可被再次使用。

第三节、AD数据采样操作函数原型说明

-  初始化设备对象

- 函数原型

- Visual C++ & C++Builder::

- BOOL InitDeviceAD( HANDLE hDevice, PART8001_PARA_AD pADPara)

- Visual Basic:

- Declare Function InitDeviceAD Lib "ART8001" (ByVal hDevice as Long, _

- ByRef pADPara As PART8001_PARA_AD) As Boolean

- Delphi:

- Function InitDeviceAD(hDevice : Integer;

- pADPara:PART8001_PARA_AD;

- StdCall; External 'ART8001' Name 'InitDeviceAD';

- LabView(包括相关演示)：

功能：它负责初始化设备对象中的AD部件,为设备操作就绪有关工作,如预置触发模式、采样频率等。但它并不启动AD设备，若要启动AD设备，须在调用此函数之后再调用StartDeviceAD。

- 参数：

hDevice 设备对象句柄,它应由CreateDevice创建。

pADPara 设备对象参数结构, 它决定了设备对象的各种状态及工作方式,如采样频率等。关于具体操作请参考第《硬件参数结构》中的AD硬件参数结构。

返回值：如果初始化设备对象成功,则返回TRUE, 否则返回FALSE, 用户可用GetLastError捕获当前错误码,并加以分析。

- 相关函数：	CreateDevice 					InitDeviceAD

- SetDevFreqencyAD            StartDeviceAD

- GetDevStatusAD				ReadDeviceProAD

- ReleaseDevice

-  动态改变采样频率

- 函数原型

- Visual C++ & C++Builder::

- BOOL SetDevFreqencyAD ( HANDLE hDevice,  LONG Frequency)

- Visual Basic:

- Declare Function SetDevFreqencyAD Lib "ART8001" (ByVal hDevice as Long, _

- ByVal Frequency As Long) As Boolean

- Delphi:

- Function SetDevFreqencyAD (hDevice : Integer;

- Frequency: LongWord;

- StdCall; External 'ART8001' Name ' SetDevFreqencyAD ';

- LabView(包括相关演示)：

功能：在AD采样过程中，可动态改变采样频率。

- 参数：

hDevice 设备对象句柄,它应由CreateDevice创建。

Frequency 指定AD的当前采样频率，单位Hz。AD的实际采样率由板上时钟振荡器(也称晶振)的80MHz频率板载逻辑控制单元分频后得到。

返回值：如果调用成功,则返回TRUE,　否则返回FALSE, 用户可用GetLastError捕获当前错误码,并加以分析。

- 相关函数：	CreateDevice 					InitDeviceAD

- SetDevFreqencyAD            StartDeviceAD

- GetDevStatusAD				ReadDeviceProAD

- ReleaseDevice

-  启动AD设备

- 函数原型

- Visual C++ & C++Builder::

- BOOL StartDeviceAD ( HANDLE hDevice )

- Visual Basic:

- Declare Function StartDeviceAD Lib "ART8001" (ByVal hDevice as Long )

- Delphi:

- Function StartDeviceAD (hDevice : Integer ): Boolean;

- StdCall; External 'ART8001' Name ' StartDeviceAD ';

- LabView(包括相关演示)：

功能：启动AD设备，它必须在调用InitDeviceAD后才能调用此函数。该函数除了启动AD设备开始新一轮转换，并且复位GetDevStatusAD返回的完成状态，使其返回FALSE，至到写满整个RAM（即转换完成）

- 参数：

hDevice 设备对象句柄,它应由CreateDevice创建。

返回值：如果调用成功,则返回TRUE,　且AD立刻开始转换, 否则返回FALSE, 用户可用GetLastError捕获当前错误码,并加以分析。

- 相关函数：	CreateDevice 					InitDeviceAD

- SetDevFreqencyAD            StartDeviceAD

- GetDevStatusAD				ReadDeviceProAD

- ReleaseDevice

-  取得AD的状态标志

- Visual C++ & C++Builder:

- BOOL GetDevStatusAD ( HANDLE hDevice, PART8001_STATUS_AD pADStatus)

- Visual Basic:

- Declare Function GetDevStatusAD Lib "ART8001" (ByVal hDevice As Long, _

- pADStatus As ART8001_STATUS_AD ) As Boolean

- Delphi:

Function GetDevStatusAD (hDevice : Integer; pADStatus: PART8001_STATUS_AD):Boolean;

StdCall; External 'ART8001' Name ' GetDevStatusAD ';

- LabView:

功能：一旦用户使用StartDeviceAD后，应立即用此函数查询AD状态去同步RAM读操作。当返回TRUE时，表示AD已经转换完成，即所有通道的RAM已被写满数据，用户便可调用ReadDeviceProAD函数读取RAM中的AD数据。由于每个通道具有512K点（字）的存储器深度，因此当调用StartDeviceAD 启动AD时，写满RAM需要一定时间，当写满时，即该函数返回TRUE，否则返回FALSE，用户应继续等待。

参数：

hDevice 设备对象句柄,它应由CreateDevice创建。

pADStatus 设备的各种状态，它包括AD是否正在转换、触发事件是否已产生等状态信息。它的具体定义请参考《 AD硬件状态结构（ART8001_STATUS_AD） 》

返回值：若AD已全部转换完成，则返回TRUE，否则返回FALSE。当GetDevStatusAD函数返回TRUE时，应立即调用ReadDeviceProAD函数读取RAM中的AD数据。否则用户应继续循环轮询AD状态，直到有效为止。注意在循环轮询期间，可以用Sleep这样的Win32 API函数抛出一定的时间给其他应用程序(包括本应用程序的主程序和其他子线程)，以提高系统的整体数据处理效率。

- 相关函数：	CreateDevice 					InitDeviceAD

- SetDevFreqencyAD            StartDeviceAD

- GetDevStatusAD				ReadDeviceProAD

- ReleaseDevice

-  采样和和传输函数一般调用顺序

- ① CreateDevice

- ② InitDeviceAD

- ③ StartDeviceAD

- ④ GetDevStatusAD （循环查询AD状态）

- ⑤ ReadDeviceProAD

- ⑦ ReleaseDevice

- 关于过程的图形说明请参考第二章《绪论》的第一节《使用纲要》。您可以重复执行③④⑤步以实现高速循环采集。

- 第四节、AD数据传输函数原型说明

-  以程序方式将PC104设备上RAM中的AD数据传输至主机

函数原型:

- Visual C++ & C++Builder:

LONG ReadDeviceProAD ( HANDLE hDevice,

SHORT ADBuffer[],

LONG nReadOffsetWords,

LONG nReadSizeWords,

LONG nADChannel)

- Visual Basic:

- Declare Function ReadDeviceProAD Lib "ART8001" ( _

- ByVal hDevice as Long, _

ByRef ADBuffer As Integer,_

ByVal nReadOffsetWords As Long,_

ByVal nReadSizeWords As Long,_

ByVal nADChannel As Long) As Long

- Delphi:

Function ReadDeviceProAD (hDevice : Integer;

ADBuffer : PWordArray;

nReadOffsetWords : LongInt

nReadSizeWords:LongInt;

nADChannel : LongInt):LongInt;

StdCall; External 'ART8001' Name ' ReadDeviceProAD';

- LabView：

功能：用户随时可以用此函数读取设备上RAM中的AD数据。一般用户使用GetDevStatusAD查询到完成标志后，才用此函数读取设备上的AD数据。(它用软件方式即CPU指令读取RAM中的AD数据)

参数：

hDevice 设备对象句柄,它应由CreateDevice创建。

ADBuffer 接受AD数据的用户缓冲区地址，它可以是一个16Bit整型数组，也可以是由其他方式分配的16Bit整型缓冲区。关于如何将这些AD数据转换成相应的电压值，请参考请《数据格式转换与排列规则》。

nReadOffsetWords指定当前从物理缓冲区即板上RAM中的起始位置(以点/字为单位)，但应双点对齐，否则其偏移位自动以该参数-1的位置读取。此参数不能超过RAM的最大长度(字/点)。注意RAM中的最前端12个点总是无效的。

nReadSizeWords 指定一次从物理缓冲区RAM中由nReadOffsetWords 指定偏移位置开始读取的长度，但应双点对齐，否则其偏移位自动以该参数-1的长度读取。。注意此参数的值与nReadOffsetWords参数值之和不能大于指定通道的物理缓冲区即板上RAM的最大长度。此参数值不能大于ADBuffer指定的缓冲区的长度。

nADChannel指定AD通道号（0-3）

- 返回值： 其返回值表示所成功读取的数据点数(字)，也表示当前读操作在ADBuffer缓冲区中的有效数据量。通常情况下其返回值应与ReadSizeWords参数指定量的数据长度(字)相等，如果等于-1，则设备可能有问题此时用户可用GetLastError捕获当前错误码,并加以分析(或者用EnableShowMessage函数开放驱动错误时的提示信息)。

- 注释：此函数也可用于2点读取和多个点的读取，只需要将nReadSizeWords设置成2或相应值即可。

- 并且此函数在任何时间可以读取RAM中的数据，且可以反复读取数据，当启动一次后，反复读取RAM中相同位置上的数据，其数据均一样。只有和启动函数、查询函数配合起来，才能达到您重新采集或循环采集的要求。

- 相关函数：	CreateDevice 					InitDeviceAD

- SetDevFreqencyAD            StartDeviceAD

- GetDevStatusAD				ReadDeviceProAD

- ReleaseDevice

- 第五节、AD硬件参数系统保存与读取函数原型说明

- 1、从Windows系统中读入硬件参数函数

函数原型：

- Visual C++ & C++ Builder:

BOOL LoadParaAD(HANDLE hDevice, PART8001_PARA_AD pADPara)

- Visual Basic:

- Declare Function LoadParaAD Lib "ART8001" (ByVal hDevice As Long, _

pADPara As ART8001_PARA_AD) As Boolean

- Delphi:

Function LoadParaAD (hDevice : Integer; pADPara:PART8001_PARA_AD):Boolean;

StdCall; External 'ART8001' Name ' LoadParaAD ';

- Labview:

功能：负责从Windows系统中读取设备的硬件参数。

- 参数：

- hDevice 设备对象句柄,它应由CreateDevice创建。

pADPara属于PART8001_PARA_AD的结构指针类型，它负责返回PC104硬件参数值，关于结构指针类型PART8001_PARA_AD请参考ART8001.h或ART8001.Bas或ART8001.Pas函数原型定义文件，也可参考本文第六章《硬件参数结构》关于该结构的有关说明。

返回值：若成功，返回TRUE，否则返回FALSE。

- 相关函数：	CreateDevice 			LoadParaAD

- SaveParaAD			ReleaseDevice

-  往Windows系统写入设备硬件参数函数

- 函数原型：

- Viusal C++ & C++ Builder:

- BOOL SaveParaAD (HANDLE hDevice, PART8001_PARA_AD pADPara)

- Visual Basic:

- Declare Function SaveParaAD Lib "ART8001" (ByVal hDevice As Long, _

- pADPara As ART8001_PARA_AD) As Boolean

- Delphi:

Function SaveParaAD (hDevice : Integer; pADPara:PART8001_PARA_AD):Boolean;

StdCall; External 'ART8001' Name ' SaveParaAD ';

- Labview:

- 功能：负责把用户设置的硬件参数保存在Windows系统中，以供下次使用。

- 参数：

- hDevice 设备对象句柄,它应由CreateDevice创建。

pADPara设备硬件参数，关于ART8001_PARA_AD的详细介绍请参考ART8001.h或ART8001.Bas或ART8001.Pas函数原型定义文件，也可参考本文第六章《硬件参数结构》关于该结构的有关说明。

- 返回值：若成功，返回TRUE，否则返回FALSE。

- 相关函数：	CreateDevice 			LoadParaAD

- SaveParaAD			ReleaseDevice

- 第五章　硬件参数结构

- AD硬件参数结构（ART8001_PARA_AD）

- Visual C++ & C++Builder：

- typedef struct _ART8001_PARA_AD

- {

- LONG Frequency; // 采集频率,单位为Hz,(大于0.01Hz)，为正数时，以1Hz为单位，反之以0.001Hz为单位

- LONG InputRange[2];  	// 2个通道的模拟量输入量程选择

- LONG CouplingType[2];	// 耦合类型(直流耦合, 交流耦合)

- LONG SampleLength;		// 采样长度(字)

- LONG M_Length;          // M段长度(字)

- LONG N_Length;          // N段长度(字)

- LONG TriggerMode;		// 触发模式(软件触发、中间触发)

- LONG TriggerSource;		// 触发源信号选择(AI0, AI1, ETR)

- LONG TriggerDir;			// 触发方向选择(正向/负向触发)

- LONG TrigLevelVolt;     	// 触发电平(-10000mV -- +10000mV)

- LONG bAvailableTrig;    	// 当触发事件提前时，是否有效？(=TRUE:有效，=FALSE:忽略)

- LONG TrigWindow;		// 设置触发灵敏度(0-255)

- }ART8001_PARA_AD, *PART8001_PARA_AD;

- Visual Basic：

- Type ART8001_PARA_AD

- Frequency As Long ' 采集频率,单位为Hz,(大于0.01Hz)，为正数时，以1Hz为单位，反之以0.001Hz为单位

- InputRange(0 to 1) As Long  ' 2个通道的模拟量输入量程选择

- CouplingType (0 to 1) As Long  ' 2个通道的耦合类型(直流耦合, 交流耦合)

- SampleLength As Long	' 采样长度(字)

- M_Length As Long		'  M段长度(字)

- N_Length As Long     '  N段长度(字)

- TriggerMode As Long	'  触发模式(软件触发、中间触发)

- TriggerSource As Long	'  触发源信号选择(AI0, AI1, ETR)

- TriggerDir As Long		'  触发方向选择(正向/负向触发)

- TrigLevelLsb As Long    '  触发电平(-10000mV -- +10000mV)

- bAvailableTrig As Long   '  当触发事件提前时，是否有效？(=TRUE:有效，=FALSE:忽略)

- TrigWindow As Long	  '  设置触发灵敏度(0-255)

End Type

- Delphi:

- Type  // 定义结构体数据类型

- PART8001_PARA_AD = ^ ART8001_PARA_AD;  // 指针类型结构

- ART8001_PARA_AD = record   // 标记为记录型

- Frequency : LongInt;  // 采集频率,单位为Hz,(大于0.01Hz)，为正数时，以1Hz为单位，反之以0.001Hz为单位

- InputRange[2] : LongInt;     // 2个通道的模拟量输入量程选择

- CouplingType[2]:LongInt	// 2个通道的耦合类型(直流耦合, 交流耦合)

- SampleLength : LongInt;		// 采样长度(字)

- M_Length : LongInt;		// M段长度(字)

- N_Length : LongInt;        // N段长度(字)

- TriggerMode : LongInt;		// 触发模式(软件触发、中间触发)

- TriggerSource : LongInt;		// 触发源信号选择(AI0, AI1, ETR)

- TriggerDir : LongInt;		// 触发方向选择(正向/负向触发)

- TrigLevelLsb : LongInt;      // 触发电平(-10000mV -- +10000mV)

- bAvailableTrig : LongInt;    // 当触发事件提前时，是否有效？(=TRUE:有效，=FALSE:忽略)

- TrigWindow: LongInt;		//设置触发灵敏度(0-255)

- End;

- LabView:

- 略

- 首先请您关注一下这个结构实在太简易了。其原因就是设计的产品是完全即插即用的，是由驱动软件全自动管理的，什么端口地址，中断号，DMA通道号等将与PC104设备的用户永远告别，一句话PC104设备加上我们提供的驱动软件使您更容易使用该产品。

此结构主要用于设定设备AD硬件参数值，用这个参数结构对设备进行硬件配置完全由InitDeviceAD函数自动完成。用户只需要对这个结构体中的各成员简单赋值即可。

Frequency AD采样频率，单位为Hz，它是由板载80MHz时钟振荡器经控制逻辑32Bit分频得到。因此AD的最大采样频率为40MHz，其最小采样频率由80MHz除以232 得到，约等于0.01Hz。

InputRange[4] 被测模拟信号输入范围，InputRange[0]控制模拟量通道0的输入量程范围，InputRange[1]控制通道1，以此类推。其取值如下表：

| 常量名 | 常量值 | 功能定义 |
| --- | --- | --- |
| ART8001_INPUT_N10000_P10000 | 0x00 | ±10000mV |
| ART8001_INPUT_N5000_P5000 | 0x01 | ±5000mV |
| ART8001_INPUT_N2000_P2000 | 0x02 | ±2000mV |
| ART8001_INPUT_N1000_P1000 | 0x03 | ±1000mV |
| ART8001_INPUT_N500_P500 | 0x04 | ±500mV |
| ART8001_INPUT_N200_P200 | 0x05 | ±200mV |

SampleLength 各个AD通道的采样长度，单位：字(或点)。它指的是每次启动AD各通道所要采样的总点数。该参数的取值范围不能超过板载RAM的实际大小。本设备的板载RAM出厂配置为512K字。

M_Length 它与SampleLength参数共同配合以实现中间触发功能。如下图所示。

中间触发：M_Length参数用于控制触发事件以前采样点数。而N_Length则控制触发事件往后的采样点数。此时M_Length与N_Length之和应等于SampleLength。即顾名思义，中间触发即触发事件位于整个采样数据的中部某个位置。

TriggerMode 触发模式选择，它决定了是否利用触发事件控制采样过程以及触发事件在采样过程中的位置控制。它的取值如下表：

| 常量名 | 常量值 | 功能定义 |
| --- | --- | --- |
| ART8001_TRIGMODE_SOFT | 0x00 | 软件内触发 |
| ART8001_TRIGMODE_MIDL | 0x01 | 硬件中间触发 |

中间触发灵活地利用了图中M和N的取值巧妙的实现了中间触发的效果，使您运用起来更加得心应手。

它的详细定义如下：

软件内触发：也叫强制触发，即不需要任何外部触发条件即当用户启动AD时，AD即刻进入实际的采样过程。采满由SampleLen指定的长度后自动停止采样。此种模式下，有效的AD数据在板载RAM中的位置一定是从0物理地址开始依次存放的。

硬件中间触发：当用户启动AD时，AD即刻进入实际的采样过程，AD数据从板载RAM的物理位置0开始依次写入，待采样M_Length长度的数据后，若触发事件没有产生，则继续往后采样，继续写入RAM，若写到SampleLength指定的长度位置时，则回到0位置继续写入，直到触发事件发生。然后进入N_Length段的采样，直到采集完N_Length长度的数据后自动停止。若还没有采样到M_Length长度的数据，而触发事件就提前到来，则可以选择是否有效此触发事件。有效的方法是置硬件参数 bAvailableTrig=TRUE，否则设备会忽略该触发事件，而是继续等待M_Length长度数据之后的触发事件到来才会自动进入N_Length段。此种模式下，由于要边采样，边等待随机性很大的触发事件的到来，所以整个指定的SampleLength长度的RAM区间成了环形状的，因此有效的AD数据在板载RAM中的位置不一定是从0物理地址开始依次存放的。

提示：硬件中间触发既然称之为硬件，它肯定有别于软件内触发，它们在整个采样过程中，都要受到触发事件的控制。另外这种硬件触发模式之间的区别主要体现在对触发事件位置的不同选择。还有就是有效AD数据在RAM中的物理位置对于上层高级用户来讲不必关心，而只须关心其有效数据的逻辑位置即可，该地址的编址始终是从0开始，一直到SampleLength-1位置。

TriggerSource 触发源选择，指将哪一路信号作为硬件触发的信号源。该信号源被选择后，在设备上，将与用户设定的触发电平信号同时进入模拟比较器进行比较，用其比较的结果来产生各种不同的触发事件，要产生哪种类型的触发事件，将会由触发方向(TriggerDir)共同决定。该参数的取值如下表：

| 常量名 | 常量值 | 功能定义 |
| --- | --- | --- |
| ART8001_TRIGSRC_AI0 | 0x00 | 选择AI0作为触发源 |
| ART8001_TRIGSRC_AI1 | 0x01 | 选择AI1作为触发源 |
| ART8001_TRIGSRC_ETR | 0x04 | 选择ATR作为触发源 |

脉冲电平触发：它属于脉冲触发中的一种。主要对触发源信号的脉冲正负高低状态感兴趣。究竟是负脉冲还是正脉冲有效均由TriggerDir参数决定。比如选择负向触发时，当触发源信号低于触发电平时，则AD转换，若高于触发电平时，则不转换，若再低于触发电平时又自动开始转换。当选择正向触发时，则恰好相反。由于电平触发多次发生触发事件，所以脉冲电平触发种类不适用于触发事件位置的精确控制，比如在延时触发，第一个指定电平信号发生时启动延时计数M_Length，往进入N_Length段中，再按实际脉冲电平触发功能进行，而在预触发、中间触发和后触发中，不再区分M_Length和N_Length两个数据片段，其M_Length与N_Length之和只是简单控制其总采样长度。

TriggerDir AD触发方向选择。其选项值如下表：

| 常量名 | 常量值 | 功能定义 |
| --- | --- | --- |
| ART8001_TRIGDIR_NEGATIVE | 0x00 | 负向触发 |
| ART8001_TRIGDIR_POSITIVE | 0x01 | 正向触发 |

TrigLevelLsb 触发电平(LSB原码格式)，它用于控制触发电平的高低。其取值范围为0至4095，应根据AO0的实际量程来确定该参数值的意义。比如AO0的输出量程为±10V时，该参数若等于0，则表示触发电平为-10V，若为0，则表示触发电平为+10V，依次类推。

bAvailableTrig 当触发模式(TriggerMode)为中间触发时，触发事件可能在没有采样到M_Length长度数据时就提前产生，那么是否有效该触发事件，还是忽略该触发事件，继续等待下一个触发事件？就需要用该参数来控制。当等于TRUE（或1）时表示触发事件提前产生就立即有效它，否则忽略它。

注释：关于触发功能更详细的说明请参考文章《触发功能详述》。

- 相关函数：

- CreateDevice 			LoadParaAD

- SaveParaAD			ReleaseDevice

- AD硬件状态结构（ART8001_STATUS_AD）

- Visual C++ & C++Builder：

- typedef struct _ART8001_STATUS_AD

- {

- LONG bStart;	  // AD是否被启动，=TRUE:表示已被启动, =FALSE:表示未被启动

- LONG bTriggerFlag;   // 触发标志是否有效，=TRUE:表示触点标有效， =FALSE:表示无效（即触发点未到）

- LONG nTriggerPos; // 触发点位置

- LONG StartAddr;  // 有效数据在RAM中的开始位置

- LONG bConverting; // AD是否正在转换， =TRUE:表示正在转换， =FALSE:表示转换完成

- LONG bComplete;   // AD是否整个转换过程是否结束，=TRUE:表示已结束，=FALSE:表示未结束

- LONG nCompleteCnt;// 已完成的点数

- LONG bAheadTrig;  // 触发点是否提前了，=TRUE:表示提前了，=FALSE:表示提前

- } ART8001_STATUS_AD, *PART8001_STATUS_AD;

- Visual Basic：

- Type ART8001_PARA_AD

- bStart As Long    ' AD是否被启动，=TRUE:表示已被启动, =FALSE:表示未被启动

- bTriggerFlag As Long ' 触发标志是否有效，=TRUE:表示触点标有效， =FALSE:表示无效（即触发点未到）

- nTriggerPos As Long  ' 触发点位置

- nStartAddr As Long  ' 有效数据在RAM中的开始位置

- bConverting As Long	' AD是否正在转换， =TRUE:表示正在转换， =FALSE:表示转换完成

- bComplete As Long	' AD是否整个转换过程是否结束，=TRUE:表示已结束，=FALSE:表示未结束

- nCompleteCnt As Long	' 已完成的点数

- bAheadTrig As Long   ' 触发点是否提前了，=TRUE:表示提前了，=FALSE:表示提前

End Type

- Delphi:

- Type  // 定义结构体数据类型

- PART8001_PARA_AD = ^ ART8001_PARA_AD;  // 指针类型结构

- ART8001_PARA_AD = record   // 标记为记录型

- bStart: LongInt;      // AD是否被启动，=TRUE:表示已被启动, =FALSE:表示未被启动

- bTriggerFlag : LongInt;  // 触发标志是否有效，=TRUE:表示触点标有效， =FALSE:表示无效（即触发点未到）

- nTriggerPos: LongInt;   // 触发点位置

- nStartAddr : LongInt;   // 有效数据在RAM中的开始位置

- bConverting: LongInt;		// AD是否正在转换， =TRUE:表示正在转换， =FALSE:表示转换完成

- bComplete: LongInt;		// AD是否整个转换过程是否结束，=TRUE:表示已结束，=FALSE:表示未结束

- nCompleteCnt : LongInt		// 已完成的点数(主要指N段的数据)

- bAheadTrig : LongInt;      // 触发点是否提前了，=TRUE:表示提前了，=FALSE:表示提前

- End;

- LabView:

- 略(请参考其LABView源程序)

此结构主要用于设定设备AD硬件参数值，用这个参数结构对设备进行硬件配置完全由InitDeviceAD函数自动完成。用户只需要对这个结构体中的各成员简单赋值即可。

bStart AD是否开始采样，=TRUE：表示开始采样，=FALSE：表示未开始采样。每当用户执行StartDeviceAD（）时，则该标志即刻成为TRUE，当该次转换过程全部结束时，该状态会被硬件自动复位至FALSE。

bTriggerFlag AD触发标志。=TRUE：表示触发事件已产生，=FALSE：表示触发事件未产生。每次调用StartDeviceAD（）以启动AD时，则该触发标志自动复位至FALSE，之后当触发条件满足要求时则产生触发事件，同时该触发标志变为TRUE。

bConverting AD转换标志。=TRUE：表示AD正在转换，=FALSE：表示AD处于停止状态。每次调用StartDeviceAD（）以启动AD时，AD并不一定立即进入转换状态，而是要等到触发条件满足，所以当实际转换开始时，此转换标志才会变为TRUE。当触发条件不满足时，又会变成FALSE。

bComplete AD完成标志。=TRUE：表示当前整个转换过程已经完成，=FALSE：表示当前整个转换过程还未完成。每次调用StartDeviceAD（）以启动AD时，该标志自动变为FALSE，直到转换结束时才自动变为TRUE，只有在为TRUE时，读取板载RAM数据才能意义。所以用户可以用此标志作为读同步。

bAheadTrig AD触发事件提前标志。=TRUE：表示触发事件提前，它产生在M_Length长度之内，=FALSE：表示触发事件未提前，它产生在M_Length长度之外。 每次调用StartDeviceAD（）以启动AD时，该标志自动变为FALSE，直到转换结束时才自动变为TRUE，只有在为TRUE时，读取板载RAM数据才能意义。所以用户可以用此标志作为读同步。只有在bComplete标志=TRUE时，该标志才有意义。

- 相关函数：

- CreateDevice 			GetDevStatusAD		ReleaseDevice

- 第五章 数据格式转换与排列规则

- 第一节、如何将AD原始数据LSB转换电压值Volt

在换算过程中弄清模板精度（即Bit位数）是很关键的，因为它决定了LSB数码的总宽度CountLSB。比如16位的模板CountLSB为65536。而本设备的AD为8位，则为256。其他类型同理均按2n=LSB总数（n为Bit位数）换算即可。

第一节AD原码LSB数据如何转换成电压值？

设从设备上读入的某个AD原码数据经高位求补后为变量Lsb，其对应的电压为变量Volt（单位mV）

| 量程(毫伏) | 计算机语言换算公式 | Volt取值范围mV |
| --- | --- | --- |
| ±10000mV | Volt = Lsb * (20000 /256 )-10000 | [-10000， +10000] |
| ±5000mV | Volt = Lsb * (10000 / 256)-5000 | [-5000， +5000] |
| ±2000mV | Volt = Lsb * (4000 / 256)-2000 | [-2000， +2000] |
| ±1000mV | Volt = Lsb * (2000 / 256)-1000 | [-1000， +1000] |
| ±500mV | Volt = Lsb * (1000 / 256) - 500 | [-500，+500] |
| ±200mV | Volt = Lsb * (400 / 256) - 200 | [-200，+200] |

注意：以上所列Lsb必须是将从设备上读入的AD数（注意在上层用户接口中的AD数据读取函数的ADBuffer参数指向的用户缓冲区存放的就是这样的最原始数据）, 且存放这些数据的变量也应该是8位字节型变量，。举列说明如何将取得的AD值转换成相应量程的电压值：（此处只转换用户缓冲区中的第一个点，其它同理，且按±5000mV量程计算）

Visual C++&C++Builder：

Lsb = ADBuffer[0]&0xFF;

Volt = Lsb* (10000.0/256)-5000;

Visual Basic：

Lsb = ADBuffer (0) And &HFF

Volt  = Lsb*(10000.0/256) – 5000

Delphi:

Lsb：= ADBuffer[0] And $FF;

Volt：= Lsb*(10000.0/256) - 5000;

- 第二节、关于采集函数的ADBuffer缓冲区中的数据排放规则

由于各个通道除了共享采样时钟和触发条件外，均独立工作，分别具有自己独立的存储器，因此其AD数据排列非常简单。

设采集通道为0,其排放规则如下

| 数据缓冲区索引号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通道号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | … |

- 第三节、关于测试应用程序创建并形成的数据文件格式

- 首先该数据文件从始端0字节位置开始往后至第n(n等于头信息的大小)字节位置属于文件头信息，而从n字节开始才是真正的AD数据。文件头信息包含的内容如下结构体所示。

- typedef struct _FILE_HEADER

- {

- LONG HeadSizeBytes;		// 文件头信息长度

- LONG FileType;

- // 该设备数据文件共有的成员

- LONG BusType;				// 设备总线类型(DEFAULT_BUS_TYPE)

- LONG DeviceID;				// 该设备的编号(DEFAULT_DEVICE_NUM)

- LONG VoltBottomRange;    // 量程下限(mV)

- LONG VoltTopRange;	      // 量程上限(mV)

- ART8001_PARA_AD ADPara;     // 保存硬件参数

- LONG HeadEndFlag;			//头信息结束标志

- } FILE_HEADER, *PFILE_HEADER;

- AD数据的格式为8位二进制格式，它的排放规则与在ADBuffer缓冲区排放的规则一样，即每8位二进制(字)数据对应一个8位AD数据。您只需要先开辟一个8位整型数组或缓冲区，然后将磁盘数据从指定位置(即双字节对齐的某个位置)读入数组或缓冲区，然后访问数组中的每个元素，即是对相应AD数据的访问。

- 注意：黑体字部分为我公司所有数据文件的标准部分，必须一致。

- 第六章 上层用户函数接口应用实例

- 第一节、怎样使用ReadDeviceProAD函数直接取得AD数据

其详细应用实例及正确代码请参考Visual C++简易演示系统及源程序，您先点击Windows系统的[开始]菜单，再按下列顺序点击，即可打开基于VC的Sys工程(主要参考ART8001.h和Sys.cpp)。

[程序] [阿尔泰测控演示系统] [Microsoft Visual C++] [简易代码演示] [查询方式演示源程序]

其他语言的演示可以用上面类似的方法找到。

- 第七章 共用函数介绍

这部分函数不参与本设备的实际操作，它只是为您编写数据采集与处理程序时的有力手段，使您编写应用程序更容易，使您的应用程序更高效。

- 第一节 公用接口函数列表

| 函数名 | 函数功能 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| ① 创建Visual Basic子线程，线程数量可达32个以上 |  |  |
| CreateVBThread | 在VB环境中建立子线程对象 | 在VB中可实现多线程 |
| TerminateVBThread | 终止VB的子线程 |  |
| CreateSystemEvent | 创建系统内核事件对象 | 用于线程同步或中断 |
| ReleaseSystemEvent | 释放系统内核事件对象 |  |
| ② 文件对象操作函数 |  |  |
| CreateFileObject | 初始设备文件对象 |  |
| WriteFile | 请求文件对象写用户数据到磁盘文件 |  |
| ReadFile | 请求文件对象读数据到用户空间 |  |
| SetFileOffset | 设置文件指针偏移 |  |
| GetFileLength | 取得文件长度 |  |
| ReleaseFile | 释放已有的文件对象 |  |
| ③ PC104总线内存映射寄存器操作函数 |  |  |
| GetDeviceAddr | 取得指定PC104设备寄存器操作基地址 | 底层用户 |
| WriteRegisterByte | 以字节(8Bit)方式写寄存器端口 | 底层用户 |
| WriteRegisterWord | 以字(16Bit)方式写寄存器端口 | 底层用户 |
| WriteRegisterULong | 以无符号双字(32Bit)方式写寄存器端口 | 底层用户 |
| ReadRegisterByte | 以字节(8Bit)方式读寄存器端口 | 底层用户 |
| ReadRegisterWord | 以字(16Bit)方式读寄存器端口 | 底层用户 |
| ReadRegisterULong | 以无符号双字(32Bit)方式读寄存器端口 | 底层用户 |
| ④ ISA总线I/O端口操作函数 |  |  |
| WritePortByte | 以字节(8Bit)方式写I/O端口 | 用户程序操作端口 |
| WritePortWord | 以字(16Bit)方式写I/O端口 | 用户程序操作端口 |
| WritePortULong | 以无符号双字(32Bit)方式写I/O端口 | 用户程序操作端口 |
| ReadPortByte | 以字节(8Bit)方式读I/O端口 | 用户程序操作端口 |
| ReadPortWord | 以字(16Bit)方式读I/O端口 | 用户程序操作端口 |
| ReadPortULong | 以无符号双字(32Bit)方式读I/O端口 | 用户程序操作端口 |
| ⑤ 其他函数 |  |  |
| GetDiskFreeBytes | 取得指定磁盘的可用空间(字节) | 适用于所有设备 |

- 第二节 公用接口函数原型说明

- 一、创建VB子线程（如果您的VB6.0中线程无法正常运行，可能是VB6.0语言本身的问题，请选用VB5.0）

-  在VB环境中,创建子线程对象,以实现多线程操作

- Visual Basic

- Declare Function CreateVBThread Lib "ART8001" (hThread As Long, _

- ByVal RoutineAddr As Long _

- ) As Boolean

- 功能：该函数在VB环境中解决了不能实现或不能很好地实现多线程的问题.通过该函数用户可以很轻松地实现多线程操作。

- 参数：

- hThread 若成功创建子线程, 该参数将返回所创建的子线程的句柄, 当用户操作这个子线程时将用到这个句柄，如启动线程,暂停线程,以及删除线程等。

- RoutineAddr 作为子线程运行的函数的地址, 在实际使用时,请用AddressOf关键字取得该子线程函数的地址,再传递给CreateVBThread函数。

- 返回值：当成功创建子线程时,返回TRUE, 且所创建的子线程为挂起状态,用户需要用ResumeThread函数启动它.若失败,则返回FALSE, 用户可用GetLastError捕获当前错误码。

相关函数：	CreateVBThread

- TerminateVBThread

- 注意: RoutineAddr指向的函数或过程必须放在VB的模块文件中,如ART8001.Bas文件中.

- Visual Basic程序举例:

- ' 在模块文件中定义子线程函数(注意参考实例)

- Function NewRoutine() As Long     ' 定义子线程函数

- ： 			   ' 线程运行代码

- NewRoutine = 1  ' 返回成功码

- End Function

- '____________________________________________________________________

- ' 在窗体文件中创建子线程

- ：

- Dim hNewThread As Long

- If Not CreateVBThread(hNewThread, AddressOf NewRoutine) Then ' 创建新子线程

- MsgBox "创建子线程失败"

- Exit Sub

- End If

- ResumeThread (hNewThread)  '启动新线程     	：

- ：

-  在VB中,删除子线程对象

- Visual Basic:

- Declare Function TerminateVBThread Lib "ART8001" (ByVal hThread As Long) As Boolean

- 功能：在VB中删除由CreateVBThread创建的子线程对象.

- 参数：hThread 指向需要删除的子线程对象的句柄，它应由CreateVBThread创建。

- 返回值：当成功删除子线程对象时,返回TRUE.,否则返回FALSE,用户可用GetLastError捕获当前错误码。

相关函数：	CreateVBThread

- TerminateVBThread

- Visual Basic程序举例:

- ：

- If Not TerminateVBThread (hNewThread)  ' 终止子线程

- MsgBox "创建子线程失败"

- Exit Sub

- End If

- ：

- 创建内核系统事件

- Visual C++:

- HANDLE CreateSystemEvent(void);

- Visual Basic:

- Declare Function CreateSystemEvent Lib " ART8001 " () As Long

- Delphi:

- Function CreateSystemEvent():Integer; StdCall; External 'ART8001' Name 'CreateSystemEvent';

- LabView:

- 功能：创建系统内核事件对象,它将被用于中断事件响应或数据采集线程同步事件。

- 参数：无任何参数

- 返回值：若成功，返回系统内核事件对象句柄，否则返回－1(或INVALID_HANDLE_VALUE)。

- 释放内核系统事件

- Visual C++:

- BOOL ReleaseSystemEvent(HANDLE hEvent);

- Visual Basic:

- Declare Function ReleaseSystemEvent Lib " ART8001 " (ByVal hEvent As Long) As Boolean

- Delphi:

- Function ReleaseSystemEvent(hEvent : LongInt):Integer; StdCall; External 'ART8001' Name ' ReleaseSystemEvent ';

- LabView:

- 功能：释放系统内核事件对象。

- 参数：hEvent　被释放的内核事件对象。它应由CreateSystemEvent成功创建的对象。

- 返回值：若成功，则返回TRUE。

五、文件对象操作函数

 创建文件对象

函数原型：

- Visual C++:

- Handle CreateFileObject (

HANDLE hDevice,

LPCTSTR szNewFileName,

int Mode)

- Visual Basic:

- Declare Function CreateFileObjectLib "ART8001" (ByVal hDevice As Long, _  															   	          ByVal szNewFileName As String, _									                                  ByVal Mode As Long

- ) As Long

- Delphi:

- Function CreateFileObject (hDevice : Integer; szNewFileName: string; Mode: Integer):LongInt;

- stdcall; external 'ART8001' name 'CreateFileObject';

- LabView:

- 功能：初始化设备文件对象, 以期待WriteFile请求准备文件对象进行文件操作。

- 参数：

- hDevice 设备对象句柄,它应由CreateDevice创建。

NewFileName 与新文件对象关联的磁盘文件名，可以包括盘符和路径等信息。在C语言中，其语法格式如：”C:\\ART8001\\Data.Dat”,　在Basic中，其语法格式如：”C:\ART8001\Data.Dat”

Mode  文件操作方式, 所用的文件操作方式控制字定义如下(可通过或指令实现多种方式并操作)

| 常量名 | 常量值 | 功能定义 |
| --- | --- | --- |
| ART8001_modeRead | 0x0000 | 只读文件方式 |
| ART8001_modeWrite | 0x0001 | 只写文件方式 |
| ART8001_modeReadWrite | 0x0002 | 既读又写文件方式 |
| ART8001_modeCreate | 0x1000 | 如果文件不存可以创建该文件，否则重建此文件，并清0 |
| ART8001_typeText | 0x4000 | 以文本方式操作文件 |

返回值：若成功，则返回文件对象句柄.

- 相关函数：	CreateDevice 			CreateFileObject

- WriteFile			    ReadFile

- ReleaseFile			ReleaseDevice

 通过设备对象,往指定磁盘上写入用户空间的采样数据.

函数原型：

- Visual C++:

BooL WriteFile( HANDLE hFileObject,

PWORD pDataBuffer,

LONG nWriteSizeBytes)

- Visual Basic:

- Declare Function WriteFile Lib "ART8001" (ByRef hFileObject As Long,

- ByVal pDataBuffer As Integer,_

- ByVal nWriteSizeBytes As Long, _

- ) As Boolean

- Delphi:

- function WriteFile(hFileObject: Integer;

- pDataBuffer:PWordArray;

- nWriteSizeBytes: LongWord):Boolean;

- stdcall; external 'ART8001' name 'WriteFile';

- LabView:

- 功能：通过向设备对象发送“写磁盘消息”，设备对象便会以最快的速度完成写操作。注意为了保证写入的数据是可用的，这个操作将与用户程序保持同步，但与设备对象中的环形内存池操作保持异步，以得到更高的数据吞吐量，其文件名及路径应由CreateFileObject函数中的NewFileName指定。

- 参数：

- hFileObject 设备对象句柄,它应由CreateFileObject创建。

- pDataBuffer 用户数据空间地址。

nWriteSizeBytes 告诉设备对象往磁盘上一次写入数据的长度(以字节为单位)

返回值：若成功，则返回TRUE，否则返回FALSE，用户可以用GetLastError捕获错误码。

- 相关函数：	CreateFileObject			WriteFile

- ReadFile					ReleaseFile

 通过设备对象,从指定磁盘文件中读采样数据.

函数原型：

- Visual C++:

BOOL ReadFile( HANDLE hFileObject,

PVOID pDataBuffer,

LONG OffsetBytes,

LONG nReadSizeBytes)

- Visual Basic:

- Declare Function ReadFile Lib "ART8001" (ByVal hFileObject As Long, _

- ByRef pDataBuffer As Integer, _

- ByVal nOffsetBytes As Long, _

- ByVal nReadSizeBytes As Long, _

- ) As Boolean

- Delphi:

Function ReadFile(hFileObject: Integer;

- pDataBuffer:PWordArray;

- nOffsetBytes:LongWord;

- nReadSizeBytes:LongWord;):Boolean;

- stdcall; external 'ART8001' name 'ReadFile';

- LabView:

- 功能：通过向设备对象发送写磁盘消息，设备对象便会以最快的速度完成写操作。注意为了保证写入的数据是可用的，这个操作将与用户程序保持同步，但与设备对象中的环形内存池操作保持异步，以得到更高的数据吞吐量，其文件名及路径应由CreateFileObject函数中的NewFileName指定。

- 参数：

- hFileObject 设备对象句柄,它应由CreateFileObject创建。

- pDataBuffer 用于接受文件数据的用户缓冲区指针。

- nOffsetBytes 指定从文件始端起所偏移的读位置。

nReadSizeBytes 告诉设备对象从磁盘上一次读入数据的长度(以字为单位)，其取值范围为[1, 65535]。

返回值：若成功，则返回TRUE，否则返回FALSE，用户可以用GetLastError捕获错误码。

- 相关函数：	CreateFileObject		WriteFile

- ReadFile				ReleaseFile

-  设置文件偏移位置

- 函数原型：

- Visual C++:

- BOOL SetFileOffset (HANDLE hFileObject, int nOffsetBytes)

- Visual Basic:

- Declare Function SetFileOffset Lib "ART8001" (ByVal hFileObject As Long, ByVal nOffsetBytes As Long) As Boolean

- Delphi:

- Function SetFileOffset (hFileObject: Integer):Boolean;

- stdcall; external 'ART8001' Name ' SetFileOffset ';

- LabView:

- 功能：设置文件偏移位置，用它可以定位读写起点。

- 参数：hFileObject 文件对象句柄，它应由CreateFileObject创建。

- 返回值：若成功，则返回TRUE, 否则返回FALSE, 用户可以用GetLastError捕获错误码。

- 相关函数：	CreateFileObject			WriteFile

- ReadFile					ReleaseFile

-  取得文件长度（字节）

- 函数原型：

- Visual C++:

- BOOL GetFileLength (HANDLE hFileObject)

- Visual Basic:

- Declare Function GetFileLength Lib "ART8001" (ByVal hFileObject As Long) As Boolean

- Delphi:

- function GetFileLength (hFileObject: Integer):Boolean;

- stdcall; external 'ART8001' Name ' GetFileLength ';

- LabView:

- 功能：取得文件长度。

- 参数：hFileObject 设备对象句柄，它应由CreateFileObject创建。

- 返回值：若成功，则返回TRUE, 否则返回FALSE, 用户可以用GetLastError捕获错误码。

- 相关函数：	CreateFileObject			WriteFile

- ReadFile					ReleaseFile

-  释放设备文件对象

- 函数原型：

- Visual C++:

- BOOL ReleaseFile(HANDLE hFileObject)

- Visual Basic:

- Declare Function ReleaseFile Lib "ART8001" (ByVal hDevice As Long) As Boolean

- Delphi:

- Function ReleaseFile(hDevice : Integer):Boolean;

- stdcall; external 'ART8001' Name 'ReleaseFile';

- LabView:

- 功能：释放设备文件对象。

- 参数：hFileObject 设备对象句柄，它应由CreateFileObject创建。

- 返回值：若成功，则返回TRUE, 否则返回FALSE, 用户可以用GetLastError捕获错误码。

- 相关函数：	CreateFileObject			WriteFile

- ReadFile					ReleaseFile

- 五、I/O端口读写函数

-  以单字节(8Bit)方式写I/O端口

- Visual C++ & C++ Builder:

- BOOL WritePortByte (HANDLE hDevice, UINT nPort, BYTE Value)

- Visual Basic:

- Declare Function WritePortByte Lib "ART8001" (ByVal hDevice As Long, _

- ByVal nPort As Long, _

- ByVal Value As Byte) As Boolean

- Delphi:

- Function WritePortByte(hDevice : Integer; nPort:LongWord; Value:Byte):Boolean;

- StdCall; External 'ART8001' Name 'WritePortByte';

- LabView:

- 功能：以单字节(8Bit)方式写I/O端口

- 参数：

- hDevice 设备对象句柄,它应由CreateDevice或CreateDeviceEx创建。

- nPort  设备的I/O端口号。

- Value  写入由nPort指定端口的值。

- 返回值：若成功，返回TRUE, 否则返回FALSE, 用户可用GetLastError捕获当前错误码。

相关函数：	CreateDevice			WritePortByte

WritePortWord			WritePortULong

ReadPortByte			ReadPortWord

ReleaseDevice

-  以双字(16Bit)方式写I/O端口

- Visual C++ & C++ Builder:

- BOOL WritePortWord (HANDLE hDevice, UINT nPort, WORD Value)

- Visual Basic:

- Declare Function WritePortWord Lib "ART8001" (ByVal hDevice As Long, _

- ByVal nPort As Long, _

- ByVal Value As Integer) As Boolean

- Delphi:

- Function WritePortWord(hDevice : Integer; nPort:LongWord; Value:Word):Boolean;

- StdCall; External 'ART8001' Name 'WritePortWord';

- LabView:

- 功能：以双字(16Bit)方式写I/O端口

- 参数：

- hDevice设备对象句柄,它应由CreateDevice创建。

- nPort  设备的I/O端口号。

- Value  写入由nPort指定端口的值。

- 返回值：若成功，返回TRUE, 否则返回FALSE, 用户可用GetLastError捕获当前错误码。

相关函数：	CreateDevice			WritePortByte

WritePortWord			WritePortULong

ReadPortByte			ReadPortWord

ReleaseDevice

-  以四字节(32Bit)方式写I/O端口

- Visual C++ & C++ Builder:

- BOOL WritePortULong(HANDLE hDevice, UINT nPort, ULONG Value)

- Visual Basic:

- Declare Function WritePortULong Lib "ART8001" (ByVal hDevice As Long, _

- ByVal nPort As Long, _

- ByVal Value As Long ) As Boolean

- Delphi:

- Function WritePortULong(hDevice : Integer; nPort:LongWord; Value:LongWord):Boolean;

- StdCall; External 'ART8001' Name 'WritePortULong';

- LabView:

- 功能：以四字节(32Bit)方式写I/O端口

- 参数：

- hDevice 设备对象句柄,它应由CreateDevice或CreateDeviceEx创建。

- nPort  设备的I/O端口号。

- Value  写入由nPort指定端口的值。

- 返回值：若成功，返回TRUE, 否则返回FALSE, 用户可用GetLastError捕获当前错误码。

相关函数：	CreateDevice			WritePortByte

WritePortWord			WritePortULong

ReadPortByte			ReadPortWord

ReleaseDevice

-  以单字节(8Bit)方式读I/O端口

- Visual C++ & C++ Builder:

- BYTE ReadPortByte(HANDLE hDevice, UINT nPort)

- Visual Basic:

- Declare Function ReadPortByte Lib "ART8001" (ByVal hDevice As Long, _

- ByVal nPort As Long ) As Byte

- Delphi:

- Function ReadPortByte(hDevice : Integer; nPort:LongWord):Byte;

- StdCall; External 'ART8001' Name 'ReadPortByte';

- LabView:

- 功能：以单字节(8Bit)方式读I/O端口

- 参数：

- hDevice设备对象句柄,它应由CreateDevice或CreateDeviceEx创建。

- nPort  设备的I/O端口号。

- 返回值：返回由nPort指定的端口的值

相关函数：	CreateDevice			WritePortByte

WritePortWord			WritePortULong

ReadPortByte			ReadPortWord

ReleaseDevice

-  以双字节(16Bit)方式读I/O端口

- Visual C++ & C++ Builder:

- WORD ReadPortWord(HANDLE hDevice, UINT nPort)

- Visual Basic:

- Declare Function ReadPortWord Lib "ART8001" (ByVal hDevice As Long, _

- ByVal nPort As Long ) As Integer

- Delphi:

- Function ReadPortWord(hDevice : Integer; nPort:LongWord):Word;

- StdCall; External 'ART8001' Name 'ReadPortWord';

- LabView:

- 功能：以双字节(16Bit)方式读I/O端口

- 参数：

- hDevice设备对象句柄,它应由CreateDevice或CreateDeviceEx创建。

- nPort  设备的I/O端口号。

- 返回值：返回由nPort指定的端口的值

相关函数：	CreateDevice			WritePortByte

WritePortWord			WritePortULong

ReadPortByte			ReadPortWord

ReleaseDevice

-  以四字节(32Bit)方式读I/O端口

- Visual C++ & C++ Builder:

- WORD ReadPortULong(HANDLE hDevice, UINT nPort)

- Visual Basic:

- Declare Function ReadPortULong Lib "ART8001" (ByVal hDevice As Long, _

- ByVal nPort As Long ) As Long

- Delphi:

- Function ReadPortULong(hDevice : Integer; nPort:LongWord):LongWord;

- StdCall; External 'ART8001' Name 'ReadPortULong';

- LabView:

- 功能：以四字节(32Bit)方式读I/O端口

- 参数：

- hDevice设备对象句柄,它应由CreateDevice创建。

- nPort  设备的I/O端口号。

- 返回值：返回由nPort指定端口的值

相关函数：	CreateDevice			WritePortByte

WritePortWord			WritePortULong

ReadPortByte			ReadPortWord

ReleaseDevice

- 第三节 其他函数

- 一、取得指定磁盘的可用空间

- Visual C++:

ULONGLONG GetDiskFreeBytes（LPCTSTR DiskName )

- Visual Basic:

- Declare Function GetDiskFreeBytes Lib "ART8001" (ByVal DiskName As String ) As Currency

LabView:

功能：取得指定磁盘的可用剩余空间(以字为单位)。

参数：需要访问的盘符,若为C盘为"C:\\", D盘为"D:\\"，以此类推。

返回值：若成功，返回大于或等于0的长整型值, 否则返回零值，用户可用GetLastError捕获错误码。注意使用64位整型变量。

- 附录A  LabView/CVI图形语言专述

- 第一章 图形化编程语言LabVIEW环境及其开放性

图形化编程语言LabVIEW是著名的虚拟仪器开发平台。LabVIEW是美国国家仪器公司(National Instrument)推出的一种基于图形开发、调试和运行程序的集成化环境，是目前国际上唯一的编译型的图形化编程语言。在以 PC 机为基础的测量和工控软件中，LabVIEW的市场普及率仅次于C++/C语言。LabVIEW开发环境具有一系列优点，从其流程图式的编程、不需预先编译就存在的语法检查、调试过程使用的数据探针，到其丰富的函数功能、数值分析、信号处理和设备驱动等功能，都令人称道。本文对LabVIEW开发环境及其开放性作一简述。

- 第一节 LabVIEW概述

LabVIEW使用了一种称为G的数据流编程模式，它有别于基于文本语言的线性结构。在LabVIEW中执行程序的顺序是由块之间的数据流决定的，而不是传统文本语言的按命令行次序连续执行的方式。

LabVIEW程序称为虚拟仪表(Vitual Instrument)程序，简称VI。VI包括3个部分：前面板、框图程序和图标/连接口。前面板用于输入数值和观察输出量。

输入量被称为Controls，输出量被称为Indicators。用户可以使用许多图标，如旋钮、开关、文本框和刻度盘等来使前面板易看易懂。如图1所示，它是一个温度计程序(Thermometer VI)的前面板。

- 图1　温度计的前面板

每一个前面板都伴有一个对应的框图(block diagram)程序。框图程序使用图形编程语言编写，可以把它理解成传统程序的源代码。框图中的程序可以看成程序节点，如循环控制、事件控制和算术功能等。这些部件用连线联接，以定义框图内的数据流动方向。上述温度计程序的框图程序如图2所示，框图程序的编写过程与人的思维过程非常接近。LabVIEW提供的3类可移动的图形化工具模板用于创建和运行程序，它们是工具(Tools Palette)、控制(Controls Palette)和功能(Functions Palette)等。工具模板用于创建、修改和调试程序(如连线、着色等)；控制模板用来设计仪器的前面板(如增加输入控制量和输出指示量等)；功能模板用来创建相当于源代码的 LabVIEW 框图程序(如循环、数值运算、文件I/O等)。LabVIEW平台的特点可归结为以下几个方面：

- 图2　温度计的框图程序

(1)图形编程方式：使用直观形象的数据流程图式的语言书写程序源代码；

(2)提供程序调试功能，如设置断点或探针，单步执行，语法检查等；

(3)拥有数据采集、仪器控制、分析、网络、 ActiveX 等集成库；

(4)继承传统编程语言结构化和模块化的优点，这对于建立复杂应用和代码的可重用性来说是至关重要的；

(5)提供DLL库接口、CIN节点以及大量的仪器驱动器、网络通信VIs与其它应用程序或外部设备进行连接；

(6)采用编译方式运行32位应用程序；

(7)支持多种系统平台，如Macintosh、HP-UX、SUN SPARC和Windows 3.x/95/NT等，LabVIEW 应用程序能在上述各平台之间跨平台进行移植；

(8)提供大量的函数库及附加工具。如数学函数、字串处理函数、数组运算函数、文件I/O、高级数字信号处理函数、数据分析函数、仪器驱动和通信函数等。

- 第二节　程序设计结构

(1)层次化结构

LabVIEW是模块化程序设计语言，用户可以把一个 VI 程序创建成自己的一个图标/接口(即VI子程序) ，然后被其它VI程序所调用。用这种方法可设计出一个有层次关系的VIs或子 VIs ，而且调用阶数是无限制的。

(2)并行工作

LabVIEW是一个多任务的软件系统，当创建具有同步工作的程序块时，就可交互地运行并行VIs程序。

(3)常规语法结构：While Loops，For Loop，Case结构，顺序结构等;

(4)基于文本的公式结(Formula Node)

公式结是一种用于书写数学公式的文本编辑框。

- 第三节　LabVIEW的运算形式

- (1)模块化图标运算

LabVIEW中的图标/连接口表示一定的函数功能，将若干个图标/连接口组合起来就可进行有关运算，如算术、布尔逻辑、比较和数组运算、数值运算(三角函数、对数等)、字符串运算和文件I/O等；

- (2)公式运算

使用公式结运行数学公式。公式结包含一个或多个公式表达式，各公式之间用分号"；"隔开。公式表达式使用了一种类似于大多数基于文本编程语言(如BASIC语言)的算术表达式的语法。如图3所示，输入变量为m、b和x，经公式结运算后的输出变量为y1和y2。公式结中使用的变量或公式的数量是无限制的。

- 图3　公式结运算例子

- 图4　使用功能子模块进行温度曲线分析

- (3)　使用集成库的功能子模板完成运算

LabVIEW中集成了大量的生成图形界面的模板，丰富实用的数值分析、数字信号处理功能，以及多种硬件设备驱动器(包括RS232、GPIB、VXI、DAQ卡和网络等)。用户不需了解有关运算细节就能直接使用这些功能子模块，这对于编程工作来说，可节省了大量的时间开销。如图4所示，使用两个功能子模块进行温度曲线分析，以求出数组的最大值、最小值和平均值。

- (4)通过链接DLL形式的代码进行运算

LabVIEW提供DLL库接口和CIN节点来使用户有能力在该平台上使用其它软件开发平台生成的模块。即用户可通过其它开发平台(如BC++)建立一个子例程，并生成动态链接库DLL，然后与LabVIEW框图程序进行链接。LabVIEW的这一开放性，为用户自行编写某些软件模块提供了方便。如用户可通过C++/C语言为某一新设备开发通信及驱动程序，或编写一控制算法软件，然后链入LabVIEW程序。

- 第四节　LabVIEW的开放性

LabVIEW是开放型的开发环境，它拥有大量的与其它应用程序进行通信的VI库。因此，LabVIEW可从众多的外部设备获取或传送数据，这些设备包括GPIB、VXI、PXI、串行设备、PLCs、和插件式DAQ板等；LabVIEW甚至可以通过Internet取得外部数据源。

- (1)DLLs

在Windows或其它平台下调用内部或外部的DLL形式的代码或分享其它平台(包括Windows)中的库资源；使用CodeLink，同样可自动分享在LabWindows/CVI中开发的C程序库；

- (2)ActiveX，DDE,SQL

使用自动化ActiveX、DDE和SQL，与其它Windows应用程序一起集成用户的应用程序；

- (3)远程通信：Internet，TCP/IP

使用TCP/IP和UDP网络VIs，与远程应用程序进行通信；在用户的应用程序中融入e-mail、FTP和浏览器等；通过远程自动控制VIs，可远程操作其它机器上的分散VIs的执行。

- 第五节　调试工具

(1)语法检查：如果程序有错，则无需编译，工具栏的运行按钮就会出现一个折断的箭头。点击该箭头，就会给出错误列表信息。

(2)运行灯高亮：运行灯高亮用于在单步模式下跟踪框图程序中的数据流动。

(3)单步执行：按顺序一个节点一个节点地执行程序。

(4)探针：探针工具用来查看程序流经某一根连线上的数据。

(5)断点：设置断点可在程序的某一地方终止程序的执行，以观察调试部分的执行结果。

综上所述，列出LabVIEW的开发环境表，如表1所示。

- 第六节　工具软件包

NI公司及其协作单位提供众多的软件工具箱和支持软件，用于扩展支持LabVIEW。这些工具软件包有：

(1)常用工具箱

Application Builder:创建可单独运行的应用程序；

控件与指示器

按钮/开关LED，滑块/数显，计量器/刻度盘/旋钮，水槽/温度表，曲线图/图表，表格/数组，密度图，菜单/列表/环，文本框；

仪器控制

GPIB，VXI，Serial，CAMAC，PLC等600多种仪器驱动器；

文件I/O 电子表格，二进制，ASCII码，日志；

开放性联接

Internet，SQL，TCP/IP，Activex，DLLs，DDE等；

数据采集

DAQ，单点输入/输出，波形采集/发生，图像采集，信号调理，触发/定时，TTL/CMOS输入/输出，数字图案发生，数字握手，脉冲发生，事件计数，边界检测，周期和脉宽测量等；

程序设计结构

While Loops，For Loop，Case结构，顺序结构，基于文本的公式结；

程序设计原则

算术运算，布尔逻辑，数组处理，串函数，时间/日期函数，多数据类型结构，用户子例程；

分析

信号发生，信号处理，图象处理，曲线拟合，窗体，过滤，线性，统计等；

优化与应用程序管理

用于存储管理和执行时间跟踪的Profiler，在所有平台上的TURE编译性能，源代码控制，文档打印等；

调试

断点，探针，单步模式，执行高亮，帮助窗口，在线帮助Test Suite:包括600多个仪器驱动程序软件包、连接到30多个本地或远程数据库的数据库连接工具、程序性能测试和分析软件等；

Test Executive:

多用途的附加软件包。使用该软件包，可以控制程序执行的次序，生成应用程序。按照自己的特定要求和标准来设置应用程序。在保持扩展升级兼容性的前提下，允许用户增强操作和人机接口；

SQL:用于与本地或远程数据库的直接访问；

SPC:过程控制中统计方法应用程序库；

Internet:把VI程序转换成可在Internet上执行的应用程序；

PID:给LabVIEW加入复杂的控制算法。该软件包带有许多误差反馈及外部复位的PID算法，同时含有超前-滞后补偿和设置点斜率生成等功能；

Picture Control: 一个多功能的图形软件包，用于生成前面板显示，如特殊的棒形图、饼形图和Smith图表等。

7　　(2)分析工具箱

HIQ：一个交互式的工作环境，可以对数学、科学计算和工程问题的数据进行组织、可视化处理。HIQ集成了数学运算用户接口控制、数值分析、矩阵运算及二维、三维和四维图形处理；

Signal Processing Suite: 提供数据处理功能和高级信号处理工具。如数字滤波器、1/3倍频程分析和动态信号分析等；

G Math:算术运算、数据分析和数据可视化。如常微分方程、最优化、变换和过程控制模拟等；

Image Processing:提供图象处理功能和机器视觉功能等。

- 第七节 总结

LabVIEW 是开放型模块化程序设计语言，使用它可快速建立自己的仪器仪表系统，而又不用担心程序的质量和运行速度。LabVIEW既适合编程经验丰富的用户使用，也适合编程经验不足的工程技术人员使用，所以被誉为工程师和科学家的语言。

关于我公司提供的LABVIEW驱动请参考演示程序：

关于各种功能代码的使用，基本上都有简单演示。其使用流程清晰可见的工程级演示代码（简易方式）请参考安装目标路径下的相应代码（如AD的非空方式采集）：

该代码演示位于：Samples\LabView

其他语言的可在相应目录下的类似位置找到。

也可以从Wndows菜单项里打开其相应工程：

Windows系统的[开始]菜单，再按下列顺序点击，即可打开基于相应工程：

- [程序] [阿尔泰测控演示系统]  [该产品名称] [NI  LabView]