纪铭电子天平电子秤技术参数电子天平--按精度分有三款--0.1，0.01和0.001。它具有去皮,自较,记忆,计数,故障显示等功能.本天平称量准确,快速稳定,操作简单,功能齐全,可用于工业,商业,学校.科研等单位作快速测定物体的质量和数量.外壳以金属和塑料合成，称盘为不锈钢，显示屏有数码显示和液晶显示两种.电源:220V50HZ最大功率:3W

1、交直流两用 2、计数功能 3、自动校准 4、液晶背光功能 5、 全量程去皮 6、可选内置RS232接口 7、单位转换 8 、砝码为选购配件

| 型号 | 最大称量 | 分度值 | 秤盘尺寸 | 交直流两用 LCD液晶显示 计数功能 自动校准 全量程去皮 可选RS232接口 采用环保材料包装 单位转换 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JM-B2002 | 200g | 0.01g | 130mm |  |
| JM-B3002 | 300g | 0.01g | 130mm |  |
| JM-B5002 | 500g | 0.01g | 130mm |  |
| JM-B6002 | 600g | 0.01g | 130mm |  |
| JM-B10002 | 1000g | 0.01g | 130mm |  |
| JM-B20002 | 2000g | 0.01g | 130mm |  |
| JM-B30002 | 3000g | 0.01g | 130mm |  |

| 型号 | 最大称量 | 分度值 | 秤盘尺寸 | 交直流两用 LCD液晶显示 计数功能 自动校准 全量程去皮 可选RS232接口 采用环保材料包装 单位转换 砝码为选购配件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JM-B2001 | 200g | 0.1g | 140mm |  |
| JM-B3001 | 300g | 0.1g | 140mm |  |
| JM-B5001 | 500g | 0.1g | 140mm |  |
| JM-B10001 | 1000g | 0.1g | 140mm |  |
| JM-B12001 | 1200g | 0.1g | 140mm |  |
| JM-B20001 | 2000g | 0.1g | 140mm |  |
| JM-B30001 | 3000g | 0.1g | 140mm |  |
| JM-B50001 | 5000g | 0.1g | 180*140mm |  |
| JM-B100001 | 10kg | 0.1g | 180*140mm |  |