纸和纸板环压强度的测定

GB/T 2679.8-1995

本标准等效采用国际标准ISO/DIS 12192《纸和纸板—— 压缩强度——环压法》.

1主题内容与适用范围

本标准规定了使用压缩试验仪测定纸和纸板环压强度的方法.本标准适用于厚度0.28-0.51mm制造纸箱和纸盒的纸和纸板,也可用于厚度低到0.15mm高到1.00mm的纸或纸板,但表示试样的边压强度可靠性较差.

2 引用标准

GB/T 450-89 纸和纸板试样的采取

GB/T 451.2-89 纸和纸板定量的测定法

GB/T 451.3-89 纸和纸板厚度的测定法

GB/T 10739-89 纸浆\纸和纸板试样处理和试验的标准大气

3 术语

3.1 环压强度

环形试样边缘受压直至压溃时所能承受的最大压缩力,以KN/m表示.

3.2 环压强度指数

平均环压强度除以定量为环压强度指数,以KN/m表示。

4 仪器

4.1 切样冲刀

可冲切尺寸精度达到本标准要求的专用冲刀。

4.2 试样座

内径49.30+0.05mm槽深6.35+0.25mm。圆形槽底与试样座底面平行度偏斜不大于0.01mm。槽壁与槽底呈直角，夹角处不得有倒角与圆弧。为此，最好槽底和槽壁分两件加工再组装成一体。槽壁切线方向加工有宽度不大于1.25mm的试样插缝。试样座配有不同直径的内盘，使试样座插入内盘所产生的试样夹缝适应不同厚度的试样(见表1)。

表1

| 试样厚度 | 内盘的直径 |
| --- | --- |
| 0.150-0.170 | 48.80±0.05 |
| 0.171-0.200 | 48.70±0.05 |
| 0.201-0.230 | 48.60±0.05 |
| 0.231-0.280 | 48.50±0.05 |
| 0.281-0.320 | 48.30±0.05 |
| 0.321-0.370 | 48.20±0.05 |
| 0.371-0.420 | 48.00±0.05 |
| 0.421-0.490 | 47.80±0.05 |
| 0.491-0.570 | 47.60±0.05 |
| 0.571-0.670 | 47.30±0.05 |
| 0.671-0.770 | 47.00±0.05 |
| 0.771-0.900 | 46.60±0.05 |
| 0.901-1.000 | 46.20±0.05 |

4.3 压缩仪

4.3.1 固定压板式电子压缩仪

仪器上装有尺寸不小于100mm×100mm的上下两压板，板面平直，并满足如下要求：

a. 两板间平行度偏差不大于1：2000；

b.两板的横向晃动量不超过0.05mm。

试验时，一压板由马达驱动压向另一压板，压板运行速度12.5+2.5 mm/min。仪器测力准确度为示值的1%。

4.3.2 弯梁式压缩仪

对上下压板的要求与固定板式电子压缩仪相同。试验时上板压向下板的速度为12.5+2.5mm/min，加荷速度为110+23N/s，仪器的适用范围为弹簧板最大量程的20%-80%。仪器测力准确度为示值的1%。

使用该型仪器应在报告中注明，并不得用于仲裁试验。

4.4 细线手套

5 取样与处理

5.1 按GB/T 450的规定取样，对试样按GB/T 10739 的规定进行处理并在该条件下进行试验。

5.2 从处理后的纸样上严格按纵向切取长152.0+0.2mm，宽12.70+0.1mm的试样。纵横向至少各切10片，切片边缘不许有毛边或影响测定结果的其他缺陷。试样长边垂直于纵向的试样用以测定纵向环压强度，试样长边平行于纵向的试样用以测定横向环压强度，试样两长边的平行度误差不大于0.015mm。

6 试验步骤

6.1 试验中均需用戴手套的手接触试样。首先测定试样厚度，根据试样厚度选择试样座的内盘。小心地把试样插入试样座，并确保插到底部。

6.2 把试样座放在下压板中间位置，同时试样环开口朝向操作者。然后开动仪器，使试样受压直至压溃。固定板电子式仪器直接读取压力值，精确到1N，弯梁式仪器读取弹簧板的最大变形量，精确至0.01mm，然后从弹簧板的应力-应变曲线上查出压溃试样所需的力，精确至1N。

6.3 纵横向每个方向至少重复测定10片试样，同时每个方向均5片试样正面朝外，5片试样反面朝外弯成环形测试。

7 结果计算

7.1 分别计算纵横向力的平均值F(N)。

7.2 环压强度

按式(1)计算环压强度：

式中：R——环压强度，kN/m;

mmkN/mN.m/g

8 精密度

试验结果的精密度(见表2)

表2

| 试样 |  | 重复性 | 再现性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10个试样的平均值 | 横向 | 6.6 | 32.0 |
| 20个试样的平均值 | 纵向 | 3.6 | 17.8 |
|  | 横向 | 4.6 | 16.0 |

9 试验报告

试验报告包括下列内容：

a.本国家标准号；

b.所用温湿度处理条件；

c.测试试样的标志和说明；

d.所用的仪器类型；

e.根据需要报告环压强度、环压强度指数和变异系数；

f.与本标准任何偏离或可能的影响因素。

附录

仪器校准(补充件)

A1 压板平行度的校准
用内径百分表测量上下压板四角之间的距离。其最大与最小之差除以压板边长尺寸即为两板间平行度偏差，应不大于1：2000。

A2 压缩仪准确度的校准
 用精度千分之一的电子校压仪在仪器上实测。将校压仪的传感器(带座)置于压缩仪上下压板中间，驱动压板直接对传感器施加压力，观察校压仪表头，当达到预定值时停止施压。分别读取压缩仪和校压仪的指示值，再查出相应的力值。在压缩仪满量程的20%-80%范围内均匀选定五个测试点，按进程每点重复测试三次，以校压仪的力值为依据，按下式计算误差。 不超过±1%。

式中： ——力值的相对误差，%
 ——压缩仪显示的三次力值的平均值，N；
 ——校压仪显示三次力值的平均值，N。