长留净化CLJ系列尘埃粒子计数器（厂家直销）选型

1、光源:全半导体激光光源

2、.检测范围: 100级～100万级 允许被测试空气的含尘浓度≯10 万颗/2.83L或28.3 L,50L

3、 粒径通道:0.3 0.5 1.0 3.0   5.0 10.0(μm)六档

4、六档粒径尘埃粒子同时检测，显示方式分为两种:(1)实时显示:

实时显示当前检测粒径中某一粒径的实时数据.

(2)选显:选择显示上一周期某一粒径的累计值.

5 显示或打印可将2.83升/分(0.1Ft3)内所含颗粒

转换成1m3所含颗粒数

6、采样周期:   1～10 (min) 净时间：＜10 min

7、. 工作环境: 温度:10～35℃    相对温度:20～75%RH

苏州长留净化科技有限公司
生物安全柜厂家直销

技术支持：王志文　18915521795
电话：0512-62387955          传真：0512-67064265

| 序号 | 产品型号 | 产品描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CLJ-E型 便携式激光尘埃粒子计数器 | *检测范围: 100级～100万级 允许被测试空气的含尘浓度≯10 万颗/2.83L(0.1cfm/min) *无交直流两用功能 *不可自动判定和打印净化级别功能。 *不可与电脑连接，实时监控 |
| 2 | CLJ-E301型 便携式尘埃粒子计数器 | *检测范围: 100级～100万级 允许被测试空气的含尘浓度≯10 万颗/2.83L(0.1cfm/min) *交直流两用功能 *自动判定和打印净化级别功能。 *不可与电脑连接，实时监控 |
| 3 | CLJ-E3016型 便携式尘埃粒子计数器 | *检测范围: 100级～100万级 允许被测试空气的含尘浓度≯10 万颗/2.83L(0.1cfm/min) *交直流两用功能 *自动判定和打印净化级别功能。 *可与电脑连接，实时监控 |
| 4 | CLJ-S3016型 手持式激光尘埃粒子计数器 | *检测范围: 100级～100万级 允许被测试空气的含尘浓度≯10 万颗/2.83L(0.1cfm/min) *交直流两用功能（手持式） *自动判定和打印净化级别功能。 *可与电脑连接，实时监控 |
| 5 | CLJ-3016 大流量尘埃粒子计数器 | *检测范围: 100级～100万级 允许最大采样浓度35000颗/L（尘埃颗粒粒径不大于0.5µm） 采样量:28.3L/min（1cfm/min） *液晶显示，中英文操作面板。 *交直流两用功能 *可自动判定净化级别和随即打印功能 *可与电脑连接，实时监控功能。 |
| 6 | CLJ-3506 大流量尘埃粒子计数器 | *检测范围: 100级～100万级 允许最大采样浓度35000颗/L（尘埃颗粒粒径不大于0.5µm） *采样量：50L/min （1.765ft3） *高分辨率液晶屏显示（LCD）中英文界面选择 *交直流两用功能 *可自动判定净化级别和随即打印功能 *可与电脑连接，实时监控 |