产品名称：WTZF-1型振动台法试验装置  振动台法试验装置价格  振动台

产 品 说 明

WTZF-1型振动台法试验装置 主要用于无粘性自由排水粗粒土和巨粒土（包括堆石料）的最大干密度。电子数显： 电源：220V 振动台：600×600mm、762×762mm 频率：0-60HZ可调 双振幅：0-2mm可调 整机重量：300Kg.

我们的同类产品还有：

平板载荷测定仪   路面水分渗透仪  路面弯沉仪   承载比测定仪

灌砂筒-工地容重测定仪 LXBP-5型连续式路面平整度仪  路面构造深度测定仪

微机伺服控制电子万能试验机   WTZF-1型振动台法试验装置