产品名称：ZY系列锚杆拉力计，锚杆拉力计，锚杆拉力计的价格

产 品 说 明

ZY系列锚杆拉力计 内容简介 适用于锚杆、钢筋等锚固体的锚固力检测，是锚杆施工质量检验必备仪器。 主要技术参数 主要参数\型号 ZY-10 ZY-20 ZY-30 ZY-50 ZY-100 手动泵 最大工作压力/MPa 63 柱塞直径/mm 12 高压12低压28 质量/kg 4 6 6 液压缸 最大工作压力/KN 100 200 300 活塞行程/mm 60 80 质量/kg 4 8 13 测力计 测量范围/KN 0～100 0～200 0～300 电源/V 9（6F22型电池1节） 质量/kg 0.44 售价(元) 3950元 4800元 5900元 所另配的配件 适用于螺纹钢或圆钢，规格有：Φ6、Φ8、Φ10、Φ12、Φ14、Φ16、Φ18、Φ20、Φ22、Φ25、Φ28、Φ32。（Φ6、Φ8锚具70元/个，Φ10、Φ12、Φ14锚具150元/个，Φ16、Φ18、Φ20、Φ22、Φ25、Φ28锚具170元/个，Φ32锚具250元/个；自动退锚夹片150元/组，拉杆/根10T：120元，20T：160元，30T：200元，转换接头80元/个。）.