产品名称：全不锈钢沸煮箱，沸煮箱，沧州全不锈钢沸煮箱

设备名称：沸煮箱（全不锈钢）

设备型号：FZ-31A

主要技术参数：
1、有效容积：约31升
2、保温沸煮时间：3小时
3、加热功率：2组共4KW

设备说明：
       沸煮箱  对水泥安全性能进行雷氏法及试饼法两种测定。仪器对升温保温均能自动控制，也可人工控制。（全不锈钢）