产品名称：HC-7L砼拌合物含气量测定仪   拌合物含气量测定仪    拌合物含气量测定仪的价格

产 品 说 明

本仪器适用于测定集料粒径不大于40㎜、含气量不大于10%、有坍落度的混凝土拌和物中的含气量，符合交通部发布94-07-05（公路工程水泥混凝土试验规程）（JTJ053-94）的全部规定，该测定方法符合GBJ80-85标准。 主要技术参数： 量钵最大容积：7L