产品名称：气动圆盘取样器，圆盘取样器，土工布取样器

产品编号：10555-951

TSY-16型气动圆盘取样器[适用范围]：

用于切取各种土工织物和土工复合材料的圆形样品，气动切割，操作简便，

常与电子天平配套使用来计算土工织物的单位面积质量。

气动圆盘取样器[符合标准]：

ISO 9864, GB/T 13762, ASTM D5261, JTG E50 T1111, SL/T 235-1999

气动圆盘取样器[技术参数]：

●  取样面积                 10000 mm²

●  压力盘直径               Ф148mm

●  行程                     100mm

●  最大出力                 90Kg

●  气压                     5 Kg/cm²

●  尺寸                     350×420×630mm（L×W×H）

●  重量                     55Kg

[关键词]：

DW1110型气动圆盘取样器 气动圆盘取样器 圆盘取样器 取样器 气动切割 土工材料用取样器   土工材料用圆盘取样器

相关产品：

| 土工布透水性测定仪 | TSY-1 |
| --- | --- |
| 土工布有效孔径测定仪 | TSY-2（干筛法） |
| 土工布有效孔径测定仪 | TSY-3（湿筛法） |
| 土工布动态穿孔测定仪 | TSY-4 |
| 土工布圆盘取样器 | TSY-5 |
| 土工合成材料耐静水压测定仪 | TSY-6 |
| 土工合成材料渗透系数测定仪 | TSY-7 |
| 土工合成材料抗渗仪 | TSY-8(耐静水压与渗透系数） |
| 土工合成材料水平渗透仪 | TSY-9（公路标准） |
| 土工布磨损试验仪 | TSY-10 |
| 土工合成材料水平渗透仪 | TSY-11（水利。铁路标准） |
| 土工合成材料直剪仪 | TSY-12 |
| 土工合成材料拉拔仪 | TSY-13 |
| 土工合成材料直剪拉拔摩擦试验系统 | TSY-14 |
| 土工合成材料淤堵试验仪 | TSY-15 |
| 土工布圆盘取样器(气动） | TSY-16 |
| 排水板通水仪 | TSY-17 |
| 电动数显土工合成材料厚度仪 | TSY-18 |
| 土工布厚度仪 | TSY-19 |
| 土工合成材料蠕变试验系统 | TSY-20 |
| 电子土工布强力试验机 | WDL-50土工布 |
| 电子万能试验机 | WDL-20土工布 |
| 电子万能试验机 | WDL-20土工布（带大变形） |
| 电子万能试验机 | WDL-10土工布 |
| 电子万能试验机 | WDL-10土工布（带大变形） |