廊坊市中环水所化工有限公司官方网站：www.lfhg.net

使用方法

1、将除垢剂与水按1：10的比例稀释注入锅炉进水口；2、将水注满至最高水位，等待4小时，使除垢剂溶液充分和水垢反应； 　　3、打开排污出口，排干清洗液； 　　4、注入清水冲洗至水清，清洗除垢工作完成。 　　提示： 　　1、0.5吨锅炉推荐除垢剂用量10公斤 　　2、锅炉超过2年未清洗，请延长清洗时间或者加大用量 　　3、50度左右热水清洗，效果更佳

安全防护

①本品不能溅入眼中，且对水泥有腐蚀。 　　②如积垢过厚，排除污水后水垢不净，可按同样方法加药清洗余垢。 　　③对硅酸盐和氧化铁类的积垢，需加入药剂重量5～10％的食盐，有益于水垢 　　的溶解。

廊坊市中环水所化工有限公司部分产品：锅炉除垢剂，锅炉防垢剂，锅炉保养剂，锅炉清洗剂，锅炉臭味剂，锅炉除氧剂，锅炉清灰剂，钝化预膜剂，缓蚀阻垢剂，杀菌灭藻剂，粘泥剥离剂，循环水药剂，中央空调清洗剂，钢厂、电厂设备清洗剂，阴离子交换树脂，阴离子交换树脂等各种水处理产品。

选择我们是您放心的保障，廊坊市中环水所化工有限公司，缔造完美，创造生活。

汇款资料：

开户：廊坊市中环水所化工有限公司

开户行：工行廊坊市大城支行

账号：0410001309300017206

地址：河北省廊坊市大城县广安工业区

税号：131025700607313

www.wangboyu.com

www.chouweiji.com

www.baoyangji.com

www.732shuzhi.com

www.fanggouji.net

www.chouwei.net

www.chugouji.net

www.qinghuiji.net

www.chuyangji.net

www.yumoji.net

www.lfhg.net

廊坊市中环水所化工有限公司

销售经理：田行军

经理手机： 13703169743

销售热线： 0316-5832839

销售传真： 0316-5832889

廊坊市中环水所化工有限公司官方网站：www.lfhg.net