产品名称：氧指数分析仪 氧指数分析仪价格 沧州氧指数分析仪
产品编号：64556-769

产品型号：YZS氧指数分析仪

YZS氧指数分析仪产品用途：

氧指数分析仪用于均质材料、层压材料、泡沫材料、软片和薄膜材料，在常温常压下，氧、氮混合气体中调节刚好维持试样燃烧的氧浓度。

氧指数分析仪主要特点：

面板式操作，气体压力、流量调节灵活、方便、准确，并可直接读数。

点燃试样、更换试样方便、迅速。配有排烟系统，能显示氧浓度。

氧指数分析仪外型尺寸：

试验台：500mm×300mm×750mm

控制台：340mm×180mm×575mm

保温材料粘接强度检测仪

氧指数分析仪适用标准：

GB/T2406-1993《塑料燃烧性能试验方法氧指数法》

氧指数分析仪电池供 ，小巧轻便，总重约3千克，便于现场携带和使用，完全符合试验标准