TSY-21塑料排水带芯带压屈强度试验机,强度试验机，带芯带压试验机

一、排水带芯带压屈强度试验机技术参数：

1、最大试验力：450kPa

2、百分表：里程为10mm,分度值为0.01mm。

3、可对试样施加压力50.150.250.350.450kpa

4、液晶显示全自动

5、电源电压220V

6外型尺寸550X450X960mm

二、适用范围

1.1带芯带压试验机适用于测定塑料排水带芯带压屈强。

1.2本机适用于各种类型的塑料排水带。

售后承诺

1．在客户正常的储运、保养、使用条件下，因产品的制造质量问题而不能正常使用时，提供"五包:保修、包退、包换、包送、包拆装"服务。产品质保期通常为一年，可根据用户需求延长质保。

2．在接到质量信息反馈时，我们将快速处理意见，或赶到现场处理问题，待正常运转后，再分析原因，明确责任。

3．该仪器厂为出厂的产品提供必要的技术文件和产品出厂合格证书等相关文件。

4．根据客户需求或协议及时提供备品、备件和安装、调试、维修服务及对客户有关人员进行技术培训。