产品名称：TSY-6土工布耐静水压测试仪

土工布耐静水压测试仪，土工膜耐静水压测试仪，土工合成材料耐静水压测定仪，土工膜渗透仪

一、土工布膜耐静水压测试仪适用范围]：土工布膜耐静水压测试仪，用于测试以非织造土工布为基材，以聚乙烯，聚氯乙烯等为膜材的非织造复合土工布，土工膜，在规定水力压差下的耐静水压性能。

二、土工布膜耐静水压测试仪主要技术参数

1夹样面积＞200mm2

2多孔板小孔直径3mm±0.05mm

3多孔板孔中心距6mm

4加压范围0~2.5MPa

5加压分辨率0.05Mpa

6加压系统误差±2%

7外形尺寸900×600×1450mm（L×W×H）

8重量60Kg

三、工布膜耐静水压测试仪[符合标准]：GB/T19979,GB/T17642,JTGE50T1142