产品名称：土工合成材料直剪仪，土工布直剪仪，土工膜直剪仪，土工格栅直剪仪，直剪仪

产品型号：TSY-12型

TSY-12型土工合成材料直剪仪产品详细介绍

沧州智晟试验仪器厂向您推荐的土工合成材料直剪仪是我厂在国内最先自行研发成功并投入运行的产品之一,我厂凭着对“土工合成材料直剪仪”精湛的工艺技术，配备出色的售后服务，让“土工合成材料直剪仪”在国内市场畅销数十年,经过多年的努力，沧州智晟试验仪器厂已是各大科研单位，学校，企业用户的首选供应商。技术电话：(0317-4604769QQ：2292848476)

一、[适用范围]：

土工合成材料直剪仪通过对标准砂土/土工布接触面进行直接剪切试验，测定砂土/土工布界面的摩擦特性。适用于所有土工布及其有关产品。采用高精度步进电机。

二、[符合标准]：

ISO12957.1,GB/T17635.1,ASTMD5321,JTGE50T1129,SL/T235-1999

三、土工合成材料直剪仪[技术参数]：

●剪切盒尺寸300×300mm

●测力范围0～10KN

●法向压力50KPa100KPa150KPa200KPa

●水平剪切速率0.02～3mm/min

●水平剪切位移0～30mm

●电源AC220V50Hz