| 机型 | 产品名称及配置 | 最高转速 (rpm) | 最大相对离心力(×g) | 容 量 | 价 格(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC-02 | 低速离心机 | 4000 | 2432 | 6×15ml/20ml（角转头） | 1520 |
| SC-03 | 低速离心机 | 4000 | 2432 | 8×15ml/20ml（角转头） | 1550 |
| SC-04 | 低速离心机 | 4000 | 2432 | 12×15ml/20ml（角转头） | 1650 |
| SC-05 | 低速离心机 | 5000 | 3802 | 8×15ml/20ml（角转头） | 1780 |
| SC-06 | 低速离心机 | 5000 | 3802 | 12×15ml/20ml（角转头） | 1880 |
| SC-2542 | 低速离心机 | 4000 | 2432 | 6×15ml/20ml（角转头） | 3080 |
| SC-2544 | 低速离心机 | 4000 | 2432 | 8×15ml/20ml（角转头） | 3480 |
| SC-2546 | 低速离心机 | 4000 | 2432 | 12×15ml/20ml（角转头） | 3880 |
| SC-2552 | 低速离心机 | 5000 | 3802 | 6×15ml/20ml（角转头） | 4280 |
| SC-2554 | 低速离心机 | 5000 | 3802 | 8×15ml/20ml（角转头） | 4480 |
| SC-2556 | 低速离心机 | 5000 | 3802 | 12×15ml/20ml （角转头） | 4880 |
| SC-3610 | 低速离心机 | 6000 | 5000 | 主机 | 7600 |
|  | No.1 | 水平转头 | 5000 | 4472 | 4×100ml（圆吊杯） |  |
|  |  | 提篮1 |  |  | 4×100ml |  |
|  |  | 提篮2 |  |  | 4×50ml |  |
|  |  | 提篮3 |  |  | 12×15ml（尖底带盖） |  |
|  |  |  |  |  | 12×尿沉渣试管 |  |
|  |  | 提篮4 |  |  | 16×10ml/15ml |  |
|  |  |  |  |  | 16×真空采血管(高) |  |
|  |  | 提篮5 |  |  | 16×真空采血管(矮) |  |
|  | No.2 | 角转头 | 6000 | 5000 | 12×15ml | 1800 |
|  | No.3 | 水平转头 | 4000 | 2253 | 96孔×2（酶标板） | 3000 |
| SC-3612 | 低速离心机 | 6000 | 5000 | 主机 | 8400 |
|  | No.1 | 水平转头 | 4500 | 3622 | 4×100ml（扁吊杯） |  |
|  |  | 提篮1 |  |  | 4×100ml |  |
|  |  | 提篮2 |  |  | 8×50ml |  |
|  |  | 提篮3 |  |  | 24×10ml/15ml |  |
|  |  |  |  |  | 24×真空采血管(高) |  |
|  |  | 提篮4 |  |  | 24×真空采血管(矮) |  |
|  | No.2 | 角转头 | 6000 | 5000 | 12×15ml | 1800 |
|  | No.3 | 水平转头 | 4000 | 2253 | 96孔×2（酶标板） | 3000 |
| SC-3614 | 低速离心机 | 6000 | 5000 | 主机 | 8500 |
|  | No.1 | 水平转头 | 4500 | 3622 | 4×250ml（圆吊杯） |  |
|  |  | 提篮1 |  |  | 4×100ml |  |
|  |  | 提篮2 |  |  | 4×50ml |  |
|  |  | 提篮3 |  |  | 16×15ml |  |
|  |  |  |  |  | 16×尿沉渣试管 |  |
|  |  | 提篮4 |  |  | 28×真空采血管(高) |  |
|  |  | 提篮5 |  |  | 28×真空采血管(矮) |  |
| SC-3614 | No.2 | 角转头 | 6000 | 5000 | 12×15ml | 1800 |
|  | No.3 | 水平转头 | 4000 | 2253 | 96孔×2（酶标板） | 3000 |
| SC-3616 | 低速离心机 | 6000 | 5000 | 主机 | 8800 |
|  | No.1 | 水平转头 | 4200 | 3155 | 8×100ml（扁吊杯） |  |
|  |  | 提篮1 |  |  | 8×100ml |  |
|  |  | 提篮2 |  |  | 8×50ml |  |
|  |  | 提篮3 |  |  | 32×15ml（尖底带盖） |  |
|  |  |  |  |  | 32×真空采血管(高) |  |
|  |  | 提篮4 |  |  | 32×真空采血管(矮) |  |
|  | No.2 | 角转头 | 6000 | 5000 | 12×15ml | 1800 |
|  | No.3 | 水平转头 | 4000 | 2253 | 96孔×2（酶标板） | 3000 |
| LC-120 | 低速离心机 | 5000 | 3913 | 8×15ml（水平转头） | 7100 |
| LC-180 | 低速离心机 | 4500 | 3736 | 12×15ml（水平转头） | 7500 |
| LC-4012 | 低速离心机 | 4500 | 3532 | 主机 | 14000 |
|  | No.1 | 水平转头 | 4500 | 3532 | 4×300ml（离心瓶）（圆吊杯） | 6000 |
|  |  | 提篮1 |  |  | 8×50ml（尖底带盖） |  |
|  |  | 提篮2 |  |  | 40×10ml |  |
|  |  | 提篮3 |  |  | 56×5ml（真空采血管） |  |
|  |  | 提篮4 |  |  | 4×250ml | 1300 |
|  |  | 提篮5 |  |  | 4×100ml | 1000 |
|  |  | 提篮6 |  |  | 76×5ml | 1000 |
|  |  | 提篮7 |  |  | 28×15ml | 1000 |
|  | No.2 | 水平转头 | 4000 | 2253 | 96孔×2（酶标板） | 3000 |
| LC-4016 | 低速离心机 | 4200 | 3352 | 主机 | 19000 |
|  | No.1 | 水平转头 | 4200 | 3352 | 4×450ml（圆吊杯） | 6500 |
|  |  | 提篮1 |  |  | 12×50ml |  |
|  |  | 提篮2 |  |  | 28×15ml（圆底） |  |
|  |  | 提篮3 |  |  | 68×5ml（真空采血管） |  |
|  |  | 提篮4 |  |  | 4×250ml | 1300 |
|  |  | 提篮5 |  |  | 8×100ml（尖底带盖） | 1200 |
|  |  | 提篮6 |  |  | 16×15ml（尖底） | 1200 |
|  |  | 提篮7 |  |  | 56×10ml | 1200 |
|  |  | 提篮8 |  |  | 96×5ml | 1200 |
|  | No.2 | 水平转头 | 4000 | 2253 | 96孔×2（酶标板） | 3000 |
| LC-10C | 低速离心机（血库） | 5000 | 3075 | 12×10ml（角转头） | 11000 |
| LC-32 | 尿沉渣专用离心机 | 4200 | 3155 | 16×15ml（水平转头） | 7500 |
| LC-36 | 尿沉渣专用离心机 | 4200 | 3155 | 24×15ml（水平转头） | 7800 |
| KDC-12 | 低速离心机 | 6000 | 4830 | 12×15ml（角转头） | 6800 |
| KDC-20 | 低速离心机 | 4500 | 3373 | 20×15ml（角转头） | 7300 |
| KDC-28 | 低速离心机 | 4500 | 3373 | 28×7ml（角转头） | 7800 |
| KDC-40 | 低速离心机 | 6000 | 5000 | 主机 | 8000 |
|  | No.1 | 水平转头 | 4200 | 3155 | 4×100ml（圆吊杯） | 1700 |
|  |  | 提篮1 |  |  | 4×100ml |  |
|  |  | 提篮2 |  |  | 4×50ml |  |
|  |  | 提篮3 |  |  | 12×15ml |  |
|  |  | 提篮4 |  |  | 16×10ml/真空采血管 |  |
|  | No.2 | 水平转头 | 4200 | 3155 | 4×100ml（扁吊杯) | 3000 |
|  |  | 提篮1 |  |  | 4×100m |  |
|  |  | 提篮2 |  |  | 8×50m |  |
|  |  | 提篮3 |  |  | 24×10ml |  |
|  |  | 提篮4 |  |  | 24×15ml/真空采血管 |  |
|  | No.3 | 角转头 | 6000 | 5000 | 12×15ml | 1800 |
|  | No.4 | 水平转头 | 4200 | 3155 | 40×真空采血管（蜂窝吊杯） | 3000 |
|  | No.5 | 水平转头 | 4000 | 2253 | 96孔×2（酶标板） | 3000 |
| KDC-80 | 低速离心机 | 4000 | 3648 | 主机 | 16000 |
|  | No.1 | 水平转头 | 4000 | 3648 | 8×100ml（圆吊杯） | 3500 |
|  |  | 提篮1 |  |  | 8×100ml |  |
|  |  | 提篮2 |  |  | 8×50ml |  |
|  |  | 提篮3 |  |  | 24×15ml |  |
|  |  | 提篮4 |  |  | 32×15ml |  |
|  | No.2 | 水平转头 | 4000 | 3648 | 8×100ml（扁吊杯） | 4500 |
|  |  | 提篮1 |  |  | 8×100ml |  |
|  |  | 提篮2 |  |  | 16×50ml |  |
|  |  | 提篮3 |  |  | 48×15ml |  |
|  | No.3 | 水平转头 | 4000 | 3648 | 80×5ml（蜂窝吊杯） | 4500 |
| KDC-170 | 低速离心机 | 4000 | 3648 | 主机 | 17000 |
|  | No.1 | 水平转头 |  |  | 8×200ml（扁吊杯） | 5000 |
|  |  | 提篮1 |  |  | 16×100ml |  |
|  |  | 提篮2 |  |  | 16×50ml |  |
|  |  | 提篮3 |  |  | 64×15ml |  |
| KDC-1042 | 低速离心机 | 6000 | 5000 | 主机 | 16000 |
|  | No.1 | 水平转头 | 4500 | 3532 | 4×300ml（离心瓶） | 6000 |
|  |  | 提篮1 |  |  | 8×50ml（尖底带盖） |  |
|  |  | 提篮2 |  |  | 28×15ml |  |
|  |  | 提篮3 |  |  | 40×10ml |  |
|  |  | 提篮4 |  |  | 76×5ml | 1000 |
|  |  | 提篮5 |  |  | 4×100ml | 1000 |
|  |  | 提篮6 |  |  | 56×真空采血管 | 1000 |
|  |  | 提篮7 |  |  | 16×尿沉渣 | 1000 |
|  | No.2 | 角转头 | 6000 | 5000 | 12×15ml | 1800 |
|  | No.3 | 水平转头 | 4000 | 2253 | 96孔×2（酶标板） | 3000 |
| KDC-1044 （台式） | 低速离心机 | 4200 | 3387 | 主机 | 21000 |
|  | No.1 | 水平转头 | 4200 | 3387 | 4×600ml（圆吊杯） | 7000 |
|  |  | 提篮1 |  |  | 16×50ml |  |
|  |  | 提篮2 |  |  | 76×15ml |  |
|  |  | 提篮3 |  |  | 96×真空采血管 |  |
|  |  | 提篮4 |  |  | 8×100ml（尖底带盖） | 1300 |
|  |  | 提篮5 |  |  | 40×15ml（尖底带盖） | 1300 |
|  |  | 提篮6 |  |  | 28×20ml | 1300 |
|  |  | 提篮7 |  |  | 148×5ml | 1300 |
|  |  | 脱盖提篮 | 选配 |  | 96×真空采血管 | 2000 |
|  |  | 蜂窝吊杯 | 4200 | 3387 | 148×真空采血管 | 6000 |
| KDC-1044 （立式） | 低速离心机 | 4200 | 3387 | 主机 | 24000 |
|  | No.1 | 水平转头 | 4200 | 3387 | 4×600ml（圆吊杯） | 7000 |
|  |  | 提篮1 |  |  | 16×50ml |  |
|  |  | 提篮2 |  |  | 76×15ml |  |
|  |  | 提篮3 |  |  | 96×真空采血管 |  |
|  |  | 提篮4 |  |  | 8×100ml（尖底带盖） | 1300 |
|  |  | 提篮5 |  |  | 40×15ml（尖底带盖） | 1300 |
|  |  | 提篮6 |  |  | 28×20ml | 1300 |
|  |  | 提篮7 |  |  | 148×5ml | 1300 |
|  |  | 脱盖提篮 | 选配 |  | 96×真空采血管 | 2000 |
|  |  | 蜂窝吊杯 | 4200 | 3387 | 148×真空采血管 | 6000 |
| KDC-2042 | 低速冷冻离心机 | 4700 | 3181 | 主机 | 27000 |
|  | No.1 | 水平转头 | 4700 | 3181 | 56×5ml（蜂窝吊杯） | 4000 |
|  | No.2 | 水平转头 | 4700 | 3181 | 76×5ml（蜂窝吊杯） | 4000 |
| KDC-2044 | 低速冷冻离心机 | 4500 | 3524 | 主机 | 29000 |
|  | No.1 | 水平转头 | 4500 | 3524 | 4×250ml（离心瓶）（圆吊杯） | 6000 |
|  |  | 提篮1 |  |  | 8×50ml（尖底带盖） |  |
|  |  | 提篮2 |  |  | 76×5ml |  |
|  |  | 提篮3 |  |  | 56×真空采血管 |  |
|  |  | 提篮4 |  |  | 4×100ml | 1000 |
|  |  | 提篮5 |  |  | 28×15ml | 1000 |
|  |  | 提篮6 |  |  | 40×10ml | 1000 |
|  |  | 提篮7 |  |  | 16×尿沉渣 | 1000 |
|  | No.2 | 水平转头 | 4500 | 3321 | 148×5ml（蜂窝吊杯） | 5000 |
|  | No.3 | 水平转头 | 4500 | 3321 | 96×5ml（蜂窝吊杯） | 5000 |
| KDC-2046 | 低速冷冻离心机 | 4200 | 3387 | 主机 | 30000 |
|  | No.1 | 水平转头 | 4200 | 3387 | 4×600ml | 7000 |
|  |  | 提篮1 |  |  | 76×15ml |  |
|  |  | 提篮2 |  |  | 96×真空采血管 |  |
|  |  | 提篮3 |  |  | 148×5ml |  |
|  |  | 提篮4 |  |  | 8×100ml（尖底带盖） | 1300 |
|  |  | 提篮5 |  |  | 16×50ml | 1300 |
|  |  | 提篮6 |  |  | 40×15ml（尖底带盖） | 1300 |
|  |  | 提篮7 |  |  | 28×20ml | 1300 |
|  |  | 脱盖提篮 |  |  | 96×真空采血管 | 2000 |
|  |  | 蜂窝吊杯 | 4200 | 3387 | 148×真空采血管 | 6000 |
| KDC-3000R | 低速冷冻离心机 | 4200 | 4657 | 主机 | 89000 |
|  | No.1 | 水平转头 |  |  | 6×500ml | 9800 |
|  |  | 提篮1 |  |  | 222×5ml |  |
|  |  | 提篮2 |  |  | 114×15ml |  |
|  |  | 提篮3 |  |  | 60×15ml |  |
|  |  | 提篮4 |  |  | 12×100ml | 1600 |
|  |  | 提篮5 |  |  | 24×50ml | 1600 |
|  |  | 提篮6 |  |  | 42×20ml | 1600 |
|  |  | 提篮7 |  |  | 144×5ml | 1600 |
| KDC-6000R | 低速冷冻离心机 | 4200 | 5116 | 主机 | 96000 |
|  | No.1 | 水平转头 | 4200 | 5116 | 6×1000ml（圆吊杯） | 8000 |
|  | No.2 | 水平转头 | 4200 | 5116 | 6×1000ml（椭圆吊杯） | 9500 |
| HC-2062 | 高速离心机 | 16500 | 18110 | 主机 | 3780 |
|  | H1202 | 角转头 | 16500 | 18110 | 12×1.5ml /2.2ml（配0.5ml适配器） |  |
|  | H1005 | 角转头 | 14000 | 13148 | 10×5ml（配2ml适配器） | 1600 |
| HC-2064 | 高速离心机 | 16500 | 18110 | 主机 | 4080 |
|  | H0807 | 角转头 | 14000 | 13132 | 8×7ml（配2ml适配器） |  |
|  | H1202 | 角转头 | 16500 | 18110 | 12×1.5ml /2.2ml（配0.5ml适配器） | 900 |
| HC-2066 | 高速离心机 | 16500 | 18110 | 主机 | 4280 |
|  | H0810 | 角转头 | 12000 | 12074 | 8×10ml（配2ml适配器） |  |
|  | H1202 | 角转头 | 16500 | 18110 | 12×1.5ml /2.2ml（配0.5ml适配器） | 900 |
| HC-2068 | 高速离心机 | 16500 | 18110 | 主机 | 5080 |
|  | H1202 | 角转头 | 16500 | 18110 | 12×1.5ml /2.2ml（配0.5ml适配器） | 900 |
|  | H480.5 | 角转头 | 14000 | 16435 | 48×0.5ml | 2800 |
|  | H2402 | 角转头 | 14000 | 13367 | 24×1.5ml /2.2ml | 1500 |
| HC-2514 | 高速离心机 | 18000 | 23198 | 12×1.5ml /2.2ml角转头 | 5200 |
| HC-2515 | 高速离心机 | 18000 | 17242 | 12×0.5ml +12×0.2ml角转头 | 6000 |
| HC-2516 | 高速离心机 | 16000 | 18688 | 24×0.5ml +12×2ml角转头 | 6200 |
| HC-2517 | 高速离心机 | 14000 | 17465 | 24×1.5ml /2.2ml角转头 | 5800 |
| HC-2518 | 高速离心机 | 18000 | 23846 | 主机 | 6000 |
|  | H240.2 | 角转头 | 18000 | 18824 | 24×0.2ml | 1000 |
|  | H120.5 | 角转头 | 18000 | 16297 | 12×0.5ml | 800 |
|  | H240.5 | 角转头 | 18000 | 23846 | 24×0.5ml | 1200 |
|  | H1202 | 角转头 | 18000 | 23198 | 12×1.5ml /2.2ml | 900 |
|  | H2402 | 角转头 | 14000 | 17465 | 24×1.5ml /2.2ml | 1500 |
|  | H1205 | 角转头 | 16000 | 17459 | 12×5ml | 1600 |
|  | H1207 | 角转头 | 14000 | 16327 | 12×7ml | 1900 |
|  | H1210 | 角转头 | 12000 | 13363 | 12×10ml | 2100 |
| HC-3018 | 高速离心机 | 21000 | 23194 | 主机 | 11500 |
|  | H120.5 | 角转头 | 21000 | 22182 | 12×0.5ml | 800 |
|  | H2402 | 角转头 | 15000 | 20049 | 24×1.5ml /2.2ml | 1500 |
|  | H1205 | 角转头 | 16000 | 17459 | 12×5ml | 1600 |
|  | H1210 | 角转头 | 14000 | 18188 | 12×10ml | 2100 |
|  | H480.5 | 角转头 | 16000 | 21504 | 48×0.5ml | 2800 |
|  | H3602 | 角转头 | 16000 | 23194 | 36×1.5ml /2.2ml | 3500 |
|  | H0815 | 角转头 | 12000 | 14170 | 8×15ml | 2400 |
|  | H0485 | 角转头 | 12000 | 14570 | 4×100ml | 4000 |
|  | H0650 | 角转头 | 12000 | 16099 | 6×50ml | 3800 |
|  | H0685 | 角转头 | 10000 | 11292 | 6×100ml | 6000 |
|  | P0450 | 水平转头 | 5000 | 3775 | 4×50ml | 3000 |
|  | P0815 | 水平转头 | 6000 | 5582 | 8×15ml | 4200 |
| HC-3513 | 高速离心机 | 12000 | 17097 | 36×1.5ml /2.2ml角转头 | 12300 |
| HC-3514 | 高速离心机 | 12000 | 13536 | 6×50ml角转头 | 12500 |
| HC-3515 | 高速离心机 | 10000 | 10170 | 4×100ml角转头 | 12800 |
| HC-3516 | 高速离心机 | 11000 | 10309 | 10×(2ml+5ml+10ml) 角转头 | 10800 |
| HC-3518 | 高速离心机 | 21000 | 22182 | 主机 | 14800 |
|  | H120.5 | 角转头 | 21000 | 22182 | 12×0.5ml | 800 |
|  | H2402 | 角转头 | 15000 | 20049 | 24×1.5ml /2.2ml | 1500 |
|  | H1205 | 角转头 | 16000 | 17459 | 12×5ml | 1600 |
|  | H1210 | 角转头 | 14000 | 18188 | 12×10ml | 2100 |
|  | H480.5 | 角转头 | 16000 | 21504 | 48×0.5ml | 2800 |
|  | H3602 | 角转头 | 16000 | 23194 | 36×1.5ml /2.2ml | 3500 |
|  | H0815 | 角转头 | 12000 | 14170 | 8×15ml | 2400 |
|  | H0485 | 角转头 | 12000 | 14570 | 4×100ml | 4000 |
|  | H0650 | 角转头 | 12000 | 16099 | 6×50ml | 3800 |
|  | H0685 | 角转头 | 10000 | 11292 | 6×100ml | 6000 |
|  | P0485 | 水平转头 | 5000 | 3830 | 4×85ml | 3000 |
|  | P4100 | 水平转头 | 4500 | 3351 | 4×100ml | 3000 |
|  | P0496 | 水平转头 | 4000 | 2344 | 96孔×4（酶标板） | 4600 |
| HC-3012 | 高速离心机 | 12000 | 16421 | 36根毛细管（角转头） | 8800 |
| HC-3512 | 高速离心机 | 10000 | 15760 | 60根毛细管（角转头） | 11500 |
| KDC-140HR | 高速冷冻离心机 | 16500 | 20038 | 主机 | 18000 |
|  | H240.5 | 角转头 | 18000 | 23846 | 24×0.5ml | 1200 |
|  | H1202 | 角转头 | 18000 | 23198 | 12×1.5ml /2.2ml | 900 |
|  | H2402 | 角转头 | 14000 | 17465 | 24×1.5ml /2.2ml | 1500 |
|  | H1205 | 角转头 | 16000 | 17459 | 12×5ml | 1600 |
|  | H1210 | 角转头 | 12000 | 13363 | 12×10ml | 2100 |
| KDC-160HR | 高速冷冻离心机 | 16000 | 16600 | 主机 | 35000 |
|  | 0# | 角转头 | 16000 | 14336 | 18×0.5ml | 900 |
|  | 1# | 角转头 | 16000 | 16896 | 12×2ml | 900 |
|  | 2# | 角转头 | 16000 | 13312 | 24×2ml | 1500 |
|  | 3# | 角转头 | 14000 | 12152 | 12×5ml+12×7ml | 2500 |
|  | 4# | 角转头 | 8000 | 7168 | 8×50ml | 4000 |
|  | 5# | 角转头 | 12000 | 12672 | 12×10ml | 2100 |
|  | 6# | 角转头 | 8000 | 7168 | 4×100ml | 4000 |
|  | 7# | 角转头 | 12000 | 16128 | 30×2ml（带盖） | 3000 |
|  | 8# | 角转头 | 12000 | 16128 | 48×0.5ml | 2800 |
|  | 水平转头 | 6000 | 3456 | 96孔×2（酶标板） | 3000 |
|  | 水平转头 | 4200 | 3175 | 4×100ml （圆吊杯） | 3800 |
|  |  |  |  | 8×50ml提篮 | 选配 | 1000 |
|  |  |  |  | 12×15ml提篮 | 选配 | 1000 |
|  |  |  |  | 16×10ml/真空采血管提篮 | 选配 | 1000 |
| HC-2518R | 高速冷冻离心机 | 18000 | 23846 | 主机 | 28000 |
|  | H240.2 | 角转头 | 18000 | 18824 | 24×0.2ml | 1000 |
|  | H120.5 | 角转头 | 18000 | 16300 | 12×0.5ml | 800 |
|  | H240.5 | 角转头 | 18000 | 23846 | 24×0.5ml | 1200 |
|  | H1202 | 角转头 | 18000 | 23198 | 12×1.5ml /2.2ml | 900 |
|  | H2402 | 角转头 | 14000 | 17465 | 24×1.5ml /2.2ml | 1500 |
|  | H1205 | 角转头 | 16000 | 17459 | 12×5ml | 1600 |
|  | H1207 | 角转头 | 14000 | 16327 | 12×7ml | 1900 |
|  | H1210 | 角转头 | 12000 | 13363 | 12×10ml | 2100 |
|  | H320.2 | 角转头 | 14000 | 13367 | 32×0.2ml | 1450 |
| HC-3018R | 高速冷冻离心机 | 23000 | 33097 | 主机 | 40000 |
|  | H040.2 | 角转头 | 21000 | 25622 | 24×0.2ml | 1000 |
|  | H120.5 | 角转头 | 23000 | 26614 | 12×0.5ml | 800 |
|  | H240.5 | 角转头 | 18000 | 23846 | 24×0.5ml | 1200 |
|  | H1202 | 角转头 | 21500 | 33097 | 12×1.5ml /2.2ml | 900 |
|  | H2402 | 角转头 | 16000 | 22810 | 24×1.5ml /2.2ml | 1500 |
|  | H1205 | 角转头 | 16000 | 17459 | 12×5ml | 1600 |
|  | H1210 | 角转头 | 14000 | 18188 | 12×10ml | 2100 |
|  | H0815 | 角转头 | 12000 | 14170 | 8×15ml | 2400 |
|  | H0650 | 角转头 | 12000 | 16099 | 6×50ml | 3800 |
|  | H0685 | 角转头 | 12000 | 16260 | 6×100ml | 6000 |
|  | H320.2 | 角转头 | 14000 | 13367 | 32×0.2ml | 1450 |
|  | H480.5 | 角转头 | 16000 | 21504 | 48×0.5ml | 2800 |
|  | H3602 | 角转头 | 16000 | 23194 | 36×1.5ml /2.2ml | 3500 |
|  | P0450 | 水平转头 | 5000 | 3775 | 4×50ml | 3000 |
|  | P0815 | 水平转头 | 6000 | 5582 | 8×15ml | 4200 |
|  | P0240 | 水平转头 | 5000 | 2180 | 40孔×2（酶标板） | 1200 |
| HC-3618R | 高速冷冻离心机 | 23000 | 33097 | 主机 | 54000 |
|  | H240.2 | 角转头 | 23000 | 30735 | 24×0.2ml | 1000 |
|  | H120.5 | 角转头 | 23000 | 26614 | 12×0.5ml | 800 |
|  | H240.5 | 角转头 | 21000 | 32458 | 24×0.5ml | 1200 |
|  | H1202 | 角转头 | 21500 | 33097 | 12×1.5ml /2.2ml | 900 |
|  | H2402 | 角转头 | 16000 | 22810 | 24×1.5ml /2.2ml | 1500 |
|  | H1205 | 角转头 | 16000 | 17459 | 12×5ml | 1600 |
|  | H1207 | 角转头 | 15000 | 18743 | 12×7ml | 1900 |
|  | H0815 | 角转头 | 12000 | 14170 | 8×15ml | 2400 |
|  | H1210 | 角转头 | 15000 | 20880 | 12×10ml | 2100 |
|  | H0650 | 角转头 | 12000 | 16099 | 6×50ml | 3800 |
|  | H0685 | 角转头 | 12000 | 16260 | 6×100ml | 6000 |
|  | H6250 | 角转头 | 8000 | 9159 | 6×250ml | 9800 |
|  | H3602 | 角转头 | 16000 | 23194 | 36×1.5ml /2.2ml | 3500 |
|  | H320.2 | 角转头 | 18000 | 22097 | 32×0.2ml | 1450 |
|  | H480.5 | 角转头 | 16000 | 21504 | 48×0.5ml | 2800 |
|  | P1215 | 水平转头 | 4500 | 3763 | 12×15ml | 3600 |
|  | P0496 | 水平转头 | 4000 | 2344 | 96孔×4（酶标板） | 4600 |
|  | P4100 | 水平转头 | 5000 | 4137 | 4×100ml（圆吊杯） | 3800 |
|  |  |  |  |  | 8×50ml提篮 | 选配 | 1000 |
|  |  |  |  |  | 12×15ml提篮 | 选配 | 1000 |
|  |  |  |  |  | 16×10ml/真空采血管提篮 | 选配 | 1000 |
| HC–1010 |  | 角转头 | 6000 | 1248×g | 0.2ml×8×2（PCR8联接管） |  | 1950 |
| HC–1014 |  | 角转头 | 10000 | 6596×g | 1.5ml(0.5ml/0.2ml)×12 |  | 1980 |
| HC–1016 |  | 角转头 | 12000 | 7567×g | 1.5ml(0.5ml/0.2ml)×6 |  | 1860 |