# 奥豪斯仪器（上海）有限公司最新报价单

| 分类 | 系列 | 型号 | 称量范围(g) | 可读性(g) | 校准 | 砝码 | 通讯接口 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 便 携 式 天 平 | Scout SE | SE202F | 200 | 0.01 | 自动外部校准 | 选购砝码 | 选配USB接口选配RS232（孔） | 880 |
|  |  | SE402F | 400 | 0.01 |  |  |  | 1020 |
|  |  | SE602F | 600 | 0.01 |  |  |  | 1280 |
|  |  | SE601F | 600 | 0.1 |  |  |  | 620 |
|  |  | SE1501F | 1500 | 0.1 |  |  |  | 780 |
|  |  | SE2001F | 2000 | 0.1 |  |  |  | 850 |
|  |  | SE3001F | 3000 | 0.1 |  |  |  | 880 |
|  |  | SE6001F | 6000 | 0.1 |  |  |  | 1080 |
|  |  | SE6000F | 6000 | 1 |  |  |  | 680 |
|  | Scout Pro | SPS202F | 200 | 0.01 | 自动外部校准 | 选购砝码 | 选配USB接口选配RS232（孔） | 2100 |
|  |  | SPS402F | 400 | 0.01 |  |  |  | 2600 |
|  |  | SPS401F | 400 | 0.1 |  |  |  | 1300 |
|  |  | SPS601F | 600 | 0.1 |  |  |  | 1400 |
|  |  | SPS2001F | 2000 | 0.1 |  |  |  | 1600 |
|  |  | SPS4001F | 4000 | 0.1 |  |  |  | 1900 |
|  |  | SPS6000F | 6000 | 1 |  |  |  | 1700 |
| 通 用 型 天 平 | 先行者 | CP64 | 65 | 0.0001 | 自动外部校准 | 配备砝码 | 标配RS232接口（孔） | 6830 |
|  |  | CP114 | 110 | 0.0001 |  |  |  | 7140 |
|  |  | CP214 | 210 | 0.0001 |  |  |  | 8300 |
|  |  | CP153 | 151 | 0.001 |  | 选购砝码 |  | 4520 |
|  |  | CP213 | 210 | 0.001 |  |  |  | 4940 |
|  |  | CP313 | 310 | 0.001 |  |  |  | 5570 |
|  |  | CP413 | 410 | 0.001 |  |  |  | 6410 |
|  |  | CP512 | 510 | 0.01 |  |  |  | 4520 |
|  |  | CP1502 | 1510 | 0.01 |  |  |  | 5670 |
|  |  | CP2102 | 2100 | 0.01 |  |  |  | 6090 |
|  |  | CP3102 | 3100 | 0.01 |  |  |  | 6720 |
|  |  | CP4102 | 4100 | 0.01 |  |  |  | 7350 |
|  |  | CP64C | 65 | 0.0001 | 全自动内校 |  | 标配RS232接口（孔） | 9140 |
|  |  | CP124C | 120 | 0.0001 |  |  |  | 9770 |
|  |  | CP224C | 220 | 0.0001 |  |  |  | 10400 |
|  |  | CP153C | 151 | 0.001 |  |  |  | 7350 |
|  |  | CP223C | 220 | 0.001 |  |  |  | 7980 |
|  |  | CP323C | 320 | 0.001 |  |  |  | 8610 |
|  |  | CP423C | 420 | 0.001 |  |  |  | 9240 |
|  |  | CP522C | 520 | 0.01 |  |  |  | 6510 |
|  |  | CP1502C | 1510 | 0.01 |  |  |  | 7040 |
|  |  | CP 2202C | 2200 | 0.01 |  |  |  | 7560 |
|  |  | CP3202C | 3200 | 0.01 |  |  |  | 8090 |
|  |  | CP4202C | 4200 | 0.01 |  |  |  | 8610 |
|  | Adventurer | AR64CN | 65 | 0.0001 | 自动外部校准 | 配备砝码 | 标配RS232接口（孔） | 7670 |
|  |  | AR124CN | 120 | 0.0001 |  |  |  | 8190 |
|  |  | AR224CN | 220 | 0.0001 |  |  |  | 9240 |
|  |  | AR153CN | 151 | 0.001 |  | 选购砝码 |  | 5040 |
|  |  | AR223CN | 220 | 0.001 |  |  |  | 5460 |
|  |  | AR323CN | 320 | 0.001 |  |  |  | 6200 |
|  |  | AR423CN | 420 | 0.001 |  |  |  | 6830 |
|  |  | AR423DCN | 100/420 | 0.001/0.01 |  |  |  | 6620 |
|  |  | AR522CN | 520 | 0.01 |  |  |  | 5040 |
|  |  | AR1502CN | 1520 | 0.01 |  |  |  | 6300 |
|  |  | AR2202CN | 2200 | 0.01 |  |  |  | 6830 |
|  |  | AR3202CN | 3200 | 0.01 |  |  |  | 7460 |
|  |  | AR4202CN | 4200 | 0.01 |  |  |  | 7980 |
|  |  | AR4202DCN | 1000/4200 | 0.01/0.1 |  |  |  | 6830 |
|  |  | AR4201CN | 4200 | 0.1 |  |  |  | 5360 |
| 快速水份测定仪 | MoistureAnalyzer | MB35 | 35 | 0.01%/0.001g | 温度/称量可校准 | 选购砝码 | 标配RS232接口（孔） | 18100 |
|  |  | MB45 | 45 | 0.01%/0.001g |  |  |  | 27300 |
|  |  | MB23 | 110 | 0.1%/0.01g |  | 配备砝码 |  | 5460 |
|  |  | MB25 | 110/99 | 0.05%,0.01/0.005g |  |  |  | 9800 |
| 珠 宝 天 平 | 先行者 | CPJ603 | 120 | 0.0001 | 自动外部校准 | 配备砝码 | 标配RS232接口（孔） | 7250 |
|  |  | CPJ1003 | 200 | 0.0001 |  |  |  | 8300 |
|  |  | CPJ2003 | 400 | 0.001 |  | 选购砝码 |  | 6410 |
|  |  | CPJ812 | 810 | 0.01 |  |  |  | 4730 |
|  |  | CPJ2102 | 2100 | 0.01 |  |  |  | 6090 |
|  |  | CPJ3102 | 3100 | 0.01 |  |  |  | 6720 |
|  |  | CPJ4102 | 4100 | 0.01 |  |  |  | 7350 |
| 先进型天平 | Adventurer Pro内部校准 | CAV64C | 65 | 0.0001 | 自动内部校准 |  | 标配RS232接口（孔） | 12500 |
|  |  | CAV114C | 110 | 0.0001 |  |  |  | 12710 |
|  |  | CAV214C | 210 | 0.0001 |  |  |  | 13860 |
|  |  | CAV264C | 260 | 0.0001 |  |  |  | 14810 |
|  |  | CAV213C | 210 | 0.001 |  |  |  | 9350 |
|  |  | CAV313C | 310 | 0.001 |  |  |  | 10290 |
|  |  | CAV413C | 410 | 0.001 |  |  |  | 11660 |
|  |  | CAV2102C | 2100 | 0.01 |  |  |  | 9980 |
|  |  | CAV3102C | 3100 | 0.01 |  |  |  | 11340 |
|  |  | CAV4102C | 4100 | 0.01 |  |  |  | 12500 |
|  | Adventurer Pro外部校准 | CAV64C外校 | 65 | 0.0001 | 自动外部校准 | 配备砝码 | 标配RS232接口（孔） | 9240 |
|  |  | CAV114C外校 | 110 | 0.0001 |  |  |  | 9450 |
|  |  | CAV214C外校 | 210 | 0.0001 |  |  |  | 10290 |
|  |  | CAV264C外校 | 260 | 0.0001 |  |  |  | 11550 |
|  |  | CAV213C外校 | 210 | 0.001 |  | 选购砝码 |  | 6930 |
|  |  | CAV313C外校 | 310 | 0.001 |  |  |  | 8300 |
|  |  | CAV413C外校 | 410 | 0.001 |  |  |  | 8930 |
|  |  | CAV2102C外校 | 2100 | 0.01 |  |  |  | 7460 |
|  |  | CAV3102C外校 | 3100 | 0.01 |  |  |  | 8510 |
|  |  | CAV4102C外校 | 4100 | 0.01 |  |  |  | 9560 |
|  |  | CAV 53 | 51 | 0.001 |  | 选购砝码 | 标配RS232接口（孔） | 5040 |
|  |  | CAV212 | 210 | 0.01 |  |  |  | 4830 |
|  |  | CAV412 | 410 | 0.01 |  |  |  | 5360 |
|  |  | CAV812 | 810 | 0.01 |  |  |  | 6090 |
|  |  | CAV2101 | 2100 | 0.1 |  |  |  | 4830 |
|  |  | CAV4101 | 4100 | 0.1 |  |  |  | 5360 |
|  |  | CAV8101 | 8100 | 0.1 |  |  |  | 6090 |
| 分析天平 | Discovery | DV215CD | 81/210 | 0.00001/0.0001 | 温度触发，全自动内校 | - | 标配RS232接口（孔） | 28000 |
|  |  | DV114C | 110 | 0.0001 |  |  |  | 22300 |
|  |  | DV214C | 210 | 0.0001 |  |  |  | 25500 |
|  |  | DV314C | 310 | 0.0001 |  |  |  | 30400 |

| 专 业 型 天 平 | Explorer | EX124ZH | 120 | 0.0001 | 全自动内校AutoCal |  | 标配RS232接口，USB接口 | 17900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EX224ZH | 220 | 0.0001 |  |  |  | 18900 |
|  |  | EX324ZH | 320 | 0.0001 |  |  |  | 19900 |
|  |  | EX223ZH | 220 | 0.001 |  |  |  | 15900 |
|  |  | EX423ZH | 420 | 0.001 |  |  |  | 17900 |
|  |  | EX623ZH | 620 | 0.001 |  |  |  | 20900 |
|  |  | EX1103ZH | 1100 | 0.001 |  |  |  | 22900 |
|  |  | EX2202ZH | 2200 | 0.01 |  |  |  | 15900 |
|  |  | EX4202ZH | 4200 | 0.01 |  |  |  | 17900 |
|  |  | EX6202ZH | 6200 | 0.01 |  |  |  | 20900 |
|  |  | EX6201ZH | 6200 | 0.1 |  |  |  | 15900 |
|  |  | EX10202ZH | 10200 | 0.01 |  |  |  | 21900 |
|  |  | EX10201ZH | 10200 | 0.1 |  |  |  | 19900 |
| 专 业 型 天 平（原装进口） | Explorer | EX124 | 120 | 0.0001 | 全自动内校AutoCal |  | 标配RS232接口，USB接口 | 23300 |
|  |  | EX224 | 220 | 0.0001 |  |  |  | 23900 |
|  |  | EX324 | 320 | 0.0001 |  |  |  | 25300 |
|  |  | EX223 | 220 | 0.001 |  |  |  | 21300 |
|  |  | EX423 | 420 | 0.001 |  |  |  | 23300 |
|  |  | EX623 | 620 | 0.001 |  |  |  | 25800 |
|  |  | EX1103 | 1100 | 0.001 |  |  |  | 28900 |
|  |  | EX2202 | 2200 | 0.01 |  |  |  | 20900 |
|  |  | EX4202 | 4200 | 0.01 |  |  |  | 22300 |
|  |  | EX6202 | 6200 | 0.01 |  |  |  | 25800 |
|  |  | EX6201 | 6200 | 0.1 |  |  |  | 21300 |
|  |  | EX10202 | 10200 | 0.01 |  |  |  | 28900 |
|  |  | EX10201 | 10200 | 0.1 |  |  |  | 25300 |
| 工 业 天 平（原装进口） | Explorer Pro | EP12001 | 12000 | 0.1 | 自动外部校准 | 选购砝码 | 标配RS232接口（孔） | 22600 |
|  |  | EP22001 | 22000 | 0.1 |  |  |  | 25600 |
|  |  | EP32001 | 32000 | 0.1 |  |  |  | 27800 |
|  |  | EP12001C | 12000 | 0.1 | 全自动内校AutoCal | - | 标配RS232接口（孔） | 25600 |
|  |  | EP22001C | 22000 | 0.1 |  |  |  | 28600 |
|  |  | EP32001C | 32000 | 0.1 |  |  |  | 30800 |

奥豪斯电子台秤TCS-Defender 3000 List

| 型号 | TCS-D31P 30BR | TCS-D31P 60BR | TCS-D31P 60BL | TCS-D31P 150BL | TCS-D31P 150BX | TCS-D31P 300BX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 量程（kg） | 30 | 60 | 60 | 150 | 150 | 300 |
| 可读性（kg） | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
| 台面尺寸(cm) | 30.5*35.5 | 42*55 | 50*65 |
| 材质 | 仪表 ABS塑料外壳/台面 不锈钢/秤体 碳钢 |
| 单价 | 1940 | 1940 | 2350 | 2350 | 3480 | 3480 |

| 型号 | TCS-D31P 30BR-E | TCS-D31P 60BR- E | TCS-D31P 60BL- E | TCS-D31P 150BL- E | TCS-D31P 150BX- E | TCS-D31P 300BX- E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 量程（kg） | 30 | 60 | 60 | 150 | 150 | 300 |
| 可读性（kg） | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
| 台面尺寸(cm) | 30*35 | 40*50 | 50*60 |
| 材质 | 仪表 ABS塑料外壳/台面 不锈铁/秤体 碳钢 |
| 单价 | 1420 | 1420 | 1520 | 1520 | 2250 | 2250 |

奥豪斯防水台秤TCS-Defender 3000 List

| 型号 | TCS-D31XW30VR | TCS-D31XW60VR | TCS-D31XW60VL | TCS-D31XW150VL | TCS-D31XW150VX | TCS-D31XW300VX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 量程（kg） | 30 | 60 | 60 | 150 | 150 | 300 |
| 可读性（kg） | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
| 台面尺寸(cm) | 30.5*35.5 | 42*55 | 50*65 |
| 材质 | 仪表 不锈钢外壳/台面 不锈钢/秤体 不锈钢 |
| 单价 | 5970 | 5970 | 7830 | 8140 | 10200 | 10200 |

电化学仪器价目表

| 系列 | 型号 | 说明 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| Starter | 基础性PH计 | Starter 2C | 0-14pH,-1600-1600mV，BNC电极接口，包含pH主机，SC210二合一电极，电极支架，缓冲液粉剂套件 | 1380 |
|  | 通用型PH计 | Starter 3C | 0-14pH,-1999-1999mV，BNC电极接口，RCA温度接口，包含pH主机, SC310三合一电极，电极支架，缓冲液粉剂套件 | 2498 |
|  | 便携式PH计主机 | ST300-B | 0-14pH,-1999-1999mV，BNC电极接口，RCA温度接口，包含pH主机 | 2068 |
|  | 台式电导率仪 | ST3C | 包括主机、电机支架、缓冲液、STCON3四环电导电极（检测范围70μS/cm-200mS/cm） | 3080 |
|  | 便携式电导率仪 | ST300C | 包括主机、电池、缓冲液、电极夹、密封套件、STCON3四环电导电极（检测范围70μS/cm-200mS/cm） | 2880 |

奥豪斯

| 型号 | 量程范围 | 步进量程 | 测试体积 | 准确性（±） | 精确度（≤） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AH-2 | 0.1-2μl | 0.01μl | 0.2ul 1ul 2ul | 12% 2.7% 1.5% | 6% 1.3% 0.7% |
| AH-10 | 0.5-10μl | 0.1μl | 1ul 5ul 10ul | 2.5% 1.5% 1% | 1.2% 0.6% 0.4% |
| AH-20 | 2-20μl | 0.1μl | 2ul 10ul 20ul | 7.5% 1.5% 1% | 2% 0.5% 0.3% |
| AH-50 | 5-50μl | 0.5μl | 5ul 20ul 50ul | 2.5% 1.5% 0.8% | 1.5% 1% 0.5% |
| AH-100 | 10-100μl | 1μl | 10ul 50ul 100ul | 3.5% 0.8% 0.8% | 1% 0.24% 0.15% |
| AH-200 | 20-200μl | 1μl | 20ul 100ul 200ul | 2.5% 0.8% 0.8% | 1% 0.25% 0.15% |
| AH-1000 | 100-1000μl | 10μl | 100ul 500ul 1000ul | 3% 0.8% 0.8% | 0.6% 0.2% 0.15% |
| AH-5000 | 500-5000μl | 50μl | 500ul 2500ul 5000ul | 2.4% 0.6% 0.6% | 0.6% 0.2% 0.16% |