| 型号 | 技术参数 | 秤盘尺寸 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TB系列 |
| TB-215D | 60g/0.01mg；210g/0.1mg | ø80mm | 26240 | 内部校准 |
| TB-25 | 21g/0.01m | ø80mm | 23150 | 内部校准 |
| SI系列 全新上市 |
| SI-114 | 110g/0.1mg | ø80mm | 11610 | 内部校准 |
| SI-234 | 230g/0.1mg | ø80mm | 13230 | 内部校准 |
| SI-203 | 200g/1mg | ø114mm | 9240 | 内部校准 |
| SI-403 | 400g/1mg | ø114mm | 11240 | 内部校准 |
| SI-603 | 600g/1mg | ø114mm | 13550 | 内部校准 |
| SI-2002 | 2000g/0.01g | 178X178mm | 9930 | 内部校准 |
| SI-4002 | 4000g/0.01g | 178X178mm | 11490 | 内部校准 |
| SI-6002 | 6000g/0.01g | 178X178mm | 13550 | 内部校准 |
| SI-4001 | 4000g/0.1g | 178X178mm | 9350 | 内部校准 |
| SI-8001 | 8000g/0.1g | 178X178mm | 13440 | 内部校准 |
| S系列全新上市 |
| S-114 | 110g/0.1mg | ø80mm | 10560 | 外部校准 |
| S-234 | 230g/0.1mg | ø80mm | 12300 | 外部校准 |
| S-203 | 200g/1mg | ø114mm | 8120 | 外部校准 |
| S-403 | 400g/1mg | ø114mm | 10190 | 外部校准 |
| S-603 | 600g/1mg | ø114mm | 13010 | 外部校准 |
| S-2002 | 2000g/0.01g | 178X178mm | 8820 | 外部校准 |
| S-4002 | 4000g/0.01g | 178X178mm | 10430 | 外部校准 |
| S-6002 | 6000g/0.01g | 178X178mm | 13010 | 外部校准 |
| S-4001 | 4000g/0.1g | 178X178mm | 8380 | 外部校准 |
| S-8001 | 8000g/0.1g | 178X178mm | 12680 | 外部校准 |
| TP系列 |
| TP-114 | 110g/0.1mg | ø90mm | 8090 | 外部校准 |
| TP-214 | 210g/0.1mg | ø90mm | 9172 | 外部校准 |
| TP-213 | 210g/1mg | ø90mm | 5550 | 外部校准 |
| TP-313 | 310g/1mg | ø90mm | 6150 | 外部校准 |
| TP-202 | 200g/0.01g | ø116mm | 3120 | 外部校准 |
| TP-402 | 400g/0.01g | ø116mm | 3750 | 外部校准 |
| TP-602 | 600g/0.01g | ø116mm | 4520 | 外部校准 |
| TP-1102 | 1100g/0.01g | 174x143mm | 5000 | 外部校准 |
| TP-2102 | 2100g/0.01g | 174x143mm | 6280 | 外部校准 |
| TP-3102 | 3100g/0.01g | 174x143mm | 7550 | 外部校准 |
| TP-2101 | 2100g/0.1g | 174x143mm | 4220 | 外部校准 |
| TP-4101 | 4100g/0.1g | 174x143mm | 4750 | 外部校准 |
| TP-6101 | 6100g/0.1g | 174x143mm | 5950 | 外部校准 |
| PI系列 |
| PI-114 | 110g/0.1mg | ø80mm | 28350 | 内部校准 |
| PI-214 | 210g/0.1mg | ø80mm | 30030 | 内部校准 |
| PI-314 | 310g/0.1mg | ø80mm | 39480 | 内部校准 |
| PI-203 | 200g/1mg | ø114mm | 22260 | 内部校准 |
| PI-403 | 400g/1mg | ø114mm | 26040 | 内部校准 |
| PI-402 | 400g/10mg | ø114mm | 17640 | 内部校准 |
| PI-602 | 600g/10mg | ø114mm | 19320 | 内部校准 |
| PI-603D | 100600g/110mg | ø114mm | 21840 | 内部校准 |
| PI-2002 | 2000g/0.01g | 178X178mm | 20900 | 内部校准 |
| PI-4002 | 4000g/0.01g | 178X178mm | 24140 | 内部校准 |
| PI-4002D | 400g-4000g/0.01g-0.1g | 178X178 | 21630 | 内部校准 |
| PI-6001 | 6000g/0.1g | 178X178 | 17720 | 内部校准 |
| MXX系列 |
| MXX-212 | 210g/0.01g | 97mm | 1940 | 外部校准 |
| MXX-412 | 410g/0.01g | 142x130 | 2890 | 外部校准 |
| MXX-612 | 610g/0.01g | 142x130 | 3620 | 外部校准 |
| MXX-601 | 600g/0.1g | 142x130 | 2200 | 外部校准 |
| MXX-2001 | 2000g/0.1g | 142x130 | 3050 | 外部校准 |
| MXX-5001 | 5000g/0.1g | 142x130 | 4360 | 外部校准 |
| MXX-5 | 5kg/1g | 142x130 | 2260 | 外部校准 |
| MXX-10 | 10kg/1g | 142x130 | 2580 | 外部校准 |
| 水份测定仪-IR |
| 标准型 | IR-35 | 35g/1mg | 20850 | 外部校准 |
| 智能紧促型 | IR-60 | 60g/1mg | 40700 | 外部校准 |
| 专业型 (标配打印机) | IR-120 | 120g/0.1mg | 65930 | 内部校准 |
| PH计¦精密酸度计 |
|  | UB-7 |  | 2700 |  |
|  | UB-10 |  | 4180 |  |