| 分类 | 型号 | 称量范围/精度 | 功能说明 | R.M.B价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分析天平 | AUW120D | 120g/42g，0.1mg/0.01mg | 采用Uni bloc双杠杆单体模块传感器，双量程、内藏砝码，温度、时间触发全自动校正；具备RS-232C接口及DATA I/O接口；内置Windows直通视窗，模拟显示图形；称钩下悬挂测量 | 20,000.00 |
|  | AUW220D | 220g/82g，0.1mg/0.01mg |  | 22,000.00 |
|  | AUW120 | 120g/0.1mg | 采用Uni bloc双杠杆单体模块传感器，内藏砝码，温度、时间触发全自动内校，带背光灯；具备RS-232C接口及DATA I/O接口；内置Windows直通视窗；模拟显示图形；称钩下悬挂测量 | 14,500.00 |
|  | AUW220 | 220g0.1mg |  | 16,000.00 |
|  | AUW320 | 320g/0.1mg |  | 19,000.00 |
|  | AUX120 | 120g/0.1mg | 采用Uni bloc双杠杆单体模块传感器，内藏砝码，温度触发全自动内校；具备RS-232C接口及DATA I/O接口；内置Windows直通视窗；模拟显示图形；称钩下悬挂测量 | 13,500.00 |
|  | AUX220 | 220g/0.1mg |  | 15,000.00 |
|  | AUX320 | 320g/0.1mg |  | 17,000.00 |
|  | AUY120 | 120g/0.1mg | 采用Uni bloc双杠杆单体模块传感器，外部砝码自动校正；具备RS-232C接口及DATA I/O接口，模拟显示图形，内置Windows直通视窗；；称钩下悬挂测量 | 7,900.00 |
|  | AUY220 | 220g/0.1mg |  | 9,900.00 |
| 精密天平 | UW420S | 420g/0.01g | 采用Uni bloc双杠杆单体模块传感器，温度、时间触发全自动内校，带背光灯；RS-232C接口；DATA I/O接口；内置Windows直通视窗；内置时钟功能，塑料保护罩；模拟显示图形；称钩下悬挂测量 | 8,600.00 |
|  | UW820S | 820g/0.01g |  | 9,100.00 |
|  | UW4200S | 4200g0.1g |  | 9,600.00 |
|  | UW8200S | 8200g/0.1g |  | 10,000.00 |
|  | UW220H | 220g/1mg |  | 9,100.00 |
|  | UW420H | 420g/1mg |  | 10,000.00 |
|  | UW620H | 620g/1mg |  | 10,600.00 |
|  | UW2200H | 2200g/0.01g |  | 11,000.00 |
|  | UW4200H | 4200g/0.01g |  | 11,600.00 |
|  | UW6200H | 6200g/0.01g |  | 12,000.00 |
| 精密天平 | UX420S | 420g/0.01g | 采用Uni bloc双杠杆单体模块传感器，外部砝码校正；带背光灯；RS-232C接口；DATA I/O接口；内置Windows直通视窗；内置时钟功能，塑料保护罩；模拟显示图形；称钩下悬挂测量 | 6,800.00 |
|  | UX820S | 820g/0.01g |  | 7,200.00 |
|  | UX4200S | 4200g/0.1g |  | 7,600.00 |
|  | UX8200S | 8200g/0.1g |  | 8,000.00 |
|  | UX220H | 220g/1mg |  | 7,200.00 |
|  | UX420H | 420g/1mg |  | 8,000.00 |
|  | UX620H | 620g/1mg |  | 8,600.00 |
|  | UX2200H | 2200g/0.01g |  | 8,800.00 |
|  | UX4200H | 4200g/0.01g |  | 9,200.00 |
|  | UX6200H | 6200g/0.01g |  | 9,600.00 |
| 精密天平 | TX223L | 220g/1mg | 采用Uni bloc双杠杆单体模块传感器，外部砝码自动校正；具有五个计数通道，具备RS-232C接口及DATA I/O接口；内置Windows直通视窗；带背景灯 | 6,200.00 |
|  | TX323L | 320g/1mg |  | 6,600.00 |
|  | TX2202L | 2200g/0.01g |  | 6,600.00 |
|  | TX3202L | 3200g/0.01g |  | 7,200.00 |
|  | TXC323L | 64g/320ct（0.1mg/0.001ct） |  | 7,500.00 |
| 精密天平（便携式） | TXB222L | 220g/0.01g | 采用新型的载荷传感器，外部砝码自动校正；具有五个技术通道，具备RS-232C接口及DATA I/O接口；内置Windows直通视窗；可用干电池供电，带背景灯。 | 4,000.00 |
|  | TXB422L | 420g/0.01g |  | 4,000.00 |
|  | TXB622L | 620g/0.01g |  | 4,000.00 |
|  | TXB2201L | 2200g/0.1g |  | 4,000.00 |
|  | TXB4201L | 4200g/0.1g |  | 4,000.00 |
|  | TXB6201L | 6200g/0.1g |  | 4,000.00 |
|  | TXB621L | 620g/0.1g |  | 4,000.00 |
|  | TXB6200L | 6200g/1g |  | 4,000.00 |
| 水分测定仪 | MOC-120H | 120g/1mg | 6种测定方式选择；10种测定方式预存（通过组合温度、温度监测范围）；100组测量数据储存；内置Windows直通视窗；自动去皮功能；带背灯的大型液晶显示屏 | 27,800.00 |
| 附件 |
| 打印机 | EP-80 | 色带打印 | 数据打印，WINDOWS直联功能（稳压电源、干电池两用） | 5,200.00 |
|  | MOC打印机 | 热敏打印 | 数值及图表打印 | 9,800.00 |
|  | RS-232电缆线 | 天平与PC机连接线 | 140.00 |
| 比重测定装置 | SMK 101 | 固体比重计，大称盘用，适用于UW/UX(2200g以上） | 6,800.00 |
|  | SMK 102 | 固体比重计，小称盘用，适用于UW/UX（420g--820g) | 6,800.00 |
|  | SMK 201 | 固体比重计，适用600--6000g的EL/ELB系列 | 6,800.00 |
|  | SMK 301 | 固体比重计，适用于AW/AX/AY | 5,600.00 |
|  | SMK 401 | 固体比重计，适用于AUW/AUX/AUY | 5,800.00 |
|  |  | 标准体积球，适用于SMK101/102比重装置的液体测量 | 2,500.00 |
|  |  | 标准体积球，适用于SMK301/401比重装置的液体测量 | 2,000.00 |
| 附件 | IFB-102A | RS-232C转换接口，适用于BL系列、EL/ELB系列天平使用 | 3,000.00 |
|  | FSB-102PK | 脚踏开关（打印用） | 1,800.00 |
|  | FSB-102TK | 脚踏开关（去皮重用） | 1,800.00 |
|  | AKB-301 | 应用键盘 | 4,600.00 |
| 注:AU系列、UW/UX系列、TX系列、BW-K/BX-K、MOC为UniBloc双杠杆单体模块传感器 |