炉顶热电偶

应用

适合于电厂锅炉炉顶及其它须远距离、高压测温场合。

主要技术参数

●电气出口：M16X1.5

●连接尺寸：M16X1.5

●防护等级：IP65

型号及规格

| 型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 公称压力 | 流速 | 规格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | L | I |
| HR-WRNK-0313T HR-WRNK2-0313T | K | 0～800 | ≤30MPa | ≤100m/s | 1000 2000 3000 4000 5000 6000 8000 10000 12000 20000 25000 | 50 100 150 |
| HR-WREK-0313T HR-WREK2-0313T | E | 0～600 |  |  |  |  |
| HR-WRNK-0913T HR-WRNK2-0913T | K | 0～800 |  |  |  |  |
| HR-WREK-0913T HR-WREK2-0913T | E | 0～600 |  |  |  |  |

注：1)热电偶Ⅰ级、热电阻A级按协议订货；
    2)保护管材质为1Cr18Ni9Ti，其余材质根据协议订货。