轴承热电偶(阻)

应用

适合于电厂带有轴承设备的轴承及其它须防震场合测温。

主要技术参数

●电气出口：M16X1.5

●连接尺寸：M27X2

●防护等级：IP65

型号及规格

| 型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 热响应时间 | 规格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | d | L |
| HN-WNNK-316T HN-WNNK2-316T | K | 0～300 | ≤6S | Φ6 | 100 150 200 250 300 |
| HN-WNEK-316T HN-WNEK2-316T | E |  |  |  |  |
| HN-WZPK-316T | Pt100 | 0～100 | ≤6S |  |  |

注：热电偶Ⅰ级、热电阻A级按协议订货