端面热电阻

应用

适合于电厂汽轮机及电机轴瓦或其它机体表面测温。

主要技术参数

●精度等级：A、B级

●公称压力：常压

型号及规格

| 型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 热响应时间 | 规格 |  | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | d | M |  |
| HR-WZCM-201 | Cu50 Cu100 | 0～100 | ≤15S | Φ6 | M8×0.75 | 500 1000 1500 2000 2500 |
| HR-WZPM-201 | Pt100 | -150～200 | 10S | Φ8.7 | M10×1 |  |

注:热电阻A级按协议订货;