耐磨热电偶

应用

适合于电厂球磨机及磨煤机等对保护管磨损严重的场合。

主要技术参数

●电气出口：M20×1.5，NPT

●耐磨头硬度：HRC62～65

●防护等级：IP65耐磨头

型号及规格

| 型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 公称压力 | 流速 | 规格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | d | L×I |
| HN-NKWRN-230 HN-NKWRN2-230 | K | 0～800 | ≤100MPa | ≤100m/s | Φ16 | 300×150 350×200 400×250 450×300 500×350 550×400 650×500 900×750 1150×1000 |
| HN-NKWRE-230 HN-NKWRE2-230 | E | 0～600 |  |  |  |  |
| HN-NKWZP-230 HN-NKWZP2-230 | Pt100 | -200～500 |  |  |  |  |
| HN-NKWRN-630 HN-NKWRN2-630 | K | 0～800 | ≤30MPa | ≤80m/s | Φ15 |  |
| HN-NKWRE-630 HN-NKWRE2-630 | E | 0～600 |  |  |  |  |
| HN-NKWZP-630 HN-NKWZP2-630 | Pt100 | -200～500 |  |  |  |  |

注：1)热电偶Ⅰ级、热电阻A级按协议订货；
2)保护管材质为1Cr18Ni9Ti，其余材质根据协议订货。