压簧固定热电偶

应用

采用弹性压紧装置，使测量端紧贴被测物表面。适用于塑料、轻防及食品等行业测温。

主要技术参数

●精度等级：Ⅰ、Ⅱ

●热响应时间：＜5S

型号及规格

| 型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 保护管材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| HN-WRET-01 | E | 0～250 | 1Cr18Ni9Ti |

注：1)热电偶Ⅰ级按协议订货。

规格

| 总长L | 保护管长度I |
| --- | --- |
| 1000 | 30 |
| 1500 | 30 |
| 2000 | 30 |
| 2500 | 30 |
| 3000 | 30 |
| 3500 | 30 |
| 4000 | 30 |
| 1000 | 60 |
| 1500 | 60 |
| 2000 | 60 |
| 2500 | 60 |
| 3000 | 60 |
| 3500 | 60 |
| 4000 | 60 |