冷热冲击试验箱厂家的建议

使用冷热冲击试验箱等做试验条件时候，不能缺少的两个步骤是加湿以及除湿操作。

加湿的操作步骤主要的目的是提升冷热冲击试验箱的水汽分压力。一开始，使用冷热冲击试验箱的加湿操作主要是向试验箱内进行喷淋水，通过控制水温，采取水表面的饱和压力得到了控制，从而冷热冲击试验箱的箱壁形成较大的水珠面，通过扩散的方式向箱内进行加水气压，让相对的温度得以提升。

上述这个方法是用的时间比较古旧，主要是由于当时的滞后的热水箱水温的控制性比较差，控制操作过程中浪费的时间比较久，从而不能满足交变湿热对加湿量的要求。随见时间的推移，这种老旧的方法逐渐被蒸汽加湿以及潜水盘加湿所取代。

冷热冲击试验箱的除湿方式主要有两种，机械制冷除湿以及干燥除湿。现在的社会试验的环境，大多数的冷热冲击试验箱等冷热冲击设备采用的是机械制冷除湿方式，它的主要原理是将空气冷却达到露点温度一下，使得水汽凝结析出，这样就可以达到了降温，而干燥除湿，需要增加两种物品，除湿机以及化学除湿，主要是使露点温度达到0摄氏度一下，这种除湿方式成本比较高，花费代价比较大。